2 priedas

Maitinimo tinklo kabelio techninė specifikacija (kiekis 5 vnt.)
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Maitinimo tinklo kabelis
	1. Skirtas funkcinei lovai echoskopijai prijungti prie 230 V, 50 Hz elektros tinklo;
2. Siūlomas maitinimo kabelis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Seers Medical“ funkcine lova echoskopijai „SM 3590“ (gamykl. nr.28026, inv. nr.13712810);

3. Kabelio ilgis 3±0,5 m.
	1. Skirtas funkcinei lovai echoskopijai prijungti prie 230 V, 50 Hz elektros tinklo;
2. Siūlomas maitinimo kabelis techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Seers Medical“ funkcine lova echoskopijai „SM 3590“ (gamykl. nr.28026, inv. nr.13712810);

3. Kabelio ilgis 3 m.

	2.
	Prekei suteikiama garantija
	Ne mažiau kaip 6 mėnesiai.
	6 mėnesiai.

	3.
	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos prekės, įskaitant transportavimo išlaidas
	Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekės, įskaitant transportavimo išlaidas)
	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekės, įskaitant transportavimo išlaidas


Papildomasreikalavimas:
Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
____________________________________________________
