2 priedas
Baterijos laringoskopui techninė specifikacija
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas 
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Baterija laringoskopui

(kiekis 1 vnt.)
	1. Ličio jonų (arba lygiavertė) baterija laringoskopui;
2. Baterija turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Penlon“ laringoskopu „Diamond MRI“, skirtu dirbti magnetinio rezonanso aplinkoje, (firmos „Penlon“ baterija laringoskopui kodas 14800044(408001004) arba lygiavertė);
3. Užtikrinanti ≥ 8 val. nepertraukiamą laringoskopo darbą;
4. Baterijai suteikiama garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių.   
	1. Ličio jonų baterija laringoskopui;
2. Baterija suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Penlon“ laringoskopu „Diamond MRI“, skirtu dirbti magnetinio rezonanso aplinkoje, (firmos „Penlon“ baterija laringoskopui kodas 4800044;
3. Užtikrinanti 8 val. nepertraukiamą laringoskopo darbą;
4. Baterijai suteikiama garantija 12mėnesių.   


Pastabos, papildomireikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmos „Penlon“ pavadinimas ir kataloginis numeris (prekės kodas) jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminio charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūloma nurodyto gamintojo konkrečiu katalogo numeriu įvardinta prekė arba jai lygiavertis, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitos firmos gaminys.

2. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

____________________________________________________
