## Lapas1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
CHIRURGINIAI SIŪLAI (10776)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai:
1 | Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams. CE ženklinimas.
2 | Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), vienetų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 3 metai nuo pagaminimo datos).
3 | Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės turi atitikti originalo dydį.
4 | Chirurginio siūlo individuali pakuotė turi būti folijos darinys (arba kita saugi pakuotė).
5 | Perkamas siūlų kiekis vienetais (ne pakeliais). Siūlyti 1 vnt. siūlo kainą, nesvarbu kiek siūlų yra pakelyje.
6 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
7 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Nepateikus reikalaujamų dokumentų kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmestas. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
8 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius po 1 vnt. atskirai pirkimo daliai (1-14 p. d.) ne vėliau nei iki vokų atvėrimo dienos imtinai. Prekių pavyzdžiai pateikiami adresu Žalgirio g. 117, Vilnius, 110 kab, I aukštas; kontaktinis asmuo XXX.
1 Pirkimo dalis. Nesirezorbuojantys, monofilamentiniai siūlai. Cheminė medžiaga-poliamidas. Ypatingai minkštas ir lankstus siūlas. Lengvai slysta per audinius. Lengvai ir tvirtai rišamas mazgas. Gaminys tiekiamas sterilus (sterilizavimo būdas: etileno oksidu). Adatos pagamintas iš chirurginio plieno.
| Eil. Nr. | Siūlo storis | Adata | Siūlo spalva | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Siūlo ilgis cm | Siūlų sk. pakuotėje | Preliminarus lyginamasis kiekis | Siūlomos prekės gamintojas, modelis, prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su 5 % PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su 5 % PVM
| 1 | 2-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 24±1 | 45±5 | 1 | 144 | Serag-wiessner, Seralon, VO301715. Žr.: 1 p.d. Katalogas, 3 psl. | 1.8 | 1.89 | 259.2 | 272.16
| 2 | 3-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 19±1 | 45±5 | 1 | 144 | Serag-wiessner, Seralon, VO201714. Žr.: 1 p.d. Katalogas, 3 psl. | 1.78 | 1.869 | 256.32 | 269.14
| 3 | 4-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 9±1 | 50±5 | 1 | 5400 | Serag-wiessner, Seralon, VO151711. Žr.: 1 p.d. Katalogas, 2 psl. | 2.47 | 2.5935 | 13338 | 14004.9
| 4 | 4-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 15±1 | 50±5 | 1 | 5400 | Serag-wiessner, Seralon, VO151713. Žr.: 1 p.d. Katalogas, 3 psl. | 1.8 | 1.89 | 9720 | 10206
| 5 | 5-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 12±1 | 50±5 | 1 | 5760 | Serag-wiessner, Seralon, VO101712. Žr.: 1 p.d. Katalogas, 2 psl. | 2.2 | 2.31 | 12672 | 13305.6
| 6 | 5-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 15±1 | 50±5 | 1 | 6120 | Serag-wiessner, Seralon, VO101713. Žr.: 1 p.d. Katalogas, 3 psl. | 1.8 | 1.89 | 11016 | 11566.8
| 7 | 6-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 9±1 | 50±5 | 1 | 1800 | Serag-wiessner, Seralon, VO071711. Žr.: 1 p.d. Katalogas, 2 psl. | 2.47 | 2.5935 | 4446 | 4668.3
| 8 | 6-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 12±1 | 50±5 | 1 | 1800 | Serag-wiessner, Seralon, VO071712. Žr.: 1 p.d. Katalogas, 2 psl. | 2.2 | 2.31 | 3960 | 4158
| 9 | 6-0 | pjaunanti | dažytas-mėlynas | 3/8 | 15±1 | 50±5 | 1 | 1800 | Serag-wiessner, Seralon, VO071713. Žr.: 1 p.d. Katalogas, 3 psl. | 1.8 | 1.89 | 3240 | 3402
| Bendra suma | [11 empty] | 58907.52 | 61852.9
Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei perkančiosios organizacijos suplanuotas PVM tarifas, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas.