## Lapas1
Dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonių pirkimo (II) atviro konkurso sąlygų priedas Nr. 2
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMAS (II)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirki-mo da-lies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orienta-cinis poreikis | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | Siūloma prekė
[7 empty] | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Pakuotė | Pakuotės kaina Eur su PVM | Reikalavimai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2. | Antimikrobinis kūno ir veido losjonas | L | 50 | 21 | 11.88 | 594 | Octenisan odos prausiklis 1 l, Vokietija, Schuelke (121503) | 1 l | 11.88 | Paruoštas naudoti, tinka odos ir gleivinių prausimui esant infekcijai ar jos pavojui, MRSA kontaminacijai. Bespalvis, bekvapis, apsaugo odą nuo išsausėjimo. Veiklioji medžiaga – oktenidinas. Pakuotė: 1,0 L
6. Įrenginys skirtas mokyti ir tikrinti rankų chirurginį ir higieninį paruošimą (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms):
6.1 | Įrenginys skirtas mokyti ir tikrinti rankų chirurginį ir higieninį paruošimą | Vnt. | 1 | 21 | 1860.98 | 1860.98 | Schuelke optics UV LED lempa, Vokietija, Schuelke (60000420) | 1 vnt. | 1860.98 | Įrenginys skirtas rankų dezinfekcijos priežiūrai ir mokymui, naudojant fluorescencinį metodą. UV šviesos šaltinis LED tipo. Įrenginys su patogia rankena pernešimui. Turi turėti CE ženklą.
6.2 | Florescuojantis tirpalas rankų higienos kokybei vertinti | L | 10 | 21 | 5.93 | 59.3 | Schulke optics liquid, Vokietija, Schuelke (172001) | 0,5 l | 5.93 | Tirpalas skirtas rankų higienos technikos kokybei vertinti, Sudėtyje yra florescuojančių medžiagų, kurios švyti UV šviesoje. Pakuotė: 0,5 L
6 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 1920.28
12. | Priemonė dantų atspaudų valymui ir dezinfekcijai | kg | 15 | 5 | 18.67 | 280.05 | Perform milteliai medicinos priemonių ir paviršių aukšto lygio dezinfekcijai 900 g, Vokietija, Schuelke (122322) | 900 g | 16.8 | Priemonė vienu metu plauna ir dezinfekuoja, miltelių pavidalu; 0,5 % darbinis tirpalas veikia: bakterijas ne ilgiau kaip per 5 min., tuberkuliozės mikobakterijas ne ilgiau kaip per 60 min., virusus ne ilgiau kaip per 5 min. švariose sąlygose, 1 % darbinis tirpalas veikia Clostridium difficile sporas ne ilgiau kaip per 120 min. Pateikti atitikties deklaraciją. Pateikti patvirtinimą, kad priemonė tinkama silikoninių, alginatinių, polieterio dantų atspaudų valymui ir dezinfekcijai. Pakuotė: 800-1000 g
16. Sudėtingų instrumentų, automatinėse instrumentų plovimo plautuvuose, plovimo priemonės ir plovimo kokybės įvertinimo medžiagos (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms, Ploviklio ir skaliklio bakelių spalvos turi būti skirtingos.) :
16.1. | Instrumentų ploviklis automatinėms instrumentų plovimo mašinoms | 5 L | 200 | 5 | 38.96 | 7792 | Thermosept Xtra ploviklis instrumentø plovimui automatiniuose plautuvuose 5 l, Vokietija, Schulke (127604) | 5 l | 38.96 | 100 g preparato yra: 5-15 % anijoninės paviršiaus akyviosios medžiagos, 5% nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, enzimai, polikarboksilatai, soliubizatroriai, korozijos inhibitoriai. Sudėtyje nėra silikatų. Tirpalo pH > 10. Ploviklis neputoja. Plovimo temperatūra nuo 30 iki 65 ºC. Naudojamos koncentracijos nuo 0,3 iki 1,0 %. Tinka instrumentams iš anoduoto aliuminio ir spalvotųjų metalų. Pakuotė: 5 L
16.2. | Skalavimą ir džiovinimą gerinanti priemonė | 5 L | 100 | 5 | 28.14 | 2814 | Thermosept BSK 5l, Vokietija, Schuelke (144906) | 5 l | 28.14 | Priemonė yra skirta medicinos prietaisų skalavimui ir džiovinimui pagerinti automatinėje plovimo mašinoje. Naudojamas 0,02 - 0,05 proc. koncentracijos tirpalas. Pakuotė: 5 L
16.3. | Testas ploviklio likučiams ant intrumentų nustatyti | vnt. | 120 | 21 | 18.29 | 2194.8 | pH-CHECK testas PH nustatyti (24 vnt), Vokietija, Pereg (07090-24) | 24 vnt. | 18.29 | Testas šarminio ploviklio likučiams ant instrumentų nustatyti. Testą sudaro reagento buteliukas ir vienkartinis tamponas mėginiui paimti. Teigiamą reakciją parodo aiškus reagento spalvos pokytis ant tampono. Testo rezultatas matomas nedelsiant.
16 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 12800.8
Atkreipiame dėmesį: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, kartu su pasiūlymu privalės pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: originalius prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pirkimo dalies techniniai parametrai). Atkreipiame dėmesį, kad po pasiūlymų pateikimo termino nebus galima tikslinti (ir pateikti naujų) dokumentų patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, todėl jei pateikti dokumentai neįrodys visų reikalavimų atitikimo, toks pasiūlymas bus ATMETAMAS.