## 1-142
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė | [15 empty] | 1 priedas
Techninė specifikacija. Reagentai ir priemonės laboratoriniams tyrimams 2021 m.
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytomis priemonėmis.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti maksimalaus prekių kiekio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Atsižvelgiant į ligoninėje sunaudojamų reagentų kiekį per atitinkamą laikotarpį (pvz. mėnesį, 3 mėnesius, metus ir pan.) bei atliekamų įstaigoje, teikiančioje paslaugas vaikams, nedidelį tyrimų kiekį, ir siekiant, kad reagentai būtų naudojami racionaliai, pageidaujama pakuotė turėtų būti ne didesnė nei nurodyta lentelėje.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, prašo ir gali prašyti Tiekėjo per pirkimo vykdytojo nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas).
8. Sutarties terminas - 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą dviem mėnesiams.
9. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, metodas ar tipas, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, metodus ar tipus.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Pageidaujama pakuotė (mato vnt.) | Maksimalus kiekis pakuotėmis (mato vienetais) | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Gamintojas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
43 |  | 33696500-0 | Cl.dificille toksinų A/B nustatymas tiesioginiu būdu fekalijose |  | testai | 10 | 20 | N10 | 20 | Žr.faile Gamintoju dokumentai/43 dalis/Clostridium difficile Toxin A.B instrukcija LT) | Žr.faile Gamintoju dokumentai/43 dalis/CE Atitikties Deklaracija Clostridium AB) | AcroBioTech Inc. | 25.5 | 5 | 26.775 | 510 | 535.5 | UAB Mediq Lietuva
45 |  | 33696500-0 | Greitas imunochromatografinis testas Adeno viruso nustatymui |  | testai | 20 | 2 | N25 | 2 | Žr.faile Gamintoju dokumentai/45 dalis/145194803 IAD-602 ACRO CE EN PI | Žr.faile Gamintoju dokumentai/45 dalis/CE Atitikties Deklaracija Adeno testas lt | AcroBioTech Inc. | 18.75 | 5 | 19.6875 | 37.5 | 39.375 | UAB Mediq Lietuva
46 |  | 33696500-0 | Greitas imunochromatografinis testas Noro viruso nustatymui |  | testai | 20 | 40 | N10 | 80 | Žr.faile Gamintoju dokumentai/46 dalis/Instrukcija Noro viruso LT | Žr.faile Gamintoju dokumentai/46 dalis/CE sertifikatas Noro virusas LT | AcroBioTech Inc. | 25.1 | 5 | 26.355 | 2008 | 2108.4 | UAB Mediq Lietuva
103 |  | 33696500-0 | Indikatorinė juostelė ketonui nustatyti |  | juosteles | 50 | 50 | N100 | 25 | Žr.faile Gamintoju dokumentai/103 dalis/1150310405 Mission CE U031 Insert LT 051815 | Žr.faile Gamintoju dokumentai/103 dalis/Acon Lab CE Mission diagn juost ir KK - Vertimas is anglu kalbos CE | AcoLaboratories Inc. | 3.8 | 5 | 3.99 | 95 | 99.75 | UAB Mediq Lietuva
108 |  | 33696500-0 | iFOB testas | Metodas imunologinis. Testas turi būti skirtas tik profesionaliam naudojimui. Tyrimo jautrumas- ne < 70-95 % (jautrumas 30-40 ng/ml Hemoglobinui); specifiškumas ne < 95 %, priklausomai nuo žarnyno patologijos ir lokalizacijos; (kiekvienas testo rinkinys turi būti supakuotas atskirose pakuotėse; rinkinys turi būti pilnos komplektacijos: su kontrole ir papildomomis priemonėmis); nereikalingas specialus mėginio paruošimas; ilgas galiojimo laikas- ne mažiau 6 mėn.) | testai | 20 | 8 | N25 | 7 | Žr.faile Gamintoju dokumentai/108 dalis/B20133-03 Slapto Kraujavimo (FOB) Greitas Testo Prietaisas (Išmatos).pdf Healgen | Žr.faile Gamintoju dokumentai/108 dalis/1 CE-DOC-OG060 Declaration of conformity OG FOB 50 | OrientGege, Healgan | 7.75 | 5 | 8.1375 | 54.25 | 56.9625 | UAB Mediq Lietuva
109 |  | 19520000-7 | Išmatų parazitų kaupiklis |  | su filtru (miniparacepų tipo) | vnt. | 280 | N150 | 2 | Žr.faile Gamintoju dokumentai/109 dalis/RPP9000 MiniSystem TFix Protocol | Žr.faile Gamintoju dokumentai/109 dalis/DURVIZ S CE Lt | Durviz, Inc | 180 | 5 | 189 | 360 | 378 | UAB Mediq Lietuva
112 |  | 38437000-7 | Antgaliai dozatoriams | Būtina pateikti pavyzdžius | 100-1000μl , polipropileniniai tinka Sartorius dozatoriams | vnt. | 5000 | 500 | 10 | Gamintojų dok.poz. 112. kodas 28053 |  | FLMedical, 28053 | 2.2 | 5 | 2.31 | 22 | 23.1 | UAB "Mediq Lietuva
113 |  | 38437000-7 | Antgaliai dozatoriams | Būtina pateikti pavyzdžius | 20-200mikrolitrai, bespalviai, tinka Sartorius dozatoriams | vnt. | 30000 | 1000 | 30 | Gamintojų dok.poz. 113. kodas 28063 |  | FLMedical, 28063 | 3.2 | 5 | 3.36 | 96 | 100.8 | UAB "Mediq Lietuva
125 |  | 19520000-7 | Tamponėlis-vatinukas | Būtini pavyzdžiai | Sterilus, medinis, supakuotas po vieną | vnt | 3000 | 1000 | 3 | Gamintojų dok.poz. 125. kodas 0686 |  | Kaltek, 0686 | 23.7 | 5 | 24.885 | 71.1 | 74.655 | UAB "Mediq Lietuva"
129 |  | 19520000-7 | Mikromėgintuvėlis kapiliarinio kraujo ėmimui -hematologijai | Būtini pavyzdžiai | 1 ml, su 200-250 mikrolitro padala,sterilus apvalus mėgintuvėlio dugnas su EDTA, į komplektą įeina kamštelis mikromėgintuvėlio uždengimui su kapiliaru | vnt. | 15000 | 100 | 150 | Gamintojų dok.poz. 129. kodas 20.1288 | Gamintojų dok.poz. 129. kodas 20.1288 | Sarstedt AG, 20.1288 Microvete 200 | 12.64 | 5 | 13.272 | 1896 | 1990.8 | UAB "Mediq Lietuva
130 |  | 19520000-7 | Mikromėgintuvėliai ENG su kapiliarais kapiliarai 200 mm | Būtini pavyzdžiai | kapiliariniam kraujui imti pagal Westergreną su citratu,tinka Sarstedt stovui | vnt. | 500 | 50 | 10 | Gamintojų dok.poz. 130. kodas 18.1325 | Gamintojų dok.poz. 130. kodas 18.1325 | Sarstedt AG, 18.1325 CB200 ESR | 18.8 | 5 | 19.74 | 188 | 197.4 | UAB "Mediq Lietuva
138 |  | 38437000-7 | Priemonės kapiliarinio kraujo paėmimui | Automatinis bespalvis lancetas. Korpusas leidžiandis pozicionuoti dūrio vietą, dvigubos spyruoklės mechanizmas , užtikrinantis staigų nevibruojantį dūrį ir infekuoto lanceto įtraukimą atgal.Atatėlė sterili, silikonuota.Koduojamas spalvomis(skirtingos adatėlės- skirtingos spalvos). Visi lancetai perkami vieno ženklo gamintojo. Būtini pavyzdžiai, CE dokumentas,sterilumo sertifikatas,naudojimo instrukcija, gamintojo patvirtinimą reikalavimams. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 804 | 844.2 | UAB "Mediq Lietuva
| 138.1 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Naudojamas esant didesniam kraujo poreikiui ~0.500 µl kraujo | Dūrio plotis (peiliukas) 1.5 mm, gylis 1.6 mm | vnt. | 1000 | 200 | 5 | Gamintojų dok.poz. 138 | Gamintojų dok.poz. 138 | HTL-Strefa, 7620 | 11.4 | 5 | 11.97 | 57 | 59.85 | UAB "Mediq Lietuva
| 138.2 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Pediatrinis ( iš kulniuko) ~ 0.250µl kraujo | Dūrio plotis (peiliukas) 1.5 mm, gylis 1.2 mm | vnt. | 1000 | 200 | 5 | Gamintojų dok.poz. 138 | Gamintojų dok.poz. 138 | HTL-Strefa, 7609 | 11.4 | 5 | 11.97 | 57 | 59.85 | UAB "Mediq Lietuva
| 138.3 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Naudojamas esant didesniam kraujo poreikiui kai oda plona ~0.250 µl kraujo | Adatėlė 21G, gylis 1.8 mm | vnt. | 12000 | 200 | 60 | Gamintojų dok.poz. 138 | Gamintojų dok.poz. 138 | HTL-Strefa, 7594 | 10.6 | 5 | 11.13 | 636 | 667.8 | UAB "Mediq Lietuva
| 138.4 | 38437000-7 | Vienkartinis pradūriklis (skarifikatorius) | Storai odai ~0.250 µl kraujo | Adatėlė 18 G, gylis 1.8 mm | vnt. | 1000 | 200 | 5 | Gamintojų dok.poz. 138 | Gamintojų dok.poz. 138 | HTL-Strefa, 7601 | 10.8 | 5 | 11.34 | 54 | 56.7 | UAB "Mediq Lietuva