**Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sutarties pavadinimas** | Mikroinstrumentų rinkinys (11435) | | |
| **Sutarties data** |  | **Sutarties numeris** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. SUTARTIES ŠALYS** | | |
| **1.1. Pirkėjas** | 1.1.1. Pavadinimas | Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministerija |
| 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 188603472 |
| 1.1.3. Adresas | Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius |
| 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | - |
| 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT14 4040 0636 1000 0487 |
| 1.1.6. Bankas, banko kodas | Lietuvos Respublikos finansų ministerija,  finansų įstaigos kodas 40400 |
| 1.1.7. Telefonas | +370 800 66 004 |
| 1.1.8. El. paštas | [ministerija@sam.lt](mailto:ministerija@sam.lt) |
| 1.1.9. Šalies atstovas | Ministerijos kancleris  Evaldas Raistenskis |
| 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | 2017 m. sausio 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-43 „Dėl įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kancleriui“ |
| **1.2 Gavėjas** | 1.2.1. Pavadinimas | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos |
| 1.2.2. Juridinio asmens kodas | 124364561 |
| 1.2.3. Adresas | Santariškių g. 2, LT-08406 Vilnius |
| 1.2.4. PVM mokėtojo kodas | LT243645610 |
| 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT71 7300 0100 0249 2260 |
| 1.2.6. Bankas, banko kodas | AB „Swedbank“, 73000 |
| 1.2.7. Telefonas | +370 5 236 5000 |
| 1.2.8. El. paštas | [info@santa.lt](mailto:info@santa.lt) |
| 1.2.9. Šalies atstovas | Generalinis direktorius  Tomas Jovaiša |
| 1.2.10. Atstovavimo pagrindas | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų įstatai |
| **1.3. Tiekėjas** | 1.3.1. Pavadinimas | **Principalmed 1L UAB** |
| 1.3.2. Juridinio asmens kodas | 135926717 |
| 1.3.3. Adresas | Lazdijų 20, LT-46393, Kaunas |
| 1.3.4. PVM mokėtojo kodas | LT100000969815 |
| 1.3.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT87 7044 0600 0368 5890 |
| 1.3.6. Bankas, banko kodas | AB SEB BANKAS, 70440 |
| 1.3.7. Telefonas | +370 37 795542 |
| 1.3.8. El. paštas | [info@principalmed.com](mailto:info@principalmed.com) |
| 1.3.9. Šalies atstovas | Direktorius Kęstutis Laurušonis |
| 1.3.10. Atstovavimo pagrindas | Įmonės įstatai |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. ATSAKINGI ASMENYS** | | | |
| **2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Sąskaitų per informacinę sistemą „SABIS“ priėmimą** | | xxx | |
| **2.2. Gavėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą** | | xxx | |
| **2.3. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą** | | xxx | |
| **3. SUTARTIES DALYKAS** | | | |
| **3.1. Sutarties dalykas** | | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Gavėjui Mikroinstrumentų rinkinį. (toliau – Prekės).  Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms ir su jomis susijusioms paslaugoms nustatyti Sutarties priede Nr. 1, „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2, „Tiekėjo pasiūlymas“. | |
| **3.2. Pirkimo numeris** | | CVP IS Nr. **5197775** | |
| **3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą** | | Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimo projektas, finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. | |
| **4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA** | | | |
| **4.1. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos vienu kartu** | | Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja Gavėjui pristatyti, ne vėliau kaip per1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 19 d. šiuo adresu: Santariškių g. 2, Vilniuje. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas įspėti Gavėją raštu arba el. paštu [info@santa.lt](mailto:info@santa.lt) ir/arba tel. Nr. +370 5 250 1520 apie ketinimą pristatyti Prekes, kad Gavėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui. Tiekėjui pristačius Prekę į Gavėjo sandėlį, pasirašomas prekių Prekių priėmimo-perdavimo aktas, kuriame fiksuojami pakuotės pažeidimai, jeigu tokie yra bei kartu su Prekėmis pateikti dokumentai. Nustačius, jog Prekės funkcionuoja netinkamai, Gavėjas surašo defektinį aktą, kuriame fiksuojami defektai/trūkumai ir nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Tinkamų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo data laikoma Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo data. | |
| **4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas** | | Netaikoma | |
| **4.3. Užsakymų teikimo tvarka** | | Užsakymai teikiami Tiekėjo žemiau nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo užsakymo pateikimo.  Elektroninis paštas užsakymams: [gh@principalmed.com](mailto:gh@principalmed.com) | |
| **4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimties** | | Netaikoma | |
| **4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai** | | Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai:  4.5.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.  4.5.2. Prekės dokumentaciją:  4.5.2.1. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.  4.5.2.2. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomų instrumentų garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šių instrumentų garantinį aptarnavimą.  Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. | |
| **5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA** | | | |
| **5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas** | | Fiksuotos kainos kainodara | |
| **5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara** | | **Pradinės Sutarties vertė yra 43 997,00 Eur**, (keturiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai 00 ct) **be pridėtinės vertės mokesčio** (toliau – PVM).  PVM sudaro 9 239,37 Eur, (devyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt devyni eurai 37 ct).  **Sutarties kaina yra 53 236,37 Eur**, (penkiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai trisdešimt šeši eurai 37 ct) **su PVM**.  Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį. | |
| **5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles** | | Sutarties kaina / įkainiai bus perskaičiuojami:  5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; | |
| **5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo** | | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina / įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos / įkainio be PVM.  Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.  Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). | |
| **5.3.2.** **Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo** | | Netaikoma | |
| **5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio** | | Netaikoma | |
| **5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius** | | Netaikoma | |
| **5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles** | | Netaikoma | |
| **5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka** | | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ar lygiaverčio dokumento gavimo dienos bei Gavėjui pateikus Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1081 „Dėl sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 5 priede nustatytos formos finansavimo prašymą (paraišką) gauti valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės investicijų programoje numatytiems investicijų projektams finansuoti, nes Pirkėjas mokėjimus atlieka tik gavęs investicines valstybės biudžeto lėšas, o mokėjimo prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos.  Apmokėjimo sąlygos: 1) įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina;    PVM sąskaita išrašoma, kai yra pasirašomas Prekių priėmimo-perdavimo aktas.  PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas Sutarties numeris ir data. | |
| **5.6. Avansas** | | Netaikoma | |
| **5.7. Avanso užtikrinimas** | | Netaikoma | |
| **6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI** | | | |
| **6.1. Garantinis terminas** | | Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas 36 mėnesių Garantinis terminas. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | |
| **6.2. Garantinė priežiūra** | | Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą Prekių remontą. Garantiniame laikotarpyje Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos Prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo gavimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo diena, o gedimas turi būti pašalintas per ne ilgesnį kaip 14 darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo iškvietimo gavimo dienos. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių neįmanoma pašalinti gedimo per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą (Tiekėjas turi pateikti Gavėjui nurodytą aplinkybę pagrindžiančius dokumentus) gedimas turi būti pašalintas per Gavėjo raštu nustatytą protingą terminą. Taip pat Tiekėjas teikia Gavėjui konsultacijas ir paaiškinimus telefonu.  Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje. | |
| **7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI** | | | |
| **Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai** | | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. | |
| **8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS** | | | |
| **8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas** | | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas:  Netesybomis (delspinigiais, bauda);  ir  Pirmo pareikalavimo banko garantija;  arba  Draudimo bendrovės laidavimo draudimu; | |
| **8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas** | | Tiekėjas ne vėliau kaip per kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui 5 procentų nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Bendrųjų sąlygų 10 skyriaus reikalavimus. Esant poreikiui, gavus Tiekėjo prašymą, šis terminas gali būti pratęstas Šalių suderintam terminui. | |
| **9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ** | | | |
| **9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą** | | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą ir Gavėjo pateiktą Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1081 „Dėl sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 5 priede nustatytos formos finansavimo prašymą (paraišką) gauti valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės investicijų programoje numatytiems investicijų projektams finansuoti, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo  perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. | |
| **9.2. Tiekėjui taikomos netesybos** | | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento  dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM.  9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 punktą, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtąsias) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos, kainos be PVM.  9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo.  9.2.4. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Pirkėjas neprivalo įrodyti Tiekėjui, jog patyrė nuostolių. | |
| **9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka** | | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 5 (penkių) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. Tiekėjui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo šio punkto atveju, Pirkėjas baudos įskaitymui pasinaudos Tiekėjo pateiktomis Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis – pirmo pareikalavimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimu.  9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 5 (penkių) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. | |
| **9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos** | | Jeigu Tiekėjas nesilaiko Bendrųjų sąlygų nuostatų dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar specialistų) / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo, taikoma 100 Eur (vieno šimto eurų) bauda už kiekvieną atvejį. | |
| **9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo** | | Jeigu Tiekėjas nesilaiko aplinkosauginių kriterijų, nurodytų Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje, taikoma 100 Eur, (vieno šimto eurų) bauda už kiekvieną atvejį. | |
| **9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo** | | Jeigu Sutarties Šalis nesilaiko Bendrųjų sąlygų nuostatų dėl konfidencialumo reikalavimų, taikoma 100 Eur (vieno šimto eurų) bauda. | |
| **9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu** | | Netaikoma | |
| **9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo** | | Jeigu Tiekėjas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytų sąlygų dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo, taikoma 500 Eur, (penkių šimtų eurų) bauda. | |
| **9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo** | | Jeigu Tiekėjas nesilaiko Bendrųjų sąlygų nuostatų dėl intelektinės nuosavybės reikalavimų, taikoma 100 Eur (vieno šimto eurų) bauda. | |
| **9.10. Kitos netesybos** | | Netaikoma | |
| **10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS** | | | |
| **10.1. Esminės Sutarties sąlygos** | | 10.1.1 Tiekėjo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius vykdymas;  10.1.2. Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų laikymasis;  10.1.3. Priskaičiuotų netesybų mokėjimas;  10.1.4. Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytus reikalavimus atitinkančių Prekių pristatymas;  10.1.5 Įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį  10.1.6. Tiekėjo kvalifikacija visą Sutarties galiojimo laikotarpį privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus;  10.1.7.Sutarties nuostatų, reglamentuojančių Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių pratęsimą, laikymasis.  10.1.8.Sutarties nuostatų, reglamentuojančių aplinkosauginius reikalavimus, laikymasis;  10.1.9. Sutarties nuostatų, reglamentuojančių konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą, laikymasis;  10.1.10. Bendrųjų sąlygų nuostatų dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar specialistų) / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo, laikymasis. | |
| **10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai** | | 10.2.1. Tiekėjas nesilaiko Sutarties nuostatų, reglamentuojančių Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių pratęsimą.  10.2.2. Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį;  10.2.3. Teikėjas 2 (du) ar daugiau kartų pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias aplinkosauginių reikalavimų, laikymąsi;  10.2.4. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;  10.2.5. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar specialistų) / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo. | |
| **11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS** | | | |
| **11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas** | | Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai (pirma) ją pasirašo visos Šalys, ir (antra) pateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas.  Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 3 (trys) mėnesiai (sutarties vykdymo trukmė (prekių tiekimo terminas) – 1 (vienas) mėnesiai, atsiskaitymo terminas – 2 (du) mėnesiai). | |
| **11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas** | | Netaikoma | |
| **12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS** | | | |
| **12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai** | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. | | |
| **12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai** | 12.2.1. Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą;  12.2.2. Tiekėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka (išskyrus pirminį Sutarties įvykdymo užtikrinimą);  12.2.3. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos / sąnaudų ir kokybės santykį ir Tiekėjas per 20 dienų neištaiso pažeidimų;  12.2.4. Tiekėjas vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 30 dienų nei Sutartyje nustatytas Prekių pristatymo terminas;  12.2.5. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 10 (dešimt) proc. Pradinės sutarties vertės;  12.2.6. Tiekėjas pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms ir per 20 dienų neištaiso pažeidimo;  12.2.7. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;  12.2.8. Tiekėjas pakartotinai pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;  12.2.9. Tiekėjas pakartotinai pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar specialistų) / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo. | | |
| **13. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI** (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos) | | | |
| **13.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas** | 13.1.1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu.  13.1.2. Taikant Tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte įtvirtintą aplinkosauginį principą Prekėms taikomas ilgesnis – 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis laikotarpis. | | |
| **13.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai** | Netaikoma | | |
| **14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI**  (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) | | | |
| **14.1.** | Šalys susitaria pakeisti nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų punktus ir išdėstyti juos nauja redakcija:  1.1.1.2. **Pirkėjas / Gavėjas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Pirkėjas / Gavėjas, įsigyjantis Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytas Prekes;  1.1.1.5. **Prekių perdavimo–priėmimo aktas** – dokumentas, kuriuo perduodama Prekė Gavėjui ir nustatoma, ar Prekės pakuotė nepažeista bei užfiksuojami kartu su Preke pateikiami dokumentai.  1.1.1.6. **Prekių trūkumai** – Prekių perdavimo, instaliavimo ir patikrinimo metu ar Prekių garantinio termino galiojimo metu Gavėjo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Prekių kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, Prekių gedimai, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Gavėjas ketino naudoti, arba dėl kurių Prekių naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Prekių pirkęs, arba nebūtų už Prekes mokėjęs tokio dydžio kainą;  1.1.1.7. **Sąskaita** –Tiekėjo išrašoma ir Pirkėjui apmokėjimui pateikiama sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ar kitas mokėjimo dokumentas už Tiekėjo perduotas bei Gavėjo priimtas Prekes. Jeigu Sutartyje yra numatytas Prekių pristatymas dalimis, Sąskaita gali būti pateikiama dėl kiekvienos dalies atskirai;  1.1.1.13. **Šalis** – Pirkėjas, Gavėjas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;  1.1.1.14. **Šalys** – Pirkėjas, Gavėjas ir Tiekėjas kartu;  2.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka perduoti Gavėjui Prekes, atitinkančias Sutartyje nustatytus reikalavimus, o Gavėjas įsipareigoja priimti Sutarties sąlygas atitinkančias ir tinkamai patiektas Prekes bei Pirkėjas sumokėti Tiekėjui Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.  2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Pirkėjo / Gavėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Pirkėjo / Gavėjo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Prekių tiekimu ar jų kokybe, arba kaip Tiekėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Tiekėjo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už Prekes gavimo.  2.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus ir Tiekėjo pasiūlymo sąlygas, būtų kokybiškos, tiekiamos tinkamai ir laiku, laikantis Sutarties sąlygų taip, kad tai labiausiai atitiktų Pirkėjo / Gavėjo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.  3.2.5. Jei Tiekėjas pasitelkia naują subtiekėją arba pakeičia esamą subtiekėją ir (ar) specialistą, negavęs Gavėjo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo subtiekėjai ir (ar) specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems Kokybiniams kriterijams pagrįsti (jei taikoma), Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda.  3.2.7. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Gavėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pavadinimus, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus.  3.2.9. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo naujo subtiekėjo, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti Gavėją. Gavėjas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra subtiekėjo pašalinimo pagrindų ir subtiekėjo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose. Jeigu subtiekėjo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, Gavėjas reikalauja pakeisti šį subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. Gavėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują subtiekėją, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Gavėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.  3.2.11.2. Gavėjo iniciatyva, jei Gavėjas turi pagrįstų įtarimų, kad Tiekėjo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas.  3.2.13. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subtiekėjo, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ar specialisto keitimo pateikti Gavėjui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:  3.2.13.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti subtiekėją ir (ar) specialistą, paaiškinant keitimo aplinkybę. Gavėjas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;  3.2.13.2. naujo subtiekėjo ir (ar) specialisto kvalifikaciją, atitiktį Kokybiniams kriterijams (jei taikoma), reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikoma), pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.  3.2.14. Gavėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pakeisti subtiekėją, kurio pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialistą. Gavėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.  3.3.4. Gavėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Pirkėją ir Tiekėją apie Sutarties nutraukimą arba apie leidimą atsisakyti ar pakeisti partnerį. Pirkėjui ir Gavėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.  3.4.1.1. sudarius Sutartį, Tiekėjas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Pirkėjui ir Gavėjui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas ir Gavėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus beinaujų subtiekėjų pasitelkimą visu Sutarties vykdymo metu;  3.4.1.3. subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma keturšalė sutartis tarp Pirkėjo, Gavėjo, Tiekėjo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus;  5.1. Jeigu Tiekėjas turi parengti ir (ar) pateikti Gavėjui Prekių naudojimo instrukcijas, jos turi būti aiškios ir detalios, kad Gavėjas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti patiektas Prekes.  5.2. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Tiekėjas privalo perduoti Gavėjui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.  6.1.1.2. Tiekėjas perdavė Gavėjui visą reikalingą dokumentaciją, įskaitant naudojimo instrukcijas ir garantijas (jei to reikalaujama),  6.1.1.3. Tiekėjas apmokė Gavėjo personalą, kaip naudoti Prekes (jeigu to reikalaujama),  6.2.1. Tiekėjas privalo pristatyti ir perduoti Prekes Gavėjui, o Gavėjas privalo kokybiškas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančias Prekes priimti. Prekės pristatomos Specialiosiose sąlygose nurodytais terminais ir adresu, pristatymą iš anksto suderinus su Gavėju.  6.2.2. Prekės perdavimo ir surinkimo/įdiegimo/instaliavimo tvarka numatyta Sutarties Specialiosiose sąlygose.  6.2.8. Prekių praradimo ar sugadinimo ar atsitiktinio žuvimo rizika Gavėjui iš Tiekėjo pereina nuo faktinio Prekių priėmimo momento.  6.2.9. Gavėjas turi teisę naudotis Prekėmis tik po Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.  6.2.10. Jeigu Tiekėjas neištaisė Prekių trūkumų/defektų per Specialiosiose sąlygose nustatytus terminus, Tiekėjui taikomos Specialiosiose sąlygose nustatytos netesybos.  7.1.1. Prekėms taikomas teisės aktuose nustatytas ir (ar) gamintojo taikomas garantinis terminas, jeigu Tiekėjo pasiūlyme, techninėje specifikacijoje ar Specialiosiose sąlygose nėra nurodytas kitas garantinis terminas. Jeigu garantinis terminas nėra niekur nustatytas, Prekėms taikomas 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis terminas. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.  7.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Gavėjas negali tinkamai naudoti Prekių dėl nustatytų Prekių trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Gavėjas dėl Prekių trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Prekių dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.  7.1.3. Tiekėjas neatsako už Prekių trūkumus, kurie atsirado dėl Prekių normalaus susidėvėjimo, jų netinkamo naudojimo ar priežiūros arba Gavėjo, jo personalo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Tiekėjo kaltės dėl tokių Prekių trūkumų, Prekių netinkamo naudojimo ar priežiūros.  7.2.1. Gavėjas, per garantinius terminus nustatęs Prekių trūkumų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų ir ne vėliau nei iki garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Tiekėjui ir nustatyti protingus terminus, jeigu jų nėra nustatyta Specialiosiose sąlygose, Prekių trūkumams pašalinti.  7.2.2. Tiekėjas privalo neatlygintinai pašalinti visus Prekių trūkumus, už kuriuos atsako Tiekėjas, per Gavėjo pretenzijoje nustatytus protingus terminus, jeigu konkretūs terminai nėra nustatyti Specialiosiose sąlygose, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.  7.2.3. Jei Tiekėjas nepripažįsta Prekių trūkumų, kiekviena iš Šalių gali kreiptis dėl nepriklausomos ekspertizės atlikimo. Jei Tiekėjas ilgiau nei 10 (dešimt) dienų nuo Gavėjo kreipimosi neatsako / nepasitelkia nepriklausomo su Gavėju suderinto (Pirkėjas negali nepagrįstai neduoti pritarimo Tiekėjui pasitelkti siūlomą ekspertą eksperto ginčui spręsti ar (ir) jei ginčas užtruko ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo Gavėjo pirmojo kreipimosi), tai Gavėjas turi teisę savarankiškai kreiptis dėl ekspertizės atlikimo prieš tai suderinęs su Tiekėju nepriklausomo eksperto kandidatūrą. Tokiu atveju ekspertizės išlaidas padengia:  7.2.3.1. jei Prekės atitinka Sutartyje nurodytus reikalavimus – Gavėjas;  7.3.2. Gavėjas privalo suteikti prieigą Tiekėjui atlikti Prekių trūkumų pašalinimą, kad Tiekėjas galėtų atlikti tai per nustatytus terminus. Jei Prekių trūkumai šalinami Prekių naudojimo vietoje, Gavėjas ir Tiekėjas privalo susitarti dėl Prekių trūkumų šalinimo laiko.  7.3.3. Sutaisytoje Prekių dalyje pakartotinai nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas privalo pakeisti Prekes naujomis kokybiškomis Prekėmis, nebent Gavėjas raštu sutiktų Prekes dar kartą taisyti.  7.3.4. Pašalinus Prekių trūkumus, garantinis terminas sutaisytajai Prekių daliai ar naujoms Prekėms vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Gavėjui dienos.  7.3.5. Jeigu Prekių trūkumų šalinimas gali turėti įtakos Prekių funkcionalumui, Gavėjas gali pareikalauti Tiekėjo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį (jei tokie buvo numatyti). Gavėjas privalo raštu pateikti Tiekėjui tokį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų po Prekių trūkumų pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Tiekėjo rizika ir sąskaita.  7.3.6. Tiekėjas, pašalinęs visus Prekių trūkumus, privalo apie tai informuoti Gavėją.  7.3.7.Gavėjui per 5 (penkias) darbo dienas po Tiekėjo pranešimo apie Prekių trūkumų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumus, nurodytus Defektų akte arba Gavėjo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie Prekių trūkumai buvo pašalinti.  7.4.1. Jeigu Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Gavėjo nustatytus protingus terminus, Gavėjas turi teisę:  7.4.3. Tiekėjas privalo patenkinti Gavėjo pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.4 punktą pareikštą piniginį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų arba per ilgesnį Pirkėjo reikalavime nurodytą protingą terminą.  8.1.2. Jei taikytina, Gavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą pirkimo dokumentuose nurodytą terminą parengti ir pateikti Tiekėjui suderinimui Prekių tiekimo grafiką (toliau – **Grafikas**).  12.2.1. Tiekėjas išrašo Sąskaitą Pirkėjui tik Tiekėjui ir Gavėjui pasirašius Prekių perdavimo–priėmimo aktą ir Prekių instaliavimo ir patikrinimo aktą.  21.2.2. Gavėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Prekių (pavyzdžiui, nebaigta įrengti patalpa, kurioje turi būti įmontuojamos Prekės), o Tiekėjas dėl to negali vykdyti Sutarties;  21.2.4. ne dėl Pirkėjo / Gavėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo/Gavėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;  21.5.1. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją ir Gavėją. Tiekėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė (Bendrųjų sąlygų 21.2 punktas) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Gavėjas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Tiekėją ir Pirkėją apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Tiekėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Gavėjas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti stabdymą.  21.5.2.Gavėjui raštu informavus Tiekėją ir Pirkėją ir pateikus jiems argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Pirkėją ir Gavėją ir patvirtina, kad sutinka su stabdymu. Tiekėjas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymui tik tuo atveju, jei Tiekėjas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą.  21.5.3. Tiekėjas, gavęs Gavėjo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui ir Gavėjui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Jei Sutartis sustabdyta, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį priskirtų įsipareigojimų.  22.1.2. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą.Tiekėjo teisė siūlyti kitą terminą nelaikoma Pirkėjo ir Gavėjo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.  22.2.2.3. pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Pirkėjo ir / ar Gavėjo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Pirkėjas nusprendžia nutraukti Sutartį;  22.2.2.4. Gavėjas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi įsigyjamos Prekės ir Sutarties poreikis išnyksta;  22.2.2.7. keičiasi Pirkėjo ir / ar Gavėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui;  22.2.2.11. Tiekėjas atsisako pašalinti arba nepašalina Prekių trūkumų per Gavėjo nustatytus protingus terminus;  22.2.2.12. Tiekėjas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Gavėjo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.  22.3.1. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją ir Gavėją raštu prieš ne trumpesnį nei 30 (trisdešimties) dienų terminą, jeigu Pirkėjas pažeidžia atsiskaitymo su Tiekėju terminus (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas naudojasi savo teise sulaikyti mokėjimus), ir Pirkėjo skola Tiekėjui viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės be PVM ir Pirkėjas, gavęs Tiekėjo pretenziją, per 30 (trisdešimt) dienų nesumoka Tiekėjui mokėtinų sumų.  22.3.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją ir Gavėją raštu prieš ne trumpesnį nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:  23.1.3. jei Tiekėjas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatomo Prekių keitimo, pateikė Pirkėjui ir Gavėjui rašytinį prašymą su keitimą pagrindžiančiais dokumentais bei gavo Pirkėjo ir Gavėjo rašytinį sutikimą. Pirkėjas turi teisę nesutikti su Prekės keitimu ir turi teisę nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas nepateikė įrodymų ar jų pateikimas nepagrindžia keičiamos Prekės atitikimo pirkimo dokumentams ir lygiavertiškumo ar geresnės kokybės nei šiuo metu tiekiamos Prekės;  24.5. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad Gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį pranešimą. | | |
| **14.2.** | Šalys susitaria išbraukti nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų punktus, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti:6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 | | |
| **15. SUTARTIES PRIEDAI** | | | |
| **15.1. Priedas Nr. 1** | Techninė specifikacija | | |
| **15.2. Priedas Nr. 2** | Tiekėjo pasiūlymas | | |
| **15.3. Priedas Nr. 3** | Prekių priėmimo-perdavimo aktas | | |
| **15.5. Priedas Nr. ~~4~~** | Sutarties įvykdymo garantija | | |
| **15.6. Priedas Nr. 5** | Sutarties įvykdymo laidavimo raštas | | |
| **16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI** | | | |
| **PIRKĖJAS** | | | **TIEKĖJAS** |
| Ministerijos kancleris  Evaldas Raistenskis | | | Direktorius  Kęstutis Laurušonis |
| **(parašas)** | | | **(parašas)** |
| **GAVĖJAS** | | | |
| Generalinis direktorius  Tomas Jovaiša | | | |
| **(parašas)** | | | |

1 priedas

prie 20.... m. ...................... d. Prekių pirkimo–pardavimo Sutarties Specialiųjų sąlygų Nr. ............

**Techninė specifikacija**

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

4. Tiekėjas turi būti siūlomų instrumentų gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šiais instrumentais ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą\*.

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą.

6. Garantinis laikotarpis

1. Ne mažiau nei 36 mėn.

7. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija

1. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.

\* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai).

Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais:

1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą,

2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti,

3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę,

4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus,

5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti.

6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti;

Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus.

1 <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr>

2 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| 1 | Komplektą sudaro\* | 1. Kaukolės ir kaulų rinkinys, | **Peter Lazic kaukolės ir kaulų instrumentų rinkinys** |
| 2. Kaustikos instrumentų priedų rinkinys, | **Erbe kaustikos instrumentų priedų rinkinys** |
| 3. Bendro naudojimo instrumentų rinkinys. | **Aesculap bendro naudojimo instrumentų rinkinys.** |
| **2** | **Reikalavimai kaukolės ir kaulų rinkiniui** |  |  |
| 2.1 | Bukas disektorius, 1,5 mm (kodas 46.125, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Bukas disektorius, 1,5 mm (Peter Lazic 46.125) ***Katalogas 46.125, 46.126.pdf*** |
| 2.2 | Bukas disektorius, 2,0 mm (kodas 46.126, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Bukas disektorius, 2,0 mm (kodas 46.126 Peter LAZIC ) ***Katalogas 46.125, 46.126.pdf*** |
| 2.3 | Diskinis peilis, 4 mm (kodas 46.143, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 4 vnt. | Diskinis peilis, 4 mm ( 46.143, Peter LAZIC) ***Katalogas: 46.143.pdf*** |
| 2.4 | Diskinis peilis, lenktas, 2 mm (kodas 46.144, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Diskinis peilis, lenktas, 2 mm (46.144, Peter LAZIC) ***Katalogas 46.144, 46.145. 46.146.pdf*** |
| 2.5 | Diskinis peilis, lenktas, 4 mm (kodas 46.145, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Diskinis peilis, lenktas, 4 mm (46.145, Peter LAZIC) ***Katalogas 46.144, 46.145. 46.146.pdf*** |
| 2.6 | Mikro peilis, 3 mm (kodas 46.146, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Mikro peilis, 3 mm ( 46.146, Peter LAZIC) ***Katalogas 46.144, 46.145. 46.146.pdf*** |
| 2.7 | Raspatorius (arba kaulo atidaliklis), 5 mm (kodas 46.202, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Raspatorius (arba kaulo atidaliklis), 5 mm (46.202, Peter LAZIC) ***Katalogas: 46.202.pdf*** |
| 2.8 | Žiedinis kiuretas, 90˚, ø 2 mm (kodas 46.101, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Žiedinis kiuretas, 90˚, ø 2 mm (46.101, Peter LAZIC) ***Katalogas 46.101, 46.102, 46.104, 46.105.pdf*** |
| 2.9 | Žiedinis kiuretas, 90˚, ø 4 mm (kodas 46.102, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Žiedinis kiuretas, 90˚, ø 4 mm (46.102, Peter LAZIC) ***Katalogas 46.101, 46.102, 46.104, 46.105.pdf*** |
| 2.10 | Žiedinis kiuretas, 45˚, ø 2 mm (kodas 46.104, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Žiedinis kiuretas, 45˚, ø 2 mm (46.104, Peter LAZIC) ***Katalogas 46.101, 46.102, 46.104, 46.105.pdf*** |
| 2.11 | Žiedinis kiuretas, 45˚, ø 4 mm (kodas 46.105, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Žiedinis kiuretas, 45˚, ø 4 mm (46.105, Peter LAZIC) ***Katalogas 46.101, 46.102, 46.104, 46.105.pdf*** |
| 2.12 | Aštrus disektorius, 2 mm (kodas 46.122, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Aštrus disektorius, 2 mm (46.122, Peter LAZIC) ***Katalogas 46.122, 46.130, 46.131.pdf*** |
| 2.13 | Disko disektorius bukas, 2 mm (kodas 46.130, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Disko disektorius bukas, 2 mm (46.130, Peter LAZIC) ***Katalogas 46.122, 46.130, 46.131.pdf*** |
| 2.14 | Disko disektorius bukas, 4 mm (kodas 46.131, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Disko disektorius bukas, 4 mm (46.131, Peter LAZIC) ***Katalogas 46.122, 46.130, 46.131.pdf*** |
| 2.15 | Yasargil žirklės, tiesios, 170 mm (kodas 70.030.03, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Yasargil žirklės, tiesios, 170 mm (70.030.03, Peter LAZIC) ***Katalogas 70.030.03, 70.060.03,70.031.03, 70.035.03.pdf*** |
| 2.16 | Yasargil dantyti peiliai, 220 mm (kodas 70.060.03, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Yasargil dantyti peiliai, 220 mm (70.060.03, Peter LAZIC) ***Katalogas 70.030.03, 70.060.03,70.031.03, 70.035.03.pdf*** |
| 2.17 | Yasargil zirkles lenktos, 170 mm (kodas 70.031.03, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Yasargil zirkles lenktos, 170 mm (70.031.03, Peter LAZIC) ***Katalogas 70.030.03, 70.060.03,70.031.03, 70.035.03.pdf*** |
| 2.18 | Yasargil žirklės lenktos, 205 mm (kodas 70.035.03, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Yasargil žirklės lenktos, 205 mm (70.035.03, Peter LAZIC) ***Katalogas 70.030.03, 70.060.03,70.031.03, 70.035.03.pdf*** |
| 2.19 | Samurai žirklutės (kodas 64.016.41, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 7 vnt. | Samurai žirklutės (64.016.41, Peter LAZIC) ***Katalogas 64.016.41, 70.017.01.pdf*** |
| 2.20 | Samurai žirklutės, bajonetinės, dešinio lenkimo (kodas 70.017.01, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 7 vnt. | Samurai žirklutės, bajonetinės, dešinio lenkimo (70.017.01, Peter LAZIC) ***Katalogas 64.016.41, 70.017.01.pdf*** |
| 2.21 | L formos aneurizmos spaustuko uždėjimo/nuėmimo įrankis, su bajonetu, titano žiauna, 190 mm (kodas 45.420, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | L formos aneurizmos spaustuko uždėjimo/nuėmimo įrankis, su bajonetu, titano žiauna, 190 mm (45.420, Peter LAZIC) ***Katalogas 45.420, S.45.308, S.45.309.pdf*** |
| 2.22 | Mini bypasinis spaustukas, kairinis, 6,5 mm (kodas S.45.308, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Mini bypasinis spaustukas, kairinis, 6,5 mm (S.45.308, Peter LAZIC) ***Katalogas 45.420, S.45.308, S.45.309.pdf*** |
| 2.23 | Mini bypasinis spaustukas, kairinis 6,5 mm (kodas S.45.309, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Mini bypasinis spaustukas, kairinis 6,5 mm (S.45.309, Peter LAZIC) ***Katalogas 45.420, S.45.308, S.45.309.pdf*** |
| 2.24 | L-Line elipsinės mikrožirklės geltonos, arteriotominės žirklės, 180 mm, įskaitant padėklą (kodas 64.999.01, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | L-Line elipsinės mikrožirklės geltonos, arteriotominės žirklės, 180 mm, įskaitant padėklą (64.999.01, Peter LAZIC) ***Katalogas: 64.999.01.pdf*** |
| 2.25 | Duros atidalintojas (kodas 46.412.03, pagal Peter LAZIC GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Duros atidalintojas (46.412.03, Peter LAZIC) ***Katalogas 46.412.03.pdf*** |
| **3** | **Reikalavimai kaustikos instrumentų priedų rinkiniui** |  |  |
| 3.1 | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 165 mm +/- 10 mm, darbinis galiukas 0,2 mm +/- 0,1 mm (kodas 20195-017, pagal Erbe Elektromedizin GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 4 vnt. | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 165 mm, darbinis galiukas 0,2 mm (kodas 20195-017,Erbe Elektromedizin) ***Erbe katalogas.pdf 2 psl.*** |
| 3.2 | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 165 mm +/- 10 mm, darbinis galiukas 0,3-0,4 mm (kodas 20195-033, pagal Erbe Elektromedizin GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 165 mm, darbinis galiukas 0,3-0,4 mm (20195-033, Erbe Elektromedizin ) ***Erbe katalogas.pdf 2 psl.*** |
| 3.3 | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 165 mm +/- 10 mm, darbinis galiukas 1 mm (kodas 20195-018, pagal Erbe Elektromedizin GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 6 vnt. | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 165 mm , darbinis galiukas 1 mm ( 20195-018, Erbe Elektromedizin) ***Erbe katalogas.pdf 2 psl.*** |
| 3.4 | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 170 mm +/- 10 mm, darbinis galiukas 2 mm (kodas 20195-559, pagal Erbe Elektromedizin GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 4 vnt. | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 170 mm, darbinis galiukas 2 mm (20195-559, Erbe Elektromedizin GmbH ) ***Erbe katalogas.pdf 3 psl.*** |
| 3.5 | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 190 mm +/- 10 mm, darbinis galiukas 0,2 mm +/- 0,1 mm (kodas 20195-008, pagal Erbe Elektromedizin GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 4 vnt. | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 190 mm, darbinis galiukas 0,2 mm ( 20195-008, Erbe Elektromedizin GmbH) ***Erbe katalogas.pdf 2 psl.*** |
| 3.6 | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 190 mm +/- 10 mm, darbinis galiukas 1 mm (kodas 20195-002, pagal Erbe Elektromedizin GmbH gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Bipolinės žnyplės klasikinės, bajonetinės, smailios, ilgis 190 mm, darbinis galiukas 1 mm (20195-002, Erbe Elektromedizin) ***Erbe katalogas.pdf 2 psl.*** |
| **4** | **Reikalavimai bendro naudojimo instrumentų rinkiniui** |  |  |
| 4.1 | Kerisonas, ilgis 180 mm, plotis 3,0 mm (kodas FF773R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Kerisonas, ilgis 180 mm, plotis 3,0 mm (kodas FF773R, Aesculap AG), ***Katalogas 4.1*** |
| 4.2 | Plaktukas, 200 mm, svoris: ne daugiau kaip 310 g, galvutės svoris: ne daugiau kaip 125 g, galvutės Ø 25,00 mm (kodas DX545R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Plaktukas, 200 mm, svoris: 310 g, galvutės svoris: 125 g, galvutės Ø 25,00 mm (kodas DX545R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.2*** |
| 4.3 | Lopetėlė (disektorius), lenktas, 185 mm, dvipusis, aštrus/aštrus, (kodas OL166R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Lopetėlė (disektorius), lenktas, 185 mm, dvipusis, aštrus/aštrus, (kodas OL166R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.3*** |
| 4.4 | Mikroauglių žnyplės, tiesios, bajoneto formos, 220 mm, žiedo formos antgalis, darbinis ilgis: 95 mm, Ø 5 mm, dantytos, plokščia rankena (kodas FD216R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Mikroauglių žnyplės, tiesios, bajoneto formos, 220 mm, žiedo formos antgalis, darbinis ilgis: 95 mm, Ø 5 mm, dantytos, plokščia rankena (kodas FD216R, Aesculap AG), ***Katalogas 4.4*** |
| 4.5 | Chirurginės žirklės, tiesios, standartinės, aštrios/buktos, 145 mm (kodas BC324R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 6 vnt. | Chirurginės žirklės, tiesios, standartinės, aštrios/buktos, 145 mm (kodas BC324R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.5*** |
| 4.6 | Audinių žnyplės, tiesios, 145 mm, 1 x 2 dantys (kodas BD669R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 8 vnt. | Audinių žnyplės, tiesios, 145 mm, 1 x 2 dantys (kodas BD669R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.6*** |
| 4.7 | Mikro adatų laikiklis, lenktas, 120 mm, apvali rankena, be reketo, siūlėms 9/0 - 11/0 (kodas BM562R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Mikro adatų laikiklis, lenktas, 120 mm, apvali rankena, be reketo, siūlėms 9/0 - 11/0 (kodas BM562R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.7*** |
| 4.8 | Micro audinių žnyplės, tiesios, 110 mm, 1 x 2 dantys, apvali rankena (kodas FM004R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Micro audinių žnyplės, tiesios, 110 mm, 1 x 2 dantys, apvali rankena (kodas FM004R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.8*** |
| 4.9 | Siurbimo kaniulė, 150 mm, išlenkta, 60°, Ø 6FR, Ø 2 mm, lašo formos, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF474R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Siurbimo kaniulė, 150 mm, išlenkta, 60°, Ø 6FR, Ø 2 mm, lašo formos, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF474R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.9*** |
| 4.10 | Mikro žirklės, pakreiptos į kairę, 45°, bajoneto formos, 1 ašmens zondas smailus, 200 mm, plokščia rankena (kodas FD057R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 2 vnt. | Mikro žirklės, pakreiptos į kairę, 45°, bajoneto formos, 1 ašmens zondas smailus, 200 mm, plokščia rankena (kodas FD057R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.10*** |
| 4.11 | Disektorius (ligatūros žnyplės), lenktos, 140 mm, dantytos (kodas BJ013R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Disektorius (ligatūros žnyplės), lenktos, 140 mm, dantytos (kodas BJ013R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.11*** |
| 4.12 | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 12FR, Ø 4 mm, lašo formos, lanksti, kūginė, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF409R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 10 vnt. | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 12FR, Ø 4 mm, lašo formos, lanksti, kūginė, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF409R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.12*** |
| 4.13 | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 9FR, Ø 3 mm, lašo formos, lanksti, kūginė, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF407R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 8 vnt. | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 9FR, Ø 3 mm, lašo formos, lanksti, kūginė, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF407R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.13*** |
| 4.14 | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 8FR, Ø 2,70 mm, lanksti, lašo formos, smailėjanti, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF406R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 8 vnt. | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 8FR, Ø 2,70 mm, lanksti, lašo formos, smailėjanti, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF406R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.14*** |
| 4.15 | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 7FR, Ø 2,30 mm, lanksti, lašo formos, smailėjanti, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF405R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 8 vnt. | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 7FR, Ø 2,30 mm, lanksti, lašo formos, smailėjanti, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF405R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.15*** |
| 4.16 | Mikroauglių žnyplės, tiesios, bajoneto formos, 220 mm, žiedo formos, darbinis ilgis 95 mm, Ø 3 mm, dantytos, plokščia rankena (kodas FD214R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 1 vnt. | Mikroauglių žnyplės, tiesios, bajoneto formos, 220 mm, žiedo formos, darbinis ilgis 95 mm, Ø 3 mm, dantytos, plokščia rankena (kodas FD214R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.16*** |
| 4.17 | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 12FR, Ø 4 mm, lašo formos, lanksti, kūginė, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF409R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 5 vnt. | Siurbimo kaniulė, 165 mm, išlenkta, 30 °, Ø 12FR, Ø 4 mm, lašo formos, lanksti, kūginė, darbinis ilgis 100 mm (kodas GF409R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.17*** |
| 4.18 | Lopo kabliukai (Galea Hook), spiralinė spyruoklė, grandinėlė, 2 aštrūs kabliukai (kodas FF156R, pagal Aesculap gamintojo katalogą, arba kodas 07-954-00MM pagal Mizuho gamintojo katalogą) | Kiekis - 10 vnt. | Lopo kabliukai (Galea Hook), spiralinė spyruoklė, grandinėlė, 2 aštrūs kabliukai (kodas FF156R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.18*** |
| 4.19 | Siurbimo kaniulė, mikro, 55 mm, kampuota, Ø 1,50 mm (kodas OG983R, pagal Aesculap gamintojo katalogą) | Kiekis - 8 vnt. | Siurbimo kaniulė, mikro, 55 mm, kampuota, Ø 1,50 mm (kodas OG982R, Aesculap AG); ***Katalogas 4.19*** |

2 priedas

prie 20.... m. ...................... d. Prekių pirkimo–pardavimo Sutarties Specialiųjų sąlygų Nr. ............

**Tiekėjo pasiūlymas**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai | UAB "Principalmed 1L" |
| Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai | 135926717 |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai | Lazdijų 20, LT-46393, Kaunas |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi | LT100000969815 |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): | LT877044060003685890, AB SEB BANKAS, Banko kodas: 70440 |
| Tiekėjo el. pašto adresas | [info@principalmed.com](mailto:info@principalmed.com) |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: | Andrius Markūnas |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso Nr., el. pašto adresas: | xxx |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: | Direktorius Kęstutis Laurušonis |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: | xxx |

**Siūlomos prekės pavadinimas ir kaina:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Pavadinimas](file:///C:\Users\Jb7121sa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\52C960AB.xlsx#RANGE!A1) | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kaina 1 kompl. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM |
| Mikroinstrumentų rinkinys | *Peter lazic (Vokietija), Aesculap (Vokietija),*  *Erbe (Vokietija)* | *Nurodyta specifikacijoje* | 43997 | 43997,00 | 53236,37 |

**Sutaries kaina:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaina Eur  be PVM | PVM dydis | PVM suma, Eur | Kaina Eur  su PVM |
| **43 997,00** | **21%** | **9 239,37** | **53 236,37** |

