## 1-142
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė | [15 empty] | 1 priedas
Techninė specifikacija. Reagentai ir priemonės laboratoriniams tyrimams 2021 m.
1. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti originalios, tinkamos darbui su nurodytomis priemonėmis.
2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti maksimalaus prekių kiekio.
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
4. Tiekiamų prekių kokybė turi atitikti Direktyvos 98/78EB "Dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų" bei šiosTechninės specifikacijos reikalavimus.Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės aprašus (katalogą, brošiūrą ar panašiai) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.
5. Atsižvelgiant į ligoninėje sunaudojamų reagentų kiekį per atitinkamą laikotarpį (pvz. mėnesį, 3 mėnesius, metus ir pan.) bei atliekamų įstaigoje, teikiančioje paslaugas vaikams, nedidelį tyrimų kiekį, ir siekiant, kad reagentai būtų naudojami racionaliai, pageidaujama pakuotė turėtų būti ne didesnė nei nurodyta lentelėje.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, prašo ir gali prašyti Tiekėjo per pirkimo vykdytojo nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Prekių pristatymo vieta : K.Donelaičio g. 5, Klaipėda ( trečias aukštas).
8. Sutarties terminas - 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo.Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą dviem mėnesiams.
9. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, metodas ar tipas, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, metodus ar tipus.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis | Reikalaujama prekės forma ir specialūs reikalavimai | Pageidaujama pakuotė (mato vnt.) | Maksimalus kiekis pakuotėmis (mato vienetais) | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Gamintojas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės (mato vnt.) įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
13 |  | 33696500-0 | Širdies smegenų sultinys |  | milteliai | 500g | 1 | 500 g | 1 | 13 p.d. LT, 13 p.d. EN | Biolife terpės CE LT, Biolife terpės CE EN | Biolife | 28.2 | 5 | 29.61 | 28.2 | 29.61 | UAB "Ardeola"
26 |  | 33696500-0 | Manitas |  | milteliai | 500g | 1 | 500 g | 1 | 26 p.d. LT, 26 p.d. EN | Biolife terpės CE LT, Biolife terpės CE EN | Biolife | 11.9 | 5 | 12.495 | 11.9 | 12.495 | UAB "Ardeola"
36 |  | 33696500-0 | Chromagaras grybams | Candida rūšių nustatymui C.albicans, C.tropicalis, C.glabrata, C.krusei (skirtingos spalvos). Pateikti su spalvotų vaizdų pavyzdžiu (aprašymu) | lėkštelės | 1x10 lėkštelių | 12 | 1x10 lėkštelių | 12 | 36 p.d. LT, 36 p.d. EN | Biolife terpės CE LT, Biolife terpės CE EN | Biolife | 6.1 | 5 | 6.405 | 73.2 | 76.86 | UAB "Ardeola"
51 |  | 33696500-0 | Polispecifiniai ir monospecifiniai reagentai E.coli nustatymui | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | 564.5 | 592.725
| 51.1 | 33696500-0 | E.coli Nonavalent (Trivalent I+ Trivalent II+ Trivalent III) vienas buteliukas |  | skysta | 3 ml | 2 | 3 ml | 2 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 45 | 5 | 47.25 | 90 | 94.5 | UAB "Ardeola"
| 51.2 | 33696500-0 | E.coli Trivalent I (0111+055+026) |  | skysta | 3 ml | 2 | 3 ml | 2 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 21 | 5 | 22.05 | 42 | 44.1 | UAB "Ardeola"
| 51.3 | 33696500-0 | E.coli Trivalent II ( 086+0119+0127) |  | skysta | 3 ml | 2 | 3 ml | 2 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 21 | 5 | 22.05 | 42 | 44.1 | UAB "Ardeola"
| 51.4 | 33696500-0 | E.coli Trivalent III (0125+0126+0128) |  | skysta | 3 ml | 2 | 3 ml | 2 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 21 | 5 | 22.05 | 42 | 44.1 | UAB "Ardeola"
| 51.5 | 33696500-0 | E.coli Trivalent IV (0114+0124+0142) |  | skysta | 3 ml | 2 | 3 ml | 2 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 21 | 5 | 22.05 | 42 | 44.1 | UAB "Ardeola"
| 51.6 | 33696500-0 | Anti-Coli O 26 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 21 | 5 | 22.05 | 21 | 22.05 | UAB "Ardeola"
| 51.7 | 33696500-0 | Anti-Coli O 55 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 21 | 5 | 22.05 | 21 | 22.05 | UAB "Ardeola"
| 51.8 | 33696500-0 | Anti-Coli O 86 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 21 | 5 | 22.05 | 21 | 22.05 | UAB "Ardeola"
| 51.9 | 33696500-0 | Anti-Coli O 111 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 21 | 5 | 22.05 | 21 | 22.05 | UAB "Ardeola"
| 51.10 | 33696500-0 | Anti-Coli O 114 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 21 | 5 | 22.05 | 21 | 22.05 | UAB "Ardeola"
| 51.11 | 33696500-0 | Anti-Coli O 119 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 21 | 5 | 22.05 | 21 | 22.05 | UAB "Ardeola"
| 51.12 | 33696500-0 | Anti-Coli O 124 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 21 | 5 | 22.05 | 21 | 22.05 | UAB "Ardeola"
| 51.13 | 33696500-0 | Anti-Coli O 125 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 21 | 5 | 22.05 | 21 | 22.05 | UAB "Ardeola"
| 51.14 | 33696500-0 | Anti-Coli O 126 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 21 | 5 | 22.05 | 21 | 22.05 | UAB "Ardeola"
| 51.15 | 33696500-0 | Anti-Coli O 127 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 21 | 5 | 22.05 | 21 | 22.05 | UAB "Ardeola"
| 51.16 | 33696500-0 | Anti-Coli O 128 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 21 | 5 | 22.05 | 21 | 22.05 | UAB "Ardeola"
| 51.17 | 33696500-0 | Anti-Coli O 142 |  | skysta | 1ml | 1 | 3 ml | 1 | 51.1-51.17 p.d. LT, 51.1-51.17 p.d. EN | 51.1-51.17 p.d. CE LT, 51.1-51.17 p.d. CE EN | Bio-Rad | 23.5 | 5 | 24.675 | 23.5 | 24.675 | UAB "Ardeola"
| 51.18 | 33696500-0 | Šigelių antiserumas |  | skysta | 3ml | 1 | 2ml | 2 | 51.18 p.d. LT, 51.18 p.d. EN | 51.18 p.d. CE LT, 51.18 p.d. CE EN | Bio-Rad | 26 | 5 | 27.3 | 52 | 54.6 | UAB "Ardeola"
55 |  | 33696500-0 | Monovalentinis agliutinacinis serumas E.coli 0157 |  | skysta | 3 ml | 1 | 2ml | 2 | 55 p.d. LT, 55 p.d. EN | 55 p.d. CE LT, 55 p.d. CE EN | Mast Group | 34 | 5 | 35.7 | 68 | 71.4 | UAB "Ardeola"