## Sheet1
Techninė specifikacija
6. Kasetės su dezinfekcine medžiaga (vandenilio peroksidu ir sidabro katijonais)
| Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė
1 | Skirta naudoti sveikatos priežiūros įstaigose aplinkos ir paviršių dezinfekcijai; | Skirta naudoti sveikatos priežiūros įstaigose aplinkos ir paviršių dezinfekcijai Priedas Nr.1; 2.
2 | Kasetės/talpos užpildytos dezinfekcine medžiaga; | Talpa/ 1 litras/ butelis užpildytas dezinfekcine medžiaga vandenilio peroksidas (> 5 % < 8 %) ir sidabro katijonai. Priedas Nr.1; 2
3 | Sudėtyje turinčios vandenilio peroksido ir sidabro katijonų; | Sudėtis: vandenilio peroksidas (> 5 % < 8 %) ir sidabro katijonai. Priedas Nr.1; 2.
4 | Pateikti naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba; | Pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis. Priedas Nr. 3; 4.
5 | Kartu pateikiamas aparatas, skirtas priemonės purškimui; | Kartu pateikiamas aparatas 99MBS, skirtas priemonės purškimui. Priedas Nr.1.
6 | Gamintojo dokumentuose turi būti nurodyta, kiek m3 galima išpurkšti viena kasete/talpa, atliekant dezinfekciją; | Su 1 buteliu/ 1000ml galima išpurkšti 1000m3 (1ml/1m3) Priedas Nr.1; 3.
7 | Vieno purškimo metu vienu aparatu galima išpurkšti ≥ 500m3; | Vieno purškimo metu vienu aparatu galima išpurkšti 1000m3 Priedas Nr.1.
8 | Kaina bus skaičiuojama pagal 100 m3 purškimo dezinfekcijai. | Kaina nurodyta. Priedas Nr.5
9 | Orientacinis poreikis: priemonės kiekis, kuriuo galima išpurkšti 100 000 m3. | Kiekis, reikalingas išpurkšti 100 000 m3- 100 butelių dezinfekcinio skysčio. Priedas Nr.5