{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":652,"n_cols":8,"rows_kept":652,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[11,2,11,5],[12,2,12,5],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[14,2,14,5],[15,2,15,5],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[17,2,17,5],[18,2,18,5],[19,2,19,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["CHIRURGINIAI SIŪLAI, TINKLELIAI, SIUVIMO PRIETAISAI"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021-05-11"]
["Nr.:"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB \"Sorimpeksas\""]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,135733248]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Šiaulių g. 16a, Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT357332412"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"A/S Nr. LT647300010002276949 \nBankas AB Swedbank,  kodas 73000"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Daiva Macijauskienė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null," +370 37 361766, daiva@sorimpeksas.com"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Ramūnas Žalnerauskas"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Direktorius Ramūnas Žalnerauskas, tel. +370 37 361766, el.paštas info@sorimpeksas.com"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
[]
["1. DALIS","NESIREZORBUOJANTIS , POLIFILAMENTINIS POLIESTERIO SIŪLAS SU APVALKALU"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["1.","Nesirezorbuojantis , polifilamentinis poliesterio siūlas su apvalkalu"]
["1.1.","Nesirezorbuojantis , polifilamentinis poliesterio siūlas su apvalkalu",120,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":""}]
["1.1.1.","Siūlo storis 0/0"]
["1.1.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["1.1.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["1.1.4.","Adatos tipas - apvali 1/2"]
["1.1.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["1.1.6.","Adatos ilgis 25 - 26 mm"]
["1.2.","Nesirezorbuojantis , polifilamentinis poliesterio siūlas su apvalkalu",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E44),\"\", PRODUCT(C44,E44))","v":""}]
["1.2.1.","Siūlo storis 0/0"]
["1.2.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["1.2.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["1.2.4.","Adatos tipas - pjaunanti 1/2"]
["1.2.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["1.2.6.","Adatos ilgis 30 mm"]
["1.3.","Nesirezorbuojantis , polifilamentinis poliesterio siūlas su apvalkalu",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E51),\"\", PRODUCT(C51,E51))","v":""}]
["1.3.1.","Siūlo storis 0/0"]
["1.3.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["1.3.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["1.3.4.","Adatos tipas - pjaunanti 1/2"]
["1.3.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["1.3.6.","Adatos ilgis 37 - 40 mm"]
["1.4.","Nesirezorbuojantis , polifilamentinis poliesterio siūlas su apvalkalu",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E58),\"\", PRODUCT(C58,E58))","v":""}]
["1.4.1.","Siūlo storis 0/0"]
["1.4.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["1.4.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["1.4.4.","Adatos tipas - apvali 1/2"]
["1.4.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["1.4.6.","Adatos ilgis 36 - 37 mm"]
["1.5.","Nesirezorbuojantis , polifilamentinis poliesterio siūlas su apvalkalu",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E65),\"\", PRODUCT(C65,E65))","v":""}]
["1.5.1.","Siūlo storis 1"]
["1.5.2.","Siūlo ilgis 75 -100cm"]
["1.5.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["1.5.4.","Adatos tipas - apvali 1/2"]
["1.5.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["1.5.6.","Adatos ilgis 36-40 mm"]
["1.6.","Nesirezorbuojantis , polifilamentinis poliesterio siūlas su apvalkalu",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E72),\"\", PRODUCT(C72,E72))","v":""}]
["1.6.1.","Siūlo storis 2/0"]
["1.6.2.","Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm)"]
["1.6.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["1.6.4.","Adatos tipas - pjaunančiu galu 1/2"]
["1.6.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["1.6.6.","Adatos ilgis 25 - 26 mm"]
["1.7.","Nesirezorbuojantis , polifilamentinis poliesterio siūlas su apvalkalu",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E79),\"\", PRODUCT(C79,E79))","v":""}]
["1.7.1.","Siūlo storis 2/0"]
["1.7.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["1.7.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["1.7.4.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["1.7.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["1.7.6.","Adatos ilgis 24 - 26 mm"]
["1.8.","Nesirezorbuojantis , polifilamentinis poliesterio siūlas su apvalkalu",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E86),\"\", PRODUCT(C86,E86))","v":""}]
["1.8.1.","Siūlo storis 3/0"]
["1.8.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["1.8.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["1.8.4.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["1.8.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["1.8.6.","Adatos ilgis 24 - 26 mm"]
["1.9.","Nesirezorbuojantis , polifilamentinis poliesterio siūlas su apvalkalu",72,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E93),\"\", PRODUCT(C93,E93))","v":""}]
["1.9.1.","Siūlo storis 3/0"]
["1.9.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["1.9.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["1.9.4.","Adatos tipas - apvali 1/2"]
["1.9.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["1.9.6.","Adatos ilgis 25 - 26 mm"]
["1.10.","Nesirezorbuojantis , polifilamentinis poliesterio siūlas su apvalkalu",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E100),\"\", PRODUCT(C100,E100))","v":""}]
["1.10.1.","Siūlo storis 3/0"]
["1.10.2.","Siūlo ilgis 90 cm (±1cm)"]
["1.10.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["1.10.4.","Adatos tipas - apvali 1/2"]
["1.10.5.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["1.10.6.","Adatos ilgis 25-27 mm"]
["1.11.","Nesirezorbuojantis , polifilamentinis poliesterio siūlas su apvalkalu",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E107),\"\", PRODUCT(C107,E107))","v":""}]
["1.11.1.","Siūlo storis 3/0"]
["1.11.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["1.11.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["1.11.4.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["1.11.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["1.11.6.","Adatos ilgis 18-20 mm"]
["1.12.","Nesirezorbuojantis , polifilamentinis poliesterio siūlas su apvalkalu",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E114),\"\", PRODUCT(C114,E114))","v":""}]
["1.12.1.","Siūlo storis 4/0"]
["1.12.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["1.12.3.","Siūlo spalva – bespalvis"]
["1.12.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["1.12.5.","Adatos tipas - apvali 3/8"]
["1.12.6.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["1.12.7.","Adatos ilgis 17 - 19 mm"]
["1.13.","Nesirezorbuojantis , polifilamentinis poliesterio siūlas su apvalkalu",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E122),\"\", PRODUCT(C122,E122))","v":""}]
["1.13.1.","Siūlo storis 4/0"]
["1.13.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["1.13.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["1.13.4.","Adatos tipas - pjaunanti 3/8"]
["1.13.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["1.13.6.","Adatos ilgis 16 - 19 mm"]
["1.14.","Nesirezorbuojantis , polifilamentinis poliesterio siūlas su apvalkalu",72,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E129),\"\", PRODUCT(C129,E129))","v":""}]
["1.14.1.","Siūlo storis 4/0"]
["1.14.2.","Siūlo ilgis 75- 90 cm"]
["1.14.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["1.14.4.","Adatos tipas - apvali 1/2"]
["1.14.5.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["1.14.6.","Adatos ilgis 16-19 mm"]
["1.15.","Nesirezorbuojantis , polifilamentinis poliesterio siūlas su apvalkalu",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E136),\"\", PRODUCT(C136,E136))","v":""}]
["1.15.1.","Siūlo storis 4/0"]
["1.15.2.","Siūlo ilgis 45-75 cm"]
["1.15.3.","Siūlo spalva – žalias"]
["1.15.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["1.15.5.","Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8"]
["1.15.6.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["1.15.7.","Adatos ilgis 17 - 19 mm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C143)<>COUNT(F37:F143)),\"\", SUM(F37:F143))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C37:C143)<>COUNT(F37:F143)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F145), \"\", SUM(F144:F145))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 705 Eur"]
[]
[]
[]
["2. DALIS","NESIREZORBUOJANTIS, MONOFILAMENTINIS, SINTETINIS , SPALVOTAS SIŪLAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["2.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis , spalvotas siūlas"]
["2.1.","Nesirezorbuojantis, monofilamentinis, sintetinis , spalvotas siūlas",500,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E155),\"\", PRODUCT(C155,E155))","v":""}]
["2.1.1.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos."]
["2.1.2.","Siūlo storis 2/0"]
["2.1.3.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["2.1.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.1.5.","Adatos tipas - apvali 1/2"]
["2.1.6.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["2.1.7.","Adatos ilgis 26 mm (±1mm)"]
["2.2.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",240,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E163),\"\", PRODUCT(C163,E163))","v":""}]
["2.2.1.","Siūlo storis 3/0"]
["2.2.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["2.2.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.2.4.","Adatos tipas - apvali 1/2"]
["2.2.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["2.2.6.","Adatos ilgis 25 - 29 mm"]
["2.3.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E170),\"\", PRODUCT(C170,E170))","v":""}]
["2.3.1.","Siūlo storis 3/0"]
["2.3.2.","Siūlo ilgis 60 cm (±1cm)"]
["2.3.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.3.4.","Adatos tipas - plastikinė atvirkščiai pjaunanti 3/8"]
["2.3.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["2.3.6.","Adatos ilgis 24 mm (±1mm)"]
["2.4.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E177),\"\", PRODUCT(C177,E177))","v":""}]
["2.4.1.","Siūlo storis 3/0"]
["2.4.2.","Siūlo ilgis 60 cm (±1cm)"]
["2.4.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.4.4.","Adatos tipas - plastikinė atvirkščiai pjaunanti 3/0"]
["2.4.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["2.4.6.","Adatos ilgis 24 mm (±1mm)"]
["2.5.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",150,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E184),\"\", PRODUCT(C184,E184))","v":""}]
["2.5.1.","Siūlo storis 4/0"]
["2.5.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["2.5.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.5.4.","Adatos tipas - apvali 1"]
["2.5.5.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["2.5.6.","Adatos ilgis 19 - 20 mm"]
["2.6.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E191),\"\", PRODUCT(C191,E191))","v":""}]
["2.6.1.","Siūlo storis 4/0"]
["2.6.2.","Siūlo ilgis 45 cm (±1cm)"]
["2.6.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.6.4.","Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8"]
["2.6.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["2.6.6.","Adatos ilgis 19 mm (±1mm)"]
["2.7.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E198),\"\", PRODUCT(C198,E198))","v":""}]
["2.7.1.","Siūlo storis 4/0"]
["2.7.2.","Siūlo ilgis 45 cm (±1cm)"]
["2.7.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.7.4.","Adatos tipas - plastikinė atvirkščiai pjaunanti 3/8"]
["2.7.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["2.7.6.","Adatos ilgis 16 mm (±1mm)"]
["2.8.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",240,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E205),\"\", PRODUCT(C205,E205))","v":""}]
["2.8.1.","Siūlo storis 5/0"]
["2.8.2.","Siūlo ilgis 60 cm (±1cm)"]
["2.8.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.8.4.","Adatos tipas - apvali 1/2"]
["2.8.5.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["2.8.6.","Adatos ilgis 10 mm"]
["2.9.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",240,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E212),\"\", PRODUCT(C212,E212))","v":""}]
["2.9.1.","Siūlo storis 5/0"]
["2.9.2.","Siūlo ilgis 60 cm (±1cm)"]
["2.9.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.9.4.","Adatos tipas - apvali kombinuota"]
["2.9.5.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["2.9.6.","Adatos ilgis 13 mm (±1mm)"]
["2.10.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E219),\"\", PRODUCT(C219,E219))","v":""}]
["2.10.1.","Siūlo storis 5/0"]
["2.10.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["2.10.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.10.4.","Adatos tipas - pjaunančiu galu 3/8"]
["2.10.5.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["2.10.6.","Adatos ilgis 13 mm (±1mm)"]
["2.11.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E226),\"\", PRODUCT(C226,E226))","v":""}]
["2.11.1.","Siūlo storis 5/0"]
["2.11.2.","Siūlo ilgis 45 cm (±1cm)"]
["2.11.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.11.4.","Adatos tipas - plastikinė atvirkščiai pjaunanti 3/8"]
["2.11.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["2.11.6.","Adatos ilgis 16 - 17 mm"]
["2.12.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",450,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E233),\"\", PRODUCT(C233,E233))","v":""}]
["2.12.1.","Siūlo storis 0/0"]
["2.12.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["2.12.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.12.4.","Adatos tipas - apvali 1/2"]
["2.12.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["2.12.6.","Adatos ilgis 26 - 27 mm"]
["2.13.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",400,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E240),\"\", PRODUCT(C240,E240))","v":""}]
["2.13.1.","Siūlo storis 1"]
["2.13.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["2.13.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.13.4.","Adatos tipas - apvali 1/2"]
["2.13.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["2.13.6.","Adatos ilgis 26 - 27 mm"]
["2.14.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",120,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E247),\"\", PRODUCT(C247,E247))","v":""}]
["2.14.1.","Siūlo storis 0/0"]
["2.14.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["2.14.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.14.4.","Adatos tipas - apvali 1/2"]
["2.14.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["2.14.6.","Adatos ilgis 36 - 37 mm"]
["2.15.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",120,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E254),\"\", PRODUCT(C254,E254))","v":""}]
["2.15.1.","Siūlo storis 1"]
["2.15.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["2.15.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.15.4.","Adatos tipas - apvali 1/2"]
["2.15.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["2.15.6.","Adatos ilgis 36 - 37 mm"]
["2.16.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E261),\"\", PRODUCT(C261,E261))","v":""}]
["2.16.1.","Siūlo storis 6/0"]
["2.16.2.","Siūlo ilgis 45 cm (±1cm)"]
["2.16.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.16.4.","Adatos tipas - plastikinė atvirkščiai pjaunanti 3/8"]
["2.16.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["2.16.6.","Adatos ilgis 16 mm (±1mm)"]
["2.17.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E268),\"\", PRODUCT(C268,E268))","v":""}]
["2.17.1.","Siūlo storis 6/0"]
["2.17.2.","Siūlo ilgis 45 cm (±1cm)"]
["2.17.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.17.4.","Adatos tipas - plastikinė atvirkščiai pjaunanti 3/8"]
["2.17.5.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["2.17.6.","Adatos ilgis 13 mm (±1mm)"]
["2.18.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",240,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E275),\"\", PRODUCT(C275,E275))","v":""}]
["2.18.1.","Siūlo storis 6/0"]
["2.18.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["2.18.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.18.4.","Adatos tipas - apvali 1/2"]
["2.18.5.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["2.18.6.","Adatos ilgis 10 mm"]
["2.19.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",240,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E282),\"\", PRODUCT(C282,E282))","v":""}]
["2.19.1.","Siūlo storis 6/0"]
["2.19.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["2.19.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.19.4.","Adatos tipas - apvali kombinuota"]
["2.19.5.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["2.19.6.","Adatos ilgis 13 mm (±1mm)"]
["2.20.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",240,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E289),\"\", PRODUCT(C289,E289))","v":""}]
["2.20.1.","Siūlo storis 7/0"]
["2.20.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["2.20.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.20.4.","Adatos tipas - apvali kombinuota"]
["2.20.5.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["2.20.6.","Adatos ilgis 10 mm"]
["2.21.","Pagamintas iš VDF heksafluoropropileno ar lygiavertės medžiagos. Siūlas stiprus, lankstus,neplyšta tarp adatos ir siūlo.Siūlas inertiškas-aplink jį nesusidaro granuliacijos.Siūlas supakuotas ant ritės. Siūlas mėlynos spalvos.",240,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E296),\"\", PRODUCT(C296,E296))","v":""}]
["2.21.1.","Siūlo storis 7/0"]
["2.21.2.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["2.21.3.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["2.21.4.","Adatos tipas - apvali kombinuota"]
["2.21.5.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["2.21.6.","Adatos ilgis 13 mm (±1mm)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C155:C302)<>COUNT(F155:F302)),\"\", SUM(F155:F302))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C155:C302)<>COUNT(F155:F302)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F304), \"\", SUM(F303:F304))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 8990 Eur"]
[]
[]
[]
["3. DALIS","NESIREZORBUOJANTIS, SINTETINIS PINTAS POLIESTERIS, BE APVALKALO"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["3.","Nesirezorbuojantis, sintetinis pintas poliesteris, be apvalkalo"]
["3.1.","Nesirezorbuojantis, sintetinis pintas poliesteris, be apvalkalo",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E314),\"\", PRODUCT(C314,E314))","v":""}]
["3.1.1.","Stiprus, lankstus siūlas skirtas šilko pakaitalui."]
["3.1.2.","Siūlo storis 4/0"]
["3.1.3.","Siūlo ilgis 45 cm (±1cm)"]
["3.1.4.","Siūlo spalva - baltas"]
["3.1.5.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["3.1.6.","Adatos tipas - plastikinė atvirkščiai pjaunanti (plonesnė už standartinę) 3/8"]
["3.1.7.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["3.1.8.","Adatos ilgis 19 mm (±1mm)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C314:C322)<>COUNT(F314:F322)),\"\", SUM(F314:F322))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C314:C322)<>COUNT(F314:F322)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F324), \"\", SUM(F323:F324))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 20 Eur"]
[]
[]
[]
["4. DALIS","BESIREZORBUOJANTIS, SINTETINIS (POLIGLIKOKAPRONAS)"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["4.","Besirezorbuojantis, sintetinis (poliglikokapronas)"]
["4.1.","Besirezorbuojantis, sintetinis (poliglikokapronas)",72,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E334),\"\", PRODUCT(C334,E334))","v":""}]
["4.1.1.","Monofilamentiniai, po 7 dienų išlieka ne daugiau 60% tvermės, po 14 dienų - ne daugiau 30٪ tvermės."]
["4.1.2.","Siūlo storis 2/0"]
["4.1.3.","Siūlo ilgis 75 cm (±1cm)"]
["4.1.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["4.1.5.","Adatos tipas - apvali slidė 3/8"]
["4.1.6.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["4.1.7.","Adatos ilgis 24 mm (±1mm)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C334:C341)<>COUNT(F334:F341)),\"\", SUM(F334:F341))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C334:C341)<>COUNT(F334:F341)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F343), \"\", SUM(F342:F343))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 225 Eur"]
[]
[]
[]
["5. DALIS","BESIREZORBUOJANTIS SINTETINIS POLIGLAKTINAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["5.","Besirezorbuojantis sintetinis poliglaktinas"]
["5.1.","Besirezorbuojantis sintetinis poliglaktinas",26,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E353),\"\", PRODUCT(C353,E353))","v":""}]
["5.1.1.","Siūlas rezorbuojasi per 56-70 dienų."]
["5.1.2.","Siūlo storis 2/0"]
["5.1.3.","Siūlo ilgis 120 cm (±1cm)"]
["5.1.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["5.1.5.","Adatos tipas - slidės formos"]
["5.1.6.","Adatų skaičius 1 vnt."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C353:C359)<>COUNT(F353:F359)),\"\", SUM(F353:F359))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C353:C359)<>COUNT(F353:F359)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F361), \"\", SUM(F360:F361))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 160 Eur"]
[]
[]
[]
["6. DALIS","KOPOLIMERO, GLOKOLIZĖS RŪGŠTIES IR TRIMETILENO KARBONTO TIRPSTANTIS SIŪLAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["6.","Kopolimero, glokolizės rūgšties ir trimetileno karbonto tirpstantis siūlas"]
["6.1.","Kopolimero, glokolizės rūgšties ir trimetileno karbonto tirpstantis siūlas",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E371),\"\", PRODUCT(C371,E371))","v":""}]
["6.1.1.","Tirpstantis su kilpa, inkarinėm užkarpėlėm siūlas su dvigubo kampo nuopjova . Ištirpsta pilnai per 180 ± 5 dienų."]
["6.1.2.","Siūlo storis 3/0"]
["6.1.3.","Siūlo ilgis 45 cm (±1cm)"]
["6.1.4.","Siūlo spalva - skaidrus"]
["6.1.5.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["6.1.6.","Adatos tipas - plastikinė atvirkščiai pjaunanti 3/8"]
["6.1.7.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["6.1.8.","Adatos ilgis 19 mm (±1mm)"]
["6.2.","Tirpstantis su kilpa, inkarinėm užkarpėlėm siūlas su dvigubo kampo nuopjova . Ištirpsta pilnai per 180 ± 5 dienų.",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E380),\"\", PRODUCT(C380,E380))","v":""}]
["6.2.1.","Siūlo storis 2/0"]
["6.2.2.","Siūlo ilgis 45 cm (±1cm)"]
["6.2.3.","Siūlo spalva - skaidrus"]
["6.2.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["6.2.5.","Adatos tipas - plastikinė atvirkščiai pjaunanti 3/8"]
["6.2.6.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["6.2.7.","Adatos ilgis 24 mm (±1mm)"]
["6.3.","Tirpstantis su kilpa, inkarinėm užkarpėlėm siūlas su dvigubo kampo nuopjova . Ištirpsta pilnai per 180 ± 5 dienų.",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E388),\"\", PRODUCT(C388,E388))","v":""}]
["6.3.1.","Siūlo storis 2/0"]
["6.3.2.","Siūlo ilgis 45 cm (±1cm)"]
["6.3.3.","Siūlo spalva - skaidrus"]
["6.3.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["6.3.5.","Adatos tipas - plastikinė atvirkščiai pjaunanti 3/8"]
["6.3.6.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["6.3.7.","Adatos ilgis 19 mm (±1mm)"]
["6.4.","Tirpstantis su kilpa, inkarinėm užkarpėlėm siūlas su dvigubo kampo nuopjova . Ištirpsta pilnai per 180 ± 5 dienų.",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E396),\"\", PRODUCT(C396,E396))","v":""}]
["6.4.1.","Siūlo storis 4/0"]
["6.4.2.","Siūlo ilgis 45 cm (±1cm)"]
["6.4.3.","Siūlo spalva - skaidrus"]
["6.4.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["6.4.5.","Adatos tipas - plastikinė atvirkščiai pjaunanti 3/8"]
["6.4.6.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["6.4.7.","Adatos ilgis 19 mm (±1mm)"]
["6.5.","Tirpstantis su kilpa, inkarinėm užkarpėlėm siūlas su dvigubo kampo nuopjova . Ištirpsta pilnai per 180 ± 5 dienų.",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E404),\"\", PRODUCT(C404,E404))","v":""}]
["6.5.1.","Siūlo storis 4/0"]
["6.5.2.","Siūlo ilgis 55 - 60 cm"]
["6.5.3.","Siūlo spalva - skaidrus"]
["6.5.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["6.5.5.","Adatos tipas - plastikinė atvirkščiai pjaunanti 3/8"]
["6.5.6.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["6.5.7.","Adatos ilgis 19 mm (±1mm)"]
["6.6.","Tirpstantis su kilpa, inkarinėm užkarpėlėm siūlas su dvigubo kampo nuopjova . Ištirpsta pilnai per 180 ± 5 dienų.",72,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E412),\"\", PRODUCT(C412,E412))","v":""}]
["6.6.1.","Siūlo storis 2/0"]
["6.6.2.","Siūlo ilgis 45 cm (±1cm)"]
["6.6.3.","Siūlo spalva - skaidrus"]
["6.6.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["6.6.5.","Adatos tipas - apvali  3/8"]
["6.6.6.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["6.6.7.","Adatos ilgis 25 - 26 mm"]
["6.7.","Tirpstantis su kilpa, inkarinėm užkarpėlėm siūlas su dvigubo kampo nuopjova . Ištirpsta pilnai per 180 ± 5 dienų.",72,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E420),\"\", PRODUCT(C420,E420))","v":""}]
["6.7.1.","Siūlo storis 3/0"]
["6.7.2.","Siūlo ilgis 45 cm (±1cm)"]
["6.7.3.","Siūlo spalva - skaidrus"]
["6.7.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["6.7.5.","Adatos tipas - apvali 3/8"]
["6.7.6.","Adatų skaičius 1 vnt."]
["6.7.7.","Adatos ilgis 25 - 26 mm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C371:C427)<>COUNT(F371:F427)),\"\", SUM(F371:F427))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C371:C427)<>COUNT(F371:F427)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F429), \"\", SUM(F428:F429))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 3800 Eur"]
[]
[]
[]
["7. DALIS","NESIREZORBUOJANTYS SIŪLAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["7.","Nesirezorbuojantys siūlai"]
["7.1.","Nesirezorbuojantys siūlai",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E439),\"\", PRODUCT(C439,E439))","v":""}]
["7.1.1.","Nesirezorbuojantys monofilomentiniai sintetiniai politrafluoroetileno ar lygiavertės medžiagos"]
["7.1.2.","Siūlo storis 5/0"]
["7.1.3.","Siūlo ilgis iki 91 cm"]
["7.1.4.","Siūlo spalva - baltas"]
["7.1.5.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.1.6.","Adatos tipas - apvali 1/2"]
["7.1.7.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["7.1.8.","Adatos ilgis 13 mm (±1mm)"]
["7.2.","Nesirezorbuojantys monofilomentiniai sintetiniai politrafluoroetileno ar lygiavertės medžiagos",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E448),\"\", PRODUCT(C448,E448))","v":""}]
["7.2.1.","Siūlo storis 6/0"]
["7.2.2.","Siūlo ilgis iki 91cm"]
["7.2.3.","Siūlo spalva - baltas"]
["7.2.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.2.5.","Adatos tipas - apvali 1/2"]
["7.2.6.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["7.2.7.","Adatos ilgis 13 mm (±1mm)"]
["7.3.","Nesirezorbuojantys monofilomentiniai sintetiniai politrafluoroetileno ar lygiavertės medžiagos",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E456),\"\", PRODUCT(C456,E456))","v":""}]
["7.3.1.","Siūlo storis 4/0"]
["7.3.2.","Siūlo ilgis iki 91 cm"]
["7.3.3.","Siūlo spalva - baltas"]
["7.3.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.3.5.","Adatos tipas - apvali 3/8"]
["7.3.6.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["7.3.7.","Adatos ilgis 17 mm (±1mm)"]
["7.4.","Nesirezorbuojantys monofilomentiniai sintetiniai politrafluoroetileno ar lygiavertės medžiagos",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E464),\"\", PRODUCT(C464,E464))","v":""}]
["7.4.1.","Siūlo storis 3/0"]
["7.4.2.","Siūlo ilgis iki 91 cm"]
["7.4.3.","Siūlo spalva - baltas"]
["7.4.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.4.5.","Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8"]
["7.4.6.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["7.4.7.","Adatos ilgis 16 - 17 mm"]
["7.5.","Nesirezorbuojantys monofilomentiniai sintetiniai politrafluoroetileno ar lygiavertės medžiagos",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E472),\"\", PRODUCT(C472,E472))","v":""}]
["7.5.1.","Siūlo storis 4/0"]
["7.5.2.","Siūlo ilgis iki 91 cm"]
["7.5.3.","Siūlo spalva - baltas"]
["7.5.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.5.5.","Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8"]
["7.5.6.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["7.5.7.","Adatos ilgis 16 - 17 mm"]
["7.6.","Nesirezorbuojantys monofilomentiniai sintetiniai politrafluoroetileno ar lygiavertės medžiagos",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E480),\"\", PRODUCT(C480,E480))","v":""}]
["7.6.1.","Siūlo storis 5/0"]
["7.6.2.","Siūlo ilgis iki 91 cm"]
["7.6.3.","Siūlo spalva - baltas"]
["7.6.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.6.5.","Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8"]
["7.6.6.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["7.6.7.","Adatos ilgis 16 - 17 mm"]
["7.7.","Nesirezorbuojantys monofilomentiniai sintetiniai politrafluoroetileno ar lygiavertės medžiagos",12,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E488),\"\", PRODUCT(C488,E488))","v":""}]
["7.7.1.","Siūlo storis 6/0"]
["7.7.2.","Siūlo ilgis iki 91 cm"]
["7.7.3.","Siūlo spalva - baltas"]
["7.7.4.","Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt."]
["7.7.5.","Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8"]
["7.7.6.","Adatų skaičius 2 vnt."]
["7.7.7.","Adatos ilgis 16 - 17 mm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C439:C495)<>COUNT(F439:F495)),\"\", SUM(F439:F495))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C439:C495)<>COUNT(F439:F495)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F497), \"\", SUM(F496:F497))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 1450 Eur"]
[]
[]
[]
["8. DALIS","JUOSTELĖS STRESINIO ŠLAPIMO NELAIKYMO GYDYMUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["8.","Juostelės stresinio šlapimo nelaikymo gydymui"]
["8.1.","Juostelės stresinio šlapimo nelaikymo gydymui",50,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E507),\"\", PRODUCT(C507,E507))","v":""}]
["8.1.1.","Pagamintos iš monofilamentinio propileno ar lygiavertės medžiagos"]
["8.1.2.","Juostelės ilgis 50 cm (± 5cm)"]
["8.1.3.","Juostelės plotis 1,25 cm (± 1mm)"]
["8.1.4.","Juostelės storis 0,5mm (±0,01mm)"]
["8.1.5.","Maksimalus išsitempimas 57,3% (0,3%)"]
["8.1.6.","Poringumas 85% (±1%)"]
["8.1.7.","Juosta austa su atraumatiniais, pailgos kilpelės formos kraštais. Specialus raštas sąlygoja teisingą juostos išsidėstymą po šlapimkanaliu."]
["8.1.8.","Simetriški 2,5cm (±1mm) susiaurėjimai juostos galuose palengvina įvėrimą į adatą."]
["8.1.9.","Akučių dydis 1,36mm x 0,42mm, 1,485mm x 0,76mm (galima dydžių paklaida 0,01mm). Juosta be apsauginės folijos."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C507:C516)<>COUNT(F507:F516)),\"\", SUM(F507:F516))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C507:C516)<>COUNT(F507:F516)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F518), \"\", SUM(F517:F518))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 5800 Eur"]
[]
[]
[]
["9. DALIS","TINKLELIAI ATVIRAI VENTRALINEI HERNIOPLASTIKAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["9.","Tinkleliai atvirai ventralinei hernioplastikai"]
["9.1.","Tinkleliai atvirai ventralinei hernioplastikai",20,"vnt.",105,{"$f":"IF(ISBLANK(E528),\"\", PRODUCT(C528,E528))","v":2100},"Medtronic-Covidien, Prietex Progrip, prekės kodas TEM2015G.        9 pirkimo dalis brošiūra nr.1-2 psl.,  9 pirkimo dalis brošiūra 2 psl.,"]
["9.1.1.","Ttinklelis skirtas pilvo chirurgijai",null,null,null,null,null,"Tinklelis skirtas pilvo chirurgijai. 9 pirkimo dalis brošiūra 1 psl.,"]
["9.1.2.","Savaiminės fiksacijos pusiau besirezorbuojančios konstrukcijos  (su audinyje besifiksuojančiais besirezorbuojančiais mikrokabliukais)",null,null,null,null,null,"Savaiminės fiksacijos pusiau besirezorbuojančios konstrukcijos (su audinyje besifiksuojančiais besirezorbuojančiais mikrokabliukais).  9 pirkimo dalis 1-2 psl."]
["9.1.3.","Tinklelio pagrindas pagamintas iš monofilamentinio PET(poliesterio arba lygiavertės medžiagos)",null,null,null,null,null,"Tinklelio pagrindas pagamintas iš monofilamentinio PET (poliesterio ). 9 pirkimo dalis brošiūra 1 psl."]
["9.1.4.","Besirezorbuojantys mikrokabliukai pagaminti iš PLA (poliliaktinės rūgšties arba lygiavertės medžiagos)",null,null,null,null,null,"Besirezorbuojantys mikrokabliukai pagaminti iš PLA (poliliaktinės rūgšties). 9 pirkimo dalis brošiūra 1 psl."]
["9.1.5.","Mikrokabliukai absorbuojami organizmo",null,null,null,null,null,"Mikrokabliuka absorbuojami organizmo. 9 pirkimo dalis brošiūra 1 psl."]
["9.1.6.","Tinklelio svoris prieš absorbciją 73g/m2 (± 0,5g)",null,null,null,null,null,"Tinklelio svoris prieš absorbciją 73 g/m2. 9 pirkimo dalis brošiūra 1 psl."]
["9.1.7.","Tinklelio svoris po absorbcijos 38g/m2 ± 0,5g",null,null,null,null,null,"Tinklelio svoris po absorbcijos 38g/m2. 9 pirkimo dalis brošiūra  1 psl."]
["9.1.8.","Porų dydis 1,1mm iki  1,7 mm",null,null,null,null,null,"Porų dydis 1,1 mm iki 1,7 mm. 9 pirkimo dalis brošiūra 1 psl."]
["9.1.9.","Tinkelio išmatavimai 20x15 cm ± 1cm",null,null,null,null,null,"Tinklelio išmatavimai 20x15 cm. 9 pirkimo dalis brošiūra 2 psl."]
["9.2.","Tinkleliai atvirai ventralinei hernioplastikai",10,"vnt.",105,{"$f":"IF(ISBLANK(E538),\"\", PRODUCT(C538,E538))","v":1050},"Medtronic-Covidien, Prietex Progrip, prekės kodas TEM3015G.       9 pirkimo dalis brošiūra nr.1-2 psl.,  9 pirkimo dalis brošiūra 2 psl."]
["9.2.1.","Ttinklelis skirtas pilvo chirurgijai",null,null,null,null,null,"Tinklelis skirtas pilvo chirurgijai. 9 pirkimo dalis brošiūra 1 psl."]
["9.2.2.","Savaiminės fiksacijos pusiau besirezorbuojančios konstrukcijos  (su audinyje besifiksuojančiais besirezorbuojančiais mikrokabliukais)",null,null,null,null,null,"Savaiminės fiksacijos pusiau besirezorbuojančios konstrukcijos (su audinyje besifiksuojančiais besirezorbuojančiais mikrokabliukais). 9 pirkimo dalis 1-2 psl."]
["9.2.3.","Tinklelio pagrindas pagamintas iš monofilamentinio PET(poliesterio arba lygiavertės medžiagos)",null,null,null,null,null,"Tinklelio pagrindas pagamintas iš monofilamentinio PET (poliesterio ).  9 pirkimo dalis brošiūra 1 psl."]
["9.2.4.","Besirezorbuojantys mikrokabliukai pagaminti iš PLA (poliliaktinės rūgšties arba lygiavertės medžiagos)",null,null,null,null,null,"Besirezorbuojantys mikrokabliukai pagaminti iš PLA (poliliaktinės rūgšties ).  9 pirkimo dalis brošiūra 1 psl."]
["9.2.5.","Mikrokabliukai absorbuojami organizmo",null,null,null,null,null,"Mikrokabliuka absorbuojami organizmo. 9 pirkimo dalis brošiūra 1 psl."]
["9.2.6.","Tinklelio svoris prieš absorbciją 73g/m2 ± 0,5g",null,null,null,null,null,"Tinklelio svoris prieš absorbciją 73 g/m2. 9 pirkimo dalis brošiūra 1 psl."]
["9.2.7.","Tinklelio svoris po absorbcijos 38g/m2 ± 0,5g",null,null,null,null,null,"Tinklelio svoris po absorbcijos 38g/m2. 9 pirkimo dalis brošiūra  1 psl."]
["9.2.8.","Porų dydis 1,1mm iki  1,7 mm",null,null,null,null,null,"Porų dydis 1,1 mm iki 1,7 mm. 9 pirkimo dalis brošiūra 1 psl."]
["9.2.9.","Tinkelio išmatavimai 30x15cm ± 1cm",null,null,null,null,null,"Tinklelio išmatavimai 30x15 cm.  9 pirkimo dalis brošiūra 2 psl."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C528:C547)<>COUNT(F528:F547)),\"\", SUM(F528:F547))","v":3150},{"$f":"IF((COUNT(C528:C547)<>COUNT(F528:F547)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",157.5]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F549), \"\", SUM(F548:F549))","v":3307.5},"Dalies biudžetas su PVM: 3312 Eur"]
[]
[]
[]
["10. DALIS","TINKLELIAI IŠVARŽŲ PLASTIKAI PUSIAU BESIREZORBUOJANTYS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["10.","Tinkleliai išvaržų plastikai pusiau besirezorbuojantys"]
["10.1.","Tinkleliai išvaržų plastikai pusiau besirezorbuojantys",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E559),\"\", PRODUCT(C559,E559))","v":""}]
["10.1.1.","Pagamintas  iš polipropileno ir poliglekaprono monofilamentų"]
["10.1.2.","Porų dydis 2 – 3mm (±0,1mm)"]
["10.1.3.","Svoris po rezorbcijos 28-32g/m² (± 0,5g)"]
["10.1.4.","Lankstus, kerpant nešerpetoja"]
["10.1.5.","Dydis 10 cm x 15cm (±1cm)"]
["10.1.6.","Tinkleliai privalo turėti sterilumo kontrolės sistemą t. y.kontrolinius lipdukus su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C559:C565)<>COUNT(F559:F565)),\"\", SUM(F559:F565))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C559:C565)<>COUNT(F559:F565)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F567), \"\", SUM(F566:F567))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 1100 Eur"]
[]
[]
[]
["11. DALIS","VIENKARTINIAI LINIJINIAI SIUVIMO APARATAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["11.","Vienkartiniai linijiniai siuvimo aparatai"]
["11.1.","Vienkartiniai linijiniai siuvimo aparatai su peiliu ant kabučių kasetės sterilūs",6,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E577),\"\", PRODUCT(C577,E577))","v":""}]
["11.1.1.","Aparato darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno"]
["11.1.2.","Aparatas užtaisytas kasete su kabutėmis"]
["11.1.3.","Siūlės ilgis 57 mm  (±1mm), 77 mm  (±1mm), 102  mm (±1mm) -pasirenkama užsakymo metu"]
["11.1.4.","Keturios kabučių eilės"]
["11.1.5.","Uždarytos kabutės aukštis 1,5 mm, 2 mm ( ± 0,1mm)"]
["11.1.6.","Spalvinis žymėjimas"]
["11.1.7.","Kabutės  forma po suspaudimo-,,B''"]
["11.1.8.","Aparatu galima iššaut ne mažiau 7 šūvių"]
["11.1.9.","Aaparatas skirtas dirbti viena ranka"]
["11.2.","Kasetės automatiniam linijiniam siuvimo aparatui su peiliu",24,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E587),\"\", PRODUCT(C587,E587))","v":""}]
["11.2.1.","Galimi kasečių dydžiai 55 mm,  75 mm,  100 mm ( ±1mm )"]
["11.2.2.","Tinkančios aukščiau nurodytiems linijiniams siuvimo aparatams"]
["11.2.3.","Atviros kabutės aukštis 3,85 mm  ( ± 0,1mm) ,  4,5 mm ( ± 0,1mm)"]
["11.2.4.","Spalvinis žymėjimas-mėlyna, žalia"]
["11.2.5.","Titaninės kabutės pagamintos iš stačiakampio formos vielos, horizantalus paviršius neapvalus."]
["11.2.6.","Dydžiai ir kiekiai bus derinami užsakymo metu"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C577:C593)<>COUNT(F577:F593)),\"\", SUM(F577:F593))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C577:C593)<>COUNT(F577:F593)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F595), \"\", SUM(F594:F595))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 1340 Eur"]
[]
[]
[]
["12. DALIS","PETIES  SĄNARIO  RAUMENŲ PRISIUVIMO INKARINIAI SIŪLAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["12.","Peties  sąnario  raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai"]
["12.1.","Peties  sąnario  raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai",25,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E605),\"\", PRODUCT(C605,E605))","v":""}]
["12.1.1.","Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio  mazgo principu"]
["12.1.2.","Su antgaliu,pagamintu iš PEEK (arba lygiavertės medžiagos),mikro inkaravimui užtikrinti"]
["12.1.3.","1,8 mm (±0,05 mm)  ir 3,2 mm (±0,05 mm) siūlinis implantas sterilioje pakuotėje su vienu polietileno ar lygiavertės medžiagos siūlu"]
["12.1.4.","3,2 mm (±0,05 mm) siūlinis implantas sterilioje pakuotėje su dviem  skirtingų spalvų, polietileno ar lygiavertės medžiagos siūlais"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C605:C609)<>COUNT(F605:F609)),\"\", SUM(F605:F609))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C605:C609)<>COUNT(F605:F609)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F611), \"\", SUM(F610:F611))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 4175 Eur"]
[]
[]
[]
["13. DALIS","SIŪLAI PLASTIKOS CHIRURGIJAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["13.","Siūlai plastikos chirurgijai"]
["13.1.","Siūlai plastikos chirurgijai. Sterilus, besirezorbuojantis, sintetinis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas chirurginis siūlas, pagamintas iš poliglekaprono ar lygiavertės medžiagos",36,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E621),\"\", PRODUCT(C621,E621))","v":""}]
["13.1.1.","Siūlo gale yra reguliuojamo dydžio kilpa"]
["13.1.2.","Siūlas padengtas antibakterinia medžiaga"]
["13.1.3.","Pilna rezorbcija 90-120 parų."]
["13.1.4.","Siūlo storis 2/0"]
["13.1.5.","Siūlo ilgis  iki 45 cm"]
["13.1.6.","Adatos tipas-atvirkščiai pjaunanti  1\\2"]
["13.1.7.","Adatos ilgis  26 mm (±1 mm)"]
["13.1.8.","Siūlas Bespalvis"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C621:C629)<>COUNT(F621:F629)),\"\", SUM(F621:F629))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C621:C629)<>COUNT(F621:F629)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F631), \"\", SUM(F630:F631))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 60 Eur"]
[]
[]
[]
["14. DALIS","SIŪLAI PLASTIKOS CHIRURGIJAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["14.","Siūlai plastikos chirurgijai"]
["14.1.","Siūlai plastikos chirurgijai. Sterilus, besirezorbuojantis, sintetinis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas chirurginis siūlas, pagamintas iš polidioksanono ar lygiavertės medžiagos.",36,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E641),\"\", PRODUCT(C641,E641))","v":""}]
["14.1.1.","Kiekviename siūlo gale yra po adatą."]
["14.1.2.","Siūlas padengtas antibakterinia medžiaga."]
["14.1.3.","Pilna rezorbcija 182- 238 paros."]
["14.1.4.","Siūlo storis 2/0"]
["14.1.5.","Siūlo ilgis  iki 45 cm"]
["14.1.6.","Adatos tipas-apvali 1\\2"]
["14.1.7.","Adatos ilgis 36mm (±1 mm)"]
["14.1.8.","Siūlas spalvotas"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C641:C649)<>COUNT(F641:F649)),\"\", SUM(F641:F649))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C641:C649)<>COUNT(F641:F649)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F651), \"\", SUM(F650:F651))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 60 Eur"]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":84,"n_cols":11,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,22,6],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[19,1,19,6],[27,1,27,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[31,0,31,9],[36,4,36,9],[34,4,34,9],[36,0,36,3],[34,0,34,3],[16,0,16,9],[18,7,18,9],[18,1,18,6],[29,7,29,9],[26,7,26,9],[21,7,21,9],[20,7,20,9],[19,7,19,9],[28,7,28,9],[27,7,27,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[29,1,29,6],[28,1,28,6],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[1,0,2,10],[14,0,14,9],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[8,0,8,10],[10,8,10,9],[10,5,10,7],[10,2,10,4],[10,0,10,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[12,5,12,7],[11,5,11,7]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
["* Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama."]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)",null,null,null,null,null,"Ne"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[4,"Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,"Ne"]
[5,"Direktoriaus įgaliojimas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[6,"EBVPD pažyma",null,null,null,null,null,"Ne"]
[7,"CE sertifikatas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[8,"Konfidencialu. RC pažyma",null,null,null,null,null,"Taip"]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Viešųjų pirkimų vadybininkė "]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Daiva Macijauskienė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5588-2 2021-04-12 08:56:52"]