Atviro (supaprastinto)  konkurso sąlygų  1 priedas

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 1477 36647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys, A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS ĮRANGOS DETALĖS IR REMONTINIO KEITIMO

2021-05-27 Nr. KD21-148

Panevėžys

VšĮ RESPUBLIKINEI KLAIPĖDOS LIGONINEI

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) | UAB „Graina“ 147736647 Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) | - |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS

REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NEPASITELKIAMI |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI

SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | NEPASITELKIAMI |  |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pasiūlymas ir Techninė specifikacija | 5 | Ne |  |
| 2. | Prekių aprašymas KONF | 12 | Taip | Tai yra specifinio pobūdžio įstaigos vidaus dokumentai, išduoti gamintojo Tiekėjui, kurie nėra viešai prieinami |
| 4. | Įgaliojimas pasirašyti dokumentus | 1 | Ne |  |
| 5. | EBVPD* | 13 | Ne |  |

*Atskirą EBVPD pildo:

- tiekėjas;

- kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

- kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra); 4) 	kiekvienas subtiekėjas atskirai;

5)  kiekvienas fizinis asmuo, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str., su kuriuo laimėjimo atveju tiekėjas ketina sudaryti darbo sutartį.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;

- pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) 	 	(Parašas) 	 	(Vardas ir pavardė)

Pasiūlymo

1 priedas

PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PREKIŲ SĄRAŠAS

Mes siūlome šias prekes:

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiek is | Vnt. kaina Eur be PVM) | Suma Eur (be PVM) * | PVM tarifas 21 % ir suma | Suma Eur (su PVM) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biopsinio daviklio nukreipėjas „NGB-015“, Mindray | vnt. | 1 | 1.157,00 | 1.157,00 | 242,97 | 1.399,97 |
|  | Bendra pirkimo objekto dalies kaina: |  |  |  | 1.157,00 | 242,97 | 1.399,97 |

Bendra pirkimo objekto kaina  su PVM – 1.399,97 Eur (Vienas tūkstantis trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai 97 ct), kur PVM sudaro 242,97 Eur (Du šimtai keturiasdešimt du eurai 97 ct).

- - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM) | Suma Eur (be PVM) * | PVM tarifas 21% ir suma | Suma Eur (su PVM) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Konvekcinis daviklis „C5-2E“, Mindray | vnt. | 1 | 3.966,94 | 3.966,94 | 833,06 | 4.800,00 |
|  | Bendra pirkimo objekto dalies kaina: |  |  |  | 3.966,94 | 833,06 | 4.800,00 |

Bendra pirkimo objekto kaina  su PVM – 4.800,00 Eur (Keturi tūkstančiai aštuoni šimtai eurų 00 ct), kur PVM sudaro – 833,06 Eur (Aštuoni šimtai trisdešimt trys eurai 6 ct).

- - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto eilės Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BIOPSINIO DAVIKLIO NUKREIPĖJAS, 1 VNT. |  |  |
| 1. | Biopsinio daviklio nukreipėjas | 1.1. Daugkartinis. 1.2. Suderinamas su konvekciniu davikliu Mindray C5-2E. 1.3. Keičiamas adatos pakreipimo kampas. 1.4. Autoklavuojamas. 1.5. Komplektacijoje adatų laikikliai: 1.5.1. 16 G dydis – 1 vnt.; 1.5.2. 18 G dydis – 1 vnt. ; 1.5.3. 20 G dydis – 2 vnt. ; 1.5.4. 22 G dydis – 2 vnt. 1.6. Suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Biopsinio daviklio nukreipėjas NGB-015, Mindray 1.1. Daugkartinis. Prekių aprašymas psl. Nr. 2 1.2. Suderinamas su konvekciniu davikliu Mindray C5-2E. Prekių aprašymas psl. Nr. 2 1.3. Keičiamas adatos pakreipimo kampas. Prekių aprašymas psl. Nr. 6 1.4. Autoklavuojamas. Prekių aprašymas psl. Nr. 5 1.5. Komplektacijoje adatų laikikliai – 1 vnt.: 1.5.1. 16 G dydis; Prekių aprašymas psl. Nr. 6 1.5.2. 18 G dydis; Prekių aprašymas psl. Nr. 6 1.5.3. 20 G dydis; Prekių aprašymas psl. Nr. 6 1.5.4. 22 G dydis; Prekių aprašymas psl. Nr. 6 Adatų laikiklis tinkamas visų nurodytų dydžių adatoms. 1.6. Suteikiama 12 mėnesių garantija. |
| 7. | KONVEKCINIS DAVIKLIS, 1 VNT. |  |  |
| 7.1. | Konvekcinis daviklis suderinimas su Mindray C5-2E ultragarsine sistema | Būtina | Konvekcinis daviklis „C5-2E“ suderinimas su Mindray DC-8 ultragarsine sistema Prekių aprašymas psl. Nr. 1, 2 |
| 7.2. | Prie daviklių tvirtinasi nukreipėjas | Būtina | Prie daviklių tvirtinasi nukreipėjas Prekių aprašymas psl. Nr. 2 |
| 7.3. | Elementų skaičius | Ne mažiau 128 elementai | Elementų skaičius: 128 Prekių aprašymas psl. Nr. 2 |
| 7.4. | Matymo kampas | Ne mažiau 75° | Matymo kampas 75° Prekių aprašymas psl. Nr. 2 |
| 7.5. | Palaikomas dažnio diapazonas | Ne siauresni nei 2-5 Hz | Palaikomas dažnio diapazonas 1.3 – 5.7 MHz Prekių aprašymas psl. Nr. 2 |
| 7.6. | Maksimalus gylis | Ne mažiau 35 cm. | Maksimalus gylis 40 cm Prekių aprašymas psl. Nr. 2 |
| Pirkimo objekto eilės Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas |
| 7.7. | Prekė turi būti originali | Būtina | Prekė originali kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo įgaliojimą Prekių aprašymas psl. Nr. 7-8 |
| 7.8. | Garantija | Suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. | Garantija 12 mėnesių |
| 7.9. | CE ženklinimas | Būtina | Kartu su pasiūlymu pateikiame CE sertifikatą Prekių aprašymas psl. Nr. 9-12 |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI :

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus:

- dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninės specifikacijos kiekviename punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Prekių aprašymas 1-12 lapų

- paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ nustatytus reikalavimus, skaitmeninės kopijos originalo (anglų) ir lietuvių kalba (jei taikoma).

Prekių aprašymo psl. Nr. 9-12

- dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą.

Prekių aprašymo psl. Nr. 7-8

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) 	 	(Parašas) 	 	(Vardas ir pavardė)