## Paraiška+specifikacija
5 Priedas
|  |  | Pasiūlymo lentelė | [6 empty] | Tiekėjo pavadinimas |  | UAB ,,Interautomatika"
Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis ir specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Pageidaujamos pakuotės poreikis 2 metams | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius 2 metams | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, Katalogo Nr.
1 |  | Antibiotikai M.tuberculosis jautrumui nustatyti | Jautrumo nustatymui
1.1 | 33696000-5 | Streptomicino sulfatas (Streptomycin sulfate) | 2C21H39N7O12·(H2 SO4)3 | 25 g | 3
1.2 | 33696000-5 | Izonikotininės rūgšties hidrazido laisvoji bazė (Isoniazid) | C6H7N3O Chemiškai grynas | 5 g | 3
1.3 | 33696000-5 | Etambutol dihidrochloridas (Ethambutol dihydrochloride) | C10H24N2O2·2HCL Chemiškai grynas | 25 g | 3
1.4 | 33696000-5 | Rifampicinas (Rifampicin) | C43H58N4O12 Chemiškai grynas | 1 g | 3
1.5 | 33696000-5 | Kanamicino rūgšties sulfatas (Kanamycin Acid Sulfate) | Chemiškai grynas | 1 g | 6
1.6 | 33696000-5 | Etionamidas (Ethionamide) | C8H10N2S Chemiškai grynas | 5 g | 3
1.7 | 33696000-5 | Ofloksacinas (Ofloxacin) | C18H20FN3O4 Chemiškai grynas | 1 g | 6
1.8 | 33696000-5 | Kapreomicino sulfatas (Capreomycin sulfate) | Chemiškai grynas | 1 g | 6
1.9 | 33696000-5 | 4 amino salicilinė rūgštis | C7H7NO3 | 5 g | 3
1.1 | 33696000-5 | Cikloserinas |  | 1 g | 3
2 | 33696000-5 | Oksidazės | Bakterijų, gaminančių oksidazės fermentą, nustatymui ant filtrinio popieriaus. Plastmasiniai vienkartiniai lašintuvai su kapsulėje esančiu N-tetramethyl-p-phenylenediamin dihidrochlorido 1 proc. vandeniniu tirpalu. | 50x1 ml | 6
3 | 33696000-5 | Triušio plazma su EDTA | Stafilokokų, gaminančių fermentą koagulazę, nustatymui. Rinkinys su etilendiamintetraacetatu 0,15 proc. ir NaCl 0,85 proc. arba lygiavertis, stikliniai buteliukai | 10x15 ml | 8
4 | 33696000-5 | U. ureolyticum ir M. hominis jautrumo antibiotikams nustatymas ir identifikacija | Rinkinys skirtas kiekybiškai nustatyti ne mažiau kaip U. urealyticum ir M. hominis. Turi būti galimybė nustatyti šių sukėlėjų jautrumą privalomai doksaciklinui, azitromicinui, ciprofloksacinui, ofloksacinui. Galimi ir kiti antibiotikai. Kartu, jei reikia, pateikti mineralinį aliejų. | 1x25 | 3
5 | 33696000-5 | Candida jautrumo priešgrybiniams vaistams nustatymo sistema | Tyrimo metodas - mikropraskiedimų. Vertinama spalvinė reakcija. Turi būti galimybė nustatyti jautrumą nemažiau kaip penkiems išvardintiems priešgrybiniams vaistams: Amphotericinui B, Flucytosinui, Fluconazolui, Itraconazolui ir Voriconazolui. Sistemą turi sudaryti plokštelės su skirtingomis priešgrybinių vaistų koncentracijomis, teigiama ir neigiama kontrole, supakuotos individualioje pakuotėje ir tyrimui atlikti reikalingos terpės. | 1x12 | 150 | 1x12 | 150 | 124 | 5% | 18600 | 19530 | Gamintojas Elitech Group, kodas 44412
6 | 33696000-5 | Transportinės sistemos anaerobams be anglies | Bandinių transportavimui ir paėmimui sterili Amies arba lygiavertė terpė plastmasiniame mėgintuvėlyje ir sterilus dirbtinio pluošto tamponėlis su plastikiniu koteliu. Gamintojo nurodyta, kad šioje terpėje anaerobai išlieka gyvybingi ne trumpiau 24 val. Terpės galiojimo laikas ne trumpesnis, nei 6 mėn. | 1x50 | 500
7 | 33696000-5 | Transportinės terpės virusams | Bandinių transportavimui ir paėmimui. Terpės ne mažiau kaip 3ml, pridėtas paėmėjas. Terpė su paėmėju individualiai supakuota. Gamintojo nurodyta, kad virusai išlieka gyvybingi ne trumpiau 24 val., terpę reikia laikyti kambario temperatūroje. | 1x50 | 30
8 | 33190000-8 | Šlapimo mėginių surinkimo ir transportavimo sistema | Pastatomi mėgintuvėliai su kempinėle ir stabilizatoriumi arba lygiaverčiai, kuriuose mikroorganizmai išlieka gyvybingi ne trumpiau 48 val. | 1x50 | 30
9 | 33696000-5 | Salmonella-Shigela agaras (modifikuotas) | Salmonelių-šigelių išskyrimui Dehidruoti sausi milteliai-terpė. Sudėtis: jautienos ekstr.5.0. Peptonas5.0. Laktozė10.0. Tulžies druskos5.5. Natrio citratas10.0. Natrio tiosulfatas8.5. Geležies citratas1.0. Briliantinė žaluma0.00033. Neutralus raudonis 0.025. Agaras12.0 arba lygiavertis. | 500 g | 8
10 | 33696000-5 | Rinkinys skirtas HCV RNR 1-6 genotipų /potipių nustatymui | Rinkinys skirtas in vitro diagnostiniam naudojimui atvirkštinės transkripcijos (AT) amplifikuojama pageidaujamos cDNR, naudojant polimerazės grandininę reakciją (PGR), ir amplifikuotų produktų hibridizacija su specialiai pritaikytais oligonukleotidų zondais. Rinkinio sudėtyje turi būti visi reikalingi reagentai : juostelės padengtos oligonukleotidų zondais, konjugatas, denatūracijos, hibridizacijos, plovimo tirpalai, substrato tirpalas. | 1x40 | 35
11 | 33696000-5 | Trinatrio citratas | Sinonimai: Sodium citrate tribasicdihydrate, Trisodium citratedihydrate, Citric acidtrisodium saltdihydrate. Cheminė formulė: C6H5Na3O7 2H2O. Santykinė molekulinė masė: 294,10 g/mol | 1 kg | 15
12 | 33696000-5 | DMSO (dimethyl - sulfoxidas) | Rifampicinui ir etionamidui praskiesti | 100 ml | 3
13 | 38437000-7 | Serologinės pipetės 2 ml | Serologinė pipetė 2 ml, sterili, individualiame įpakavime. Plastikinė, graduota, su filtru, kad apsaugoti dozatorių nuo taršos, Spalivinis kodas- žalias. | 1x1 | 10000
14 | 33190000-8 | Vienkartinės kilpelės 1mikrolitro | Sterilios, plasmasinės, kilpelės kitas galas smailus ("spygliukas"), skirtos bakterijų gryninimui. | 1x20 | 5000
15 | 33190000-8 | Vienkartinės kilpelės 10 mikrolitrų | Sterilios, plasmasinės, kalibruotos (pateikti kalibracijos bei sterilumo sertifikatus). | 1x20 | 2000
16 | 33190000-8 | 0,2 ml PGR mėgintuvėliai | PGR centrifūginiai mėgintuvėliai, be DNR-azių/ RNR-azių. | 1000 | 50
17 |  | Dujas sudarantys paketai
17.1 | 33696000-5 | Anaerobines sąlygas sudarantys paketai | Anaerobinių sąlygų sudarymui maišeliuose, talpinančiuose 1-4 90 mm Petrio lėkšteles. Tinkantys anaerobinių, mikroaerofilinių ir kapnofilinių bakterijų auginimui (nurodyta gamintojo). Paketai sudaryti iš neorganinio karbonato, askorbino rūgšties, aktyvuotos anglies, kuri reaguoja su oru, ir vandens. Pateikti kartu su maišeliais. | 1x20 | 20
17.2 | 33696000-5 | Anaerobines sąlygas sudarantys paketai | Anaerobinių sąlygų sudarymui 2,5 l talpos induose Paketai, nereikalaujantys vandens, katalizatoriaus ir hidrogeno | 1x10 | 80
17.3 | 33696000-5 | Paketai sudaryti padidinto CO2 sąlygas | CO2 sąlygų sudarymui maišeliuose, talpinančiuose 1-4 90 mm Petrio lėkšteles. Pateikti kartu su maišeliais | 1x20 | 5
18 | 33696000-5 | CO2 indikatoriai | CO2 sąlygų patvirtinimui | 1x50 | 3
19 | 33696000-5 | Anaerobų indikatorius | Anaerobinių sąlygų patikrinimui Hermetiška pakuotė | 1x100 | 3
20 | 33696000-5 | CLED agaras | Proteus spp. šliaužimą slopinanti terpė Dehidruota sausa terpė su indikatoriumi bromtymolblau. Sudėtis: jautienos ekstrakto milteliai-3,0; Peptonas-4,0; Triptonas-4,0; L.cistinas-0,128; Laktozė-10,0; Bromfimolio mėlis-0,02; Agaras-15,0 arba lygiavertė. | 500 g | 18
21 | 33696000-5 | MacConcey agaras su sorbitoliu | E.coli 0157 išskirti. Dehidruoti sausi milteliai-terpė. Sudėtis: peptonas 20,0; sorbitas 10,0; tulžies druska nr.3 1,5; natrio chloridas 5,0; neutarlus raudonis 0,03; kristalo violetinis 0,001; agaras 15,0 arba lygiavertė. | 500 g | 2
22 | 33696000-5 | XLD agaras | Salmonelių išskyrimui klinikiniuose bandiniuose Dehidruoti sausi milteliai-terpė. Sudėtis: mielių ekstr.3.0. L-lizinas HCl5.0. Ksilozė3.75. Laktozė7.5. Sacharozė7.5. Na dezoksicholatas1.0. NaCl5.0. Na tiosulfatas6.8. Amonio geležies citratas0.8. Fenolio raudonis 0.08 agaras12.5. Arba lygiavertis. | 500 g | 9
23 | 33696000-5 | Rotavirusų nustatymo rinkinys | Rotaviruso nustatymui fekalijose imunochromatografiniu metodu arba lygiaverčiu. Rinkinyje strypeliai, impregnuoti antikūnais prieš Rotavirą ir teigiama kontrole. Tyrimo trukmė ne ilgesnė nei 15 min. Metodika nereikalauja centrifugavimo. | 1x25 | 20
24 | 33190000-8 | Eppendorf tipo arba jiems lygiaverčiai mėgintuvėliai | Centrifuginiai mėgintuvėliai 1,5 ml., graduoti, sterilūs. Eppendorf tipo. Be RNR-azių, DNR-azių ir pirogenų. | 1x500 | 200
25 | 33696000-5 | Lofflers metileno mėlynojo tirpalas | Odos dedervinės mikroskopijai | 50 ml | 1
26 | 33696000-5 | Atipinių mikobakterijų identifikavimo rinkinys iš kultūros | Rinkinyje turi būti galimybė identifikuoti privalomai M. avium, M. gordonae, M. kansassii. Būtina teigiama kontrolė. | 1x12 | 5
27 | 33696000-5 | Mineralinis aliejus | Specifinis tankis prie 25°C - 0,845-0,905 Klampumas prie 40°C - 63,6-70,4 | 1 L | 6
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.