SPS 1 priedas

Medicinos prietaiso Juniper dalių ir programinės įrangos pirkimas (Nr.3431)

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimai techniniams parametrams | Kiekis | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pietaisas, gamintojas | Ultragarsinio tyrimo aparatas Acuson JUNIPER, gamintojas SIEMENS, gam. m. 2020 |  | Ultragarsinio tyrimo aparatas Acuson JUNIPER, gamintojas SIEMENS (Juniper Datasheet) |
| 2. | Reikalingos remonto dalys ir darbai: |  |  |  |
| 2.1 | PHYSIO modulis ir EKG laidai - elektrokardiografinis tyrimo papildymas kartu su kardiologinių matavimų paketu | Būtina | 1 | PHYSIO modulis ir EKG laidai - elektrokardiografinis tyrimo papildymas kartu su kardiologinių matavimų paketu (Juniper Datasheet psl. 16 ir 19) |
| 2.2 | eSieMeasure - automatiniai kardiologiniai matavimai, pagreitinantys tyrimo eigą ir standartizuojantys matavimų atlikimą | Būtina | 1 | eSieMeasure - automatiniai kardiologiniai matavimai, pagreitinantys tyrimo eigą ir standartizuojantys matavimų atlikimą (Juniper Datasheet psl. 20) |
| 2.3 | Nauja sistemos programinės įrangos versija (komplektuojama kartu su kitomis atnaujinimo paketo dalimis) | Būtina | 1 | Nauja sistemos programinės įrangos versija (Real Fusion raštas, psl. 1) |
| 2.4 | Programinės įrangos atnaujinimo ir PHYSIO modulio integravimo į ultragarso sistemą darbai | Būtina | 1 | Programinės įrangos atnaujinimo ir PHYSIO modulio integravimo į ultragarso sistemą darbai (Real Fusion raštas, psl. 1) |
| 3. | Pristatymo terminas | Ne daugiau 3 mėn. |  | 3 mėnesiai (Real Fusion raštas, psl. 1) |
| 4. | Garantija | Ne mažiau 12 mėn. |  | 12 mėnesių (Real Fusion raštas, psl. 1) |