## Sheet1
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
Kitos medicininės priemonės
21 | Vienkartinis dantų šepetėlis. Vienkartinis, kliniškai švarus, skirtas sunkios būklės ligoniams, su minkštais atraumatiniais šereliais, šėreliai išlydyti iš tos pačios medžiagos kaip ir korpusas, šepetėlyje yra jungtis kapsulei pritvirtinti, kapsulė gali būti užpildoma burnos skalavimo ar bet kokiu kitu ligoninėje burnos higienos priežiūrai naudojamu skysčiu, komplekte yra speciali jungtis kapsulei užpildyti, lengvai tvirtinasi prie standartinės (gleivių ir skysčių) atsiurbimo sistemos esančios ligoninėje, su galimybe atsiurbti-piršto kontrolė, supakuota po 1vnt. | iki 1500 vnt | 5% | 1.05 | 1575 | Intersurgical
31 | Siurbiamasis dantų šepetėlis. Gaminio sudėtyje nėra latekso, vientisas, be šerelių, galvutė iš silikono. Lengvai tvirtinasi prie standartinės atsiurbimo sistemos. Supakuota po 1 vnt. | iki 1500 vnt | 5% | 1.02 | 1529.96 | Intersurgical
63 | Sterilus universalus lubrikantas, gelinis nepažeidžiantis žmogaus audinių, gumos, instrumentų ar metalo. Pakuotės atidarymas nereikalauja papildomų priemonių, 5 g pakuotėje | iki 9000 vnt | 5% | 0.18 | 1619.73 | Intersurgical
84 | Greita infuzinių tirpalų įvedimo sistema (infuzorius). Laikiklis intraveninių tirpalų stovui, laikiklis tirpalų maišeliui, aneroidinis spaudimo matavimo prietaisas, ne mažiau nuo 0 iki 300mgHg, oro žarnelės prietaisas, oro žarnelės užspaudėjas, rankinis spaudimo balionėlis, daugkartinio naudojimo
84.1 | 500ml talpos | iki 5 vnt | 5% | 65 | 325 | Intersurgical
84.2 | 1000ml talpos | iki 10 vnt | 5% | 70 | 700 | Intersurgical
| Viso 84 dalis |  |  |  | 1025
87 | Antibakterinis ir antivirusinis filtras. Paskirtis - skirtas atvirai plaučių funkcijai tirti. Matmenys Ø 90 mm, ilgis 80 mm. Svoris - apie 32 g. Klasė - II a (MDD 93/42 EEC). Filtravimas - bakterijų ir virusų >99,99℅. Pasipriešinimas - < 0,039 kPa/l*s, esant 1 l/s. Efektyvus nejautrus tūris - < 50 ml. Korpuso medžiaga - polistirenas (PS). Filtro medžiaga - 100℅ poliesteris (PE) elektrostatinis. Filtro plotas - apie 57 cm2. Darbinė temperatūra - nuo -30°C iki +70°C. Laikymo trukmė - 3 metai originalioje pakuotėje. | iki 1000 vnt. | 5% | 0.75 | 750.02 | Intersurgical
88 | Antibakterinis, antivirusinis filtras su kandikliu, skirtas plaučių funkcijai tirti. Matmenys Ø 90 mm, ilgis 80 mm. vienas kandiklio galas apvalus, 30 mm skersmens, kitas galas ovalus. Svoris apie 32 g. Filtravimo efektyvumas (virusų ir bakterijų sulaikymas): >99,99℅. Įkvėpimo pasipriešinimas esant 1 l/s oro srautui:<0,4cm H2O/(l/s); Filtras pagamintas iš polimerinių pluoštų, atsparių pelėsių, grybelių ar bakterijų kaupimuisi; Filtro medžiaga 100 % poliesteris elektrostatinis. Filtro plotas apie 57 cm2; | iki 2000 vnt. | 5% | 0.89 | 1779.96 | Intersurgical
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.