Priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-8454/21) [INTP] PAPILDOMOS MOTORINĖS ĮKŪRIMAS

(KAUNO G. 72, PAGIRIAI, KAUNO R.)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas: Darbai - (PU-8454/21) [INTP] Papildomos motorinės įkūrimas (Kauno g. 72, Pagiriai, Kauno r.).

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objektas: Papildomos motorinės įkūrimas remonto dirbtuvėse (4400-5168-5568).

  - Darbų apimtys:

    - Lengvų konstrukcjjų pertvaros iš sandwich plokščių išardymas tarp patalpų 2-109 ir 2-110, 12 ašyje, statybinių atliekų utilizavimas apie 13,5 m2, apie 2 m3.

    - Mini rekuperatoriaus įrengimas akumuliatorinėje. Reikalavimai rekuperatoriui nurodyti techninės specifikacijos priede „Techniniai parametrai“.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

    - Rangovas turi galimybę apsilankyti objekte, prieš pateikdamas pasiūlymą.  Pasiūlyme turi būti numatyti visi reikalingi darbai, įrankiai, mechanizmai, papildomos medžiagos perkamiems darbams atlikti. Užsakovo nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs.

    - Rangovo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie, nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

    - Įprastinės darbo valandos: I-IV: 7.00 – 16.00, V: 7.00- 14.45, pietūs: 11.00-11.45.

    - Užsakovo atstovas Egidijus Gustainis 8 XXX XXXXX.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Sutartinių įsipareigojimų vieta

    - Kauno g. 72, Pagiriai (Kauno kelių tarnyba)

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Rangovas privalo atlikti darbus ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

    - Įvykdęs darbus, Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą, naudojimosi bei priežiūros instrukciją, taip pat panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas, eksploatacinių savybių deklaracijas.

- UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Užsakovas už tinkamai atliktus Darbus apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje sistemoje „E. sąskaita“ gautos ir patvirtintos PVM sąskaitos - faktūros dienos.

6. PRIEDAI

6.1.  Planas.

______________