2 pirkimo dokumentų priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# VIENKARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS AKIŲ LIGŲ SKYRIAUS OPERACINEI PIRKTI

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Orientac. perkamas kiekis | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM % | Vnt. įkainis, Eur su PVM | Orientacinė suma Eur be PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo Nr.; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio, kuriame aprašyta siūloma prekė Nr., |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartiniai plieniniai peiliukai | Tiesus, sterilūs, vienkartinis, įstrižais ašmenimis 45° kampu | Vnt. | 200 | 5,20 | 5 | 5,46 | 1 040,00 | Alcon Pharmaceutical, JAV |
| Orientacinė suma su PVM, EUR |  |  |  |  |  |  |  | 1 092,00 |  |
| Orientacinė 1 pirkimo dalies suma su PVM, EUR (žodžiais): |  |  | Vienas tūkstantis devyniasdešimt du EUR 00 ct |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterilus intraokulinis skystis Carbachol (arba lygiavertis) | Sterilus, 1ml skystis | Vnt. | 80 | 3,60 | 5 | 3,78 | 288,00 | Biotech Ophthalmic PVT |
| Orientacinė suma su PVM, EUR |  |  |  |  |  |  |  | 302,40 |  |
| Orientacinė 2 pirkimo dalies suma su PVM, EUR (žodžiais): |  |  | Trys šimtai du EUR 40 ct |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pumėnulinis peiliukas su ovalia pjaunančia dalimi | Lenktas, 2,3mm skersmens, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus | Vnt. | 18 | 5,20 | 5 | 5,46 | 93,60 | Alcon Pharmaceutical, JAV |
| Orientacinė suma su PVM, EUR |  |  |  |  |  |  |  | 98,28 |  |
| Orientacinė 3 pirkimo dalies suma su PVM, EUR (žodžiais): |  |  | Devyniasdešimt aštuoni EUR 28 ct |  |  |  |  |  |  |