## Sheet1
L O K A L I N Ė S Ą M A T A Nr. 17-1
Sudaryta pagal 2019.03 kainas
Statinių grupė 453164 Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) rytų paviljono (32316) ir pietų korpuso (32317) Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 24, kapitalinio remonto projektas
Statinys 1 Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų pastatų komplekso (752) rytų paviljono (32316) ir pietų korpuso (32317) Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vilniaus g. 24, kapitalinis remontas
Žiniaraštis 17-1 Vykdomi sutarties kainomis. Vidaus vandentiekis-nuotekos
Suma žiniaraščiui 7988,55 EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Vandens apskaitos mazgas
1 | N16P-0504 | Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo 100 mm) k8=1.04 | vnt. | 1 | 57.5162 | 57.52
2 | 1005-154 | Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1) | vnt | 1 | 85.6773 | 85.68
3 | 1005-67 | Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 100x100 | vnt | 1 | 97.0994 | 97.1
4 | N16P-0504 | Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo 100 mm) k8=1.04 | vnt. | 4 | 61.0183 | 244.07
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 484.37
| 2 | V1 sistema
1 | N16P-0202 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 33 | 7.953 | 262.45
2 | 1020-961 | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 16x2.0mm | m | 15 | 1.259 | 18.89
3 | 1020-97 | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex) | m | 8 | 2.2776 | 18.22
4 | 1020-98 | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 25x2.5mm (Tigris Alupex) | m | 10 | 4.5666 | 45.67
5 | 88017008 | Fasoninės dalys | vnt | 0.14 | 366.2398 | 51.27
6 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 2 | 4.2818 | 8.56
7 | 2003-1311 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis | vnt | 2 | 4.7039 | 9.41
8 | N17-18 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas* dušo galvutė ŽN | vnt | 1 | 10.5677 | 10.57
9 | 88017009 | Dušo galvutė ŽN | vnt | 1 | 97.2825 | 97.28
10 | N22P-0707 | Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15 | 100m | 0.33 | 60.1063 | 19.84
11 | N16P-1406 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 0.33 | 139.5766 | 46.06
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 588.22
| 3 | T3, T4 sistemos
1 | N16P-0202 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | m | 15 | 9.1669 | 137.5
2 | 1020-961 | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse16x2.0mm | m | 5 | 1.259 | 6.3
3 | 1020-97 | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex) | m | 5 | 2.2776 | 11.39
4 | 1020-98 | Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 25x2.5mm (Tigris Alupex) | m | 5 | 4.5666 | 22.83
5 | 88017008 | Fasoninės dalys | vnt | 0.153 | 137.3399 | 21.01
6 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm) | vnt. | 4 | 4.2818 | 17.13
7 | 2003-1311 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis | vnt | 3 | 4.7039 | 14.11
8 | N16P-1206 | Tūrinių šildytuvų montavimas , kai šildytuvo talpa iki 200 l | vnt. | 2 | 67.4583 | 134.92
9 | 88017011 | Vandens šildytuvas 10 l, 2,0 kW | vnt | 3 | 124.7504 | 374.25
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 739.44
| 5 | Buitinė nuotekynė F1
1 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno) | m | 10 | 9.4809 | 94.81
2 | N16P-1101 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 5 | 7.965 | 39.83
3 | 1030-20 | PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima) | vnt | 10 | 3.2046 | 32.05
4 | 1030-5061 | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima) | vnt | 5 | 5.4936 | 27.47
5 | 88417015 | Fasoninės dalys | kompl. | 0.073 | 480.6898 | 35.09
6 | N16P-1104 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm | vnt. | 1 | 55.0897 | 55.09
7 | N16P-1407 | Sistemų hidraulinis bandymas | 100m | 0.35 | 130.2041 | 45.57
8 | R1-19 | II grupės grunto kasimas pastate k9=1.15 | m3 | 3.85 | 140.3015 | 540.16
9 | N1P-1301 | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 0.0385 | 731.9577 | 28.18
10 | N1P-1314 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | 100m3 | 0.0385 | 764.8338 | 29.45
1 | F6-2-5 | Monolitinės gelžbetonio sienos ir pertvaros*prieduobės k8=1.04,k9=1.15/betonavimo darbai siurblinės įrengimui su klojiniais | m3 | 2.08 | 402.4544 | 837.11
2 | 320-10 | Betono mišiniai C30/37 | m3 | 2.08 | 102.3753 | 212.94
|  | Skyriuje 5 |  |  |  | 1977.75
|  | Žiniaraštyje 17 |  |  |  | 3305.41
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 694.14
|  | Iš viso žiniaraštyje 17 |  |  |  | 3999.55