2021 m.                           d.

paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties

priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Nuomos objektas

Perkančioji organizacija. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) perka infrastruktūros nuomos paslaugas.

1.1. Kabelinė trasa, t. y. ryšių kabelių kanalų sistema (toliau – RKKS) – tai nuomotojui (Paslaugų teikėjui) (toliau – Nuomotojas) priklausanti elektroninių ryšių infrastruktūros dalis, sudaryta iš kanalų bei kitų įrenginių (šulinių liukų, gelžbetonių dangčių, užraktų, ryšių kabelių atramų, gelžbetonių reguliavimo žiedų ir kt.), skirta ryšių kabeliams įvesti (tiesti) ir (arba) išvesti, sujungti ir naudoti po žeme neatliekant žemės kasimo darbų, taip pat tiltų ir kelių (gatvių) perdavimo konstrukcijose, bei kitiems elektroninių ryšių įrenginiams įrengti ir jiems apsaugoti.

1.2. Nuomos objektas –  kabelinėje trasoje vieta ryšių kabelių kanalų sistemoje (toliau – Vieta). Tai Nuomotojo išnuomota RKKS erdvė, skirta nuomininko (paslaugos gavėjo) (toliau – Nuomininkas) vienam Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo (toliau VRTT), Vilniaus mieste ryšių kabeliui tiesti, kurio ilgis ir konkreti buvimo atkarpa (maršrutas) yra nurodyta Techninės specifikacijos 3.2 papunktyje ir kurią naudoti pagal paskirtį nėra būtinas žemės sklypas.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Visus techninės priežiūros ir remonto darbus, kurių metu galimi Nuomininko kabelio pažeidimai ar juo teikiamų paslaugų sutrikimai, Nuomotojas turi atlikti apie tai įspėjęs Nuomininką raštu ne vėliau kaip prieš 24 valandas.

2.2. Nuomotojas privalo turėti veikiančią pagalbos tarnybą registruojančią gedimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Gedimai turi būti registruojami nemokamai el. paštu, telefonu arba faksu (prieinamais iš bet kurio tinklo).

2.3. Visus RKKS aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti Nuomotojas savo lėšomis (išskyrus, kai infrastruktūra yra sugadinama dėl Nuomininko tiesioginių veiksmų įveriant, išveriant ar remontuojant  telekomunikacinį kabelį).

2.4. Telekomunikacinį kabelį per nuomojamą RKKS Nuomininkas įsirengia savo lėšomis.

2.5. Nuomojamos RKKS apimtys ir telekomunikacinių kabelių paklojimo taškai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali keistis didinant nuomojamų RKKS ilgį ne daugiau kaip 10 procentų nuo Techninės specifikacijos 3.2 papunktyje nurodytų nuomojamų ryšių kabelių ilgių ar mažinant neribotai pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. Papildomai išnuomojamiems RKKS taikomi Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodyti ryšių kanalų nuomos įkainiai.

3. Teikiamų paslaugų techniniai reikalavimai

3.1. RKKS, kurioje Nuomininkas nuomosis Vietą savo ryšių kabeliams įrengti, techninė būklė (trūkumai atsiradę dėl nusidėvėjimo, gamtos reiškinių ir procesų poveikio) turi netrukdyti Nuomininkui naudotis ryšių kabeliais pagal jų tiesioginę paskirtį, bei nekeisti jų numatytų techninių savybių (kanalų kiekio, greitaveikos, vėlinimo ir kt.).

3.2. Nuomininkas, Nuomotojo RKKS yra įrengęs VRTT telekomunikacinius kabelius su lentelėje nurodytomis techninėmis charakteristikomis:

| Trasos Nr. | Ryšių kabeliai |  | Paklojimo |  | taškai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipas | Ilgis (m) kanale | Pradinis taškas |  | Galinis taškas |
|  |  |  | Adresas |  | Adresas |
| 1. | XzTKMw 25x4x0.5 | 898,5 | Manto g. 4 (pastato pamatas), Vilnius |  | Šulinys Nr.21, Verkių g., Vilnius |
| 2. | 8 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 697,0 | Šulinys Nr.1 prie pastato Mindaugo g.14, Vilnius |  | Algirdo g.20 (pastato pamatas), Vilnius |
| 3. | 8 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 610,5 | Savanorių pr.2 (pastato pamatas), Vilnius |  | Mindaugo g.14 (pastato pamatas), Vilnius |
| 4. | 8 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 175 | Švitrigailos g.18 (pastato pamatas), Vilnius |  | Mindaugo g.14 (pastato pamatas), Vilnius |
| 5. | XzTKMw 25x4x0.5 | 4131,5 | Algirdo g.20 (pastato pamatas), Vilnius |  | Dariaus ir Girėno g.50 (pastato pamatas), Vilnius |
| 6. | XzTKMw 50x4x0.5 | 587,5 | Mindaugo g.14 (pastato pamatas), Vilnius |  | Pylimo g. 52 (pastato pamatas), Vilnius |
| 7. | 8 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 278.5 | Saltoniškių g.19 (pastato pamatas), Vilnius |  | Kalvarijų g./Konstitucijos pr. sankirta šulinys Nr.41, Vilnius |
| 8. | 8 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 3886,0 | Saltoniškių g.19 (pastato pamatas), Vilnius |  | Savanorių pr. 28 (pastato pamatas), Vilnius |
| 9. | XzTKMw 15x4x0.5 | 1510,0 | Saltoniškių g.19 (pastato pamatas), Vilnius |  | Kęstučio g. 9 (pastato pamatas), Vilnius |
| 10. | TG 300x2x0.5 | 430,5 | Lvovo g.21a (pastato pamatas), Vilnius |  | Šulinys Nr. 9 Konstitucijos pr., Vilnius |
| 11. | TPP 100x2x0.5 | 1438,0 | Šulinys Nr.9 Konstitucijos pr., Vilnius |  | Saltoniškių g. 19 (pastato pamatas), Vilnius |
| 12. | VMOHBU 200x2x0.5 | 1739,5 | Saltoniškių g.19 (pastato pamatas), Vilnius |  | Žygimantų g. 8 (pastato pamatas), Vilnius |
| 13. | XzTKMw 50x4x0.5 | 43,5 | Šulinys Nr.44 Kalvarijų g., Vilnius |  | Kalvarijų g. 3 (pastato pamatas), Vilnius |
| 14. | 8 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 957 | Šulinys Nr. 1 , Kosciuškos g., Vilnius |  | Sapiegos g.1/M. Paco g. 4 šulinys Nr.19, Vilnius |
| 15. | OK 12 sk. FYO2RMU 2x6xSML | 2840,0 | Saltoniškių g. 19 (pastato pamatas), Vilnius |  | Šulinys Nr.1, Manto g.4, Vilnius |
| 16. | 8 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 1558 | Šulinys Nr.1, Manto g.4, Vilnius |  | P. Vileišio g. 20a, Vilnius |
| 17. | 8 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 1226.5 | Sapiegos g.1 šulinys, Vilnius |  | P. Vileišio g. 20a šulinys, Vilnius |
| 18. | XzTKMw 15x4x0.5 | 1312,5 | Sapiegos g. 1 šulinys, Vilnius |  | Šilo tiltas, P. Vileišio g., Vilnius |
| 19. | XzTKMw 15x4x0.5 | 711,0 | Šilo tiltas, Neries g., Vilnius |  | Žirmūnų g. šulinys Nr.47, Vilnius |
| 20. | XzTKMw 15x4x0.5 | 1251,5 | Sapiegos g.1 šulinys Nr.1, Vilnius |  | Šilo tiltas, P. Vileišio g., Vilnius |
| 21. | XzTKMw 15x4x0.5 | 1205,5 | Šilo tiltas, Neries g., Vilnius |  | Žirmūnų g. 1E (pastato pamatas), Vilnius |
| 22. | 8 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 205,0 | Savanorių pr. 28 (pastato pamatas), Vilnius |  | Savanorių pr. 2 (pastato pamatas), Vilnius |
| 23. | TPP 100x2x0.5 | 441.5 | Šventaragio g. 2 (pastato pamatas), Vilnius |  | Šulinys Nr. 20, Žygimantų g., Vilnius |
| 24. | TPP 100x2x0.5 | 926,0 | Šventaragio g. 2 (pastato pamatas), Vilnius |  | Kosciuškos g. 8 (pastato pamatas), Vilnius |
| 25. | XzTKMw 25x4x0.5 | 1845,5 | Šventaragio g. 2 (pastato pamatas), Vilnius |  | Rasų g. 8 (pastato pamatas), Vilnius |
| 26. | TPP 20x2x0.5 | 1881,0 | Šventaragio g. 2 (pastato pamatas), Vilnius |  | Rasų g. 8 (pastato pamatas), Vilnius |
| 27. | TPP 100x2x0.5 | 1356,0 | Šventaragio g. 2 (pastato pamatas), Vilnius |  | Šulinys Nr. 46 Žygimantų g., Vilnius |
| 28. | 8 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 590,5 | Šventaragio g. 2 (pastato pamatas), Vilnius |  | Šulinys Nr. 234 , Kosciuškos g., Vilnius |
| 29. | 12 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 1169,5 | Šventaragio g. 2 (pastato pamatas), Vilnius |  | Jakšto g. 6 (pastato pamatas), Vilnius |
| 30. | 8 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 1236,0 | Mindaugo g.14 (pastato pamatas), Vilnius |  | Šventaragio g. 2 (pastato pamatas), Vilnius |
| 31. | 8 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 273,0 | Šventaragio g. 2 (pastato pamatas), Vilnius |  | Pilies g. 23 (pastato pamatas), Vilnius |
| 32. | 24 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 1557,0 | Šulinys Nr. 194/154 , Kosciuškos g., Vilnius |  | Žirmūnų g. 1E (pastato pamatas), Vilnius |
| 33. | TPP 20x2x0.5 | 304,0 | Kosciuškos g. 8 (pastato pamatas), Vilnius |  | Kosciuškos g. 1 (pastato pamatas), Vilnius |
| 34. | OK 12 sk. FYO2RMU 2x6xSML | 145,0 | Šermukšnių g. 3 (pastato pamatas), Vilnius |  | Šermukšnių g. 4 (pastato pamatas), Vilnius |
| 35. | OK 12 sk. FYO2RMU 2x6xSML | 763,0 | Švitrigailos g. 18 (pastato pamatas), Vilnius |  | Birželio 23-sios g. 10 (pastato pamatas), Vilnius |
| 36. | OK 12 sk. FYO2RMU 2x6xSML | 620,0 | Birželio 23-sios g. 10 (pastato pamatas), Vilnius |  | Savanorių g. 2 (pastato pamatas), Vilnius |
| 37. | VMOHBU 100x2x0.5 | 853,0 | Algirdo g. 20 (pastato pamatas), Vilnius |  | Birželio 23-sios g. 10 (pastato pamatas), Vilnius |
| 38. | VMOHBU 100x2x0.5 | 620,0 | Mindaugo g. 14(pastato pamatas), Vilnius |  | Algirdo g. 20 (pastato pamatas), Vilnius |
| 39. | OK 12 sk. FYO2RMU 2x6xSML | 1496,0 | Saltoniškių g. 19 (pastato pamatas), Vilnius |  | Kęstučio g. 9 (pastato pamatas), Vilnius |
| 40. | OK 12 sk. FYO2RMU 2x6xSML | 2520,0 | Saltoniškių g. 19 (pastato pamatas), Vilnius |  | Šeškinės g. 30 (pastato pamatas), Vilnius |
| 41. | OK 12 sk. FYO2RMU 2x6xSML | 356,0 | Šeškinės g. 30 (pastato pamatas), Vilnius |  | Buivydiškių g. 19 (pastato pamatas), Vilnius |
| 42. | OK 12 sk. FYO2RMU 2x6xSML | 1870,0 | Buivydiškių g. 19 (pastato pamatas), Vilnius |  | Justiniškių g. 14 (pastato pamatas), Vilnius |
| 43. | OK 12 sk. FYO2RMU 2x6xSML | 303,0 | Kalvarijų/Konstitucijos g. sankirta Vilniuje šulinys Nr.1 |  | Kalvarijų g. 3 (pastato pamatas), Vilnius |
| 44. | OK 48 sk. | 1076,0 | Šventaragio g. 2 (pastato pamatas), Vilnius |  | Pylimo/Trakų g. kampas šulinys Nr.32 |
| 45. | OK 12 sk. | 686,0 | Pylimo/Trakų g. kampas šulinys Nr. 32 |  | Pylimo g. 52 (pastato pamatas), Vilnius |
| 46. | OK 24 sk. | 641,0 | Pylimo/Trakų g. kampas šulinys Nr. 32 |  | Mindaugo g.14 (pastato pamatas) |
| 47. | OK 24 sk. | 68,0 | Sapiegos g. 1 šulinys, Vilnius |  | Sapiegos g.1/M. Paco g. 4 šulinys, Vilnius |
| 48. | XzTKMw 25x4x0.5 | 68,0 | Sapiegos g. 1 šulinys, Vilnius |  | Sapiegos g.1/M. Paco g. 4 šulinys, Vilnius |
| 49. | VMOHBU 200x2x0.5 | 68,0 | Sapiegos g. 1 šulinys, Vilnius |  | Sapiegos g.1/M. Paco g. 4 šulinys, Vilnius |
| 50. | 12 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 782,0 | Žirmūnų g. 1D (pastato pamatas), Vilnius |  | Šilo tiltas, Neries g., Vilnius |
| 51. | 12 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 78,0 | Šilo tiltas, P. Vileišio g., Vilnius |  | P.Vileišio g. 20A (pastato pamatas), Vilnius |
| 52. | 24 šviesolaidinių skaidulų kabelis | 91,0 | Šulinys Nr. 234 , Kosciuškos g., Vilnius |  | Šulinys Nr. 194/154 , Kosciuškos g., Vilnius |
|  | Viso: | 52377,0 |  |  |  |
| KLIENTAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas Artūras Kavolis |  |  |  | # PASLAUGŲ TEIKĖJAS AB „Telia Lietuva“ Verslo klientų padalinio Viešojo sektoriaus padalinio vadovas Viktoras Dzindzeleta |  |  |