Pirkimo sąlygų 1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Su pasiūlymu būtina pateikti prekės atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/sertifikatą originalo ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje, t.y. tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras su siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymais ir kitus dokumentus patvirtinančius, kad siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Būtinos charakteristikos ir parametrai | Mato vienetas | Maksimalus numatomas pirkti mato vieneto kiekis | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Smulkios laboratorinės darbo priemonės |  |  |  |  |  |  |
|  | Objektyviniai stikliukai | Objektyviniai stikliukai su matiniu šlifuotu krašteliu užrašams. Matmenys: 76x26x1mm. | Vnt. | 45 000 | Objektyviniai stikliukai su matiniu šlifuotu krašteliu užrašams. Matmenys: 76x26x1mm. | Gamintojų dokumentai/ 1.1-1.2 poz. stikleliai | 1 lapas |
|  | Dengiamieji stikleliai | Dengiamieji stikleliai 24x40 mm | Vnt. | 30 000 | Dengiamieji stikleliai 24x40 mm | Gamintojų dokumentai/ 1.1-1.2 poz. stikleliai | 1 lapas |
|  | Mėgintuvėlis skaidraus plastiko be kamštelio | Mėgintuvėlis skaidraus plastiko pagamintas iš polistireno, kurio matmenys ne mažesni nei 13 x 75 mm, bet ne didesni nei 13 x 85, tūris ne didesnis nei 5 ml. Mėgintuvėlis gali būti centrifuguojamas iki 7,000 g jėga Mėgintuvėliai atitinka IVD direktyvą | Vnt. | 30 000 | Mėgintuvėlis 5 ml pagamintas iš skaidraus plastiko (polistireno), matmenys 13 x 75 mm Mėgintuvėlis gali būti centrifuguojamas iki 7,000 g jėga atitinka IVD direktyvą | Gamintojų dokumentai/ 1.3 poz. Mėgintuvėliai | 1 lapas |
|  | Kamšteliai skaidraus plastiko mėgintuvėliui | Plastikiniai kamšteliai skaidraus plastiko mėgintuvėliams | Vnt. | 30 000 | Plastikiniai kamšteliai skaidraus plastiko mėgintuvėliams | Gamintojų dokumentai/ 1.3 poz. Kamšteliai | 1 lapas |
|  | Plastikiniai mikrocentrifuginiai mėgintuvėliai 1,5 ml | Mėgintuvėliai užspaudžiamu kamšteliu, tinkami centrifuguoti, eppendorf tipo, graduoti. Neatsidaro šaldant ar purtant. Pagaminti iš polipropileno. Pakuotės ne didesnės nei 1000 vnt. | Vnt. | 20 000 | Mėgintuvėliai užspaudžiamu kamšteliu, tinkami centrifuguoti, eppendorf tipo, graduoti. Neatsidaro šaldant ar purtant. Pagaminti iš polipropileno. Pakuotės 500 vnt. | Gamintojų dokumentai/ 1.4 poz Megintuveliai 1,5 ml Easy lock 23053 | 1 lapas |
|  | Vienkanalio laboratorinio dozatoriaus antgaliai 1000 µl | Be filtro, sterilūs, dėžutėse. | Vnt. | 20 000 | Vienkanalio laboratorinio dozatoriaus antgaliai 1000 µl, be filtro, sterilūs, dėžutėse. | Gamintojų dokumentai 1.5 poz antgaliai sterilus dėžutėse 791001 | 8 lapai |
|  | Stovas laboratoriniams mėgintuvėliams | Skirtas mėgintuvėliams, kurių skersmuo ne didesnis nei 13 mm. Pagaminta iš polipropileno, kurio angos – apvalios. Stovas turi talpinti ne mažiau nei 50 mėgintuvėlių, bet ne daugiau nei 150 mėgintuvėlių. Stovas turi būti tvirtas (rankomis nėra galimybės sulenkti), galimybė sudėti vieną ant kito; Matmenys ne mažesni nei 300 x 200 x 130 mm. | Vnt. | 60 | Skirtas mėgintuvėliams, kurių skersmuo 13 mm. Pagaminta iš plastiko, angos – apvalios. Stovas talpina 50 mėgintuvėlių. Stovas tvirtas , matmenys 180x94x50 mm | Gamintojų dokumentai 1.6 poz stovas 13 mm diametro kodas 18508X | 1 lapas |

__________________________________________