## Sheet1
6 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO DUJŲ ANALIZATORIUI EASY BLOOD GAS ARBA LYGIAVERČIAM - 1 VNT.
Reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui pateikti 6.1 lentelėje.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR be PVM | PVM, % | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM per 36 mėn. | Suma, EUR su PVM per 36 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
6.1. | pH, PCO2, PO2 | 3000
| EBG reagento pakas |  | 25 | pak. | 270 | 5% | 283.5 | 6750 | 7087.5 | Medica, EBG reagento pakas, 6101
| Kasdieninis plovimo tirpalas |  | 15 | 90 ml | 44 | 5% | 46.2 | 660 | 693 | Medica, Kasdieninis plovimo tirpalas, 2118
| Kokybės kontrolė (I, II ar III lygis) |  | 39 | 30 amp. | 56 | 5% | 58.8 | 2184 | 2293.2 | Medica, EasyQC I / Easy QC II / EasyQC III, 6303/6304/6305
| Termo popierius |  | 30 | vnt. | 1 | 21% | 1.21 | 30 | 36.3 | Termo popierius, 57mm
| pH elektrodas |  | 3 | vnt. | 262 | 5% | 275.1 | 786 | 825.3 | Medica, pH elektrodas, 6201
| pCO2 elektrodas |  | 3 | vnt. | 262 | 5% | 275.1 | 786 | 825.3 | Medica, pCO2 elektrodas, 6202
| PO2 elektrodas |  | 3 | vnt. | 262 | 5% | 275.1 | 786 | 825.3 | Medica, pO2 elektrodas, 6203
| Referentinis elektrodas |  | 5 | vnt. | 172 | 5% | 180.6 | 860 | 903 | Medica, Referentinis elektrodas, 6204
| Kapiliarų rinkinys |  | 15 | 200 vnt. | 52 | 5% | 54.6 | 780 | 819 | Medica, Kapiliarų rinkinys, 6503
6 pirkimo dalies bendra suma Eur: | [7 empty] | 13622 | 14307.9