Sutarties 2 priedas „Nuotolinės apklausos įrangos techninė specifikacija

nuotolinės apklausos ĮRANGOS techninė specifikacija
ir techninės specifikacijos paaiškinimai

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 1.Finansinio mechanizmo aprašymas, projekto (-ų) aprašymas.
Susitarimas dėl Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų įgyvendinimo memorandumo tarp Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės ir Lietuvos, pasirašytas 2018 m. balandžio 24 d., ir Susitarimas dėl Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo memorandumo tarp Norvegijos Karalystės ir Lietuvos, pasirašytas 2018 m. balandžio 24 d.
1.2. Projektu siekiama: pagerinti Lietuvos Respublikos prokuratūros veiksmingumą ir efektyvumą. Projekto prioriteto srities „Teisingumas ir vidaus reikalai“ tikslas yra „Sustiprinta teisinė valstybė“. Projekto tikslo pasiekimas numatomas per šias veiklas: prokuratūros sistemoje - baudžiamojo proceso esamo reglamentavimo analizę bei vertinimą santykyje su praktika, tikslu perspektyvoje optimizuoti baudžiamąjį persekiojimą; tam tikros kategorijos nusikalstamų veikų baudžiamojo persekiojimo stiprinimą ir optimizavimą, specializuotų prokurorų ir padėjėjų profesinių gebėjimų stiprinimą, prokuratūros darbuotojų administracinių ir „minkštųjų“ gebėjimų stiprinimo veiklas, prokuratūros infrastruktūros gerinimą; teismų sistemoje – per teisėjų atrankos ir vertinimo modelio tobulinimą; teismų sistemos atstovų vadybinių kompetencijų stiprinimą; teikiamų paslaugų kokybės teismuose stiprinimą ir teismų infrastruktūros prie teismo klientų poreikių priderinimą ir teismų saugumo lygio sustiprinimą.
1.3. Perkamos prekės – 6 (šeši) vnt. nuotolinės apklausos įrangos komplektai su serverine programine ir technine įranga, įskaitant jų pristatymo, montavimo, instaliavimo, konfigūravimo, testavimo, garantinės priežiūros ir mokymų naudotis šia įranga paslaugas.

2. Prekių ir paslaugų savybės ir apimtyS

2.1. Nuotolinės apklausos įrangos komplektas:
Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
	Kiekis	6 vnt.
	Gamintojas	Nurodyti
	Pavadinimas / Modelis ir versija	Nurodyti
	Vaizdo suspaudimo standartai	H.264, H.265
	Kadrų kaita	Ne mažiau kaip 60 kadrų per sekundę
	Daugiašalis sujungimas	Galimybė daugiašalio sujungimo funkcionalumui, kuris leistų sudaryti konferencijas tarp ne mažiau kaip 4 konferencijos dalyvių vienu metu su HD720p raiška nekeičiant techninės įrangos
	Vaizdo įėjimo jungtys	Turi būti užtikrinta ne mažiau nei 1 HDMI ar lygiavertė jungtis kompiuterio prijungimui prie sistemos, / Belaidis kompiuterio ar išmaniojo įrenginio turinio perdavimas į konferencinę sistemą
	Vaizdo išėjimo jungtys	Turi būti užtikrinta ne mažiau nei 2 vnt. HDMI lygiavertės jungtys pagrindinio ir turinio ekranų prijungimui / Turi būti funkcionalumas leidžiantis naudoti du ekranus, vienas jų kompiuterinio turinio išvedimui.
	Vaizdo formatai	Ne blogiau nei HD 1280 x 720, Full HD 1920 x 1080, Ultra HD 3840 x 2160 ar didesnės raiškos vaizdą
	Kameros savybės	Fokusavimas: minimalus fokusavimo atstumas ne blogiau nei 1 m, / Apžvalgos kampas: ne mažiau nei 80° horizontaliai ir 50° vertikaliai, / Artinimo savybės: ne mažiau nei 3 kartų priartinimas, / Palaikoma skiriamoji geba: ne blogiau nei 3840 x 2160p, / Automatinis fokusas, / Automatinis šviesumo reguliavimas, / Automatinis baltos spalvos balansas, / Kameros valdymas iš lietimui jautraus valdymo bloko, / Laikikliai kameros tvirtinimui prie sienos ir ekrano, / Kensington arba lygiavertis apsauginis užraktas
	Kameros valdymas	Sistemos kamera turi automatiškai sukiotis mechaniniu arba elektroniniu būdu bei artinti/tolinti vaizdą atsižvelgiant į konferencijoje esančių dalyvių judesius ir kalbą. / Kamera turi sekti posėdžių salėje esančius dalyvius ir automatiškai priartinti ir sufokusuoti kitus dalyvius bei perjungti vaizdą dalyvių, kurie pradėjo kalbėti
	Garso standartai	G.711, G.722, G.729, AAC-LD arba lygiaverčiai
	Garso savybės	Aido slopinimas, / Automatinis garso lygio keitimas, / Automatinis triukšmo slopinimas, / Aktyvus lūpų sinchronizavimo mechanizmas
	Garso įėjimai	Integruotas mikrofonas, / Ne mažiau kaip du prievadai pačiame sisteminiame mazge papildomų konferencinių mikrofonų prijungimui, / Turi būti užtikrinta ne mažiau kaip 1 skaitmeninė HDMI garso įvedimui
	Garsiakalbių savybės	Galingumas ne mažesnis kaip 20 W
	Valdymas	Įrenginio valdymas turi būti vykdomas nuotolinio valdymo pultu, turinčiu lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne mažesnis kaip 10" ir raiška ne blogesnė kaip 1280 x 800 taškų, / Nuotolinis valdymo pultas turi užtikrinti: / Garso lygio didinimą ir mažinimą, / Vaizdo konferencijos užmezgimą ir nutraukimą, / Vaizdo kameros valdymą, bei užprogramuotų pozicijų pasirinkimą, / Kompiuterio turinio rodymą ir stabdymą, / Vaizdų išdėstymo ekrane keitimą, / Mikrofonų įjungimą ir išjungimą
	Palaikomi standartai ir savybės	ITU-T H.245, / ITU-T H.239 ir BFCP, / ITU-T H.235v3 įslaptinimo algoritmas, / ITU-T H.460.18/19, / IPv4 ir IPv6 palaikymas, / Quality of service, / 802.1Q VLAN, / 802.1p Class of service, / HTTP ir SSH arba lygiaverčiai
	Tinklų sąsajos	Ne mažiau kaip dvi 10/100/1000 Base-T Ethernet jungtys, / Wi-Fi 802.11 ac arba lygiaverčio standarto palaikymas, / Bluetooth 4.0 arba lygiavertis standartas
	Meniu kalbos	Anglų kalba
	Garantija	Ne mažiau kaip 3 metai tiek aparatūrinei, tiek programinei įrangai. Gedimo atveju, kai įrenginio remontas trunka ilgiau nei 10 darbo dienų, turi būti suteiktas pakaitinis analogiškas įrenginys. / Visu garantiniu laikotarpiu turi būti pateikiami programinės įrangos atnaujinimai, taip pat turi būti galimybė kreiptis į techninės pagalbos centrą. Prieiga prie programinės įrangos papildymų ir pataisymų oficialiame gamintojo tinklapyje.

2.2. Įrenginiui pritaikyti daugiakrypčiai staliniai mikrofonai:
Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
	Kiekis	4 vnt.
	Gamintojas	Nurodyti
	Pavadinimas / Modelis	Nurodyti
	Dažnių juosta	Ne mažesnė kaip 80 Hz – 20 kHz arba lygiavertė
	Signalo ir triukšmo santykis	Ne blogesnis kaip 70 dB
	Valdymas nuotolinio valdymo pulteliu	Turi būti
	Korpuse integruotas valdymo mygtukas	Turi būti
	Mikrofono būsenos šviesos indikacija.	Turi būti

2.3. Įrenginiui pritaikyti daugiakrypčiai lubiniai mikrofonai:
Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
	Kiekis	8 vnt.
	Gamintojas	Nurodyti
	Pavadinimas / Modelis	Nurodyti
	Dažnių juosta	Ne mažesnė kaip 80 Hz – 20 kHz arba lygiavertė
	Signalo ir triukšmo santykis	Ne blogesnis kaip 72 dB
	Valdymas nuotolinio valdymo pulteliu	Turi būti
	Mikrofono būsenos šviesos indikacija.	Turi būti

2.4. Serverinė techninė ir programinė įranga:
Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
	Kiekis	1 vnt.
	Gamintojas	Nurodyti
	Pavadinimas / Modelis ir versija	Nurodyti
	Suderinamumas	Suderinama su tiekėjo siūloma komunikacijų įranga pasitarimų kambariams, / VMware vSphere 6 Standard ar lygiavertės licencijos visam sistemos garantiniam laikotarpiui, / Programinis vaizdo bei garso pokalbių klientas suderinamas su bet kurio gamintojo kompiuteriais ir išmaniais įrenginiais, turinčiais Windows, Mac, Android, iOS operacines sistemas, / Suderinama su Internet naršyklėmis vaizdo komunikacijai WebRTC standartu. Vartotojai turėdami web kamerą gali dalyvauti vaizdo konferencijose tiesiogiai iš interneto naršyklės
	Techninė įranga	Serveris sistemai įdiegti, kurio parametrai ne blogesni nei: / Procesoriaus branduolių skaičius – 24; / Procesorių skaičius – 2; / Operatyvios atminties skaičius – 192 GB RAM; / Saugojimos atminties skaičius – 2 x 1,2 TB HDD; / 2 GB fizinis RAID valdiklis; / 4 x 1G RJ45 Ethernet tinklo prievadai; / Du vienas kitą dubliuojantys maitinimo šaltiniai; / Montavimo elementai montavimui į 19 colių įrangos spintą; / Kabelių sutvarkymo alkūnė.
	Palaikomi komunikacijų protokolai ir standartai	IP (RFC 0791) arba lygiavertis / TCP (RFC 0793) arba lygiavertis / UDP (RFC 0768) arba lygiavertis / RTP (RFC 3550) arba lygiavertis / SIP (RFC 3261) arba lygiavertis / MGCP (RFC 2805) arba lygiavertis / ITU-T H.323 arba lygiavertis / ITU-T H.225 arba lygiavertis / ITU-T H.239 arba lygiavertis / ITU-T H.245 arba lygiavertis / ITU-T E.164 arba lygiavertis / ITU-T T.38 arba lygiavertis / ITU-T G.703 arba lygiavertis / ETSI, QSIG arba lygiavertis / TLS 1.2, AES 256, SHA-2 / WebRTC arba lygiavertis / RFC4582 BFCP arba lygiavertis
	Palaikomi vaizdo standartai	H.264, H.265 arba lygiavertis
	Vaizdo komunikacijų funkcionalumo reikalavimai	Sistema turi leisti vykdyti vaizdo ir garso pokalbius tarp dviejų dalyvių/vartotojų (peer to peer), / Trumpųjų žinučių (instant messaging) susirašinėjimas ir istorija, / Pokalbių metu vartotojams turi būti leista dalintis ir matyti kompiuterio ar išmanaus įrenginio turiniu kartu su pašnekovo vaizdu bei garsu, / Sistema turi integruotis su Microsoft Active Directory (kontaktai, autentifikacija), / Centralizuota įmonės kontaktų knyga, / Sistemoje kaupiamus asmeninius kontaktus turi būti galima grupuoti į įvairias grupes bei turėti parankinius (favorite) kontaktus, / HD720p, Full HD 1080p ir Ultra HD 2160p raiškos palaikymas vaizdo pokalbiuose, / Dedikuotų vaizdo pasitarimų kambarių sistemų, vaizdo telefonų, kompiuterių (Windows, Mac OS) bei išmaniųjų įrenginių (Android, iOS) registravimas prie sistemos ir dalyvavimas vaizdo pokalbiuose
	Daugiašaliai skambučiai	Sistema neturi riboti vienalaikių vaizdo konferencijų skaičiaus, / Sistema programiškai neturi riboti vienu metu toje pačioje vaizdo konferencijoje dalyvaujančių dalyvių skaičiaus. Ribojimas galimas tik atsižvelgiant į techninį serverio pajėgumą, / Turi būti užtikrinamas mišrus dalyvių sujungimas, / Skambučiai Microsoft Skype for business vartotojams
	Sujungimų suderinimas (transcoding)	Vaizdo formatų suderinimas / Garso formatų suderinimas / Greitaveikos suderinimas / Vaizdo raiškos suderinimas / Kadrų kaitos suderinimas.
	Saugumas	Šifruotų AES konferencijų palaikymas, / PIN apsaugotos konferencijos
	Vaizdų išdėstymas ir valdymas	Automatinis vaizdų išdėstymas priklausomai nuo prisijungusių dalyvių skaičiaus, / Laisvai parenkamas išdėstymo variantas kiekvienam konferencijos dalyviui atskirai, parenkama centralizuotai sistemoje ir individualiai dalyvio įrangoje, / Mažiausiai 4 skirtingi vaizdų išdėstymo būdai ekrane, / Langų valdymas moderatoriaus režime, / Automatinis ir rankinis dėstytojo parinkimas, / Mikrofono išjungimas kiekvienam dalyviui atskirai arba visiems dalyviams kartu, / Vaizdo kameros išjungimas kiekvienam dalyviui atskirai arba visiems dalyviams kartu, / Dalyvio prijungimas prie vykstančios konferencijos, / Dalyvio atjungimas nuo vykstančios konferencijos, / Skambučių statistikos kaupimas (CDR)
	Kitos savybės	QoS palaikymas, / IVR palaikymas, / Konferencijų slaptažodžių įvedimas naudojant DTMF, / Konferencijų sukūrimui turi būti naudojami iš anksto paruošti konferencijos parametrų šablonai, / Vykstančios konferencijos laiko pratęsimas, / Galimybė įrašyti vykstančias vaizdo konferencijas
	Licencijavimo tipas	Kartu su sistemos licencijomis turi būti pateikta ne mažiau 25 vartotojų (user) nuolatinių licencijų vienalaikiams, lygiagrečiai vykstantiems skambučiams, kurios leistų naudotis aukščiau nurodytu vaizdo, garso pokalbių funkcionalumu, / Nuolatinės licencijos 6 dedikuotoms vaizdo pasitarimų kambarių sistemoms, / Nuolatinės licencijos ne mažiau 6 vienalaikiams skambučiams Microsoft Skype for business vartotojams, / Licencija bent 1 vykstančiai dviejų pašnekovų ar daugiašalei vaizdo konferencijai įrašyti
	Vaizdo konferencijų įrašymas	Vaizdo ar garso konferencijos įrašai bet kuriai vienai vykstančiai dalyvių konferencijai su tuo metu rodomu dalyvio kompiuterio turiniu. Sistema turi leisti įrašyti lokalią konferenciją, dviejų dalyvių ar daugiašalią konferenciją. / Įrašų rezoliucijos: garso įrašai, vaizdo įrašai HD 720p30 ir HD1080p30 raiška, / Įrašų formatas: MP4, / Irašų saugojimas serveryje, tinklinėje saugykloje
	Aukštas patikimumas	Reikiama licencija vieningų komunikacijų sistemos dubliavimui, / Dubliuota sistema turi automatiškai perimti registruotus vartotojus, skambučių valdymą ir informaciją pagrindinės sistemos gedimo atveju ir užtikrinti nepertraukiamą darbą
	Sistemos valdymas	SNMP, / HTTP, / CLI, / SSH / arba kiti lygiaverčiai sistemos valdymo protokolai
	Garantija	Ne mažiau kaip 3 metai programinei įrangai. / Visu garantiniu laikotarpiu turi būti pateikiami programinės įrangos atnaujinimai, taip pat turi būti galimybė kreiptis į techninės pagalbos centrą. Prieiga prie programinės įrangos papildymų ir pataisymų oficialiame gamintojo tinklapyje.

2.5. Komunikacijų programinė įranga darbo vietoms:
Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
	Kiekis	25 vnt. nuolatinių licencijų vienalaikiams skambučiams, suteikiant teises vartotojams naudotis tiekėjo siūloma kliento programa kompiuteriuose bei išmaniuosiuose įrenginiuose. Neribojamas vartotojų skaičius, kuriems galima įdiegti kliento programinę įrangą galiniuose įrenginiuose
	Gamintojas	Nurodyti
	Pavadinimas / Modelis ir versija	Nurodyti
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	Microsoft Windows, Apple Mac ir iOS, Android
	Architektūrinis sprendimas	Serveris - klientas
	Komunikacijos protokolas	SIP (RFC 3261) arba lygiavertis
	Vaizdo suspaudimo standartai	H.264, H.265 arba lygiaverčiai
	Kameros savybės	Palaikomos bet kurio gamintojo USB 2.0/3.0 išorinės kameros, o taip pat įrenginiuose integruotos kameros
	Mikrofono savybės	Palaikomi bet kurio gamintojo USB 2.0/3.0 ir 3,5 mm jack išoriniai mikrofonai, o taip pat įrenginiuose integruoti mikrofonai
	Funkcionalumas	Programinis klientas turi užtikrinti: / Vaizdo pokalbio užmezgimą ir nutraukimą; / Garso skambučio užmezgimą ir nutraukimą; / Garso lygio didinimą ir mažinimą; / Kompiuterio turinio dalinimąsi rodant visą kompiuterio ekraną arba tik konkretų failą; / Tekstinių žinučių rašymą ir gavimą; / Vartotojo būsenos matomumą; / Suderinama su siūloma konferencijų įranga pasitarimų kambariams.
	Garantija	Ne mažiau kaip 3 metai programinei įrangai. / Visu garantiniu laikotarpiu turi būti pateikiami programinės įrangos atnaujinimai, taip pat turi būti galimybė kreiptis į techninės pagalbos centrą. Prieiga prie programinės įrangos papildymų ir pataisymų oficialiame gamintojo tinklapyje.

2.6. Ekranai pasitarimų kambariams:
Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
	Kiekis	6 vnt.
	Gamintojas	Nurodyti
	Modelis	Nurodyti
	Ekrano įstrižainė	Ne mažiau kaip 85,8”
	Ekrano tipas	LCD ekranas su LED pašvietimu
	Skiriamoji geba	Ne mažiau kaip 4K (3840 x 2160)
	Ryškumas	Ne mažiau kaip 350 cd/m2
	Reakcijos laikas	Ne daugiau 5ms (G to G)
	Kontrastas	Statinis ne mažiau kaip 1000:1
	Nepertraukiamo darbo režimas	Ne mažiau kaip 16/7
	Matymo kampas (horizontalus/vertikalus)	Ne mažiau kaip 178x178
	Garsas	Integruoti garsiakalbiai ne mažiau kaip 2x10w
	Įvesties jungtys	HDMI – ne mažiau 3vnt., USB – ne mažiau 1vnt., RJ45 - ne mažiau 1vnt.
	Prezentacinis režimas	Turi būti Įvesties jungčių programavimas, t.y. ekrano įsijungimas nuo HDMI skaitmeninio signalo prijungimo
	Nuotolinis monitoringas realiu laiku	Turi būti SNMP funkcionalumas ne žemesnės kaip 1.4 versijos
	Nuotolinis ekrano įjungimas per tinklą	Turi būti Wake on lan funkcionalumas
	Sertifikatai	Ekranai turi turėti Energy star 6.0 ir CE standartus: EN60950-1. EN55022, EN55024 (arba lygiaverčius).
	Gamintojo garantija	Ne trumpiau kaip 36 mėnesiai

2.7. Skaitmeninė dokumentų kamera:
Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
	Kiekis	6 vnt.
	Gamintojas ir modelis	Nurodyti
	Kameros pikselių skaičius	Ne mažiau kaip 1920x 1080
	Kadrų dažnis	Ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę
	Optinis didinimas	Ne mažiau kaip 12 kartų
	Skaitmeninis didinimas	Ne mažiau kaip 10 kartų
	Optinė filmavimo sritis	Ne mažesnė kaip A3 dydis (t.y. 297x420)
	Apšvietimas	Ne prasčiau kaip LED šviesa
	Operacinių sistemų palaikymas	Visi lentelėje reikalavimai turi būti įgyvendinami ir pasiekiami Microsoft Windows, Apple Mac iOS operacinėse sistemose
	Išplėstinės funkcijos	Turi turėti ne prasčiau kaip automatinį fokusavimą, sustabdymą, skaidytasis ekranas
	Išorinė laikmena	Turi turėti išorinės atminties kortelės palaikymą ne mažesnį kaip 32GB
	Sauga	Turi turėti saugos kabelio angą

2.8. Stalinė dėžutė:
Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
	Kiekis	6 vnt.
	Gamintojas ir modelis	Nurodyti
	Stalinės dėžutės tipas	Įmontuojama į baldą
	Korpuso medžiagos dažymo metodas	Ne prasčiau kaip anoduota
	Jungtys	Ne mažiau kaip vienas elektros lizdas (EU tipo)
	Ertmės	Ne mažiau kaip 3 skylės patogiam laidų laikymui
	Garantija	Ne trumpiau kaip 36 mėnesiai
	Ženklinimas	Turi turėti ne mažiau kaip "RoHS Compliant", „CE“ ir „WEEE“ ženklinimus

2.9. HDMI keitiklio komplektas (siųstuvas ir imtuvas) per tinklo kabelį:
Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
	Kiekis	6 vnt.
	Gamintojas ir modelis	Nurodyti
	Palaikoma raiška	Ne prastesnė kaip UHD 4K 60 Hz
	Signalo prailginimo atstumas	Ne mažiau kaip 30 metrų
	Įvestis ir išvestis	Ne mažiau kaip vienas HDMI įėjimas ir ne mažiau kaip vienas HDMI išėjimas
	Signalo perdavimo tipas	HDMI
	Informacijos perdavimas	Šeštos kategorijos tinklo kabeliu arba lygiaverte technologija
	Palaikomos technologijos	HDR(High Dynamic Range), HDCP 2.2/HDCP1.4 arba lygiavertės
	Spalvų gylis	Ne mažiau kaip 10 bit

2.10. Darbai ir instaliacinės medžiagos:
Eil. Nr.	Komponento pavadinimas	Reikalaujama charakteristika
	Įrangos montavimo vietos	Visos įrangos montavimo vietos turi būti suderintos su užsakovu
	Sistemos patikrinimas	Visos sistemos turi būti ištestuotos ir paleistos
	Mokymai	Užsakovo personalas (ne mažiau kaip 5 asmenys) turi būti apmokytas kaip naudotis pateikta įranga
	Instaliacinės medžiagos	Visos instaliacinės medžiagos turi būti įtrauktos į sąmatą (ekranų laikikliai, kabeliai, loveliai ir t.t.)
	Esamos Užsakovo įrangos išmontavimas	Užsakovo patalpose sumontuotų projektorių ir projekcinių ekranų išmontavimas (pagal pirkimo sąlygų 4 priedą).

2.11. Visa įranga privalo būti suderinama tarpusavyje.
__________________