## Pasiūlymo pildymo lapas
| 2 priedas | [5 empty] | Konkurso sąlygų 2 priedas
KAINOS PASIŪLYMAS
1. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Viso kaina su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1.1 | Protrombino laiko (PL) II-VII-X faktorių aktyvumo (ir TNS) tyrimas | Reagentas | 12x10 ml | 75 | 537.6 | 564.48 | 42336 | STA SPA+, kat. Nr. 00330. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.2 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) tyrimas | Reagentas | 10 ml | 420 | 95.4 | 100.17 | 42071.4 | STA CEPHASCREEN 10, kat. Nr. 00310. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.3 | Fibrinogeno koncentracijos (FIB) tyrimas | Reagentas | 4 ml | 284 | 69.75 | 73.2375 | 20799.45 | STA LIQUID FIB, kat. Nr.00673. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.4 | D-Dimerų (D-Di) koncentracijos tyrimas | Reagentas | 6+5 ml | 805 | 261 | 274.05 | 220610.25 | STA LIATEST D-DI plus, kat. Nr. 00662. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.5 | Anti-Xa (funkcinis poveikio į Xa faktorių) tyrimas | Reagentas | 4 ml | 20 | 114.95 | 120.6975 | 2413.95 | STA LIQUID ANTI Xa 4, kat. Nr. 00311. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.6 | Tiesioginių trombino inhibitorių (dabigatrano) koncentracijos tyrimas | Reagentas | 2x25 T | 4 | 426.6 | 447.93 | 1791.72 | STA ECA II, kat. Nr.00992. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.7 | Fibrino monomerų koncentracijos tyrimas | Reagentas | 6x2; 6x4 ml | 5 | 812.7 | 853.335 | 4266.675 | STA LIATEST FM, kat. Nr. 00543. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.8 | Normalios plazmos kaupinys | Normalios plazmos kaupinys | 12x1 ml | 2 | 353.4 | 371.07 | 742.14 | Pool Norm, kat. Nr.00539. Diagnostica Stago, Prancūzija
Kitos eksploatacinės, papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti
1.9 | Owren Koller buferis | Buferis | 15 ml | 560 | 9.8 | 10.29 | 5762.4 | STA Owren Koller, kat. Nr. 00360. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.10 | Kalcio chloridas | Buferis | 24x15 ml | 13 | 225.8 | 237.09 | 3082.17 | STA CaCl2 0.025 M, kat. Nr. 00367. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.11 | Pagalbinis reagentas | Reagentas | 5 ml | 12 | 47.6 | 49.98 | 599.76 | STA PTT A5, kat. Nr. 00595. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.12 | Rutininių tyrimų kontrolė | Kontrolinė plazma | 12x2x2 ml | 55 | 1563.12 | 1641.276 | 90270.18 | STA ROUTINE QC 2ml, kat. Nr. 00554. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.13 | D-dimerų kontrolė | Kontrolinė plazma | 12x2x1 ml | 65 | 547.8 | 575.19 | 37387.35 | STA LIATEST CONTROL N+P, kat. Nr.00526. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.14 | Nefrakcionuoto heparino kontrolė | Kontrolinė plazma | 2x1 ml | 5 | 35.65 | 37.4325 | 187.1625 | STA QUALITY HNF/UFH, kat. Nr.00381. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.15 | Mažos molekulinės masės heparino kontrolė | Kontrolinė plazma | 2x1 ml | 5 | 50.68 | 53.214 | 266.07 | STA QUALITY HBPM/LMWH, kat. Nr.00686. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.16 | Nefrakcionuoto ir mažos molekulinės masės heparinų kalibratorius | Kalibratorius | 5x1 ml | 5 | 104.45 | 109.6725 | 548.3625 | STA MULTI HEP CALIBRATOR, kat. Nr. 00348. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.17 | Apiksabano kalibratorius | Kalibratorius | 4x1 ml | 5 | 153.68 | 161.364 | 806.82 | STA APIXABAN CALIBRATOR, kat. Nr. 01075. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.18 | Apiksabano kontrolė | Kontrolinė plazma | 2x1 ml | 5 | 86.3 | 90.615 | 453.075 | STA APIXABAN CONTROL, kat. Nr. 01074. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.19 | Edoksabano kalibratorius | Kalibratorius | 4x1 ml | 5 | 161.5 | 169.575 | 847.875 | STA EDOXABAN CALIBRATOR, kat. Nr. 01073. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.20 | Edoksabano kontrolė | Kontrolinė plazma | 2x1 ml | 5 | 90.7 | 95.235 | 476.175 | STA EDOXABAN CONTROL, kat. Nr. 01072. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.21 | Fondaparinukso kalibratorius | Kalibratorius | 3x1 ml | 5 | 249.2 | 261.66 | 1308.3 | STA FONDAPARINUX CALIBRATOR, kat. Nr. 00354. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.22 | Fondaparinukso kontrolė | Kontrolinė plazma | 2x1 ml | 5 | 90.7 | 95.235 | 476.175 | STA FONDAPARINUX CONTROL, kat. Nr. 00355. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.23 | Rivaroksabano kalibratorius | Kalibratorius | 4x1 ml | 5 | 147 | 154.35 | 771.75 | STA RIVAROXABAN CALIBRATOR, kat. Nr. 00704. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.24 | Rivaroksabano kontrolė | Kontrolinė plazma | 2x1 ml | 5 | 90.3 | 94.815 | 474.075 | STA RIVAROXABAN CONTROL, kat. Nr. 00706. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.25 | Dabigatrano kalibratorius | Kalibratorius | 5x1 ml | 5 | 141.1 | 148.155 | 740.775 | STA DABIGATRAN CALIBRATOR, kat. Nr. 00993. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.26 | Dabigatrano kontrolė | Kontrolinė plazma | 2x1 ml | 5 | 59.7 | 62.685 | 313.425 | STA DABIGATRAN CONTROL, kat. Nr.00994. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.27 | Fibrino monomerų kalibratorius | Kalibratorius | 5x1 ml | 5 | 183.35 | 192.5175 | 962.5875 | STA FM CALIBRATOR, kat. Nr. 00544. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.28 | Fibrino monomerų kontrolė | Kontrolinė plazma | 2x1 ml | 5 | 60.4 | 63.42 | 317.1 | STA FM CONTROL, kat. Nr. 00545. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.29 | Kiuvetės su rutuliukais | Tyrimo laikmena | 1000 vnt. | 215 | 565.1 | 593.355 | 127571.325 | STA CUVETTE 6x1000EXP/ABC, kat. Nr. 38669. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.30 | Adatos plovimo tirpalas | Pagalbinė priemonė | 24x15 ml | 150 | 276.4 | 290.22 | 43533 | STA Desorb U, kat. Nr. 00975. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.31 | Analizatoriaus plovimo tirpalas | Pagalbinė priemonė | 2,5 L | 360 | 128.2 | 134.61 | 48459.6 | STA CLEANER SOLUTION, kat. Nr. 00973. Diagnostica Stago, Prancūzija
1.32 | Analizatoriaus šaldymo skystis | Pagalbinė priemonė | 1 L | 3 | 53.5 | 64.735 | 194.205 | Šaldymo skystis glikolis (x1L), kat. Nr. 38640. Diagnostica Stago, Prancūzija
Bendra pasiūlymo suma EUR su PVM: | [6 empty] | 700841.3025