{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMO FORMA\""]
[]
["PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021-07-26"]
["Nr.:",233540]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB \"Skirgesa\""]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,234449420]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Energetikų g. 8, Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT344494219 "]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"A/s. LT41 7300 0100 7979 6368, \nAB „Swedbank“, banko kodas 73000"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Viešųjų pirkimų specialistė\nDovilė Andrijauskaitė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"8 37 457746, info@skirgesa.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Skirmantas Akelis"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"8 37 457746, info@skirgesa.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"Direktorius Skirmantas Akelis"]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, pabaigos."]
[]
["1. DALIS",""]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["1.","Operacinio lauko plaukų kirpimo mašinėlė"]
["1.1.","Operacinio lauko plaukų kirpimo mašinėlė",10,"vnt.",48,{"$f":"IF(ISBLANK(E36),\"\", PRODUCT(C36,E36))","v":480},"SC001, Me Medical "]
["1.1.1.","Belaidė, akumuliatorinė (integruota ličio baterija)",null,null,null,null,null,"Belaidė, akumuliatorinė (ličio baterija)                   Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 2, 3, 5."]
["1.1.2.","Įkraunama iš elektros tinklo naudojant pakrovėją - stotelę  (pakrovėjas privalo būti komplekte su mašinėle)",null,null,null,null,null,"Įkraunama iš elektros tinklo naudojant pakrovėją - stotelę. (pakrovėjas komplekte su mašinėle)              Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 2, 5."]
["1.1.3.","Pilnai įkrautos baterijos nepertraukiamas darbo laikas - ne mažiau 60 minučių",null,null,null,null,null,"Pilnai įkrautos baterijos nepertraukiamas darbo laikas - 60 minučių                                                  Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 4."]
["1.1.4.","Visiškai atspari skysčiams (dezinfekcijai)",null,null,null,null,null,"Visiškai atpari skysčiams (dezinfekcijai)                   Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 3."]
["1.1.5.","Atitinka medicinos prietaisų diektyvą, ženklinta CE ženklu",null,null,null,null,null,"Atitinka medicinos prietaisų direktyą, ženklinta CE ženklu                                                                        Žr. „Gamintojo sertifikatas“.pdf, psl. 1, 2."]
["1.1.6.","Keičiami peiliukai, galvutė pasukama 45 laipsnių kampu",null,null,null,null,null,"Keičiami peiliukai, galvutė pasukama 45 laipsnių kampu                                                                       Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 1, 2."]
["1.1.7.","Garantija ne mažiau 24 mėnesių",null,null,null,null,null,"Garantija 24 mėn.                                                        Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 3."]
["1.2.","Operacinio lauko plaukų kirpimo mašinėlės peiliukai",1200,"vnt.",2.56,{"$f":"IF(ISBLANK(E44),\"\", PRODUCT(C44,E44))","v":3072},"SC002, Me Medical "]
["1.2.1.","Vienkartiniai peiliukai tinkami objektui 1.1",null,null,null,null,null,"Vienkartiniai peiliukai tinkami 1.1. objektui                       Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 1. "]
["1.2.2.","Kirpimo plotis 36 (+-2) mm",null,null,null,null,null,"Kirpimo plotis 36mm                                                 Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 4."]
["1.2.3.","Individualiai supakuoti",null,null,null,null,null,"Individualiai supakuoti                                                   Žr. „Katalogai“.pdf, psl. 5. "]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C36:C47)<>COUNT(F36:F47)),\"\", SUM(F36:F47))","v":3552},{"$f":"IF((COUNT(C36:C47)<>COUNT(F36:F47)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",254.4]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F49), \"\", SUM(F48:F49))","v":3806.4},"Dalies biudžetas su PVM: 4368,1 Eur"]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":79,"n_cols":11,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,0,26,9],[31,4,31,9],[29,4,29,9],[31,0,31,3],[29,0,29,3],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[19,1,19,6],[18,1,18,6],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[22,1,22,6],[15,0,15,9],[17,7,17,9],[17,1,17,6],[20,7,20,9],[19,7,19,9],[18,7,18,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[1,0,2,10],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[8,0,8,10],[10,8,10,9],[10,5,10,7],[10,2,10,4],[10,0,10,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[12,2,12,4],[11,2,11,4]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
["_",null,"_",null,null,"_",null,null,"_",null,"_"]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
["_",null,"_",null,null,"_",null,null,"_"]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1","Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"Netaikoma"]
["2","Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"Netaikoma"]
["3","Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,"NE"]
[4,"Katalogai",null,null,null,null,null,"NE"]
[5,"Gamintojo sertifikatas",null,null,null,null,null,"NE"]
[6,"Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą",null,null,null,null,null,"NE"]
[null,"Pasiūlymas galioja iki 2021-11-01 d."]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Viešųjų pirkimų specialistė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Dovilė Andrijauskaitė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5036-3 2021-07-15 13:16:29"]