## specifikacija
SPS 1 Priedas
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS RADIOLOGIJAI IR KITOS PRIEMONĖS (Nr. 2393)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento (ar 93/42/EEB) direktyvos reikalavimus.
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
3. Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
4. Priemonės (pakuotės) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais, kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimus.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
6. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
7. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies/objekto pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai pirkimo objektui | Mato vienetas | Kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, ٪ | Bendra kaina be PVM, Eur (5 x 6) | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Priemonės chromatografijai
1.1 | Rinkinys darbinio Tc99m eliuato kokybės kontrolei atlikti karštojoje laboratorijoje | Aluminum standartas 5ml 10µg/ml ir 50 indikatoriniu juosteliu. Tikrinti darbinį Tc99m eliuatą. | Rink. | 15 | 248 | 21 | 3720 | Aluminum standartas 5ml 10µg/ml ir 50 indikatoriniu juosteliu. Tikrinti darbinį Tc99m eliuatą. BIODEX, Aluminum Breakthru Kit includes: Aluminum standard, 5 ml, 10 ug/ml, 50 indicator strips and manual, 150-780. 1.1.pdf
1.2 | Chromatografinė juostelė "Raudona" radiofarmacinių junginių Diphosphonate, DTPA, Glucoheptonate, HDP, HMDP, Octreoscan, MAA, MDP, Pyrophosphate, Sulphur Colloid kokybės kontrolei atlikti karštojoje laboratorijoje | Raudonos spalvos chromatografijos juostelės, tinkamos tikrinti preparatams : Diphosphonate, DTPA, Glucoheptonate , HDP, HMDP, Octreoscan™, MAA MDP, Pyrophosphate, Sulphur Colloid. | Vnt. | 900 | 2.6 | 21 | 2340 | Raudonos spalvos chromatografijos juostelės, tinkamos tikrinti preparatams : Diphosphonate, DTPA, Glucoheptonate , HDP, HMDP, Octreoscan™, MAA MDP, Pyrophosphate, Sulphur Colloid. BIODEX, Strips, RED, 50/pkg, 150-001. 1.2.pdf
1.3 | Chromatografinė juostelė "Juoda" radiofarmacinių junginių Diphosphonate, DTPA, Glucoheptonate, MDP, Pyrophosphate kokybės kontrolei atlikti laboratorijoje | Juodos spalvos chromatografijos juostelės, A9:D19tinkamos tikrinti preparatams: Diphosphonate , DTPA , Glucoheptonate, MDP, Pyrophosphate. | Vnt. | 600 | 2.8 | 21 | 1680 | Juodos spalvos chromatografijos juostelės, A9:D19tinkamos tikrinti preparatams: Diphosphonate , DTPA , Glucoheptonate, MDP, Pyrophosphate. BIODEX, Strips, BLACK, 50/pkg , 150-005. 1.3.pdf
1.4 | Chromatografinė juostelė "Geltona" radiofarmacinių junginių DMSA kokybės kontrolei atlikti karštojoje laboratorijoje | Geltonos spalvos chromatografijos juostelės , tinkamos tikrinti preparatui DMSA. | Vnt. | 150 | 2.8 | 21 | 420 | Geltonos spalvos chromatografijos juostelės , tinkamos tikrinti preparatui DMSA. BIODEX, Strips, YELLOW, 50/pkg, 150-025, 1.4.pdf
1.5 | Chromatografinė juostelė "Oranžinė" radiofarmacinių junginių Disofenin, Mebrofenin kokybės kontrolei atlikti karštojoje laboratorijoje | Oranžinės spalvos chromatografijos juostelės, tinkamos tikrinti preparatams: Disofenin (Hepatolite™), Mebrofenin (Cholotec™) . | Vnt. | 150 | 3.3 | 21 | 495 | Oranžinės spalvos chromatografijos juostelės, tinkamos tikrinti preparatams: Disofenin (Hepatolite™), Mebrofenin (Cholotec™) . BIODEX, Strips, ORANGE, 50/pkg, 150-122, 1.5.pdf
1.6 | Chromatografinė juostelė "Mėlyna" radiofarmacinių junginių Disofenin, Mebrofenin kokybės kontrolei atlikti karštojoje laboratorijoje | Mėlynos spalvos chromatografijos juostelės, tinkamos tikrinti preparatams: Disofenin (Hepatolite™), Mebrofenin (Cholotec™) . | Vnt. | 150 | 2.8 | 21 | 420 | Mėlynos spalvos chromatografijos juostelės, tinkamos tikrinti preparatams: Disofenin (Hepatolite™), Mebrofenin (Cholotec™) . BIODEX, Strips, LIGHT BLUE, 50/pkg, 150-125, 1.6.pdf
1.7 | Chromatografinė juostelė "Rožinė" radiofarmacinių junginių Sestamibi kokybės kontrolei atlikti karštojoje laboratorijoje | Rožinės spalvos chromatografijos juostelės, tinkamos tikrinti preparatui Sestamibi (Cardiolite™ ; Miraluma™). | Vnt. | 900 | 3.3 | 21 | 2970 | Rožinės spalvos chromatografijos juostelės, tinkamos tikrinti preparatui Sestamibi (Cardiolite™ ; Miraluma™). BIODEX, Strips, PINK, 50/pkg, 150-991, 1.7.pdf
1.8 | Chromatografinė juostelė "Laimo" radiofarmacinių junginių MAG3 kokybės kontrolei atlikti karštojoje laboratorijoje | Laimo spalvos chromatografijos juostelės, tinkamos tikrinti preparatui MAG3 (Mertiatide). | Vnt. | 150 | 3.3 | 21 | 495 | Laimo spalvos chromatografijos juostelės, tinkamos tikrinti preparatui MAG3 (Mertiatide). BIODEX, Strips, LIME, 50/pkg, 150-951, 1.8.pdf
1.9 | Chromatografinė juostelė "Persiko" radiofarmacinių junginių MAG3 kokybės kontrolei atlikti karštojoje laboratorijoje | Persikų spalvos chromatografijos juostelės, tinkamos tikrinti preparatui MAG3 (Mertiatide™). | Vnt. | 150 | 3.3 | 21 | 495 | Persikų spalvos chromatografijos juostelės, tinkamos tikrinti preparatui MAG3 (Mertiatide™). BIODEX, Strips, PEACH, 50/pkg, 150-952, 1.9.pdf
1.10 | Chromatografinė juostelė "Aluminum" darbinio Tc99m eliuato kokybės kontrolei atlikti karštojoje laboratorijoje | Chromatografinė juostelė "Aluminum" tinkama tikrinti darbinį Tc99m eliuatą. | Vnt. | 600 | 2.5 | 21 | 1500 | Chromatografinė juostelė "Aluminum" tinkama tikrinti darbinį Tc99m eliuatą. BIODEX, Strips, ALUMINUM, 50/pkg , 150-782, 1.10.pdf
|  |  |  | 1 p. d. kaina be PVM, Eur |  |  | 14535
|  |  |  | PVM suma, Eur |  |  | 3052.35
|  |  |  | 1 p. d. kaina su PVM, Eur |  |  | 17587.35
2 | Juostelės chromatografijai
2.1 | Raudonos spalvos chromatografinė juostelė radiofarmacinių junginių MAG3, MDP, DTPA, Tektrotyd, HSA Nanocolloid, DMSA, MIBI, HMPAO kokybės kontrolei atlikti karštojoje laboratorijoje | Chromatografijos juostelės darbui su radioizotopu 99mTc žymėtais radiofarmaciniais preparatais. Turi tureti "bazinę" liniją 1cm aukščiau apatinio juostelės krašto ir "taikinio" liniją 6 cm nuo apatinio krašto. Turi turėti spalvinį žymėjimą. | Vnt. | 2250
2.2 | Mėlynos spalvos chromatografinė juostelė MAG-3, MDP, DTPA, HMPAO, MIBI, Tetrofosmin radiofarmacinių junginių kokybės kontrolei atlikti karštojoje laboratorijoje |  | Vnt. | 1800
2.3 | Rudos spalvos chromatografinė juostelė EHIDA radiofarmacinių junginių kokybės kontrolei atlikti karštojoje laboratorijoje |  | Vnt. | 300
2.4 | Geltonos spalvos chromatografinė juostelė Tektrotyd, Tetrofosmin radiofarmacinių junginių kokybės kontrolei atlikti karštojoje laboratorijoje |  | Vnt. | 450
2 p. d. kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
2 p. d. kaina su PVM, Eur
3 | Kamštelis su filtru | Injekcinis ir aspiracinis filtras: sterilus, vienkartinis, be latekso, be PVC ir be DEHP, su iki 5 mikronų porų dydžio membrana. | Vnt. | 4000
PVM suma, Eur
3 p. d. kaina su PVM, Eur
4 | Injekcinė sistema radiofarmacinio preparato injekavimui
4.1 | Rinkinys radiofarmacinio preparato suinjekavimui automatiniam injektoriui | Vienkartinis dienos injekcinės sistemos rinkinys pacientui (radiofarmacinio preparato suinjekavimui), tinkantis "Iride/Wis Comecer" automatiniam injektoriui. | Rink. | 10000
4.2 | Rinkinys radiofarmacinio preparato dozių paskirstymui ir suinjekavimui | Vienkartinis dienos injekcinės sistemos rinkinys (radiofarmacinio preparato dozių paskirstymui ir suinjekavimui), tinkantis "Iride Comecer" automatiniam injektoriui. | Rink. | 800
4.3 | Rinkinys radiofarmacinio preparato paskirstymui į švirkštus | Vienkartinis dienos rinkinys ( radiofarmacinio preparato dozių paskirstymui į švirkštus ), tinkantis "Althea PC Comecer" robotizuotai laminarinės traukos spintai. | Rink. | 150
4.4 | Rinkinys radiofarmacinio preparato dozių suinjekavimui pusiau automatiniam injektoriui | Vienkartinis dienos injekcinės sistemos rinikinys (radiofarmacinio preparato dozių suinjekavimui), tinkantis "Wis Comecer" pusiau automatiniam injektoriui. | Rink. | 200
4.5 | Švirkštas 5 ml su praduriamu kamšteliu | Vienkartinis 5ml švirkštas su praduriamu kamšteliu, tinkantis "Althea PC Comecer" robotizuotai laminarinės traukos spintai. | Vnt. | 1000
4 p. d. kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
4 p. d. kaina su PVM, Eur
5 | Adata biopsinei šaudyklei 18 G | Vienkartinė adata suderinama su daugkartinio naudojimo "Pajunk" arba "Optimed" biopsine šaudykle, 18G x 95-105 mm, galimybė reguliuoti punkcijos gylį nuo 15 mm iki 22 mm. | Vnt. | 2000
PVM suma, Eur
5 p. d. kaina su PVM, Eur
6 | Adata plaučių biopsijoms 17 G | Vienkartinė, sterili adata plaučių biopsijoms, 17G x 170-180 mm . | Vnt. | 1000
PVM suma, Eur
6 p. d. kaina su PVM, Eur
7 | Jungtys drenažo maišui | Jungtys drenažo maišui "Male" tipo jungtys/piltuvėlis su keturiomis pakopomis. Su lanksčiu prailginimo vamzdeliu, kuris rezistentiškas užsilenkimams, ilgis 14,5-15,5 cm. | Vnt. | 1500
PVM suma, Eur
7 p. d. kaina su PVM, Eur
8 | Prailginimo linija 200 cm | Vienkartinė, sterili. Ilgis 199-201cm. Vidinis diametras 1,49-1,51mm. Užpildymo tūris ( kai ilgis 200 cm) ne daugiau 3,6 ml. Pagaminnta iš PVC, be DEHP (būtinas ženklinimas ant pakuotės). Jungtys "Luer Lock" tipo, su kamšteliai abiejuose galuose. "Blister" pakuotė su "Matrix" kodu (būtinas ženklinimas ant pakuotės). | Vnt. | 20000
PVM suma, Eur
8 p. d. kaina su PVM, Eur
9 | Švirkštų rinkinys (65 ml ir 115 ml) automatiniam injektoriui | Vienkartinis, tinkamas MR automatiniam injektoriui Medrad Spectris Solaris" ( prie magnetinio rezonanso tomografo "Magnetom Avanto"). Sterilaus rinkinio sudėtis: švirkštai 65 ml ir 115 ml talpos; prailginimo linija 245-255 cm ilgio, kurios vienas galas dvišakis, su ne trumpesnėmis nei 6-10 cm atšakomis; dvi adatos su filtrais skysčiams perpilti; 5-7 kamštukai. | Rink. | 1000
PVM suma, Eur
9 p. d. kaina su PVM, Eur
10 | Vienkartinis EGK elektrodas | Vienkartinis EKG elektrodas darbui magnetiniame lauke. | Vnt. | 30000
PVM suma, Eur
10 p. d. kaina su PVM, Eur
11 | Priemonės „Ulrich Medical CT motion XD8000“ automatiniam švirkštui.
11.1 | Prailginimo linija 250cm | Vienkartinė prailginimo linija, pritaikyta naudoti su „Ulrich Medical CT motion XD 8000“ automatinių švirkštu rentgeno kontrastiniams tirpalams. Sterili, be latekso, su dviem apsauginiais vožtuvais, 249-251cm ilgio, su galimybė švirkšti rentgeno kontrastinį preparatą su 10ml/s maksimaliu greičiu. Gamintojo arba nepriklausomos laboratorijos patvirtinimas (pažyma), jog siūlomos linijos išbandytos ir tinka darbui su nurodyto tipo švirkštu. | Vnt. | 20000
11.2 | Pompa | Infuzinė sistema-pompa. Vienkartinė, sterili pompų sistema, pritaikyta naudoti su „Ulrich Medical CT motion XD8000“ automatinių švirkštu rentgeno kontrastiniams tirpalams. Tinkama naudoti iki 24 val. esant bet kokiam išvirkštimų skaičiui. Turi turėti dalelių filtrą ir slėgio daviklį tėkmės grėičiui ir tūriui matuoti. Gamintojo arba nepriklausomos laboratorijos patvirtinimas (pažyma), jog siūlomos linijos išbandytos ir tinka darbui su nurodyto tipo švirkštu. | Vnt. | 1200
11 p. d. kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
11 p. d. kaina su PVM, Eur
12 | Priemonės „CT injektor Ulrich Ohio XD2004" automatiniam švirkštui
12.1 | Prailginimo linija automatiniam švirkštui 320 cm | Vienkartinė prailginimo linija tinkanti automatiniam švirkštui „CT injektor Ulrich Ohio XD2004“, tinkanti švirkšto pompai "Ulrich XD2020". Linijos ilgis 315-325cm. Reikalingas tikslus linijos užpildymo tūris: 16ml. Slėgis ne mažiau 20Bar., greitis ne mažiau 5ml/s. Atgalinės tėkmės apsauginiai vožtuvai - 2 vnt., apsauginis kamštelis linijos gale. Automatinio švirkšto gamintojo arba nepriklausomos laboratorijos patvirtinimas (pažyma), jog siūlomos linijos išbandytos ir tinka darbui su nurodyto tipo švirkštais. Būtina pateikti pavyzdį išbandymui (žr. SPS 14.1 p.) | Vnt. | 35000
12.2 | Infuzinė sistema-pompa automatiniam švirkštui | Infuzinė sistema-pompa tinkanti automatiniam švirkštui „CT injektor Ulrich Ohio XD2004". Vienkartinė, sterili. Gamintojo arba nepriklausomos laboratorijos patvirtinimas (pažyma), jog siūlomos linijos išbandytos ir tinka darbui su nurodyto tipo švirkštu. | Vnt. | 700
12 p. d. kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
12 p. d. kaina su PVM, Eur
13 | Talpa biopsinei medžiagai transportuoti 60 ml | Talpos turi būti tinkamos infekcinėms medžiagoms – pavojingam kroviniui, priskiriamam 6.2. pavojingumo klasės sąrašo B kategorijai (JT Nr. 3373), transportuoti (toliau - krovinys). Krovinio transportavimas – automatizuotu būdu vakuuminio pašto sistema išsiunčiamas krovinys specealioje siuntimo kapsulėje, kurios dydis: 34 x Ø 12 cm, talpa 5 kg. Krovinys į kapsulę dedamas kruopščiai supakuotas vidinėje ir išorinėje pakuotėse. Talpos skaidrios, nepralaidžios skysčiams, vienkartinio naudojimo, patikimai saugo nuo JT Nr. 3373 tiriamojo diagnostinio mėginio, supakuoto pagal P650 pakavimo instrukciją, išsiliejimo, iškritimo. Tara turi būti sukonstruota ir uždaroma taip, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam įprastomis sąlygomis dėl vibracijos, temperatūros kaitos, drėgmės ar slėgio galinčiam įvykti turinio praradimui iš taros. Sukomplektuota pakuotė turi likti sandari ją metant, kai metimo aukštis ne mažesnis 1,2 m ir ne ilgesnis 2 m. Talpa atspari cheminėms medžiagoms (krovinys bus panardintas į formaldehido buferinį 10% tirpalą). Išorėje gali turėti specialų paviršių, skirtą užrašui. Vidinė tara – kieto plastiko indai, kurie sandariai uždaryti (užsukti), nepraleisdami skysčių turį išlaikyti vidinį slėgį, sukeliantį ne mažesnį kaip 95 kPa (0,95 baro) slėgių skirtumą. Transportavimo metu nepakeičia savo formos. Taroje saugiai gali būti gabenamas krovinys iki 5 kg. Nesiūlyti indelių siaurėjančia į viršų dalimi. | Vnt. | 28000
PVM suma, Eur
13 p. d. kaina su PVM, Eur
14 | Talpa biopsinei medžiagai transportuoti 70 ml | Talpos turi būti tinkamos infekcinėms medžiagoms – pavojingam kroviniui, priskiriamam 6.2. pavojingumo klasės sąrašo B kategorijai (JT Nr. 3373), transportuoti (toliau - krovinys). Krovinio transportavimas – automatizuotu būdu vakuuminio pašto sistema išsiunčiamas krovinys specealioje siuntimo kapsulėje, kurios dydis: 34 x Ø 12 cm, talpa 5 kg. Krovinys į kapsulę dedamas kruopščiai supakuotas vidinėje ir išorinėje pakuotėse. Talpos skaidrios, nepralaidžios skysčiams, vienkartinio naudojimo, patikimai saugo nuo JT Nr. 3373 tiriamojo diagnostinio mėginio, supakuoto pagal P650 pakavimo instrukciją, išsiliejimo, iškritimo. Tara turi būti sukonstruota ir uždaroma taip, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam įprastomis sąlygomis dėl vibracijos, temperatūros kaitos, drėgmės ar slėgio galinčiam įvykti turinio praradimui iš taros. Sukomplektuota pakuotė turi likti sandari ją metant, kai metimo aukštis ne mažesnis 1,2 m ir ne ilgesnis 2 m. Talpa atspari cheminėms medžiagoms ( krovinys bus panardintas į formaldehido buferinį 10% tirpalą ). Išorėje gali turėti specialų paviršių, skirtą užrašui. Vidinė tara – kieto plastiko indai, kurie sandariai uždaryti (užsukti), nepraleisdami skysčių turį išlaikyti vidinį slėgį, sukeliantį ne mažesnį kaip 95 kPa (0,95 baro) slėgių skirtumą. Transportavimo metu nepakeičia savo formos. Taroje saugiai gali būti gabenamas krovinys iki 5 kg. Nesiūlyti indelių siaurėjančia į viršų dalimi. | Vnt. | 28000
PVM suma, Eur
14 p. d. kaina su PVM, Eur
15 | Talpa biopsinei medžiagai transportuoti 100 ml | Talpos turi būti tinkamos infekcinėms medžiagoms – pavojingam kroviniui, priskiriamam 6.2. pavojingumo klasės sąrašo B kategorijai (JT Nr. 3373), transportuoti (toliau - krovinys). Krovinio transportavimas – automatizuotu būdu vakuuminio pašto sistema išsiunčiamas krovinys specealioje siuntimo kapsulėje, kurios dydis: 34 x Ø 12 cm, talpa 5 kg. Krovinys į kapsulę dedamas kruopščiai supakuotas vidinėje ir išorinėje pakuotėse. Talpos skaidrios, nepralaidžios skysčiams, vienkartinio naudojimo, patikimai saugo nuo JT Nr. 3373 tiriamojo diagnostinio mėginio, supakuoto pagal P650 pakavimo instrukciją, išsiliejimo, iškritimo. Tara turi būti sukonstruota ir uždaroma taip, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam įprastomis sąlygomis dėl vibracijos, temperatūros kaitos, drėgmės ar slėgio galinčiam įvykti turinio praradimui iš taros. Sukomplektuota pakuotė turi likti sandari ją metant, kai metimo aukštis ne mažesnis 1,2 m ir ne ilgesnis 2 m. Talpa atspari cheminėms medžiagoms ( krovinys bus panardintas į formaldehido buferinį 10% tirpalą ). Išorėje gali turėti specialų paviršių, skirtą užrašui. Vidinė tara – kieto plastiko indai, kurie sandariai uždaryti (užsukti), nepraleisdami skysčių turį išlaikyti vidinį slėgį, sukeliantį ne mažesnį kaip 95 kPa (0,95 baro) slėgių skirtumą. Transportavimo metu nepakeičia savo formos. Taroje saugiai gali būti gabenamas krovinys iki 5 kg. Nesiūlyti indelių siaurėjančia į viršų dalimi. | Vnt. | 30000
PVM suma, Eur
15 p. d. kaina su PVM, Eur
16 | Talpa biopsinei medžiagai transportuoti 1000 ml | Talpos turi būti tinkamos infekcinėms medžiagoms – pavojingam kroviniui, priskiriamam 6.2. pavojingumo klasės sąrašo B kategorijai (JT Nr. 3373), transportuoti (toliau - krovinys). Krovinio transportavimas – automatizuotu būdu vakuuminio pašto sistema išsiunčiamas krovinys specealioje siuntimo kapsulėje, kurios dydis: 34 x Ø 12 cm, talpa 5 kg. Krovinys į kapsulę dedamas kruopščiai supakuotas vidinėje ir išorinėje pakuotėse. Talpos skaidrios, nepralaidžios skysčiams, vienkartinio naudojimo, patikimai saugo nuo JT Nr. 3373 tiriamojo diagnostinio mėginio, supakuoto pagal P650 pakavimo instrukciją, išsiliejimo, iškritimo. Tara turi būti sukonstruota ir uždaroma taip, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam įprastomis sąlygomis dėl vibracijos, temperatūros kaitos, drėgmės ar slėgio galinčiam įvykti turinio praradimui iš taros. Sukomplektuota pakuotė turi likti sandari ją metant, kai metimo aukštis ne mažesnis 1,2 m ir ne ilgesnis 2 m. Talpa atspari cheminėms medžiagoms ( krovinys bus panardintas į formaldehido buferinį 10% tirpalą ). Išorėje gali turėti specialų paviršių, skirtą užrašui. Vidinė tara – kieto plastiko indai, kurie sandariai uždaryti (užsukti), nepraleisdami skysčių turį išlaikyti vidinį slėgį, sukeliantį ne mažesnį kaip 95 kPa (0,95 baro) slėgių skirtumą. Transportavimo metu nepakeičia savo formos. Taroje saugiai gali būti gabenamas krovinys iki 5 kg. Nesiūlyti indelių siaurėjančia į viršų dalimi. | Vnt. | 9000
PVM suma, Eur
16 p. d. kaina su PVM, Eur
17 | Talpa biopsinei medžiagai transportuoti 3000ml | Talpos turi būti tinkamos infekcinėms medžiagoms – pavojingam kroviniui, priskiriamam 6.2. pavojingumo klasės sąrašo B kategorijai (JT Nr. 3373), transportuoti (toliau - krovinys). Krovinio transportavimas – automatizuotu būdu vakuuminio pašto sistema išsiunčiamas krovinys specealioje siuntimo kapsulėje, kurios dydis: 34 x Ø 12 cm, talpa 5 kg. Krovinys į kapsulę dedamas kruopščiai supakuotas vidinėje ir išorinėje pakuotėse. Talpos skaidrios, nepralaidžios skysčiams, vienkartinio naudojimo, patikimai saugo nuo JT Nr. 3373 tiriamojo diagnostinio mėginio, supakuoto pagal P650 pakavimo instrukciją, išsiliejimo, iškritimo. Tara turi būti sukonstruota ir uždaroma taip, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam įprastomis sąlygomis dėl vibracijos, temperatūros kaitos, drėgmės ar slėgio galinčiam įvykti turinio praradimui iš taros. Sukomplektuota pakuotė turi likti sandari ją metant, kai metimo aukštis ne mažesnis 1,2 m ir ne ilgesnis 2 m. Talpa atspari cheminėms medžiagoms ( krovinys bus panardintas į formaldehido buferinį 10% tirpalą ). Išorėje gali turėti specialų paviršių, skirtą užrašui. Vidinė tara – kieto plastiko indai, kurie sandariai uždaryti (užsukti), nepraleisdami skysčių turį išlaikyti vidinį slėgį, sukeliantį ne mažesnį kaip 95 kPa (0,95 baro) slėgių skirtumą. Transportavimo metu nepakeičia savo formos. Taroje saugiai gali būti gabenamas krovinys iki 5 kg. Nesiūlyti indelių siaurėjančia į viršų dalimi. | Vnt. | 8000
PVM suma, Eur
17 p. d. kaina su PVM, Eur
18 | Talpa biopsinei medžiagai transportuoti 5000ml | Talpos turi būti tinkamos infekcinėms medžiagoms – pavojingam kroviniui, priskiriamam 6.2. pavojingumo klasės sąrašo B kategorijai (JT Nr. 3373), transportuoti (toliau - krovinys). Krovinio transportavimas – automatizuotu būdu vakuuminio pašto sistema išsiunčiamas krovinys specealioje siuntimo kapsulėje, kurios dydis: 34 x Ø 12 cm, talpa 5 kg. Krovinys į kapsulę dedamas kruopščiai supakuotas vidinėje ir išorinėje pakuotėse. Talpos skaidrios, nepralaidžios skysčiams, vienkartinio naudojimo, patikimai saugo nuo JT Nr. 3373 tiriamojo diagnostinio mėginio, supakuoto pagal P650 pakavimo instrukciją, išsiliejimo, iškritimo. Tara turi būti sukonstruota ir uždaroma taip, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam įprastomis sąlygomis dėl vibracijos, temperatūros kaitos, drėgmės ar slėgio galinčiam įvykti turinio praradimui iš taros. Sukomplektuota pakuotė turi likti sandari ją metant, kai metimo aukštis ne mažesnis 1,2 m ir ne ilgesnis 2 m. Talpa atspari cheminėms medžiagoms ( krovinys bus panardintas į formaldehido buferinį 10% tirpalą ). Išorėje gali turėti specialų paviršių, skirtą užrašui. Vidinė tara – kieto plastiko indai, kurie sandariai uždaryti (užsukti), nepraleisdami skysčių turį išlaikyti vidinį slėgį, sukeliantį ne mažesnį kaip 95 kPa (0,95 baro) slėgių skirtumą. Transportavimo metu nepakeičia savo formos. Taroje saugiai gali būti gabenamas krovinys iki 5 kg. Nesiūlyti indelių siaurėjančia į viršų dalimi. | Vnt. | 7000
PVM suma, Eur
18 p. d. kaina su PVM, Eur
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
2. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei perkančiosios organizacijos suplanuotas PVM , tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas (žr. SPS 18 p. pastabą).
3. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles: iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3.1. jei prekių vieneto įkainis yra iki 3,00 Eur, iki tūkstantųjų (trys skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
3.1. jei prekių vieneto įkainis idaugiau kaip 3,00 Eur, iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).