## TS
Techninė specifikacija SPS priedas Nr. 1
Eil. Nr. | LABORATORINIAI REAGENTAI COVID-19 VIRUSO PADAUGINIMUI IR DETEKCIJAI
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) lietuvių ar anglų kalba ir/arba nuorodą į gamintojo internetinį katalogo puslapį. Pateiktuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Perkama prekė, specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Bendra kaina be PVM | Bendra kaina su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., ir/arba nuoroda į gamintojo katalogo puslapį | Pastabos
1 | Reagentų komplektas taikinių izoterminiam padauginimui LAMP metodu
Siūlyti tik pilną komplektą. Reikalavimai: -Reakcijos mišinyje turi būti atvirkštinė transkriptazė, kad būtų galima padauginti RNR (AT-LAMP); -Reakcijos mišinyje turi būti DNR polimerazė, kad būtų galima padauginti DNR (LAMP); -Turi būti suderinami su tokiais reakcijos produktų detekcijos formatais: - detekcija realiu laiku matuojant fluorescinio signalo pokytį. - detekcijai turbidimetriniu ar kolorimetriniu metodu be specializuotos įrangos (vizualiai). - detekcijai reakcijos pabaigoje (end-point) agarozės gelyje ar matuojant fluorescenciją. -Tinkamas SARS-CoV-2 viruso RNR nustatymui; -Reakcijos fermentai yra aktyvinimi aukštesnenėje nei kambario temperatūroje.
1.1 | Reakcijos mišinys izoterminiam RNR ar DNR taikinių padauginimui RT-LAMP ar LAMP metodu | reakc. | 16000 | 1.88 | 30080 | 36396.8 | New England Biolabs, E1700L, https://international.neb.com/products/e1700-warmstart-lamp-kit-dna-rna#Product%20Information
1.2 | Reakcijos mišinys izoterminiam RNR ar DNR taikinių padauginimui RT-LAMP ar LAMP metodu su UDG ir kolorimetrinė detekcija | reakc. | 6200 | 1.82 | 11284 | 13653.64 | New England Biolabs, M1800L, https://international.neb.com/products/m1800-warmstart-colorimetric-lamp-2x-master-mix-dna-rna#Product%20Information
1.3 | Vanduo be nukleazių, pakuotė ne didesnė kaip 30 ml | ml | 900 | 0.9 | 810 | 980.1 | New England Biolabs, B1500S, https://international.neb.com/products/b1500-nuclease-free-water#Product%20Information
|  |  |  | VISO: 1 pirkimo dalis | 42174 | 51030.54
4 | Zondai ir gidai viruso detekcijai
Siūlyti tik pilną komplektą. Reikalavimai: -Sekos patvirtintos ESI masių spektrometrijos būdu; -Siunčiami sausi zondai ir RNR nukleotidai; -Reikalavimai grynumui: 4.1 ir 4.2 - HPLC grynumas; 4.3 - HPLC grynumas, be RNazių; 4.4 - pašalintos druskos; -4.4 patvirtinta kokybė su nemokamais kokybės kontrolės dokumentais.
4.1 | DNR zondas, 5-40 nukleotidų ilgio, su žymėmis iš abiejų pusių, garantuojamas kiekis ne mažiau 50 nmol. 5' žymė: 6-FAM 3' žymė: IABkFQ ar BHQ1. | pak. | 2 | 340 | 680 | 822.8 | metabion, sintezė pagal užsakymą, https://www.metabion.com/products/dna-and-rna-custom-oligonucleotides/dna-custom-oligos/dna-oligos-single-tube-format/
4.2 | DNR zondas, 5-40 nukleotidų ilgio, su žymėmis iš abiejų pusių, garantuojamas kiekis ne mažiau 50 nmol. 5' žymė: 6-FAM 3' žymė: Biotinas. | pak. | 2 | 230 | 460 | 556.6 | metabion, sintezė pagal užsakymą, https://www.metabion.com/products/dna-and-rna-custom-oligonucleotides/dna-custom-oligos/dna-oligos-single-tube-format/
4.3 | crRNR oligonukleotidas, iki 43 bazių ilgio, garantuojamas kiekis ne mažiau 25 nmol. | pak. | 2 | 308.5 | 617 | 746.57 | Metabion, sintezė pagal užsakymą, metabion ¦ RNA oligos – single tube
4.4 | sgRNR didelio ilgio oligonukleotidas, iki 120 ribonukleotidų bazių ilgio, garantuojamas kiekis ne mažiau 10 nmol. | pak. | 2 | 852.25 | 1704.5 | 2062.445 | Metabion, sintezė pagal užsakymą,metabion ¦ RNA oligos – single tube
|  |  |  | VISO 4 pirkimo dalis: | 3461.5 | 4188.415
5 | Vienkartinės laboratorinės priemonės
5.1 | Šoninio srauto chromatografijos juostelės, detektuojančios biotinu ir FAM žymėtus zondus (100 juostelių pakuotėje) | pak. | 20 | 247.05 | 4941 | 5978.61 | Twist Dx, MILENIA01, https://www.twistdx.co.uk/en/products/product/milenia-hybridetect-1