Elektrochirurginių priemonių (Nr.1941, Nr.1711-1,Nr.1680-1)

mažos vertės (skelbiama apklausa) pirkimo sąlygų

Priedas Nr. 2

„ELEKTROCHIRURGINIŲ PRIEMONIŲ (NR. 1941, NR.1711-1, NR.1680-1) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Numatomas kiekis 1 metams, vnt. | Vnt. kaina Eur, be PVM | Vnt. kaina Eur, su PVM | PVM tarifas, % | Viso numatomo kiekio kaina, Eur su PVM | Siūlomos prekės parametrai, gamintojas, katalogo Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instrumentai endoskopijai (Nr.1941) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Karštos biopsinės žnyplės | Vienkartinio naudojimo, su ovaliais perforuotais kaušeliais. Kaušeliai pasisukantys. Maksimalus įleidžiamos dalies skersmuo 2,45±0,05 mm, ilgis 2300-2400mm. Sterili pakuotė.Suderintos darbui su Olimpus sistema | 100 | 23,00 | 24,15 | 5 | 2415,00 | Vienkartinio naudojimo, su ovaliais perforuotais kaušeliais. Kaušeliai pasisukantys. Maksimalus įleidžiamos dalies skersmuo 2,45 mm, ilgis 2300 mm. Sterili pakuotė.Suderintos darbui su Olympus sistema. Olympus, FD-230U |
| 1.2 | Karštos biopsinės žnyplės | Vienkartinio naudojimo, su aligatoriaus tipo perforuotais kaušeliais,kaušeliai pasisukantys. Maksimalus įleidžiamos dalies skersmuo 2,45±0,05 mm, ilgis 2300-2400mm. Sterili pakuotė. Suderintos darbui su Olimpus sistema. | 100 | 23,00 | 24,15 | 5 | 2415,00 | Vienkartinio naudojimo, su aligatoriaus tipo perforuotais kaušeliais,kaušeliai pasisukantys. Maksimalus įleidžiamos dalies skersmuo 2,45 mm, ilgis 2300 mm. Sterili pakuotė. Suderintos darbui su Olympus sistema. Olympus, FD-210U |
| 1.3 | Elektrochirurginės kilpos | Vienkartinio naudojimo. Kilpos forma- ovalinė. Diametras 25±1mm, kilpos vielos skersmuo 0,47±0,05mm. Darbinis ilgis 2300-2400mm. Tinkama kanalui Ø2,8mm. Sterili pakuotė. Suderintos darbui su Olimpus sistema. | 200 | 12,00 | 12,06 | 5 | 2520,00 | Vienkartinio naudojimo. Kilpos forma- ovali. Diametras 25mm, kilpos vielos skersmuo 0,47mm. Darbinis ilgis 2300 mm. Tinkama kanalui Ø2,8mm. Sterili pakuotė. Suderintos darbui su Olympus sistema. Olympus, SD-210U-25 |
| 1.4 | Biopsinės žnyplės | Vienkartinio naudojimo, ovaliais perforuotais kaušeliais. Kaušeliai pasisukantys šoninei biopsijai paimti, be adatos. Darbinio kanalo skersmuo 2,8mm. Darbinis ilgis 2300-2400mm. Paimamo mėginio tūris 9,5 mm³. Sterili pakuotė. Suderintos darbui su Olimpus sistema. | 100 | 5,00 | 5,25 | 5 | 525,00 | Vienkartinio naudojimo, ovaliais perforuotais kaušeliais. Kaušeliai pasisukantys šoninei biopsijai paimti, be adatos. Darbinio kanalo skersmuo 2,8mm. Darbinis ilgis 2300 mm. Paimamo mėginio tūris 9,5 mm³. Sterili pakuotė. Suderintos darbui su Olympus sistema. Olympus, FB-235U |
| 1.5 | Krepšelis | 4 vielų. Max. Įleidžiamos dalies skersmuo 2,5mm. Atidaryto krepšelio skersmui 35mm, darbinis ilgis 2300mm | 5 | 189,00 | 198,45 | 5 | 992,25 | 4 vielų. Max. Įleidžiamos dalies skersmuo 2,5mm. Atidaryto krepšelio skersmui 35mm, darbinis ilgis 2300mm. Olympus FG-V422PR |
| 1 pirkimo dalis, iš viso: |  |  |  |  |  |  | 8 867,25 |  |