## Lapas1
Konkurso sąlygų 2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 pirkimo objekto dalis. Terapinio profilio
Eil. Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija | Fasavimas/pakuotė | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Preliminaraus kiekio kaina be PVM, Eur | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas gamintojas | Kataloginis numeris, nuorodos į pridedamus dokumentus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Rankų higienos priemonės (Rankų muilas, antiseptikai ir rankų priežiūros priemonės turi būti to paties gamintojo)
1.1 | Antiseptikas rankų dezinfekcijai | -veikliosios medžiagos- propanolio alkoholiai (ne mažiau 70%) ir KAJ (mecetronijaus etilsulfatas); spalvota; sudėtyje neturi būti chlorheksidino, fenolių, triklozano junginių, butanediolio, peroksidų, rūgščių; | 0,5 l | vnt. | 50 | 2.75 | 3.3275 | 137.5 | Sterillium, 0,5l, 1l ir 5l, Bode Chemie | Produkto aprašymas, SDL
|  | -veikia: bakterijas (įsk.TBC, MRSA), grybelius, virusus (ŽIV, HBV, Rota) | 1 l | vnt. | 30 | 4.55 | 5.5055 | 136.5
-ekspozicijos laikas: higieninė antiseptika -30s, chirurginė - 1,5 min;
|  | -biocidas; | 5 l | vnt. | 70 | 21.1 | 25.531 | 1477
turi tikti ligoninėje naudojamiems atviro tipo sieniniams dozatoriams.
1.2 | Antiseptikas rankų dezinfekcijai | -veiklioji medžiaga- etanolis ( ne mažiau 85%); kitos medžiagos- glicerinas, butanas; | 0,5 l | vnt. | 20 | 2.75 | 3.3275 | 55 | Sterillium med, 0,5l, 1l 5l, Bode Chemie | Produkto aprašymas, SDL
- be dažo ir kvapo priedų;
|  | - veikia: bakterijas (įsk.TBC), grybelius, pilnas virusidinis veikimas ( EN14476); | 1 l | vnt. | 10 | 4.55 | 5.5055 | 45.5
- ekspozicijos laikas: higieninė antiseptika -30s, chirurginė - 1,5 min;
|  | - biocidas; | 5 l | vnt. | 50 | 21.1 | 25.531 | 1055
1.3 | Skystas muilas rankų plovimui | - ph neutralus; | 0,5 l | vnt. | 20 | 1.45 | 1.7545 | 29 | Baktolin pure, 0,5l, 1l, 5l Bode Chemie | Produkto aprašymas, SDL
-be kvapo ir dažo medžiagų;
|  | - sudėtyje turi būti kalogeno, glicerino; | 1 l | vnt. | 20 | 2.2 | 2.662 | 44
- tinka jautriai odai;
|  | turi tikti ligoninėje naudojamiems atviro tipo sieniniams dozatoriams. | 5 l | vnt. | 40 | 10 | 12.1 | 400
1.4 | Atviro tipo sieniniai dozatoriai | - tvirtinamas prie sienos, lengvai valomas; |  | vnt. | 60 | 5 | 6.05 | 300 | Sieninis laikiklis Wall holder plus, su pompa ilgu antgaliu ir lašų surinktuvu, 0,5l, Bode Chemie | Podukto aprašymas
-turi tikti muilo, losjono ir rankų antiseptiko 0,5l. talpoms;
- į komplektą įeina dozavimo pompa.
1.5 | Dozavimo pompos pakeitimui | -turi tikti 1.5 pozicijoje aprašytiems dozatoriams |  | vnt. | 100 | 1.15 | 1.3915 | 115 | Dozavimo pompa ilgu antgaliu, 0,5l, Bode Chemie | https://productcatalogue.bode-chemie.com/products/equipment/bode-application-aids.php
1.6 | Dozavimo pompos | -turi tikti muilo ir antiseptiko talpoms | 0,5 l | vnt. | 50 | 0.75 | 0.9075 | 37.5 | Dozavimo pompa trumpu antgaliu, 0,5l ir 1l, Bode Chemie | https://productcatalogue.bode-chemie.com/products/equipment/bode-application-aids.php
|  |  | 1 l | vnt. | 50 | 0.75 | 0.9075 | 37.5
1.7 | Laikiklis prie lovos | - metalinis; | 0,5 l | vnt. | 30 | 4.5 | 5.445 | 135 | Eurodispenser 3, 0,5l ir 1l, Bode Chemie | Podukto aprašymas
|  | -kabinamas ant lovos krašto. | 1 l | vnt. | 30 | 5.5 | 6.655 | 165
Instrumentų valymo ir dezinfekcijos priemonės
1.8 | Rankiniam instrumentų valymui ir dezinfekcijai | -dvikomponentė, veikliosios medžiagos: aminai (9,2-9.5%) ir KAJ (13-13.5%); | 5 l | vnt. | 30 | 56.5 | 59.325 | 1695 | Korsolex plus, 5l, Bode Chemie | Produkto aprašymas, SDL
-sudėtyje turi tenzidų, korozijos inhibitorių;
- koncentratas,
- sudėtyje neturi būti aldehidų, fenolių, alkoholinių junginių, peroksidų, rūgščių,chloro;
- vidutinio lygio priemonė, veikia: bakterijas ( įsk. TBC, MRSA), virusus (įsk. HBV, HIV, HCV), Rota, Papova virusus, grybelius;
- pasižymi stipriomis valymo savybėmis;
-tirpalas kartotinai gali būti naudojamas 7 paras
Paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonės
1.9 | Greitai, alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai | -sudėtis- tik alkoholiai: propanolio(70%) ir etilo alkoholiai (<5%); | 1 l | vnt. | 50 | 4.6 | 4.83 | 230 | Bacillol AF, 1l, 5l, Bode Chemie | Produkto aprašymas, SDL
- vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, veikia: bakterijas (įsk.TBC), mieles, grybelius, virusus (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno);
|  | - ekspozicija - 30s; | 5 l | vnt. | 100 | 21 | 22.05 | 2100
- nepalieka dėmių, greitai išdžiūsta;
- turi tikti medicinos prietaisų ir aplinkos paviršių dezinfekcijai(CE deklaracija ir biocido aut. liudijimas)
1.10 | Didelių paviršių valymui ir dezinfekcijai | -dvikomponentė, veikliosios medžiagos – alkilaminai(5%) ir KAJ (~20%); sudėtyje yra glicerino, tenzidų, korozijos inhibitorių; | 5 l | vnt. | 60 | 35 | 36.75 | 2100 | Mikrobac forte, 5l, Bode Chemie | Produkto aprašymas, SDL
- sudėtyje neturi būti chloro, aldehidų, fenolių, aminų, guanidinių junginių, rūgščių, alkoholio.
-veikia: bakterijos (įsk.TBC), mieles, virusus (HIV, HBV, HCV, Rota, Papova, Adeno);
- koncentrato;
-tinka naudoti operacinėse, naujagimių, intensyvios terapijos skyriuose;
- turi tikti medicinos prietaisų ir aplinkos paviršių dezinfekcijai (CE deklaracija ir biocido aut. liudijimas) .
1.11 | Dozavimo pompa 5 l talpoms | -turi tikti 2 ir 5 litrų siūlomoms dezinfekcinių medžiagų talpoms |  | vnt. | 100 | 3.15 | 3.8115 | 315 | Matavimo indas, Bode Chemie | https://www.armila.com/matavimo-indas-measuring-cup/105
1.12 | Purkštukas | -turi tikti 1.10 priemonei |  | vnt. | 100 | 1.3 | 1.573 | 130 | Purkštukas, Bode Chemie | https://productcatalogue.bode-chemie.com/products/equipment/bode-application-aids.php
1.13 | Valymo ir dezinfekcijos priemonė drėgnoms patalpoms, sanitariams įrenginiams | -veikliosios medžiagos- KAJ(6,5-7%), disfosfono rūgštis; | 5 l | vnt. | 3 | 28.5 | 34.485 | 85.5 | Baccalin, 5l, Bode Chemie | Produkto aprašymas, SDL
-be chloro, alkoholių, fenolio, biguanidų, aldehidų;
-pasižymi baktericidiniu (įsk.legionela), mielicidiniu, virusidiniu (HIV, HBV,HCV, Polyoma) veikimu
- ekspozicija vonių dezinfekcijai- 1-2 min.
-gerai tirpinanti riebalus, šalina kalkes, rūdis;
-biocidas.
1.14 | Servetėlės echoskopų dezinfekcijai | -skirtos echoskopų daviklių dezinfekcijai; | 80-90 servetėlių | pakuotė | 30 | 4.6 | 4.83 | 138 | Mikrobac tissues, N80, Bode Chemie | Produkto aprašymas, SDL
-veiklioji medžiaga: KAJ(8%);
-paruoštos naudoti;
-be alkoholių, aldehidų, dažiklių, kvapiklių.
-veikia: baktericidiškai, mielicidiškai, virusidiškai (įsk. Polyoma, Rota virusus, HBV, HIV, HCV);
-ekspozicijos laikas 30-60s;
-suvilgytos priemone servetėlės supakuotos į saugią vienkartinio naudojimo minkštą pakuotę su sandariu dangteliu;
-servetėlės pagamintos iš PET vilnos, ne mažiau 180x180 mm dydžio ir ne mažesnio kaip 60 g/m² tankio
- minkštoje pakuotėje 80-90 servetėlių
Odos dezinfekcijos priemonės
1.15 | Paruošta naudojimui, bespalvė priemonė odos dezinfekcijai | - veikliosios medžiagos: propanolio alkoholiai (60-65%) ir KAJ; | 250 ml su purkšt. | vnt. | 50 | 2.5 | 3.025 | 125 | Cutasept F, 250ml, 1l, 5l, Bode Chemie | Produkto aprašymas, SDL
- poveikis: mikobakterijoms, MRSA, bakterijoms, grybeliams, virusams (HIV, HBV, Rota ir kt);
|  | - sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo, fenolio,etanolio, butanono, rūgščių. | 1 l | vnt. | 60 | 4.5 | 5.445 | 270
|  | - naudojama odos dezinfekcijai prieš operacijas, punkcijas, invazines procedūras; | 5 l | vnt. | 70 | 17.2 | 20.812 | 1204
- biocidas.
1.16 | Paruošta naudojimui, spalvota priemonė odos dezinfekcijai | - veikliosios medžiagos: propanolio alkoholiai (60-65%) ir KAJ, natūralios dažo medžiagos; | 250 ml su purkšt. | vnt. | 30 | 3.9 | 4.719 | 117 | Cutasept G, 250ml, 1l, 5l, Bode Chemie | Produkto aprašymas, SDL
|  | - poveikis: mikobakterijoms, MRSA, bakterijoms, grybeliams, virusams (HIV, HBV, Rota ir kt); | 1 l | vnt. | 20 | 4.55 | 5.5055 | 91
- sudėtyje neturi būti chlorheksidino, peroksidų, jodo, fenolio,etanolio, butanono, rūgščių.
|  | -ekspozicija-15-60s; | 5 l | vnt. | 30 | 19.2 | 23.232 | 576
- biocidas.
1 pirkimo objekto dalies kaina be PVM, Eur: | [7 empty] | 13346
PVM suma, Eur: | [7 empty] | 1800.58
1 pirkimo objekto dalies kaina su PVM, Eur: | [7 empty] | 15146.58
2 pirkimo objekto dalis. Operacinės bloko
Eil. Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija | Fasavimas/Pakuotė | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Preliminaraus kiekio kaina be PVM, Eur | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas gamintojas | Kataloginis numeris, nuorodos į pridedamus dokumentus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Rankų higienos priemonės
2.1. | Dezinfekcijos priemonė rankų chirurginiam ir higieniniam paruošimui | -veikliosios sudėtinės medžiagos 100 g tirpalo: 89 g etanolis, | 500 ml | vnt. | 30
-vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu (įsk. TBC), virucidiniu (HBV, ŽIV, Herpes, Noro ir Rota), fungicidiniu aktyvumu, sut. su EN1500, EN12791, EN13727, EN13624, EN14348, EN14476,
|  | - ekspozicijos laikas: higieninė rankų dezinfekcija 20 sek., chirurginė rankų dezinfekcija 90 sek., pilnas virucidinis poveikis (Adeno, Polio) 2 min., | 1000 ml | vnt. | 20
- su minkštikliais ir odos apsaugos priemonėmis – glicerinu (85%), vitaminu E, pantenoliu ir miristilalkoholiu,
|  | - pasižymi ilgalaikiu veikimu (ne mažiau 3 val.), | 5 l | vnt. | 100
- paruošta naudoti medžiaga,
- neutrali odai pH - 5,5,
- malonaus, neerzinančio kvapo,
- tinkama naudoti ligoninės turimais Dermados® dozatoriais,
- pateikti biocido autorizacijos liudijimo kopiją,
- pakuotė: 500 ml, 1000 ml ir 5 l.
2.2. | Priemonė rankų plovimui | - pH 5.5 (neutralus odai), | 500 ml | vnt. | 30
- turinti natūralaus kolageno,
|  | - sudėtyje yra odos apsaugos ir priežiūros komponentų, | 6 l | vnt. | 40
- tinka dažnam odos plovimui,
- paruošta naudoti medžiaga,
- gerai nuskalaujama,
- pagaminta APG pagrindu (neturi muilų ir šarmų),
- tinkama naudoti ligoninės turimais Dermados® dozatoriais,
- pakuotė: 500 ml ir 6 l.
2.3. | Apsauginės odos priemonės po darbo su dezinfekcinėmis medžiagomis | - apsaugo odą nuo išsausėjimo, su bičių vašku, | 500 ml | vnt. | 50
- drėkina ir regeneruoja odą (sudėtyje yra vitamino E),
- greitai įsigeria į odą, nepalieka riebių dėmių,
- skirta naudoti po dažno rankų plovimo ar dezinfekcijos,
- tinkama naudoti ligoninės turimais Dermados® dozatoriais,
- pakuotė: 500 ml.
2.4 | Alkūniniai sieniniai dozatoriai rankų plovimo priemonei ir antiseptikui | - stabiliai tvirtinamas prie sienos |  | vnt. | 10
- rankena ilga, patogi paspaudimui alkūne, ne trumpesnė nei 20 cm
- korpusas uždaras su gaubtu, paviršius lygus, lengvai valomas ir dezinfekuojamas, pagamintas iš atsparaus aplinkos poveikiui melamino
- turi dozavimo reguliavimo įrenginį (nuo 0,5 iki 1,5 ml)
- tinka indeliams, kurių talpos tūris 0,5 l.
2.5 | Sieninis plastikinis dozatorius-laikiklis | lengvai tvirtinamas prie sienos. Gerai matomas buteliuko turinio likutis. Korpusas lengvai valomas, dezinfekuojamas. Tinka 0,5 l flakonams. Ir dozavimo pompa, tinkanti 500 ml flakonėliams. |  | vnt. | 15
2.6 | Plastikinis dozatorius-laikiklis kabinamas ant lovos | lengvai tvirtinamas prie sienos. Gerai matomas buteliuko turinio likutis. Korpusas lengvai valomas, dezinfekuojamas. Tinka 0,5 ltr flakonams. Ir dozavimo pompa, tinkanti 500 ml flakonėliams. |  | vnt. | 10
Dezinfekuojančios medžiagos paviršiams
2.7. | Koncentruota paviršių valymo bei dezinfekavimo priemonė | - Veikliosios medžiagos 100 g koncentrato: 2-fenoksietanolis -10.0 g, N,N-bis-(3-Aminopropil) dodecilaminas 8.0 g benzalkoniumchloridas 7.5 g, | 6 l | vnt. | 75
- neturi savo sudėtyje aldehidų ir ketvirtinių amonio junginių,
- plataus veikimo spektro, veikia bakterijas sut. su EN13727 ir EN14348 (įsk. TBC), grybelius ir mieles sut. su EN13624, virusus sut. su EN14476, DVV ir RKI (HB, ŽI, Adeno, Popova, Rota, Noro ir Vaccinia),
- bespalvis ir bekvapis, pasižymi geromis valymo savybėmis,
- naudojama operacinių valymui ir dezinfekcijai,
- nesukelia alerginių reakcijų, pagamintas tirpalas vienu metu ir plauna ir dezinfekuoja, neutralizuoja, nuriebalina, nuvalius paviršių nelieka dėmių,
- nereikia nuplauti vandeniu po dezinfekcijos,
- darbinio tirpalo galiojimo laikas viena para ir daugiau,
- ekspozicijos laikas iki 15 min.,
- sertifikuotas pagal 93/42/EEC,
- tinkamas dozuoti ligoninės turima DG-1 dozavimo sistema,
- pakuotė: 6 l bakeliai.
2.8. | Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai impregnuotos alkoholiu | - servetėlės paviršių dezinfekcijai propanolių (ne mažiau 60%) ir biguanidų pagrindu, | 90-100 servetėlių | pakuotė | 20
- plataus veikimo spektro, veikia bakterijas sut. su EN1276, EN13727 ir EN14348 (įsk. TBC), grybelius ir mieles sut. su EN13624, virusus sut. su EN14476, DVV ir RKI (HB, ŽI, Adeno, Popova, Rota, Vaccinia),
- tinka nedidelių paviršių skubiai dezinfekcijai,
- malonaus kvapo, patvarios,
- ekspozicijos laikas - ne ilgiau 5 min.,
- sertifikuotas pagal 93/42/EEC,
- pakuotėje 90-100 servetėlių.
2.9. | Bealkoholinės servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai | - servetėlės paviršių dezinfekcijai impregnuotos didecyldimetilamonium chloridu (ne mažiau 0,45%), | 120-125 servetėlių | pakuotė | 20
- plataus veikimo spektro, veikia bakterijas sut. su EN13727 ir EN14348 (įsk. TBC), grybelius ir mieles sut. su EN13624, virusus sut. su EN14476, DVV ir RKI (HB, ŽI, Adeno, Popova, Rota, Vaccinia), veikia Rota virusus,
- tinka nedidelių alkoholiui jautrių paviršių skubiai dezinfekcijai,
- nedirginančio kvapo, patvarios,
- sertifikuotos pagal 93/42/EEC,
- pakuotėje 120-125 servetėlės
2.10. | Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai putomis | - putinis, neaerozolinis preparatas, (alkoholio ne daugiau 30%), gliukoprotamino ir benzalkonijaus chlorido pagrindu, | 750 ml su pukšt. | vnt. | 10
- sudėtyje nėra aldehidų ir fenolių,
- plataus veikimo spektro, veikia bakterijas sut. su EN1276, EN13727 ir EN14348 (įsk. TBC), grybelius ir mieles sut. su EN13624, virusus sut. su EN14476, DVV ir RKI (HB, ŽI, Adeno, Popova, Rota, Vaccinia), bakterijų sporas,
|  | - tinka nedidelių ir sunkiai pasiekiamų paviršių skubiai dezinfekcijai, | 5 l | vnt. | 10
- ekspozicijos laikas - ne ilgiau 5 min.,
- sertifikuotos pagal 93/42/EEC,
- pakuotė: 750 ml purkštukai ir 5 l bakeliai papildymui.
2.11. | Priemonė paviršių dezinfekcijai ir biologinių skysčių nukenksminimui chloro pagrindu tabletėmis | - tabletės po 2,72 g, pakuotėje 300 tablečių, | 300 tablečių | pakuotė | 300
- tabletėje 1,5 g aktyvaus chloro,
- tabletės greitai tirpsta (ne ilgiau 30 sek.) – pateikti įrodančius dokumentus arba kokybės analizės sertifikatus,
- aktyvioji medžiaga natrio dichloroizocianuratas, ne mažiau 99%,
- plataus veikimo spektro, veikia bakterijas sut. su EN1276, MRSA, TBC (Mycobacterium terrae), Salmonella, grybelius ir mieles sut. su EN1650 (Candida albicans, Aspergillus niger), virusus sut. su EN14476, DVV ir RKI (HBV, ŽIV, Adeno, Polio, SV40, Rota, Vaccinia, Calcivirusus) – būtina pateikti atitinkančių mikrobiologinių tyrimų rezultatus,
- tinka biologinių skysčių
nukenksminimui,
- plaunamų paviršių neužterštų organinėmis medžiagomis dezinfekcija 15 min. (1000 ppm),
- plaunamų paviršių užterštų organinėmis medžiagomis dezinfekcija 15 min. (6000 ppm)
- biologinių skysčių nukenksminimas 15 min. (10 000 ppm),
- tinka paviršių dezinfekcijai virtuvėse ir maisto blokuose,
- biocido autorizacija būtina.
Aukšto lygio instrumentų ir endoskopų dezinfekcijai
2.12. | Priemonė aukšto lygio instrumentų ir endoskopų dezinfekcijai aktyvaus deguonies pagrindu su plovikliais granulėmis | - monokomponentinė, veiklioji medžiaga – natrio perkarbonatas milteliais, | 1,5 kg | vnt. | 20
- 2% darbiniame tirpale ne mažiau 1000 ppm peracto rūgšties;
- pasižyminti baktericidiniu sut. su EN 14561 ir EN 13727, EN 14563 ir EN 14348 (įsk. TBC), fungicidiniu ir mielocidiniu sut. su EN 14562 ir EN 13624 ir virucidiniu sut. EN 14476, RKI ir DVV (HBV, HCV, ŽIV, Adeno, Rota, Polio, Papova, Vaccinia) aktyvumu, veikia sporas sut. su EN14347 ir EN 13704 (B.Subtilis),
- darbinio tirpalo pH neutralus,
- gerai plauna, nereikalingas pradinis instrumentų plovimas,
- ekspozicija sporocidiniam (B.subtilis) efektui 15 min.,
|  | - skirta dezinfekuoti instrumentus, endoskopus ir kitus jautrius šilumai plastmasės, gumos gaminius bei instrumentus, kietus endoskopus (kurių negalima sterilizuoti aukštoje temperatūroje), tinkamas naudoti pusiau-automatinėse plovimo/dezinfekcijos mašinose, | 6 kg | vnt. | 300
- būtina pateikti endoskopų gamintojų (kaip Olympus) rekomendacijas,
- sertifikuotas sut. su 93/42/EEC,
- indai instrumentų dezinfekcijai – nemokamai pagal ligoninės poreikius,
- būtini cheminiai indikatoriai tirpalo veiklumui nustatyti,
- lengvai paruošiamas, milteliai visiškai tirpūs,
- pakuotė: 1,5 ir 6 kg kibirėliai.
Dezinfekcijos ir plovimo priemonės automatinėms instrumentų ir slaugos priemonių plovimo mašinoms (bus vertinama vieno plovimo/dezinfekcijos ciklo kaina)
2.13. | Šarminis skystas valiklis (koncentratas) | - šarminis skystis (darbinio tirpalo 55°C pH 12.5), | 5 l | vnt. | 30
-veikliosios medžiagos: kalio hidroksidas (5-10%) ir kalio silikatas (5-10%),
-su antikoroziniais priedais, izoliacine priemone,
|  | -be paviršių veikiančių medžiagų, visiškai neputojantis, | 20 l | vnt. | 35
-pasižymi geromis emulsinėmis ir dispersinėmis savybėmis,
-tinkamas plauti termostabilius ir termolabilius chirurginius instrumentus, intensyvios terapijos ir anesteziologinę įrangą, laboratorinius indus,
-preparato išeiga 3-5 ml/l,
2.14. | Neutralizatorius (koncentratas) | -pagamintas organinės citrinos rūgšties pagrindu, ne mažiau 30% tūrio, | 5 l | vnt. | 5
-tirpalo pH ~ 3,
|  | -be fosfatų, be paviršių veikiančių medžiagų, | 20 l | vnt. | 5
-gerai nusiskalauja, nepalieka apnašo, dėmių ant paviršių,
-preparato išeiga 1-3 ml/l,
2.15. | Neutralus skystas ploviklis/dezinfektantas (koncentratas) | -neputojantis, nesukeliantis korozijos, ph neutralus, | 5 l | vnt. | 10
-sudėtyje: gliukoprotaminas ir benzalkonio chloridas,
-tinkamas plauti ir dezinfekuoti vienu metu medicininį inventorių ir slaugos priemones, pagamintas iš metalo ir metalo, dengto plastiku,
-efektyviai nuplauna kraują ir baltymus 40° - 60° C temperatūroje,
-skilimo produktai pilnai suskyla (biodegraduoja) iki nekenksmingų aplinkai junginių,
-įpakavimas 5 l bakeliai.
2 pirkimo objekto dalies kaina be PVM, Eur:
PVM suma, Eur:
2 pirkimo objekto dalies kaina su PVM, Eur:
3 pirkimo objekto dalis. CHIRURGINIO PROFILIO
Eil. Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija | Fasavimas/pakuotė | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Preliminaraus kiekio kaina be PVM, Eur | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas gamintojas | Kataloginis numeris, nuorodos į pridedamus dokumentus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ODOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS
3.1 | Odos antiseptikas | - paruoštas naudoti bespalvis skystis, | 250 ml su pukšt. | vnt. | 10
| Dokumentai: | - paskirtis: nedidelių įdrėskimų, trauminių žaizdų, injekcijų vietos, kraujo ėmimo vietos dezinfekcija,
| -aprašymas, | - veikliosios medžiagos: etanolis 70-75%, ketvirtiniai amonio junginiai, | 500 ml | vnt. | 10
| -saugos duomenų lapai, | - pasižymi plačiu fungicidiniu ir baktericidiniu poveikiu, naikina Gram-teigiamas ir Gram-neigiamas bakterijas (tarp jų Mycobacterium terrae), grybelius, dezaktyvuoja virusus (tarp jų HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex, Adeno),
| -biocido autorizacijos liudijimas. | - ekspozicija prieš injekcijas ne ilgiau nei 30sek, | 1 l | vnt. | 10
| Pakuotė: | - atitinka EN 13624, EN 14348, EN 12791, EN 13727 reikalavimus.
| -250 ml butelis su purkštuvu, -500 ml su drėkinimo pompa, -1 l butelis, - 5 l kanistras | - Buteliukas su drėkinimo pompa. Buteliukas su dvigubu kamšteliu, pritaikytas atitinkamai alkoholio koncentracijai. Atidarius dengiamąjį dangtelį yra servetėlės drėkinimo pompa, kurią paspaudus su vienkartine servetėle, ši sudrėkinama norimu kiekiu dezinfekanto. Talpa 500ml. | 5 l | vnt. | 60
3.2 | Priemonė odos dezinfekcijai | -paruoštas naudoti bespalvis skystis, | 250 ml su pukšt. | vnt. | 30
| Dokumentai: | -paskirtis: kojų grybelinių susirgimų profilaktikai,
| -aprašymas, | -veikliosios medžiagos: etanolis 60-62%, ketvirtiniai amonio junginiai ne mažiau 0.25%, glicerinas,
| -saugos duomenų lapai, | -veikimas: fungicidinis, baktericidinis, virucidinis, turi naikinti gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas, virusus, dermatofitus, mieles ir pelėsių grybelius. | 5 l | vnt. | 30
| -biocido autorizacijos liudijimas. | -ekspozicija ne ilgiau nei 30s,
Pakuotė:
-250 ml butelis su purkštuvu,
-5 l kanistras.
3.3 | Spalvotas odos antiseptikas | -paruoštas naudoti spalvotas skystis, | 1 l | vnt. | 20
| Dokumentai: | -paskirtis: odos chirurginė antiseptika
| -aprašymas, | -veikliosios medžiagos: etanolis 70-75%, ketvirtiniai amonio junginiai, dažomoji medžiaga,
| -saugos duomenų lapai, | - pasižymi plačiu fungicidiniu ir baktericidiniu poveikiu, naikina Gram-teigiamas ir Gram-neigiamas bakterijas (tarp jų Mycobacterium terrae) ir grybelius, dezaktyvuoja virusus (tarp jų HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex, Adeno), | 5 l | vnt. | 40
| -biocido autorizacijos liudijimas. | - operacinio lauko paruošimo ekspozicija ne ilgiau nei 3 min,
- atitinka EN 13624, EN 14348, EN 12791, EN 13727 reikalavimus.
3.4 | Šepetėliai chirurginiam rankų paruošimui | - vienkartinio naudojimo, sterilūs |  | vnt. | 100
- viena pusė kempinėlė, kita plastikinis šepetėlis;
- supakuoti po vieną sandarioje pakuotės;
- be detergento ir dezinfektanto,
- sterilizuota EO
3.5 | Priemonė greitai nedidelių paviršių dezinfekcijai | - priemonė greitai visų paviršių ir med. prietaisų paviršių dezinfekcijai | 1 l su pukšt. | vnt. | 30
| Dokumentai: | - sudėtis: etanolis 72 - 75 %; ketvirtiniai amonio junginiai ne daugiau 0,025%,
| -aprašymas, | -purškiamas skystis turintis alkkoholio kvaką
| -saugos duomenų lapai, | Veikimo spektras fungicidinis ir bakteriocidinis, naikina gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas, virusus ir grybus. | 5 l | vnt. | 60
-biocido autorizacijos liudijimas,
| CE sertifikatas. | - tinka nedidelių paviršių greitai dezinfekcijai;
| Pakuotė: | -ekspozicijos laikas iki vienos minutės
| -1 l butelis su purkštuvu, | - nepalieka dėmių, greitai išdžiūsta;
-5 l kanistras.
3.6 | Priemonė paviršių dezinfekcijai | -priemonė drėgmei atsparių paviršių dezinfekcijai ir valymui, | 1 l | vnt. | 20
- bekvapė, be fenolių, aldehidų ir fosfatų
| Dokumentai: | -koncentratas;
| -aprašymas, -saugos duomenų laia, -biocido autorizacijos liudijimas. | Plataus veikimo spektro baktericidinis, naikina gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas, virusus ir grybus.
| Pakuotė: | -sudėtyje turi būti paviršiaus aktyviųjų medžiagų, kad pasižymėtų geromis valomosiomis savybėmis.
| -1 l butelis su matavimo sistema | -sudėtis: ketvirtiniai amonio junginiai, dodecildiaminas, nejonizuojančios paviršiaus aktyviosios medžiagos , korozijos inhibitorius, kompleksinės medžiagos, putų reguliatoriai. | 5 l | vnt. | 40
| -5 l kanistras. | -naudojami darbiniai tirpalai 0,25 – 2 %
| CE sertifikatas | po dezinfekcijos paviršių nuplauti, turi nelikti lipnumo;
Pakuotė 4-5 ltr kanistras.
Pateikiami dokumentai:
-aprašymas,
-saugos duomenų lapai
3.7 | Dezinfekcinė priemonė paviršiams | -vandenyje visiškai tirpios, efektyviai dezinfekuojančios tabletės, | 300 tabl. (±10tabl.) | pakuotė | 60
| Dokumentai: | -darbinis tirpalas turi baktericidinio (tame tarpe Mycobacterium terrae), fungicidinio, virucidinio ir sporicidinio poveikio.
| -aprašymas, -saugos duomenų laia, -biocido autorizacijos liudijimas. | -paskirtis: paviršiams, įrankiams ir inventoriui dezinfekuoti, krauju ir kitais organizmo skysčiais užterštiems paviršiams, panaudotoms vienkartinėms medicininėms priemonėms nukenksminti,
| CE sertifikatas | -sudėtis: natrio dichloroizocianuratas (poveikio medžiaga 1,5-2 gramo/tabletėje)
-ekspozicija 30 min,
pakuotė 300 tabl. (±10tabl.)
3.8 | Kvapus šalinančio poveikio dezifekuojanti plovimo priemonė | -priemonė efektyviai šalinanti šlapimo kvapą bei šlapimo nuosėdas, vandeniui atspariems paviršiams plauti ir dezinfekuoti, | 1 l | vnt. | 10
-koncentratas,
| Dokumentai: | - sudėtis: ketvirtiniai amonio junginiai (poveikio medžiaga), neorganinė rūgštis, korozijos inhibitorius, kvapioji medžiaga,
| -aprašymas, -saugos duomenų laia, -biocido autorizacijos liudijimas. | Plataus veikimo spektro bakteriocidinis, naikina gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas, virusus ir grybus. | 5 l | vnt. | 20
| CE sertifikatas | - darbinis tirpalas 1-2%,
| Pakuotė: | -ekspozicija 5-15 min.,
-1 l butelis,
| - 5 l kanistras. | po dezinfekcijos paviršių nuplauti, turi nelikti lipnumo;
3.9 | Dezinfekuojančios servetėlės | -perforuotos,nealergizuoja,sudrėkintos,galima nuvalyti kuo didesnį plotą | 600 (±50) vnt. | pakuotė | 30
-turi tikti rankų, bei atsparių alkoholiui paviršių ir instrumentų dezinfekcijai,
| Dokumentai: | -sudėtis: etanolis 70-72 %, ketvirtiniai amonio junginiai, celiuliozinės šluostės,
| -aprašymas, -saugos duomenų laia, -biocido autorizacijos liudijimas. | Plataus veikimo spektro bakteriocidinis, naikina gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas, virusus ir grybus.
-ekspozicija ne ilgiau 30s
-servetėlių matmenys 16⸼20 cm,20⸼20 cm
pakuotė 600 (±50) vnt.
3.10 | Sausos servetėlės, skirtos merkti į dezinfekciu tirpalu užpildytą dispenserį (kibirėlį) didesnių plotų dezinfekcijai | -servetėlės pagamintos iš tvirto pluošto | 600 (±50) vnt. | pakuotė | 60
-matmenys 15x28 (± 2 cm),
-supakuotos taip, kad patogu įdėti į dispenserį ir iš jo po vieną išimti;
-pakuotėje 600 (±50) vnt;
-dispenseris (kibirėlis) turi apsaugoti servetėles su dezinfekuojančiu tirpalu nuo užteršimo ir išgaravimo;
-turi patogiai išsitraukti po vieną servetėlę;
-patogus naudoti ir pernešti, saugus darbuotojams.
INSTRUMENTŲ DEZINFEKCIJA
3.11 | Instrumentų plovimo ir dezinfekavimo priemonė | - valymo ir dezinfekavimo priemonė, skirta plauti ir dezinfekuoti instrumentus prieš juos apdorojant karštu arba cheminio sterilizavimo būdu, | 1 l | vnt. | 5
| Dokumentai: | - sudėtis: nejoninis tenzidas, ketvirtiniai amonio junginiai, natrio karbonatas, komplekso sudaromoji, kvapioji medžiaga,
| -aprašymas, | -sudėtyje neturi būti fosfatų,
| -saugos duomenų lapai, | -preparatas biologiškai suskyla, likučius galima išpilti į nuotekas, | 5 l | vnt. | 10
| -CE sertifikatas. | - nuo instrumentų pašalina kraują, baltymus, išskyras ir riebalus.
| Pakuotė: | Plataus veikimo spektro bakteriocidinis, naikina gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas, virusus ir grybus.
| -1 l butelis, | - ekspozicijos laikas naudojant 1% tirpalą ne daugiau nei 10 min;
| -5 l kanistras. | - CE ženklinimas, remiantis medicinos įrangos direktyva,
3.12 | Priemonė medicininių instrumentų aukšto lygio dezinfekcijai ir chemine sterilizacijai | - paruoštas tirpalas (neskiedžiamas) plovimo vandeniu atsparių instrumentų aukšto lygio dezinfekcijai ir cheminei sterilizacijai, | 1 l | vnt. | 5
| Dokumentai: -aprašymas, -saugos duomenų laipai, | -tinkama naudoti medicininių įrankių, neatsparių karščiui (endoskopai, optiniai instrumentai, bronchoskopai, biopsinės žnyplės, laringoskopai, intubaciniai, aspiraciniai vamzdeliai, medicininės talpos, laboratoriniai, medicininiai instrumentai ir lt.) aukšto lygio dezinfekcijai ir/ar aukšto lygio cheminei dezinfekcijai, taip pat tinka naudoti instrumentų dezinfekcijai prieš sterilizaciją,
| Pakuotė: | - sudėtis: gliutaro aldehidų 2,5%, buferinė medžiaga, korozijos inhibitorius, | 5 l | vnt. | 10
| -1 l butelis, | -sudėtyje neturi būti fosfatų,
| -5 l kanistras. | - gaminys plataus baktericidinio (tame tarpe ir tuberkuliozės mikobakterijas), sporicidinio, virucidinio (tame tarpe (HIV, HBV, HCV, Rota ir kt.) veikimo,
- ekspozicijos laikas aukšto lygio dezinfekcijai ne ilgiau 20min, naudojimo laikas 30 (±1) parų,
-ekspozicijos laikas aukšto lygio cheminei dezinfekcijai ne ilgiau 3val., naudojimo laikas 30 (±1) parų;
- CE ženklinimas, remiantis medicinos įrangos direktyva,
RANKŲ DEZINFEKCIJA
3.13 | Skystas muilas | -paskirtis: rankoms ir visam kūnui plauti, tinka naudoti medicinos įstaigose, | 1 l | vnt. | 20
| Dokumentai: -aprašymas, -saugos duomenų laipai, | -savybės: palaiko normalų odos pH, drėgnumą, ją minkština ir apsaugo nuo džiuvimo.
| Pakuotė: -1 l butelis su dozavimo pompa, -5 l kanistras | -turi odą apsaugančių ir tausojančių komponentų, tinka sausai ir jautriai odai, nealergizuoja. Gerai valo ir putoja, efektyviai ir greitai pašalina nešvarumus, | 5 l | vnt. | 30
| Laikikliai: -Nerūdijančio plieno, tvirtinami prie sienos, tinkami 1 l buteliui. | SUDĖTIS: Sodium lauryl ether sulfate, Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl), Cocamidopropyl betaine.
-vienkartinė 0,9-1 litro tara su pompa
3.14 | Priemonė rankų higieninei antiseptikai (gelis) | -paruoštas naudoti, | 75 ml | vnt. | 10
| Dokumentai: | -konsistencija: gelis,
| -aprašymas, -saugos duomenų lapai, -biocido autorizacijos liudijimas | -savybės: nedžiovina rankų, nepalieka lipnumo pojūčio, | 500 ml | vnt. | 10
| Pakuotė: | -sudėtis: etanolis 72-75%; ketvirtiniai amonio junginiai, glicerinas,
| -75 ml butelis su užspausdžiamu dangteliu, -500 ml butelis su pompa, -1 l butelis su pompa. | - veikimo spektras baktericidinis (Gram teigiamos ir Gram neigiamos bakterijos, tarp jų ir Mycobacterium terrae), fungicidinis, virucidinis (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex, Adeno); | 1 l | vnt. | 30
| Laikikliai: | -ekspozicija ne ilgiau nei 30s,
-Nerūdijančio plieno, tvirtinami prie sienos, tinkami 0,5 - 1ltr buteliui.
3.15 | SIENINIS LAIKIKLIS DOZATORIUI | Turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, laikiklis tvirtinamas ant sienos, tinkantis 0,5-1 ltr tarai. Atsparus dezinfekcijai. |  | vnt. | 60
3.16 | LAIKIKLIS DOZATORIUI ANT LOVOS | Turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, laikiklis be papildomų įrankių lengvai pakabinamas ant lovos, tinkantis 0,5 ltr tarai. Atsparus dezinfekcijai. |  | vnt. | 60
3 pirkimo objekto dalies kaina be PVM, Eur:
PVM suma, Eur:
3 pirkimo objekto dalies kaina su PVM, Eur:
4 pirkimo objekto dalis. Ambulatorinių paslaugų
Eil. Nr. | Priemonės paskirtis | Specifikacija | Fasavimas/pakuotė | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Preliminaraus kiekio kaina be PVM, Eur | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas gamintojas | Kataloginis numeris, nuorodos į pridedamus dokumentus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Rankų higienos priemonės
4.1 | Priemonė rankų plovimui | -Priemonė skirta rankų plovimui prieš higieninę ar chirurginę rankų dezinfekciją. | 500 ml | vnt. | 20
-9pH 4.5-5.0.
| ne vienkartinėje talpoje 500 ml 1 l 5 l | -Priemonė neturi antimikrobinio poveikio. | 1 l | vnt. | 20
-Sudėtyje yra alantoino, etilheksilglicerino.
-Sudėtyje nėra dažiklių, kvapiklių, muilų ir šarmų.
|  | -Priemonė vienkartinėje talpoje su integruota dozavimo pompa talpos viršuje. | 5 l | vnt. | 40
Vienkartinė talpa tinka įstatyti į sieninius laikiklius, alkūninius dozatorius bei lovos laikiklius.
4.2 | Priemonė rankų dezinfekcijai | -Priemonė skirta chirurginei ir higieninei rankų dezinfekcijai. | 500 ml | vnt. | 20
| ne vienkartinėje talpoje 500 ml 1 l 5 l | -Veiklioji medžiaga izopropanolis, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 70 %.
|  | -Sudėtyje nėra chlorheksidino, butandiolio, triklozano, ketvirtinių amonio junginių, kvapiklių ir dažiklių. | 1 l | vnt. | 20
-Pritaikyta jautriai odai, dažnam naudojimui.
-Sudėtyje yra deksapantenolio ir etilheksilglicerino.
|  | -Priemonė pasižymi baktericidiniu (EN 13727), tuberkuliocidiniu (EN14348), ir virusidiniu (EN 14476) veikimu. Pateikti atitiktį nurodytiems standartams. | 5 l | vnt. | 40
-Priemonė vienkartinėje talpoje su integruota dozavimo pompa talpos viršuje.
-Vienkartinė talpa tinka įstatyti į sieninius laikiklius, alkūninius dozatorius bei lovos laikiklius.
pateikti biocido autorizacijos pažymėjimą.
4.3 | Apsauginė rankų odos priemonė po darbo su dezinfekcinėmis medžiagomis | -Be dažiklių ir kvapiųjų medžiagų; |  | Vnt. | 60
-Neutralus odai pH;
-skirtas naudoti po dažno rankų plovimo ar dezinfekcijos;
-greitai įsigerianti į odą emulsija, nepaliekanti riebalų likučio pertekliaus;
4.4 | Sieninis laikiklis 1 litro talpoms | pagamintas iš tvirto, dezinfekcinėms priemonėms atsparaus plastiko | 1 l | vnt. | 100
laikiklis tinkamas 1 litro talpoms, nurodytoms pozicijose 4.1; 4.2
4.5 | Sieninis laikiklis 500 ml talpoms | pagamintas iš tvirto, dezinfekcinėms priemonėms atsparaus plastiko | 500 ml | vnt. | 100
laikiklis tinkamas 500 ml talpoms, nurodytoms pozicijose 1.3; 1.4; 1.5;
4.6 | Dozavimo pompa | tinkama 1 litro ir 500 ml talpoms; |  | vnt. | 100
vienu paspaudimu dozuoja 3 ml tirpalo.
PRIEMONĖS PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI
4.7 | Vidutinio lygio dezinfekcijos priemonė paviršiams | Koncentruota priemonė paviršių plovimui ir dezinfekcijai: | 5 l | vnt. | 80
| 5 litrai | Trys veikliosios medžiagos: iš kurių dvi ketvirtiniai amonio junginiai. Bendras veikliųjų medžiagų kiekis ne mažiau 39 g/100 g tirpalo.
Vidutinis dezinfekcijos lygis
0,25 % darbinis tirpalas veikia bakterijas (pagal EN 13727) ne ilgiau kaip per 15 min., 0,5 % darbinio tirpalas tuberkuliozės mikobakterijas (pagal EN 14348) veikia ne ilgiau kaip per 15 min, 1,0 % darbinio tirpalas virusidinis poveikis (pagal EN 14476 švarios sąlygos) ne ilgiau kaip per 60 min. Pateikti atitiktį šiems standartams.
4.8 | Alkoholinės servetėlės paviršių dezinfekcijai | -Veikliosios medžiagos etanolio ir propanolio alkoholiai (bendras alkoholio kiekis ne mažiau 60 g/100 g tirpalo), paviršiaus aktyvios bei aromatinės medžiagos. | >200 vnt. servetėlių | pakuotė | 80
| (200 servetėlių dispenseryje) | -tinka nedidelių paviršių skubiai dezinfekcijai.
-Servetėlės paruoštos naudojimui, vienos servetėlės dydis ne mažiau nei 20x27 cm, viena servetėle galima išdezinfekuoti ne mažiau nei 0,5 m2 paviršiaus plotą.
-Veikia bakterijas (tarp jų ir tuberkuliozės), virusus (HBV, HCV, ŽIV, Adeno, Polio, Papova), grybelius, MRSA.
-Ekspozicijos laikai:. baktericidinis (pagal EN 16615)- ne daugiau 1 min., mielicidinis (levurocidinis) (pagal EN 16615) – ne daugiau 1 min., tuberkulocidinis (pagal EN 14348) – ne daugiau 1 min., virucidinis (virusai su apvalkalu) – ne daugiau 30 sek., noro virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 60 sek. Pateikti atitiktį šiams standartams.
-Pageidautinas kiekis pakuotėje- ne mažiau 200 vnt.
-Pateikti biocido autorizavimo pažymėjimą.
Pateikti atitikties (direktyvai 93/42/EEB) deklaraciją.
4.9 | Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai | -Veikliosios medžiagos etilo ir propilo alkoholiai (bendras alkoholio kiekis ne mažiau 60 g/100 g tirpalo), paviršiaus aktyviosios bei aromatinės medžiagos. | 250 ml su pukšt. | vnt. | 30
-Paruoštas naudojimui, skaidrus bespalvis skystis.
|  | -Ekspozicijos laikai:. baktericidinis (pagal EN 16615)- ne daugiau 1 min., mielicidinis (levurocidinis) (pagal EN 16615) – ne daugiau 1 min., tuberkulocidinis (pagal EN 14348) – ne daugiau 1 min., virucidinis (virusai su apvalkalu) – ne daugiau 30 sek., noro virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 60 sek. Pateikti atitiktį šiams standartams. | 1 l | vnt. | 20
|  | -Pateikti biocido autorizavimo pažymėjimą. | 10 l | vnt. | 70
Pateikti atitikties EB 93/42 direktyvai deklaraciją.
4.10 | Alkoholinės servetėlės paviršių dezinfekcijai | -Veikliosios medžiagos etanolio ir propanolio alkoholiai (bendras alkoholio kiekis ne mažiau 60 g/100 g tirpalo), paviršiaus aktyvios bei aromatinės medžiagos. | >200 vnt. servetėlių | pakuotė | 40
| 200 servetėlių dispenseryje | -tinka nedidelių paviršių skubiai dezinfekcijai.
| 200 servetėlių papildymo maišeliuose | -Servetėlės paruoštos naudojimui, vienos servetėlės dydis ne mažiau nei 20x27 cm, viena servetėle galima išdezinfekuoti ne mažiau nei 0,5 m2 paviršiaus plotą.
-Veikia bakterijas (tarp jų ir tuberkuliozės), virusus (HBV, HCV, ŽIV, Adeno, Polio, Papova), grybelius, MRSA.
-Ekspozicijos laikai:. baktericidinis (pagal EN 16615)- ne daugiau 1 min., mielicidinis (levurocidinis) (pagal EN 16615) – ne daugiau 1 min., tuberkulocidinis (pagal EN 14348) – ne daugiau 1 min., virucidinis (virusai su apvalkalu) – ne daugiau 30 sek., noro virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 60 sek. Pateikti atitiktį šiams standartams.
Pageidautinas kiekis pakuotėje- ne mažiau 200 vnt.
-Pateikti biocido autorizavimo pažymėjimą.
Pateikti atitikties (direktyvai 93/42/EEB) deklaraciją.
4.11 | Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai | -Skirta įvairių medicinos prietaisų dezinfekcijai, specialiai alkoholiui jautriems medicinos prietaisų paviršiams, t.y. organiniam stiklui ir pan. Tinka ultragarso aparatų daviklių dezinfekcijai. | 1 l | vnt. | 30
-Ne mažiau kaip trys veikliosios medžiagos. Bendras veikliųjų medžiagų kiekis ne mažiau 0,78 g/100 g tirpalo. Sudėtyje neturi būti alkoholio.
|  | -Paruoštas naudojimui, skaidrus bespalvis skystis. | 5 l | vnt. | 50
-Baktericidinis ne daugiau 1 min.; virucidinis (virusai su apvalkalu) – ne daugiau 1 min.; noro virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 15 min.; rota virusas – ne daugiau 1 min.; polyoma SV40 – ne daugiau 1 min. Pateikti atitiktį šiams standartams.
Pateikti atitikties EB 93/42 direktyvai deklaraciją.
4.12 | Medicininių instrumentų dezinfekcijos priemonė (5 l) | -Veikliosios medžiagos guanidinai, ketvirtiniai junginiai, aromatiniai alkoholiai. | 5 l | vnt. | 50
-Preparato sudėtyje nėra aldehidų, chloro, aktyvaus deguonies pagrindu veikiančių medžiagų.
-0,25 % darbinis tirpalas veikia bakterijas (pagal EN 13727 ir EN 14561) ne ilgiau kaip per 5 min., 0,5 % darbinio tirpalo fungicidinis poveikis (pagal EN 13624) ne ilgiau kaip per 60 min., 1 % darbinio tirpalo fungicidinis poveikis (pagal EN 14562) ne ilgiau nei 60 min., tuberkuliozės mikobakterijas (pagal EN 14348 ir EN 14563) veikia ne ilgiau kaip per 60 min., 4 % darbinis tirpalas veikia virusus (pagal EN 14476) ne ilgiau kaip per 60 min.
-Preparatas vienu metu valo ir dezinfekuoja instrumentus;
-Tinkamas naudoti kietųjų endoskopų valymui ir dezinfekcijai;
-Darbinis tirpalas galioja 7 paras.
pateikti atitikties (direktyvai 93/42/EEB) deklaraciją.
4.13 | Dezinfekuojantis ploviklis endoskopų ir chirurginių instrumentų plovimui | -Veikliosios medžiagos guanidinai, ketvirtiniai junginiai, aromatiniai alkoholiai. | 2 l | vnt. | 10
-Preparato sudėtyje nėra aldehidų, chloro, aktyvaus deguonies pagrindu veikiančių medžiagų.
-Tinkamas naudoti ultragarso vonelėse. Jo veiksmingumas:
|  | -1 % darbinis tirpalas veikia bakterijas (pagal EN 13727 ir EN 14561) ne ilgiau kaip per 30 min., 1 % darbinio tirpalo mielicidinis poveikis (pagal EN 13624 ir EN 14562) ne ilgiau kaip per 30 min., 2 % darbinis tirpalas veikia virusus su apvalkalu ne ilgiau kaip per 30 min. | 5 l | vnt. | 10
-Preparatas vienu metu valo ir dezinfekuoja lanksčiuosius endoskopus ir instrumentus;
-Koncentrato pH < 7,5
pateikti atitikties (direktyvai 93/42/EEB) deklaraciją.
4.14 | Aukšto lygio medicininių instrumentų dezinfekcijos priemonė | -be aldehidų, fenolių, gliutaraldehidų. Veiklioji medžiaga - aktyvusis deguonis. Sudėtyje turi būti enzimų. Neutralus tirpalo pH. | 1,5 kg | vnt. | 5
-Pavidalas – nedulkančios granulės (ne milteliai), malonaus kvapo.
-Gali buti naudojamas tiek rankinei, tiek pusiau automatinei endoskopų dezinfekcijai. Naudojamas ne didesnės kaip 2% koncentracijos darbinis tirpalas.
|  | - 0,5 % darbinis tirpalas veikia bakterijas (pagal EN 14561) ne ilgiau kaip per 5 min., 1 % darbinis tirpalas veikia tuberkuliozės mikobakterijas (pagal EN 14348 ir EN 14563) ne ilgiau kaip per 5 min., 2 % darbinis tirpalas veikia virusus (pagal EN 14476) ne ilgiau kaip per 10 min., Clostridium difficile sporas (pagal EN 13704) ne ilgiau kaip per 5 min., Bacillus subtilis sporas (pagal EN 13704) ne ilgiau kaip per 15 min. Pateikti atitiktį šiams standartams. | 6 kg | vnt. | 15
pateikti atitikties (direktyvai 93/42/EEB) deklaraciją.
4.15 | Dezinfekcijos priemonė siurbimo sistemos valymui ir dezinfekcijai (2 l) | -vienu metu plauna ir dezinfekuoja, | 2 l | vnt. | 15
-priemonė neputoja;
-darbinių tirpalų tinkamumo naudoti laikas 24 val. esant 20°C temperatūrai
-priemonė skirta naudoti atsiurbėjų induose ir sistemose;
-pasižyminti baktericidiniu (įsk. TBC, MRSA), fungicidiniu, virusidiniu aktyvumu;
pateikti atitikties (direktyvai 93/42/EEB) deklaraciją.
4.16 | Testas kraujo likučiams fibroendoskopo kanale nustatyti (6 vnt. dėžutėje) | -Testą sudaro aktyvatoriaus ir reagento mėgintuvėliai bei mėginio paėmimo šepetėlis. | 6 vnt. dėžutėje | dėžutė | 20
-Jautrumas ne mažesnis nei 0,1 mg kraujo likučių.
-Testo rezultatas matomas iš karto atlikus testą (reagento tirpalo spalvos pokytis)
-Testas skirtas ir denatūruoto kraujo likučiams aptikti lankstaus fibroendoskopo endoskopo kanaluose.
- Šepetėlių diametrai:
- 1,7 mm
- 2,8 mm
- 3,8 mm
- 5,0 mm
4.17 | Testas baltymo likučiams fibroendoskopo kanale nustatyti (6 vnt. dėžutėje) | -Testą sudaro reagento buteliukas ir šepetėlis mėginio paėmimui iš endoskopo kanalo. | 6 vnt. dėžutėje | dėžutė | 20
-Jautrumas ne mažesnis nei 1 µg, testo atsakymas gaunamas ne ilgiau nei po 10 minučių.
-Testas vienodai jautrus šviežiam ir denatūruotam baltymui.
-Tamponai mėginiui imti baltos spalvos.
-Šepetėlių diametrai:
1,7 mm
2,8 mm
3,8 mm
5,0 mm
4 pirkimo objekto dalies kaina be PVM, Eur:
PVM suma, Eur:
4 pirkimo objekto dalies kaina su PVM, Eur:
Bendrieji reikalavimai: Būtina pateikti: • atitikties 93/42/EEC direktyvai sertifikatus • plovimo ir dezinfekavimo mašinos gamintojo/atstovo rekomendacijas darbui su siūlomomis priemonėmis