## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus (lietuvių arba anglų kalba), įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, nuorodas į internetinį tinklapį, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, vartotojo vadovus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka CE sertifikatą.
4 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles ne daugiau kaip iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
5 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
6 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
7 | Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas, reikalavimai | Matavimo vienetai | Maksimalus perkamas kiekis | PVM tarifas % | Vnt. įkainis be PVM Eur | Vnt. įkainis su PVM Eur | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Prekės firminis pavadinimas, gamintojas. Siūloma pakuotė. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr.).
1. | Mėgintuvėlių rinkinys mėginių ruošimui. Siūlyti tik pilną komplektą
1.1 | 2 mL bespalviai mėgintuvėliai. Iš specialaus polimero sumažinančio mėgintuvėlyje liekančios DNR kiekį, PGR švarumo, be žmogaus DNR, be DNazės, Rnazės ir PGR inhibitorių, maksimalus centrifugavimo greitis ne mažesnis nei 16000g, sienelės graduotos. Preciziškai užsidarantis kamštelis, sumažinantis mėginio garavimo greitį. | vnt | 15000
1.2 | 5,0 mL talpos mėgintuvėliai su užsukamu kamšteliu. Iš specialaus polimero sumažinančio mėgintuvėlyje liekančios DNR kiekį, PGR švarumo, be žmogaus DNR, be DNazės, Rnazės ir PGR inhibitorių, maksimalus centrifugavimo greitis ne mažesnis nei 16000g, sienelės graduotos. Preciziškai užsidarantis kamštelis, sumažinantis mėginio garavimo greitį. | vnt | 1200
1.3 | 15 ml mėgintuvėliai su užsukamu kamšteliu. Iš specialaus polimero sumažinančio mėgintuvėlyje liekančios DNR kiekį, bespalviai, PGR švarumo, be žmogaus DNR, be DNazės, Rnazės ir PGR inhibitorių, maksimalus centrifugavimo greitis ne mažesnis nei 16000g, sienelės graduotos, sienelės graduotos. Preciziškai užsidarantis kamštelis, sumažinantis mėginio garavimo greitį. | vnt | 1200
[6 empty] | Suma: | 0 | 0
2. | Mėgintuvėliai mononuklearinių ląstelių išskyrimui. Siūlyti tik pilną komplektą
2.1 | 15 ml mėgintuvėliai mononuklearinių ląstelių išskyrimui su specialiu intarpu ir anga jame, skirta užpildymui tankio gradiento terpe. Pritaikyti 0,5-5 ml ar platesniam intervalui neskiesto biologinio mėginio (pvz. kraujo) tūriams. Sterilūs ir nepirogeniški. Pritaikyti išskyrimo protokolui centrifuguojant ne ilgiau kaip 10 min su stabdymu, leidžia nupilti supernatantą po nusukimo su tankio gradiento terpe. Tinka kraujo bei kaulų čiulpų mėginiams. | vnt | 1500
2.2 | 50 ml mėgintuvėliai mononuklearinių ląstelių išskyrimui su specialiu intarpu ir anga jame, skirta užpildymui tankio gradiento terpe. Pritaikyti 4-17 ml ar platesniam intervalui neskiesto biologinio mėginio (pvz. kraujo) tūriams. Sterilūs ir nepirogeniški. Pritaikyti išskyrimo protokolui centrifuguojant ne ilgiau kaip 10 min su stabdymu, leidžia nupilti supernatantą po nusukimo su tankio gradiento terpe. Tinka kraujo bei kaulų čiulpų mėginiams. | vnt | 1000
[6 empty] | Suma: | 0 | 0
3. | Mažo formato kriomėgintuvėliai mėginių saugojimui. Siūlyti tik pilną komplektą | [8 empty] | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
3.1 | SBS (ANSI/SLAS) formato kriomėgintuvėliai, 1-1.4 ml mėginio tūriui, tinkami saugojimui -196°C temperatūroje, kamštelis su išoriniu sriegiu, sterilūs, dėžutėse iš bent 80% perdirbto (recycled/renewed) plastiko, mėgintuvėliams naudojamas sumažintų išsiskiriančių medžiagų (angl. leachables) plastikas, pateikiami IATA testavimo rezultatai | vnt. | 5000 | 21% | 0.43 | 0.5203 | 2150 | 2601.5 | SAFE® LX1000, LVL Technologies https://lvl-technologies.com/en/safetubes/lx1000/ | PUSI | 21 | 464.1 | LVL technologies
3.2 | Atsukiklis mėgintuvėliams | vnt. | 1 | 21% | 60 | 72.6 | 60 | 72.6 | SAFE® De-/Capper/Picker for Screw Caps XT (SBS), LVL Technologies https://lvl-technologies.com/en/cappers/manual-1-channel-capper/ | PUSI | 21 | 12.6 | LVL technologies
[6 empty] | Suma: | 2210 | 2674.1