## Lapas1
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ SU ANALIZATORIŲ PANAUDA PIRKIMAS,
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS
Svarbu: Jei darbo metu yra generuojamos užterštos pavojingomis medžiagomis skystos atliekos, tiekėjas atliekų surinkimo ir nukenksminimo kaštus privalo pateikti pasiūlymuose pagal EC No 1907/2006 (REACH) reikalavimus
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. (vnt kiekis) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn. | Siūlomos prekės gamintojas, Kat Nr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4 | Etaloninės mikroorganizmų padermės | vidaus kokybės kontrolei | 15 | Skirta neribotam tyrimų kiekiui atlikti | 2 vnt. | 100 | 800 | 840 | Microbiologics (JAV), Kat Nr priklauso nuo užsakomos padermės - Kat Nr. 0XXXP padermės pavadinimas KWIK-STIK, 2 vnt.
21. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KIEKYBINIAM SARS-COV-2 IGG NUSTATYMUI ANALIZATORIUI MINIVIDAS ARBA VITROS 5600 arba siūlyti analizatorių panaudai
21.1. Reagentai, medžiagos bei papildomos priemonės STRANDARTIZUOTAM kiekybiniam SARS-CoV-2 IgG nustatymui (1 vnt.)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Kiekybiniai SARS-COV-2IgG | STRANDARTIZUOTAM kiekybiniam SARS-CoV-2 IgG nustatymui. kiekybinis serologinis anti-S, Anti-S1 arba anti RBD testas. specifiškumas ne mažiau 98 proc. | 3000 |  | 100
1.1 | SNIBE, Maglumi SARS-CoV S-RBD IgG, 130219017M | Standartizuotas kiekybinis tyrimas SARS-CoV-2 S-RBD IgG, specifiškumas 99,6 proc. 270 SARS-CoV-2 S-RBD IgG-EN-EU-V1.1.pdf 1 ir 4 psl. MAGLUMI-RN2021040201-WHO standard unit conversion.pdf 1 psl. |  | 32 | 100 | 200 | 6400 | 6400
1.2 | SNIBE, MAGLUMI Starter kit (1+2), 130299004M |  |  | 45 | 2x230ml. | 33 | 1485 | 1559.25
1.3 | SNIBE, MAGLUMI Wash/System Liquid, 130299005M |  |  | 45 | 714 ml. | 22 | 990 | 1039.5
1.4 | SNIBE, MAGLUMI Light Check, 130299006M |  |  | 12 | 5x2ml. | 34 | 408 | 428.4
1.5 | SNIBE, MAGLUMI Reaction Modules, 630003 |  |  | 3 | 2304 reakcijos | 79 | 237 | 248.85
1.6 | SNIBE, MAGLUMI Tubing solution, 130299007M |  |  | 2 | 500 ml. | 99 | 198 | 207.9
21 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur: | [6 empty] | 9718 | 9883.9
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
4. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu pagal IVDD prietaisų direktyvą 98/79/EC.
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).