Sutartis Nr._________________

Priedas Nr. 2

Atsarginių dalių audiometrams techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laidas kauliniam zondui (kiekis 4 vnt.) | 1. Siūlomas laidas kauliniam zondui turi būti tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Interacoustics“ audiometru „AC40“ (gamintojo „Interacoustics“ kodas 8011094 arba lygiavertis); 2. Prekėms suteikiama ne mažiau kaip 6 mėnesių garantija | 1. Laidas kauliniam zondui tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Interacoustics“ audiometru „AC40“ (gamintojo „Interacoustics“ kodas 8011094) 2. Prekėms suteikiama 6 mėnesių garantija "Atitikimai" 2 psl. |
| 2. | Ausinių laidas ausinėms (kiekis 4 vnt.) | 1. Siūlomas ausinių laidas turi būti tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Interacoustics“ audiometro „AC40“ ir audiometro ausinėmis „TDH-39P“ (gamintojo „Interacoustics“ kodas 8010822 arba lygiavertis); 2. Prekėms suteikiama ne mažiau kaip 6 mėnesių garantija | 1. Ausinių laidas tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Interacoustics“ audiometro „AC40“ ir audiometro ausinėmis „TDH-39P“ (gamintojo „Interacoustics“ kodas 8010822) 2. Prekėms suteikiama 6 mėnesių garantija "Atitikimai" 1 psl. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiavertūs, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

- Pirkimo organizatoriui pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

______________________________________________________________