1 priedas

Techninė specifikacija

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama  siūlomų prekių gamintojo katalogai (prekių aprašymai ar kiti gamintojo dokumentai), kuriuose būtų nurodyta visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Originaliame gamintojo dokumente ir jo vertime į lietuvių kalbą privalo būti pažymėta, kurį pateiktos užpildytos techninės specifikacijos lentelės parametrą (nurodant parametro eilės numerį) patvirtina gamintojo dokumente nurodytas parametras (dokumentai pateikiami originalo ir lietuvių kalba).

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Kiekis 24 mėn. | Mato vnt. | Gamintojas Kodas | Vnt. kaina be PVM | PVM% | Vnt. kaina su PVM | Viso suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Užrakinamos plokštelės ir joms tinkantys sraigtai. |  |  |  | Koenigsee Implantate GmbH ( Vokietija) |  |  |  |  |
|  | Kintamo kampo užrakinama rekonstrukcinė plokštelė, lankstoma 3-ims lygiais, naudojama su 2,7mm užrakinamais titaniniais savasriegiais sraigtais, 8mm ± 1 mm pločio, titaninė. | 4 - 7 kiaurymių | 10 | vnt. | 5.3023.04÷ 5.3023.07 psl. 1 | 164,00 | 5% | 172,20 | 1722,00 |
|  | Kintamo kampo užrakinama rekonstrukcinė plokštelė, lankstoma, naudojama su 3,5mm užrakinamais titaniniais savasriegiais sraigtais, 10mm ± 1 mm pločio, titaninė. | 5 - 8 kiaurymių | 15 | vnt. | 5.3133.05÷ 5.3133.08 Psl.2 | 180,00 | 5% | 189,00 | 2835,00 |
|  | Užrakinama 1/3 tubuliarinė plokštelė, naudojama su 3,5mm užrakinamais titaniniais savasriegiais sraigtais, 10mm pločio, titaninė. | 5 - 8 kiaurymių | 15 | vnt. | 5.809.05÷ 5.809.08 Psl.2 | 61,00 | 5% | 64,05 | 960,75 |
|  | Užrakinama tiesi plokštelė, naudojama su 3,5/4,0mm užrakinamais titaniniais savasriegiais sraigtais, 10mm pločio, titaninė. | 4 - 8 kiaurymių | 10 | vnt. | 5.896.04÷ 5.896.08 Psl.3 | 169,00 | 5% | 177,45 | 1774,50 |
|  | Užrakinama mažo kontakto tiesi siaura kompresinė plokštelė, naudojama su 4,5/6,0mm užrakinamais med. plieno savasriegiais sraigtais, 12mm pločio, titaninė | 6 - 12 kiaurymių | 10 | vnt. | 5.231.06÷ 5.231.12 Psl 4 | 214,00 | 5% | 224,70 | 2247,00 |
|  | Užrakinama mažo kontakto tiesi plati kompresinė plokštelė, naudojama su 4,5/6,0mm užrakinamais med. plieno savasriegiais sraigtais, 16mm pločio, titaninė | 6 - 12 kiaurymių | 10 | vnt. | 5.241.06÷ 5.241.12 Psl 4 | 227,00 | 5% | 238,35 | 2383,50 |
|  | Žastikaulio proksimalinio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė anatonomiškai išgaubta ir išlenkta. Proksimaliniame gale išplatėjanti iki 26 mm, turinti ne mažiau 8 užrakinamų kiaurymių sraigtams ir ne mažiau 9 kiaurymių Kiršnerio vielai pravesti. Distalinės dalies plotis 13-17 mm, fiksuojama "combi" tipo kiaurymėmis. Plokštelė turi dvi papildomas kiaurymes nukreipiančiąjam blokui, pagamintam iš PEEK, tvirtinti. Fiksuojama 3.5 mm užrakinamais kortikaliniais sraigtais, 4.0mm užrakinamais spongioziniais sraigtais bei 3.5mm savisriegiais kortikalinis sraigtais. Pagaminta iš titano. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3/77 mm | 10 | vnt. | 5.790.83 Psl 5 | 370,00 | 5% | 388,50 | 3885,00 |
|  |  | 4/93 mm | 10 | vnt. | 5.790.84 Psl 5 | 385,00 | 5% | 404,25 | 4042,50 |
|  |  | 5/109 mm | 10 | vnt. | 5.790.85 Psl 5 | 396,00 | 5% | 415,80 | 4158,00 |
|  |  | 6/125 mm | 2 | vnt. | 5.790.86 Psl 5 | 413,00 | 5% | 433,65 | 867,30 |
|  |  | 8/157 mm | 1 | vnt. | 5.790.88 Psl 5 | 459,00 | 5% | 481,95 | 481,95 |
|  |  | 10/189 mm | 1 | vnt. | 5.790.810 Psl 5 | 490,00 | 5% | 514,50 | 514,50 |
|  |  | 12/221 mm | 1 | vnt. | 5.790.812 Psl 5 | 522,00 | 5% | 548,10 | 548,10 |
|  |  | 14/253 mm | 1 | vnt. | 5.790.814 Psl 5 | 546,00 | 5% | 573,30 | 573,30 |
|  | Anatomiškai išgaubta distalinio žastikaulio stipinkaulinė/lateralinė plokštelė(kairės/dešinės pusės su spalviniu kodavimu), užrakinama, 4-10 užrakinamos „combi“ tipo kiaurymės proksimalinėje dalyje ir 5 „combi“ tipo kiaurymės distalinėje dalyje, viena kurių papildoma apgaubianti žastikaulį, dvi kiaurymės vielai pravesti, pagaminta iš titano. Fiksuojama 3.5mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais bei 3,5mm kortikaliniais savisriegiais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5/4 kiaurymių, kairės/dešinės pusės, L76mm | 2 | vnt. | 5.8532.54/5.8522.54 Psl 6 | 450,00 | 5% | 472,50 | 945,00 |
|  |  | 5/6 kiaurymių, kairės/dešinės pusės, L101mm | 2 | vnt. | 5.8532.56/5.8522.56 Psl 6 | 514,00 | 5% | 539,70 | 1079,40 |
|  |  | 5/8 kiaurymių, kairės/dešinės puses, L125mm | 1 | vnt. | 5.8532.58/5.8522.58 Psl 6 | 580,00 | 5% | 609,00 | 609,00 |
|  |  | 5/10 kiaurymių, kairės/dešinės pusės, L149mm | 1 | vnt. | 5.8532.510/5.8522.510 Psl 6 | 590,00 | 5% | 619,50 | 619,50 |
|  | Anatomiškai išgaubta distalinio žastikaulio medialinė(alkūnkaulio medialinė ) plokštelė (kairės/dešinės pusės su spalviniu kodavimu ), užrakinama, 4-12 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės, dvi kiaurymės – vielai pravesti, pagaminta iš titano. Fiksuojama 3.5mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 kiaurymių, kairės/dešinės pusės, L76mm | 2 | vnt. | 5.8573.44/ 5.8563.44 Psl 6 | 390,00 | 5% | 409,50 | 819,00 |
|  |  | 6 kiaurymių, kairės/dešinės pusės, L101mm | 2 | vnt. | 5.8573.46/ 5.8563.46 Psl 6 | 420,00 | 5% | 441,00 | 882,00 |
|  |  | 8 kiaurymių, kairės/dešines pusės, L125mm | 1 | vnt. | 5.8573.48/ 5.8563.48 Psl 6 | 490,00 | 5% | 514,50 | 514,50 |
|  |  | 10 kiaurymių, kairės/dešinės pusės, L149mm | 1 | vnt. | 5.8573.410/ 5.8563.410 Psl 6 | 554,00 | 5% | 581,70 | 581,70 |
|  | Raktikaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė,su kabliu, anatonomiškai išgaubta ir išlenkta: kablio kampo aukštis ne mažesnis nei 14-15mm, ilgis nuo 16 iki 17 mm, anatomiškai išlenktas, nuožulnus. Plokštelė kairės ir dešinės pusių, ne mažiau trijų dydžių, visos kiaurymės užrakinamo kintamo kampo su viena pailga, plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu; viena papildoma kiaurymė vielai pravesti. Pagaminta iš titano, naudojama su 3.5mm užrakinamais kortikaliniais savisriegiais sraigtais, pagamintais iš titano. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2/2 kiaurymių plokštelė, L65mm kairės/dešinės pusės | 2 | vnt. | 5.3573.22/1416 / 5.3563.22/1416 Psl 7 | 368,00 | 5% | 386,40 | 772,80 |
|  |  | 2/3 kiaurymių plokštelė, L74mm kairės/dešinės pusės | 2 | vnt. | 5.3573.23/1416 / 5.3563.23/1416 Psl 7 | 382,00 | 5% | 401,10 | 802,20 |
|  |  | 2/6 kiaurymių plokštelė, L96mm kairės/dešinės pusės | 2 | vnt. | 5.3573.26/1416 / 5.3563.26/1416 Psl 7 | 399,00 | 5% | 418,95 | 837,90 |
|  | Raktikaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė,anatonomiškai išlenkta S formos: ne mažiau 5 skirtingų dydžių, visos kiaurymės kintamo užrakinamo kampo su viena DC kiauryme ir viena pailga, plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu bei dvi kiaurymes vielai pravesti, kairės ir dešinės pusės. Pagaminta iš titano, naudojama su 3.5mm užrakinamais kortikaliniais savisriegiais sraigtais, bei 3.5mm, savisriegiais kortikaliniais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 kiaurymių, L74x12 , spindulys 95, kairės/dešinės pusės | 2 | vnt. | 5.3533.06/ 5.3523.06/ Psl 8 | 295,00 | 5% | 309,75 | 619,50 |
|  |  | 8 kiaurymių, L99x12, spindulys 95, kairės/dešinės pusės | 2 | vnt. | 5.3533.08/ 5.3523.08/ Psl 8 | 353,00 | 5% | 370,65 | 741,30 |
|  |  | 9 kiaurymių, L107x12, spindulys 70, kairės/dešinės pusės | 2 | vnt. | 5.3533.09/70 / 5.3523.09/70 Psl 8 | 359,00 | 5% | 376,95 | 753,90 |
|  | Kintamo kampo medialinė blauzdikaulio distalinio galo/ kulnakaulio mažo kontakto užrakinama plokštelėįgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją, distalinėje išplatėjusioje dalyje 4 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės ir dvi papildomos užrakinamos kiaurymės, mono krypties fiksacijai atlikti. Proksimalinėje plokštelės dalyje visos kiaurymės – „combi“ tipo: fiksuoti užrakinamais arba standartiniais sraigtais, ne mažiau trijų kiaurymių Kiršnerio vielai pravesti. Kairės ir dešinės pusių, pagaminta iš titano, naudojama su 3,5mm užrakinamais savisriegiais sraigtais arba 3,5mm standartiniais savisriegiais sraigtais „combi“ tipo kiaurymėse. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6/5 kiaurymių plokštelė, L108mm, kairės/dešinės pusės | 8 | vnt. | 5.733.05/ 5.732.05 Psl 9 | 352,00 | 5% | 369,60 | 2956,80 |
|  |  | 6/7 kiaurymių plokštelė, L140mm, kairės/dešinės pusės | 8 | vnt. | 5.733.07/ 5.732.07 Psl 9 | 373,00 | 5% | 391,65 | 3133,20 |
|  |  | 6/9 kiaurymių plokštelė, L170mm, kairės/dešines pusės | 8 | vnt. | 5.733.09/ 5.732.09 Psl 9 | 394,00 | 5% | 413,70 | 3309,60 |
|  |  | 6/11 kiaurymių plokštelė, L202mm, kairės/dešinės pusės | 8 | vnt. | 5.733.11/ 5.732.11 Psl 9 | 414,00 | 5% | 434,70 | 3477,60 |
|  | Blauzdikaulio proksimalinio galo užrakinama plokštelė L formos, adaptuota ir anatomiškai išgaubta, turinti 4 užrakinamas kiaurymes proksimalinėje išplatėjusioje dalyje ir nuo 4-10 užrakinamų "combi" tipo kiaurymių distalinėje dalyje, turi ne mažiau 2 papildomų kiaurymių K-vielai įvesti. Užrakinama 6.0mm spongioziniais užrakinamais savisriegiais sraigtais proksimalinėje dalyje ir 4,5mm užrakinamais arba standartiniais savisriegiais sraigtais distalinėje dalyje. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminta iš titano. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4/4 kiaurymių plokštelė, L95mm, kairės/dešinės pusės | 4 | vnt. | 5.773.44/ 5.774.44 Psl 10 | 286,00 | 5% | 300,30 | 1201,20 |
|  |  | 4/6 kiaurymių plokštelė, L127mm, kairės/dešinės pusės | 4 | vnt. | 5.773.46/ 5.774.46 Psl 10 | 330,00 | 5% | 346,50 | 1386,00 |
|  |  | 4/8 kiaurymių plokštelė, L159mm, kairės/dešines pusės | 4 | vnt. | 5.773.48/ 5.774.48 Psl 10 | 372,00 | 5% | 390,60 | 1562,40 |
|  |  | 4/10 kiaurymių plokštelė, L191mm, kairės/dešinės pusės | 4 | vnt. | 5.773.410/ 5.774.410 Psl 10 | 422,00 | 5% | 443,10 | 1772,40 |
|  | Distalinio stipinkaulio galo kintamo kampo plokštelėįgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją iš delninės ( palmarinės ) pusės, anatomiškai išgaubta ir adaptuota, ne mažiau dviejų dydžių: plati su 7 ( 27-28 mm pločio išplatėjusioje dalyje ) ir siaura su 5 ( 22-23 mm pločio išplatėjusioje dalyje ) kintamo kampo užrakinamomis kiaurymėmis proksimalinėje dalyje , bei „combi“ tipo kiaurymėmis distalinėje plokštelės dalyje; ir viena pailga kiaurymė –plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu; bei ne mažiau 8 kiaurymių vielai pravesti. Kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš titano, naudojama su 2,7mm užrakinamais savisriegiais sraigtais proksimalinėje dalyje ir 2,7mm užrakinamais ir/arba 2,7mm standartiniais savisriegiais sraigtais distalinėje dalyje, pagamintais iš titano. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5/2-5/4 kiaurymių, L42-60mm, dešinės/kairės pusės | 12 | vnt. | 5.9823.52÷ 54/ 5.9833.52÷ 54 Psl 11 | 215,00 | 5% | 225,75 | 2709,00 |
|  |  | 5/6-5/8 kiaurymių, L76-94mm, dešinės/kairės pusės | 1 | vnt. | 5.9823.56÷ 58/ 5.9833.56÷ 58 Psl 11 | 255,00 | 5% | 267,75 | 267,75 |
|  |  | 5/10-5/13 kiaurymių, L110-136mm, dešinės/kairės pusės | 1 | vnt. | 5.9823.510÷ 513/ 5.9833.510÷ 513 Psl 11 | 285,00 | 5% | 299,25 | 299,25 |
|  |  | 7/2-7/4 kiaurymių, L42-60mm, dešinės/kairės pusės | 12 | vnt. | 5.9843.72÷ 74/ 5.9853.72÷ 74 Psl 11 | 215,00 | 5% | 225,75 | 2709,00 |
|  |  | 7/6-7/8 kiaurymių, L76-94mm, dešinės/kairės pusės | 1 | vnt. | 5.9843.76÷ 78/ 5.9853.76÷ 78 Psl 11 | 255,00 | 5% | 267,75 | 267,75 |
|  |  | 7/10-7/13 kiaurymių, L110-136mm, dešinės/kairės pusės | 1 | vnt. | 5.9843.710÷ 713/ 5.9853.710÷ 713 Psl 11 | 285,00 | 5% | 299,25 | 299,25 |
|  | Šlaunikaulio distalinio galo užrakinama plokštelė, anatomiškai išgaubta ir išlenkta, atitinkanti šlaunikaulio distalinės dalies formą, atskiros plokštelės kairei ir dešinei kojai. Plokštelė išplatėjanti distaliniame gale, ne mažiau 7 užrakinamų kiaurymių distalinėje ir nuo 4 iki 16 užrakinamų kiaurymių proksimalinėje plokštelės dalyje. "Combi" tipo kiaurymės proksimalinėje dalyje įgalina fiksuoti užrakinamais arba standartiniais 4,5 mm skersmens savisriegiais sraigtais, distalinėje dalyje - užrakinamos kiaurymės fiksuojamos 5,5 mm skersmens užrakinamais savisriegiais sraigtais. Pagaminta iš titano. | Kiaurymių skaičius/ilgis (mm) ±1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7/6 kiaurymių, L150mm dešinės/kairės pusės | 2 | vnt. | 5.9462.06÷ 5.9472.06 Psl 12 | 378,00 | 5% | 396,90 | 793,80 |
|  |  | 7/8 kiaurymių, L182mm dešinės/kairės pusės | 2 | vnt. | 5.9462.08÷ 5.9472.08 Psl 12 | 428,00 | 5% | 449,40 | 898,80 |
|  |  | 7/12 kiaurymių, L246mm dešinės/kairės pusės | 2 | vnt. | 5.9462.12÷ 5.9492.12 Psl 12 | 447,00 | 5% | 469,35 | 938,70 |
|  |  | 7/16 kiaurymių, L309mm dešinės/kairės pusės | 2 | vnt. | 5.9462.16÷ 5.9492.16 Psl 12 | 469,00 | 5% | 492,45 | 984,90 |
|  | Sraigtai,savisriegiai užrakinami kortikaliniai ø3.5mm, šerdies skersmuo 2,5mm, galvos diametras 6,0mm, šešiakampio lizdo diametras 2,5mm. Ilgis nuo 18 – 50 mm, titanas. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | . Ilgis nuo 18 – 50 mm | 300 | vnt. | 3.133.18.÷ 3.133.50 Psl 13 | 23,00 | 5% | 24,15 | 7245,00 |
|  | Sraigtai,savisriegiai kortikaliniai ø3.5mm, šerdies skersmuo 2,5mm, galvos diametras 6,0mm, šešiakampio lizdo diametras 2,5mm. Ilgis nuo 18 – 50 mm, titanas. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | . Ilgis nuo 18 – 50 mm | 100 | vnt. | 3.132.18.÷ 3.132.50 Psl 14 | 19,00 | 5% | 19,95 | 1995,00 |
|  | Sraigtai, savisriegiai užrakinami navikuliariniai ø4,0 mm, Ilgis nuo 18 iki 40 mm, titano. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | . Ilgis nuo 18 – 40 mm | 120 | vnt. | 3.147.18.÷ 3.147.40 Psl 15 | 27,00 | 5% | 28,35 | 3402,00 |
|  | Sraigtai, užrakinami kortikaliniai ø5.5 mm, šerdies skersmuo 4,0mm, galvos diametras 8,0mm, šešiakampio lizdo diametras 3,5mm. Ilgis nuo 40 iki 55 mm, savisriegiai, titanas | Ilgis nuo 40 – 55 mm | 80 | vnt. | 3.549.40.÷ 3.549.55 Psl 16 | 39,00 | 5% | 40,95 | 3276,00 |
|  | Sraigtai, užrakinami kortikaliniai ø4,5 mm, šerdies skersmuo 3,0mm, galvos diametras 8,0mm, šešiakampio lizdo diametras 3,5mm. Ilgis nuo 20 iki 50 mm, savisriegiai, titanas | Ilgis nuo 20 – 50 mm | 160 | vnt. | 3.545.20.÷ 3.545.50 Psl 17 | 28,00 | 5% | 29,40 | 4704,00 |
|  | Sraigtai, kortikaliniai ø4,5 mm, šerdies skersmuo 3,0mm, galvos diametras 8,0mm, šešiakampio lizdo diametras 3,5mm. Ilgis nuo 20 iki 50 mm, savisriegiai, titanas | Ilgis nuo 20 – 50 mm | 80 | vnt. | 3.152.20.÷ 3.152.50 Psl 18 | 26,00 | 5% | 27,30 | 2184,00 |
|  | Sraigtai užrakinami spongioziniai ø6,0 mm, šerdies skersmuo 3,0mm, galvos diametras 8,0mm, šešiakampio lizdo diametras 3,5mm. Ilgis nuo 55 iki 80 mm, savisriegiai, titanas | Ilgis nuo 55 – 80 mm | 60 | vnt. | 3.163.55.÷ 3.163.80 Psl 10 | 48,00 | 5% | 50,40 | 3024,00 |
|  | Sraigtai,savisriegiai užrakinami ø2,7 mm ilgis nuo 12 iki 28 mm,titano. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano. | Ilgis nuo 12 – 28 mm | 150 | vnt. | 3.125.12.÷ 3.125.28 Psl 19 | 23,00 | 5% | 24,15 | 3622,50 |
|  | Sraigtai,savisriegiai ø2,7 mm ilgis nuo 12 iki 28 mm,titano. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminti iš titano. | Ilgis nuo 12 – 28 mm | 100 | vnt. | 3.120.12.÷ 3.120.28 Psl 20 | 19,00 | 5% | 19,95 | 1995,00 |
|  | Anatomiškai adaptuota mini "T" formos užrakinama plokštelė, storis 1,2 - 1,3 mm, ne mažiau 3 kiaurymių "galvoje" ir ne mažiau 4 kiaurymių distalinėje dalyje, fiksuojamos 2,0 mm skersmens užrakinamais sraigtais, dydis 30x5mm, pagaminta iš titano. |  | 5 | vnt. | 5.9332.34 Psl 22 | 160,00 | 5% | 168,00 | 840,00 |
|  | Anatomiškai adaptuota mini "T" formos įžambi užrakinama plokštelė, storis 1,2 - 1,3 mm, ne mažiau 3 kiaurymių "galvoje" ir ne mažiau 4 kiaurymių distalinėje dalyje, fiksuojamos 2,0 mm skersmens užrakinamais sraigtais, dydis 30x5mm, pagaminta iš titano. |  | 5 | vnt. | 5.9322.34 Psl 23 | 160,00 | 5% | 168,00 | 840,00 |
|  | Anatomiškai adaptuota mini "T" formos užrakinama plokštelė, storis 1,2 - 1,3 mm, ne daugiau 2 kiaurymių "galvoje" ir ne mažiau 4 kiaurymių distalinėje dalyje, fiksuojamos 2,0 mm skersmens užrakinamais sraigtais, dydis 30x5mm, pagaminta iš titano. |  | 5 | vnt. | 5.9312.24 Psl 22 | 160,00 | 5% | 168,00 | 840,00 |
|  | Tiesi mini rekonstrukcinė užrakinama plokštelė, storis 1,2 - 1,3 mm, 5 kiaurymių, fiksuojamos 2,0 mm skersmens užrakinamais sraigtais, dydis 29x5mm, pagaminta iš titano. |  | 5 | vnt. | 5.9012.05 Psl 23 | 160,00 | 5% | 168,00 | 840,00 |
|  | Tiesi mini rekonstrukcinė užrakinama plokštelė, storis 1,2 - 1,3 mm, 13 kiaurymių, fiksuojamos 2,0 mm skersmens užrakinamais sraigtais, dydis 77x5mm, pagaminta iš titano. |  | 5 | vnt. | 5.9012.13 Psl 23 | 160,00 | 5% | 168,00 | 840,00 |
|  | Mini "dvigubo tilto" įžambios formos plokštelė, turinti ne mažiau 4 užrakinamų kiaurymių, dydis 15x11,5/10,5mm, storis 1,2 - 1,3 mm, pagaminta iš titano |  | 5 | vnt. | 5.9052.04S Psl 23 | 160,00 | 5% | 168,00 | 840,00 |
|  | Mini "dvigubo tilto" formos plokštelė, turinti ne mažiau kaip 10 užrakinamų kiaurymių, dydis 45x11mm, storis 1,2 - 1,3 mm, pagaminta iš titano |  | 5 | vnt. | 5.9052.10 Psl 23 | 200,00 | 5% | 210,00 | 1050,00 |
|  | Mini "tilto" formos, prailginta, tiesi plokštelė, turinti ne mažiau 4 užrakinamų kiaurymių dydis 29x5mm, storis 1,2 - 1,3 mm, pagaminta iš titano |  | 5 | vnt. | 5.9022.04 Psl 24 | 190,00 | 5% | 199,50 | 997,50 |
|  | Mini koreguojanti, tiesi plokštelė, turinti ne mažiau 6 užrakinamų kiaurymių, kurių viena pailga, rotaciją koreguojanti, dydis 37mm, storis 1,2 - 1,3 mm, pagaminta iš titano |  | 5 | vnt. | 5.9032.06 Psl 24 | 180,00 | 5% | 189,00 | 945,00 |
|  | Mini "T" formos prailginta plokštelė, turinti ne mažiau 3 užrakinamų kiaurymių, "galvoje" ir ne mažiau 4 kiaurymių distalinėje dalyje, dydis 33x5mm, storis 1,2 - 1,3 mm, pagaminta iš titano |  | 5 | vnt. | 5.9342.34 Psl 24 | 160,00 | 5% | 168,00 | 840,00 |
|  | Mini "dvigubo tilto" adaptuota, siaurėjanti plokštelė, turinti ne mažiau 7 užrakinamų kiaurymių ir dvi papildomas: pailgą ir ovalią rotacijas koreguojančias kiaurymes, dydis 25x10mm, storis 1,2 - 1,3 mm, pagaminta iš titano |  | 5 | vnt. | 5.9052.07S Psl 24 | 200,00 | 5% | 210,00 | 1050,00 |
|  | Ø 2,0 mm žemo profilio užrakinami sraigtai, užsriegta ir sraigto galvutė, skirti plaštakos kaulų sintezės plokštelėms. Pagaminti iš titano. | 8-16 mm (kas 1 mm) 18-20 mm (kas 1-2 mm) | 150 | vnt. | 3.114.08÷ 20 Psl 24 | 24,00 | 5% | 25,20 | 3780,00 |
|  |  |  |  |  | 1 pirkimo dalies kaina |  |  |  | 111688,50 |
| 2 | Traumatologiniai instrumentai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atsuktuvai, pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio autoklavuoti 134°; | Atsuktuvas , tinkantis Ø 2.0 ir 2.7 mm sraigtams. Atsuktuvo galvutė šešiakampė. | 4 | vnt. | MIKROMED (Lenkija), Ref. 780200; 781200 | 45,00 | 21% | 54,45 | 217,80 |
|  | Atsuktuvai, pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio autoklavuoti 134°; | Atsuktuvas “T” formos,140 - 150 mm ilgio, tinkantis Ø 3,5 mm sraigtams. Atsuktuvo galvutė šešiakampė. Rankena metalinė, be plastiko priedų | 8 | vnt. | MIKROMED (Lenkija), Ref. 078022 | 45,00 | 21% | 54,45 | 435,60 |
|  | Atsuktuvai, pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio autoklavuoti 134°; | Atsuktuvas “T” formos, 140-150 mm ilgio, tinkantis Ø 4,5 mm sraigtams. Atsuktuvo galvutė šešiakampė. Rankena metalinė, be plastiko priedų | 8 | vnt. | MIKROMED (Lenkija), Ref. 078023 | 45,00 | 21% | 54,45 | 435,60 |
|  | Sriegikliai, pagaminti iš tvirto ir atsparaus metalo, tinkančio autoklavuoti 134°; | Sriegiklis “ T” formos, 160 –170 mm ilgio, tinkantis Ø 4,5 mm kortikaliniams sraigtams. Rankena metalinė be plastiko priedų. | 3 | vnt. | MIKROMED (Lenkija), Ref. 720045 | 45,00 | 21% | 54,45 | 163,35 |
|  | Grąžtas kaulams gręžti | Pagamintas iš specialaus plieno, nesilankstantis, sterilizuojamas 134°; Ø 2.5, bendras ilgis 80-100 mm, gręžiančioji dalis ne daugiau 40-50 mm | 20 | vnt. | MEDGAL (Lenkija), Ref. 4-40-02-25 | 14,00 | 21% | 16,94 | 338,80 |
|  | Grąžtas kaulams gręžti | Pagamintas iš specialaus plieno, nesilankstantis, sterilizuojamas 134°; Ø 3.2, bendras ilgis 120 -150 mm, gręžiančioji dalis ne daugiau 40-50 mm | 30 | vnt. | MEDGAL (Lenkija), Ref. 4-40-02-32 | 14,00 | 21% | 16,94 | 508,20 |
|  | Grąžtas kaulams gręžti | Pagamintas iš specialaus plieno, nesilankstantis, sterilizuojamas 134°;, Ø 3.5, bendras ilgis 100-150 mm, gręžiančioji dalis ne daugiau 40-50 mm | 5 | vnt. | MEDGAL (Lenkija), Ref. 4-40-02-35; 4-40-11-35; 4-40-12-35; 4-40-06-35 | 14,00 | 21% | 16,94 | 84,70 |
|  | Traumatologinės replės | Tvirtos, ne mažiau 180mm ilgio skirtos Kiršnerio vielai 0.9-1.6 mm nukirpti, spyruokliuojančios rankenos, kerpančioji dalis iš viršaus, o ne iš šono ,15-20 mm pločio tinkamos autoklavuoti 134° | 2 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.4166 | 391,00 | 21% | 473,11 | 946,22 |
|  | Traumatologinės replės | Tvirtos, ne mažiau 180mm ilgio skirtos Kiršnerio vielai 2.0 mm nukirpti, spyruokliuojančios rankenos, kerpančioji dalis iš viršaus, o ne iš šono ,15-20 mm pločio tinkamos autoklavuoti 134° | 2 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.4196 | 362,00 | 21% | 438,02 | 876,04 |
|  | Metaliniai indeliai su rankenėle | 150-200 ml tūrio, tinkančios dezinfekcinėms medžiagoms įpilti, autoklavuoti 134° | 10 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.80.2076; 80.2078 | 43,00 | 21% | 52,03 | 520,30 |
|  | Trokaras, tinkantis 16 Fr drenui pravesti | 200 - 220 mm ilgio, tiesus | 1 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.19.1204 | 47,00 | 21% | 56,87 | 56,87 |
|  | Hemostatiniai spaustukai “Crile” tipo | ne mažiau 240mm ilgio, lenkti | 20 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.15.0303 | 37,00 | 21% | 44,77 | 895,40 |
|  | Hemostatiniai spaustukai “Crile” tipo | 160 mm ilgio, lenkti | 30 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.15.0251 | 17,00 | 21% | 20,57 | 617,10 |
|  | Hemostatiniai spaustukai “Pean-delicate” tipo | 160 mm ilgio, lenkti | 30 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.15.0455 | 25,00 | 21% | 30,25 | 907,50 |
|  | Hemostatiniai spaustukai “Rochester-Pean” tipo | 160 mm ilgio, lenkti | 20 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 15.0463 | 21,00 | 21% | 25,41 | 508,20 |
|  | Hemostatiniai spaustukai “ Micro-Halsted ” tipo | 140mm ilgio , lenkti, be dantukų | 10 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 15.0261 | 18,00 | 21% | 21,78 | 217,80 |
|  | Hemostatiniai spaustukai “ Halsted -Mosquito” tipo | 140mm ilgio , lenkti, be dantukų | 20 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.15.0125 | 16,00 | 21% | 19,36 | 387,20 |
|  | Hemostatiniai spaustukai „ Kocher „ tipo, | 160 mm ilgio, tiesūs | 20 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.15.0604 | 19,00 | 21% | 22,99 | 459,80 |
|  | Hemostatiniai spaustukai „ Kocher „ tipo, | 220-260 mm ilgio, tiesūs | 10 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.15.0366 | 45,00 | 21% | 54,45 | 544,50 |
|  | Traumatologinis spaustukas – suėmėjas „Bircher-Ganske , Ultrich arba lygiaverčio tipo | Skirtas meniskui suimti.Tvirtas, 200-220mm ilgio, tiesuss , spaustuko šonuose 4 dantukų poros, taip „sukandantis“dantukas spaustuko gale. | 4 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.3360 | 134,00 | 21% | 162,14 | 648,56 |
|  | Adatkotis ‘’Hegar – Mayo” tipo | 170-180 mm ilgio | 20 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.18.1082 | 24,00 | 21% | 29,04 | 580,80 |
|  | Adatkotis “De –bakey” tipo | 170 mm ilgio | 20 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.18.0100 | 93,00 | 21% | 112,53 | 2250,60 |
|  | Žirklės, Mayo –stille tipo | 140-145 mm ilgio, tiesios | 10 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.13.0400 | 18,00 | 21% | 21,78 | 217,80 |
|  | Žirklės , Mayo tipo | 140-145 mm ilgio, lenktos | 10 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.13.0401 | 18,00 | 21% | 21,78 | 217,80 |
|  | Žirklės ,Metzenbaum tipo | 110-120 mm ilgio, lenktos | 15 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.13.0595 | 30,00 | 21% | 36,30 | 544,50 |
|  | Žirklės ,Metzenbaum tipo | 180 mm ilgio, lenktos | 30 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.13.0603 | 23,00 | 21% | 27,83 | 834,90 |
|  | Žirklės ligatūrinės | 180 mm ilgio, lenktos, skirtos ligatūros nukirpti, specialus rankenų ženklinimas greitam atpažinimui | 10 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 13.0603SC | 56,00 | 21% | 67,76 | 677,60 |
|  | Anatominiai pincetai | Ilgis 160-180 mm ,tiesus, „Standart„ tipo | 10 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.14.0044 | 34,00 | 21% | 41,14 | 411,40 |
|  | Anatominiai pincetai | Ilgis 145-160 mm ,tiesus, „Standart „ tipo | 10 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.14.0123; 14.0124; 14.0125 | 11,00 | 21% | 13,31 | 133,10 |
|  | Anatominiai pincetai | Ilgis 200-250 mm ilgio, tiesus, „Dressing – Fino“ tipo | 10 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.14.0109 | 21,00 | 21% | 25,41 | 254,10 |
|  | Chirurginiai pincetai | Ilgis 145-150 mm ,tiesus, „Standart „ tipo, su dantukais | 10 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 14.0623; 14.0624 | 13,00 | 21% | 15,73 | 157,30 |
|  | Medžiagos susegimo spaustukai | „“Ball & Socket tipo, 111-113 mm ilgio, susegamos žnyplės gale baigiasi „rutuliuko“ aba „kūgio“ formos antgaliu. | 20 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 16.0132 | 21,00 | 21% | 25,41 | 508,20 |
|  | Spaustukai | „Gross“ , „Maier“ tipo, tiesūs 250-260 mm ilgio | 10 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 16.0454 | 37,00 | 21% | 44,77 | 447,70 |
|  | Pakalikas impaktorius | Ilgis 200-250mm | 2 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 24.0825 | 135,00 | 21% | 163,35 | 326,70 |
|  | Plaktukas | Ne mažiau 500 g, Ø40 mm, 240 mm ilgio ± 2 mm | 1 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.1380 | 123,00 | 21% | 148,83 | 148,83 |
|  | Plaktukas | Ne mažiau 600 g, Ø40 mm, 185 mm ilgio ± 2 mm | 1 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.1385 | 115,00 | 21% | 139,15 | 139,15 |
|  | Plaktukas | Ne mažiau 1000 g, Ø45 mm, 200 mm ilgio ± 2 mm | 1 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.1375 | 131,00 | 21% | 158,51 | 158,51 |
|  | Kaltas „ Lambotte“ tipo | Plotis 13-18 mm , ilgis 245 mm ± 2 mm | 1 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.1511; 23.1512 | 45,00 | 21% | 54,45 | 54,45 |
|  | Kaltas Partsch“ tipo | Plotis 4-5 mm,ilgis 170-180 mm | 2 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.1422 | 34,00 | 21% | 41,14 | 82,28 |
|  | Kaltas „ Stille“ tipo | Plotis 12-15 mm, 205 mm ilgio± 2 mm | 1 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref.23.1588; 23.1591 | 62,00 | 21% | 75,02 | 75,02 |
|  | Kaltas „Dahmen“ tipo | Plotis 5-6 mm, tiesus,ilgis 280-300 mm, su rankena | 1 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.1942; 23.1944 | 144,00 | 21% | 174,24 | 174,24 |
|  | Kaltas „Hibbs“ tipo | Plotis 5-6 mm, tiesus, 240-250 mm ilgio | 1 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.1750 | 60,00 | 21% | 72,60 | 72,60 |
|  | Kaulo iškėlėjas „Hohmann „tipo | Darbinės dalies plotis 17 -18mm , ilgis 240 mm± 2 mm | 4 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.0203 | 67,00 | 21% | 81,07 | 324,28 |
|  | Kaulo iškėlėjas „Hohmann „tipo | Darbinės dalies plotis 20-22mm , ilgis 280-300 mm | 4 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.0214 | 94,00 | 21% | 113,74 | 454,96 |
|  | Kaulo iškėlėjas „Hohmann „tipo | „Kobros“ išlinkimo 24 – 25 mm pločio, 250- 260 mm ilgio | 2 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.0204 | 95,00 | 21% | 114,95 | 229,90 |
|  | Instrumentas ligatūroms pravesti (dešano tipo) | Turi būti kairinės ir dešinės pusės, 240-280 mm ilgio , 11 -12¼ " _ | 2 | vnt. | PRO-MED (Vokietija), Ref. 23.4080; 23.4082 | 105,00 | 21% | 127,05 | 254,10 |
|  |  |  |  |  | 2 pirkimo dalies kaina |  |  |  | 19500,36 |

Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

| Projektų vadovė |  |  |  | Jurgita Ališauskaitė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |