## Lapas1
Pastaba. Žalsvai pažymėtas eilutes pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR TIEKĖJO PASIŪLYMAS
Pirkimo pavadinimas:"Priemonės traumatologijai ir artroskopijai"
Tiekėjo pavadinimas: UAB “Biomedika”
1.1. Prekės turi atitikti ES medicinos prietaisų direktyvos 93/42 EEB reikalavimus.
1.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.
1.3. Kartu su konstrukcijomis turi būti pateikiama išsami tų konstrukcijų implantavimo metodika arba pravedami nemokami mokymai, kurių metu išdėstoma implantavimo metodika. Pirkimo dalyse, kur nurodytas reikalingas instrumentų rinkinys pagal panaudą, papildomai reikalinga dėžė-sterilizatorius (jei reikia ne vienas), skirtas konstrukcijoms ir instrumentams sterilizuoti.
1.4. Reikalingi instrumentų rinkiniai panaudai po 1 rinkinį kiekvienai pirkimo daliai.
PD | Pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Kiekis | Vieneto kaina (įkainis), EUR be PVM | Suma EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Bendra pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM | Atitikimas techniniams reikalavimams (taip/ne) | Tipas/ modelis ir nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl., Nr. | Gamintojas ir šalis
10. | Peties sąnario siūliniai inkariniai implantai sąnarinės lūpos fiksacijai
10.1 | Viename įpakavime su #1 arba #2 storio nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu arba įpintu polietilenu ir kaniuliuotu įvedėju; | 20 | 122 | 2440 | 5 |  | Taip | JuggerKnot 2.9mm, Kataloge psl. 21. Ref No. 912029 | Zimmer Biomet, UK
10.2 | Įvedimo būdas – įkalamas;
10.3 | Cheminė sudėtis – inkaruojančios dalies - polietilenas arba poliesteris;
10.4 | Sterilus įpakavimas, sterilioje pakuotėje
10.5 | Implantų išmatavimai: storis - 2,8 -2,9 mm
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: | [5 empty] | 2440
|  | PVM tarifas (%) |  | 5 | PVM suma, EUR: | 122
| Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | 2562
| Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM |  |  |  |  | 2562

## Lapas3
12. | Endo saga kelio sąnario kryžminių raiščių transplantato fiksacijai
12.1 | Sterilioje pakuotėje
12.2 | 3,5 mm pločio 12 mm ilgio, titano lydinio dviejų kiaurymių "saga", pailgos ovalo formos, fiksacijai šlaunikaulyje ir blauzdikaulyje
12.3 | #0 storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, baltas - 3vnt.
12.4 | #5 storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, kitokios spalvos nei #0 storio siūlas - 1vnt.
12.5 | Savaime užsiveržiantis slystantis mazgas
12.6 | Turi būti pateikiami transplanto paruošimui instrumentai panaudai