- 1 pozicija „Mikroskopas su kamera“

Siūlomas mikroskopas: BM2100 (su ergonominės konstrukcijos trinokuliarine galva) /Prekė yra UAB „Optomika“ sandėlyje/

Gamintojas: „Nanjing Jiangnan Novel Optics Co., Ltd.“

Nuoroda į tinklapį: http://www.jnoec.com/show-product.asp?nid=93

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad gamintojas „Nanjing Jiangnan Novel Optics Co., Ltd.“ neskelbia savo tinklapyje visų gaminamų mikroskopų, ir netgi esant standartinės komplektacijos modeliui nėra skelbiamos visos galimos to pačio modelio modifikacijos ir/ar komplektacijos. Siūlomo konkursui modelio gamintojo tinklapyje taip pat nėra (gamintojo raštas „Statement Letter“ pridedamas), todėl konkursui buvo pateiktas gamintojo katalogas be pasirašytas atitikties protokolas. Be to, informuojame, kad  BM2100 (su ergonominės konstrukcijos trinokuliarine galva) mikroskopą turime sandėlyje ir galime jį pademonstruoti.

- 2 pozicija „Mikroskopas“

Siūlomas mikroskopas: XSZ-158 binokuliarinis

Gamintojas: “Ningbo Taeching Instrument Co., Ltd.”

Nuoroda į tinklapį:  http://www.nbtif.com/product/show_product.php?id=248

Paspaudus šią nuorodą viršuje matomos ekrano nuotraukos:

- 3 ir 6 pozicijos „Rankinis skaitmeninis mikroskopas” /Prekė yra UAB „Optomika“ sandėlyje/

Siūlomas mikroskopas: Rankinis skaitmeninis mikroskopas  DM8

Gamintojas: “Nanyang Srate Optical Instrument Co., Ltd”

Nuoroda į tinklapį:  https://cnsrate.en.alibaba.com/productgrouplist-804596974/Digital_Microscope.html

Paspaudus šią nuorodą viršuje matoma ekrano nuotrauka:

Toliau paspaudus ant pažymėto mikroskopo pereinate į puslapį, kuriame yra aprašymas. Taip pat į šį puslapį galima iš karto pereiti paspaudus nuorodą: https://cnsrate.en.alibaba.com/product/1600198532410-804596974/1000X_HD_4_5_Inch_LCD_Screen_Digital_Microscope_with_wifi_and_microSD_card_slot_including_8_LED_metal_electron_microscope.html?spm=a2700.shop_plgr.41413.18.77e6724anYEuAf

Ekrano nuotraukos:

- 4 pozicija „Ląstelių skaičiavimo hematocitometro kamera” /Prekė yra UAB „Optomika“ sandėlyje/

Siūloma prekė: Ląstelių skaičiavimo hematocitometro kamera

Gamintojas: “Yuyao Xueyou Teaching Equipment Co., Ltd.”

Nuoroda į tinklapį: https://yyxueyou.en.alibaba.com/product/60270274000-801191285/Hemocytometer_Blood_Counting_Chamber_with_Cover_Slips_chemistry_laboratory_instruments.html?spm=a2700.shop_plser.41413.10.29de54deTkpDWK

Ekrano nuotrauka:

- 5 pozicija „Mikrotomas”

Siūloma prekė: Mikrotomas /Prekė yra UAB „Optomika“ sandėlyje/

Gamintojas: “Yuyao Xueyou Teaching Equipment Co., Ltd.”

Nuoroda į tinklapį: https://yyxueyou.en.alibaba.com/product/60270833767-801191286/Free_hand_slicer_biological_school_teaching_equipment.html?spm=a2700.shop_plgr.41413.25.76b9bafb8KGGaT

Ekrano nuotrauka: