kurso sąlygų 1 priedas

STERILIŲ CHIRURGINIŲ PIRŠTINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalis | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Atitikimas keliamiems reikalavimams | Siūloma mato vieneto kaina (be PVM) | Siūloma mato vieneto kaina (su PVM) | Bendra pasiūlymo kaina (be PVM) | Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Natūralaus latekso sterilios pirštinės be pudros,paplonintos, akių ir mikrochirurginėms operacijoms Dydžiai nuo 5.5 iki 9.0 Vasco OP Grip | ▪ Pirštinės pagamintos iš natūralaus gumos latekso, be pudros. | 1 200 | vnt. | ▪ Pirštinės pagamintos iš natūralaus gumos latekso, be pudros. ▪ Naudojamos operacijų, kurių metu reikalingas ypatingas chirugo pirštų jautrumas. ▪ Vidinis pirštinių paviršius yra padengtas polimerine medžiaga. ▪ Išorinis pirštinių paviršius su mikro tekstūra. ▪ AQL –0,65. ▪ Plyšimo jėga 15N. ▪ Pirštinės yra anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių. ▪ Pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. ▪ Atitinka ISO, EN ir EN 455 1-3 d. keliamus reikalavimus. ▪ Lietuviškas aprašymas ant pakuotės. Dydžiai 5.5 – 9.0 | 0,38 | 0,399 |  | 478,8 |
|  |  | ▪ Naudojamos operacijų, kurių metu reikalingas ypatingas chirugo pirštų jautrumas. |  |  |  |  |  | 456,00 |  |
|  |  | ▪ Vidinis pirštinių paviršius yra chloruotas arba padengtas polimerine medžiaga. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Išorinis pirštinių paviršius su mikro tekstūra. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ AQL – nuo 0,65 iki 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Plyšimo jėga nuo 14N iki 16N. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Pirštinės yra anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delno judesių. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Pakuotė lengvai atidaroma, plyšta per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Atitinka ISO, EN ir EN 455 1-3 d. keliamus reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Lietuviškas aprašymas ant pakuotės. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dydžiai 5.5 – 9.0 |  |  |  |  |  |  |  |