[image: image1.png]V. Kléemano firma Optimali medicinos jranga visiems

Optimcecda





VIEŠAJAI ĮSTAIGAI RESPUBLIKINEI KLAIPĖDOS LIGONINEI

PASIŪLYMAS

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS TECHNIKOS ATSARGINIŲ DALIŲ IR REMONTUI SKIRTŲ MEDŽIAGŲ 

2015-09-09 Nr. OP-150909-1

Mažeikiai

	Tiekėjo pavadinimas
	V.Klėmano firma “Optimeda”

	Tiekėjo adresas 
	Ventos g. 6 – 2, Mažeikiai

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	Įm kodas: 167239624, 

PVM kodas: LT672396219

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	LT75 73000 10002543986, 

AB Swedbank, kodas 73000

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Vytautas Klėmanas

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Vytautas Klėmanas

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Vytautas Klėmanas

	Telefono numeris
	+370-671-37003

	El. pašto adresas
	info@optimeda.lt


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1)
atviro konkurso skelbime, 2015 m.                 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2015/S                 ir 2015 m.           d. CVP IS interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt;


2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius ir psl.Nr.

	1.
	Įmonės registracijos pažymėjimas
	1

	2.
	Jungtinė pažyma
	2

	4.
	CE sertifikatai ir jų vertimai
	20

	5.
	Perkamų prekių sąrašas
	27


	Direktorius
	
	
	
	Vytautas Klėmanas

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 


2  priedas

Perkamų prekių sąrašas

	Dalies Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Orientacinis perkamas kiekis metams
	Kaina eurais  mato vnt. su PVM
	Viso dalies suma

4x5

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 EFIT-VENTIL1XX1 Globe vožtuvas1" ligoninėje turimai  hidromasažinei voniai KAPPA
	vnt.
	Iki 12 vnt.
	
	

	2
	Ligoninėje turimos vandens valymo sistemos ELIX-L  MILLIPORE ultravioletinių spindulių lempa
	vnt.
	iki 8 vnt.
	
	

	3
	Ligoninėje turimam autoklavui „Melag Vacuklav“ vandens filtrų užpildas derva katijonitas-anijonitas vandens minkštinimui,demineralizavimui“.PUROLITE „ arba analogiška
	kg
	Iki 50 kg
	
	

	4
	Silikoninė durų tarpinė
	vnt.
	 1 vnt.
	
	

	
	REMONTINĖS MEDŽIAGOS
	
	
	
	

	5
	Akumuliatoriai 1,9-12 (12V., 1,9AH)
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	6
	Akumuliatoriai 1,2-12 (12V., 1,2AH
	vnt.
	Iki 8 vnt.
	
	

	7
	Kriaušės ligoninėje turimiems “Riester”  kraujo spaudimo aparatams
	vnt.
	Iki 20 vnt.
	2,95
	59,00

	8
	Akumuliatoriai ligoninėje turimam  dirbtinio kvėpavimo aparatui T-bird Series Viasys, mod. 16186-02
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	9
	Vandens gryninimo filtrai Progard TL1CL2  ligoninėje turimam aparatui ELIX-35 
	vnt.
	Iki 8 vnt.
	
	

	10
	Vandens gryninimo filtrai Q gard TL Pak ligoninėje turimam aparatui ELIX-35 
	vnt.
	Iki 8 vnt.
	
	

	11
	Polichlorvinilo permatomos žarnelės, aukšto spaudimo vidaus Ø6mm, išorė Ø12mm
	m
	Iki 30 m
	
	

	12
	Polipropileno šalto vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, aukštis10“  
	vnt.
	Iki 40 vnt.
	
	

	13
	Polipropileno šalto vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, aukštis20“  
	vnt.
	Iki 40 vnt.
	
	

	14
	Polipropileno šalto  vandens filtrai, aukštis10“, filtravimo tankis 10 mikronų, filtro ilgis 10“
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	
	

	15
	Polipropileno šalto  vandens filtrai, aukštis10“, filtravimo tankis 10 mikronų, filtro ilgis 20“
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	
	

	16
	Polipropileno karšto vandens filtrai, filtravimo tankis 5 mikronai, aukštis10“  
	vnt.
	Iki 40 vnt.
	
	

	17
	Polipropileno karšto vandens filtrai, filtravimo tankis 10 mikronų, aukštis10“   
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	
	

	18
	Polipropileno šalto vandens filtrai, filtravimo tankis 1 mikronas, aukštis20“   
	vnt.
	Iki 15 vnt.
	
	

	19
	Polipropileno šalto vandens filtrai, filtravimo tankis 1 mikronas, aukštis10“   
	vnt.
	Iki 15 vnt.
	
	

	20
	Anglinis vandens valymo filtras aukštis 20“
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	21
	Apkabos silikoninių žarnų užspaudimui 4÷25mm
	vnt.
	Iki 150 vnt.
	
	

	22
	Autoklavų varinių gyvatukų nukalkinimui sulfamido rūgštis
	kg
	Iki 100 kg
	
	

	23
	Benzinui atspari guminė žarnelė, vidaus angos Ø5mm, išorės Ø10mm
	m.
	Iki 100 m
	
	

	24
	Elektroforezės ir Bernaro srovių fizioterapijos elektrodai silikoniniai be laido 2x2 cm
	vnt.
	Iki 100 vnt.
	
	

	25
	Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 5x5cm  arba apvalūs
	vnt.
	Iki 50 vnt.
	5,69
	284,50

	26
	Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 10x10cm
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	
	

	27
	Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai  12x12cm
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	
	

	28
	Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 7x11cm
	vnt.
	Iki 50 vnt.
	
	

	29
	Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 17x19cm
	vnt
	Iki 300 vnt
	
	

	30
	Elektroforezės ir Bernaro srovių elektrodai pasiūti iš audinio su viduje elektrai laidžia grafitine tarpine, išmatavimai 15x20
	vnt
	Iki 300 vnt
	
	

	31
	Skysčių surinkimo indai, talpa 2ltr, vakuumo jungtis Ø9,5, max vakuumo reikšmė 95kPa/5min, paciento vamzdelio išmatavimai min. Ø6x9, vakuumo vamzdelio išmatavimai Min. Ø6x9 su persipildymo vožtuvu
	vnt.
	Iki 15 vnt.
	45,00
	675,00

	32
	Skysčių surinkimo indai su dangčiu ir apsauginiu vožtuvu, skaidrūs 4l talpos
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	75,00
	750,00

	33
	Garintuvai (drėkintuvai) deguonies terapijai,  max talpa 250ml, DIN standarto jungtimi, vamzdelio jungtis deguonies tiekimui Ø6-9mm, max slėgis 500 kPa, max tinkamo tekėjimo reikšmė 20l/min.
	vnt.
	Iki 40 vnt.
	
	

	34
	Medicininiai vakuumo reguliatoriai su DIN standarto jungtimi
	vnt
	Iki 40 vnt.
	
	

	35
	Elektros varikliukai ligoninėje turimiems akių testo projektoriams CP-30
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	

	
	Tonometrams
	
	
	
	

	36
	Kraujospūdžio manžetės su viena žarnele 26-35cm
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	5,25
	315,00

	37
	Kraujospūdžio manžetės su viena žarnele 35-42cm
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	5,25
	315,00

	38
	Kraujospūdžio manžetės su dviem žarnelėm 26-35cm
	vnt.
	Iki 30 vnt.
	5,25
	157,50

	39
	Kraujospūdžio manžetės su dviem žarnelėm 35-42cm
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	5,25
	315,00

	40
	Kriaušės ligoninėje turimiems tonometrams “Professional”
	vnt.
	Iki 40 vnt.
	1,60
	64,00

	41
	Kriaušės tonometrams su kraneliu
	vnt
	Iki 40 vnt
	4,00
	160,00

	42
	Fonendoskopų dvipusės galvutės
	vnt.
	Iki 20 vnt.
	2,15
	43,00

	43
	Fonendoskopų ausytės su lankeliu
	vnt.
	Iki 20 vnt.
	3,20
	64,00

	
	Eksploatacinės medžiagos ligoninėje turimam suspausto oro kompresoriui “Boge” mod. SRD-500
	
	
	
	

	44
	Pirminio filtro elementai PE 03/10  1C120016-25 Donaldson arba analogiškas
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	

	45
	Submikro filtro elementai SMF 03/10  1C121816  Donaldson arba analogiškas
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	

	46
	Aktyvuotos anglies filtro elementai AK 03/10  1C122116  Donaldson arba analogiškas
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	

	
	Medicininė ligoninėje turima suspausto oro stotis „Novair 2220“
	
	
	
	

	47
	Suspausto oro pirminio filtro elementai FC 604
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	48
	Suspausto oro mikro filtro elementai Fc 605
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	49
	Aktyvuotos anglies suspausto oro filtro elementai FC 606
	vnt.
	iki 6 vnt.
	
	

	50
	Grubaus valymo suspausto oro filtro elementai FC 601
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	
	Medicininė ligoninėje turima suspausto oro stotis „Novair 2220“
	
	
	
	

	51
	Alyva: PAD FLUID 48AIR COOLAND FLUID arba analogiška
	l
	Iki 10 l
	
	

	52
	Alyva „Shell Corena D46“ arba analogiška
	l
	Iki 10 l
	
	

	53
	Alyva „Shell Corena P100 arba analogiška
	l
	Iki 10 l
	
	

	54
	Kompresorių tepalo filtrai MF001012
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	

	55
	Kompresorių tepalo filtrai MF001007
	vnt
	Iki 4 vnt.
	
	

	56
	Kompresorių oro įsiurbimo filtrai
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimas suspausto oro kompresorius DK 50-2X2V-110 280l/min ir220 l/min
	
	
	
	

	57
	Oro įsiurbimo filtras išorinis skersmuo 50mm. anga 30mm. Aukštis 40mm.
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	

	58
	Oro sausintuvo filtras  4KB565-0250000  12-000
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	

	59
	Oro sausintuvo mažas tekstilinis 5mkr.  filtras  
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	

	60
	Oro sausintuvo filtras  A60006
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	

	61
	Suspausto oro filtrų AG 0006, filtravimo elementai: 1417305-014/025; IKI 17BAR.
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	

	62
	Suspausto oro filtrų AG 0006, filtravimo elementai: 1417305-012/025; IKI 17BAR.
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	

	63
	Suspausto oro filtrų AG 0006, filtravimo elementai: 1417305-004/015   IKI 17BAR.
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	

	64
	Isiurbimo filtras 4K-292  02500000500
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	

	
	Medicininė ligoninėje turima vakuuminė stotis „Novair Medical TRT 65/500“
	
	
	
	

	65
	Alyva „Shell – Comptella S68 arba analogiška
	l
	Iki 6 l
	
	

	66
	Alyva „Shell Corena V100 arba analogiška
	l
	Iki 6 l
	
	

	67
	Alyva „Mobil – DTE26 arba analogiška
	l
	Iki 6 l
	
	

	68
	Baktericidinio filtro elementai ligoninėje turimiems vakuumo siurbliams, skersmuo  60 mm, L 250 mm. „A20“
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	69
	Ligoninėje turimiems BUSCH  TYP.RC 0100E502;RC0100E503. vakuumo siurblių baktericidinio filtro elementai:S-Filter 130  Typ:G41525;130m3/h,Pa max:250,min. 99,97 o/o: išorės skersmuo 175 mm, vidaus skersmuo 110 mm, L 175 mm. 
	vnt.
	iki 2 vnt.
	
	

	70
	Ligoninėje turimų vakuumo siurblių  BUCH  R5RA-RC 0063-0100E tepalo filtrai
	vnt
	Iki 4 vnt
	
	

	
	Ligoninėje turimiems narkozės aparatams Dameca  „MCM 890 – 590“
	
	
	
	

	71
	Dumplės
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimiems narkozės aparatams Dameca  „Siesta iWhispa“
	
	
	
	

	72
	Dumplės
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	73
	Tėkmės sensorius
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	
	

	74
	Deguonies sensorius (OEM)
	vnt.
	Iki 8vnt.
	150,00
	1200,00

	75
	IBS vožtuvas (įkv./iškv)
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	
	

	76
	Skaidrus dumplių indas
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	
	

	77
	Deguonies tepalas (P/N 36825)
	g
	Iki 500 g.
	
	

	78
	Metinis remontinis komplektas
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	
	

	79
	Vakuumo kištukas 

Draeger standartas
	vnt.
	Iki 10 vnt
	
	

	80
	Suspausto oro kištukas 

Draeger standartas
	vnt.
	Iki 10 vnt
	
	

	
	Ligoninėms turimiems narkozės aparatams Dameca  „Siesta iTS“
	
	
	
	

	81
	Dumplės
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	82
	IBS vožtuvas (įkv./iškv)
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	83
	Tėkmės sensorius
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	84
	Skaidrus dumplių indas
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	85
	Metinis remontinis komplektas
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	86
	Vamzdelis dujų analizės moduliui
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	87
	Vandens surinkimo kamera su filtru
	vnt.
	Iki 24 vnt.
	
	

	88
	Absorberio indas
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	
	Ligoninėms turimiems narkozės aparatams Drager „Fabius GS“
	
	
	
	

	89
	Deguonies daviklis (OEM)
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	200,00
	400,00

	
	Ligoninėms turimai endoskopinei įrangai  „OLYMPUS“
	
	
	
	

	90
	Ligoninėje turimo portatyvinio atsiurbėjo “OLYMPUS” SSU-2;KV-5 filtrai (istatomi)
	vnt
	Iki 40 vnt.
	10,00
	400,00

	91
	Atsiurbimo vožtuvėliai ligoninėje turimiems endoskopams “OLYMPUS” GIF-H180;GIF-Q165
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	92
	Oro-vandens vožtuvėliai ligoninėje turimiems endoskopams GIF-H180;GIF-Q165
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	93
	Elektros kontaktų gaubtelis ligoninėje turimiems endoskopams GIF-H180;GIF-Q165
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	94
	Biopsinės angos vožtuvėliai ligoninėje turimiems gastroskopams GIF-H180;GIF-Q165
	vnt.
	Iki 100 vnt.
	
	

	95
	Biopsinės angos vožtuvėliai ligoninėje turimiems bnonchoskopams GIF-H180;GIF-Q165
	vnt.
	Iki 100 vnt.
	
	

	96
	Siurbimo angos vožtuvėliai ligoninėje turimiems bronchoskopams BF-IT60
	Kompl.
	Iki 10 kompl.
	
	

	97
	Xenoninė lempa turimiems ligoninėj šviesos šaltiniui CLV-190, 300W
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	98
	Xenoninė lempa turimiems ligoninėj šviesos šaltiniui CLV-180, 300W
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	

	99
	Halogeninė lempa  turimiems ligoninėj šviesos šaltiniui CLK-4

15V X150W
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	

	100
	Vandens bakelis ligoninėje turimiems endoskopams GIF-H180;GIF-Q165
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	101
	Ligoninėje turimo endoskopo GIF-H180 kanalo valymo šepetėlis gastroskopams, kolonoskopams, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	102
	Kanalo valymo šepetėlis ligoninėje turimiems bronchoskopams BF-1T60, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	103
	Ligoninėje turimo endoskopo GIF-H180 biospinio kanalo angos valymo šepetėlis, daugkartinio naudojimo, autoklavuojamas
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	104
	Ligoniėje turimo bronchoskopo BF-1T60 biopsinės angos vožtuvėlis
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	105
	Ligoninėje turimam kvėpavimo aparatui  Bear Cub 750 

Iškvėpto oro daviklis
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	

	
	Ligoninėje turimam transportiniam inkubatoriui Hill-Room
	
	
	
	

	106
	Oro filtrai
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimai stomatologijos įrangai
	
	
	
	

	107
	Tepalas odontologiniams antgaliams išvalyti-sutepti aerozolinis
	500 ml.
	Iki 10 vnt.
	
	

	108
	Kampinis gręžimo antgalis mikrovarikliui n=40.000 aps./min., grąžto fiksacija-mygtukas, aušinamas oru-vandeniu, autoklavuojamas.
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	109
	Antgalis kampinis n=20.000 aps./min., autoklavuojamas, ligoninėje turimam veido ir žandikaulių gręžimo aparatui “Suny Max”
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	110
	Tiesus antgalis n=40.000 aps./min., autoklavuojamas, ligoninėje turimam aparatui “Suny Max”
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	111
	Tiesus antgalis žandikaulių chirurgijai jungiamas prie mikrovariklio
	vnt
	Iki 3 vnt
	
	

	112
	Turbininis antgalis su mygtuku (serijos TG) ligoninėje turimai stomatologinei įrangai “Robin”. Apsisukimų skaičius n=300000 aps./min.
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimiems EKG aparatams
	
	
	
	

	113
	Ligoninėje turimam veloergometrui LODE Type 906900 Corival paciento kabelis KISS MULTILEAD REF 2022865-001 REV E Gamintojas GE Medical systems informaton Technologies inc. arba analogiškas
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	114
	Ligoninėje turimai ramybės ir krūvio EKG sistemai su veloergometru Ergoselect 20 Typ Pmit BD EKG paciento kabelis „SCHILLER“ Decapus II Ref QN 040233S paciento modulis REF QN 235S arba analogiškas
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	115
	Pacientų kabeliai ligoninėje turimiemes elektrokardiografams „Esaote“ model 4320 REF 9704320000 2003 m., 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma ar neardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui arba analogiškas
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	116
	EKG galūniniai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, „Esaote“ , žnyplės standartinės spalvos (R,Y,G,B), elektrodo kontaktas metalinis dengtas Ag/Ag Cl.
	vnt.
	Iki 60 vnt.
	3,55
	213,00

	117
	EKG krūtininiai elektrodai ligoninėje turimam aparatui Ceracarta, Esaote, vakuuminiai, metaliniai siurbtukai Ø24mm
	vnt.
	Iki 100 vnt
	3,36
	336,00

	118
	Pacientų kabeliai ligoninėje turimimes elektrokardiografams FIAB, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, išardoma kabelio komutacinė dėžutė, laidų pakeitimui
	vnt.
	Iki 24 vnt.
	
	

	119
	Pacientų kabeliai ligoninėje turimimes elektrokardiografams FIAB, 10 laidų, standartinis RLFN, C1-C6 žymėjimas, laidai keičiami ištraukiant įstatant į dėžutę neardant dėžutės laidų pakeitimui
	vnt.
	Iki 24 vnt.
	
	

	120
	Laidai EKG paciento kabeliui su neardoma dėžute ištraukiami-įstatomi jungtis standartinė pagal kabelį. 6 krūtininiai, 4 galūniniai
	Kompl.
	Iki 24 kompl.
	
	

	121
	Veloergometro diržas, skirtas elektrodų laikymui EKG tyrimo metu ligoninėje turimam aparatui  “Ceracarta” „Esaote“, elastingas, plotis 100mm, ilgis 135cm, atstumas tarp skylučių ne daugiau 400mm
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	122
	EKG elektrodai po diržu ligoninėje turimam veloergometrui Ceracarta, vakuuminiai, metalinis siurbtukas Ø16mm
	vnt.
	Iki 20 vnt.
	4,83
	96,60

	123
	Akumuliatorius ligoninėje turimam elektrokardiografui ESAOTE P80
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	124
	Akumuliatorius ligoninėje turimam elektrokardiografui ESAOTE P80 SIX
	vnt.
	Iki 10 vnt
	
	

	125
	Akumuliatorius ligoninėje turimam elektrokardiografui ESAOTE P80 POWER
	Vnt.
	Iki 10 vnt
	
	

	126
	Ligoninėje turimo elektrokardiografo P-80 Six/Power popieriaus laikiklis
	Vnt.
	Iki 6 vnt
	
	

	127
	Ligoninėje turimo elektrokardiografo P-80 Six/Power popieriaus mechanizmo laikiklis su dangteliu


	Vnt.
	Iki 6 vnt
	
	

	
	LIGONINĖJE TURIMI PACIENTO BŪKLĖS SEKIMO MONITORIAI
	
	
	
	

	
	„Philips V26C“, „Agilent V26C“, „Viridia“
	
	
	
	

	128
	EKG kabelis adapteris 3-jų gyslų
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	80,00
	240,00

	129
	EKG kabelis adapteris 5-ių gyslų
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	90,00
	270,00

	130
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų
	Vnt
	Iki 3 vnt.
	70,00
	210,00

	131
	Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų
	vnt
	Iki 3 vnt.
	80,00
	240,00

	132
	CO2 daviklis M1460A 
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	133
	SpO2 davikliai 
	vnt.
	Iki 6 vnt
	72.00
	432.00

	134
	Temperatūros daviklis
	vnt
	Iki 10 vnt
	70.00
	700.00

	135
	SpO2 kabelis adapteris
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	73.00
	438.00

	
	„Philips MP20 -  MP50“
	
	
	
	

	136
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	64.00
	640.00

	137
	Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	69.00
	690.00

	138
	EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	64.00
	640.00

	139
	EKG kabelis adapteris 5-ių gyslų
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	73.00
	730.00

	140
	SpO2 davikliai  su prailgintu kabeliu 3m., plastmasiniai
	vnt.
	Iki 20 vnt.
	64.00
	1280.00

	141
	CO2 daviklis M2501A
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	142
	Temperatūros daviklis
	vnt
	Iki 10 vnt
	56.00
	560.00

	143
	CO2 daviklio adapteris
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	144
	Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai  26-35cm
	vnt.
	Iki 20 vnt.
	5,23
	104,60

	145
	Kraujospūdžio manžetė suaugusiojo rankai 35-42 cm
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	7,30
	73,00

	
	BeneView T5 (Mindray)
	
	
	
	

	146
	SpO2 davikliai
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	60,00
	240,00

	147
	SpO2 kabelis adapteris
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	69,00
	276,00

	148
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	43,00
	172,00

	149
	EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	64,00
	256,00

	150
	Vienkartiniai invazinio kraujospūdžio davikliai
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	

	
	„SpaceLabs“
	
	
	
	

	151
	SpO2 davikliai
	vnt.
	Iki 7 vnt.
	60,00
	420,00

	152
	SpO2 kabelis adapteris
	vnt.
	Iki 7 vnt.
	77,00
	539,00

	153
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	73,00
	146,00

	154
	EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	82,00
	164,00

	
	Advisor
	
	
	
	

	155
	SpO2 davikliai
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	64,00
	256,00

	156
	SpO2 kabelis adapteris
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	69,00
	276,00

	157
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	43,00
	86,00

	158
	EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	56,00
	112,00

	159
	Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų
	vnt.
	 1 vnt.
	52,00
	52,00

	160
	Paciento EKG jungiamieji laidai 5-ių gyslų
	vnt.
	 1 vnt.
	60,00
	60,00

	
	Diascope G2
	
	
	
	

	161
	SpO2 davikliai
	vnt.
	Iki 3 vnt.


	
	

	162
	SpO2 kabelis adapteris
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	163
	Paciento EKG jungiamieji laidai 3-jų gyslų
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	164
	EKG kabelis adapteris 3-ių gyslų
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimi kūdikio būklės sekimo monitoriui „Cas 740“ 
	
	
	
	

	165
	Kabelis adapteris  SpO2 davikliui  MASIMO technologijos  4C028;4M024
	vnt.
	Iki 5 vnt.


	90,00
	450,00

	166
	Ligoninėje turimas būklės sekimo monitorius „Philips“ M3046AM3“ SpO2 kabelis adapteris. 
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	69,00
	345,00

	167
	Ligoninėje turimas būklės sekimo monitorius „Philips“ M3046AM3“ SpO2 daviklis. 
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	60,00
	300,00

	168
	Ligoninėje turimas būklės sekimo monitorius „Philips“ V26C  SpO2 daviklis kūdikiams. 
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	65,00
	325,00

	169
	Ligoninėje turimas stalas kūdikių reanimacijai „Surveillance“

SpO2 daviklis.
	vnt.
	Iki 3 vnt.


	
	

	170
	Temperatūros daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt
	
	

	171
	Ligoninėje turima būklės sekimo sistema „Philips“ mod: ASM1943AL

SpO2 kabelis adapteris
	vnt.
	Iki 4 vnt
	69,00
	276,00

	172
	Ligoninėje turima būklės sekimo sistema „Philips“ mod: ASM1943AL

SpO2 daviklis
	vnt.
	Iki 4 vnt.


	60,00
	240,00

	
	LIGONINĖJE TURIMI AUKŠTO DAŽNIO ELEKTROCHIRURGINIAI PRIETAISAI
	
	
	
	

	173
	Bipoliniai pincetai (non – stick tipo) įvairių dydžių
	vnt.
	Iki 20 vnt.
	160,00
	3200,00

	174
	Bipoliniai kabeliai pincetams 3m. ilgio (jungtis „banana“ tipo 4mm.)
	vnt.
	Iki 40 vnt.
	86,00
	3440,00

	175
	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“
	vnt.
	Iki 100 vnt.
	5,60
	560,00

	176
	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“
	vnt.
	Iki 100 vnt.
	5,60
	560,00


	177
	Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“
	vnt.
	Iki 100 vnt.
	5,60
	560,00

	178
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“
	vnt.
	Iki 2 vnt
	40,00
	80,00

	179
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Erbe“
	vnt.
	Iki 2 vnt
	40,00
	80,00

	180
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“
	vnt.
	Iki 2 vnt


	40,00
	80,00

	181
	Daukartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“
	vnt.
	Iki 2 vnt
	40,00
	80,00

	182
	Akumuliatoriai ES 1,9-1,2. U=12V, 1,9AH
	vnt.
	Iki 5 vnt.
	
	

	183
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS 50XM: davikliai: US daviklis M1356A; 
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	184
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS :50A davikliai: US daviklis  M1356
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	185
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS AVALON FM 30 davikliai: US daviklis  M2736A
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	186
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS AVALON FM 20 davikliai: US daviklis  M2736A
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	187
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS 50XM; davikliai:TOCO davikliai M1355A; 
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	188
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS 50A davikliai:TOCO davikliai  M1355
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	189
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS AVALON FM 30 davikliai:TOCO davikliai  M2735A
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	190
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografui PHILIPS AVALON FM 20 davikliai:TOCO davikliai  M2735A
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	191
	Ligoninėje turimam vaisiaus stebėjimo kardiotakografams PHILIPS daviklių jungiamieji kabeliai
	vnt.
	Iki 15 vnt.
	
	

	192
	Oro išleidimo žarna ligoninėje turimai pneumatinei sistemai TA6472/jėgos instrumentams operacinėse
	m
	Iki 30 m
	
	

	193
	Gyvsidabrinis kontaktinis termometras su matavimo ribomis iki 1000C
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	194
	Ligoninėje turima švirkštinė pompa Perfuzor space PCA maitinimo akumuliatoriai
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	

	195
	Ligoninėje turima infūzinė tūrinė pompa B Braun maitinimo akumuliatoriai
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	196
	Ligoninėje turima infūzinė tūrinė pompa B Braun rinkinys rankenos remontui
	Rinkinys
	Iki 10 rinkinių
	
	

	197
	Ligoninėje turima infūzinė tūrinė pompa B Braun maitinimo blokelis
	Vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	
	LIGONINĖJE TURIMI KVĖPAVIMO APARATAI
	
	
	
	

	198
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato T-Bird serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	199
	Deguonies daviklis ligoninėje turimam DPV aparatui T-Bird
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	

	200
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato Hamilton serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	201
	Deguonies daviklis ligoninėje turimam DPV aparatui Hamilton
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	

	202
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato Viasys „Vela“ serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	203
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato Viasys „Vela“ deguonies daviklis
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	503,00
	3018,00

	204
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato„Taema“ serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	205
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato „Taema“ deguonies daviklis
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	

	206
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato VIASYS„Infant Flow Si PAP“serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	207
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato „Infant Flow Si PAP“

Deguonies daviklis
	vnt.
	Iki 4 vnt
	120,00
	480,00

	208
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato„Stephan F120 Mobil“ serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	209
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato „Stephan F120 Mobil“ deguonies daviklis.
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	120,00
	480,00

	210
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato Versamed „Ivent 201“serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	211
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato Versamed „Ivent 201“

deguonies daviklis
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	120,00
	480,00

	212
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato „Avea“ serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	213
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato „Avea“ deguonies daviklis
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	120,00
	720,00

	214
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato HORUS-4 serviso aptarnavimo komplektas
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	215
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato HORUS-4 deguonies daviklis
	vnt.
	Iki 6 vnt.
	120,00
	720,00

	216
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato VIASYS „BEAR CUB 750“ deguonies daviklis
	vnt
	Iki 4 vnt
	
	

	217
	Ligoninėje turimo kvėpavimo aparato VIASYS „BEAR CUB 750“  serviso aptarnavimo komplektas
	vnt
	Iki 4 vnt
	
	

	218
	Greito jungimo rozetės vakuumui su DIN standarto jungtimi
	vnt
	Iki 90 vnt
	
	


	219
	Greito jungimo (kištukai) adapteriai vakuumui su DIN standarto  jungtimi
	vnt
	Iki 90 vnt
	
	

	220
	Greito jungimo rozetės deguoniui su DIN standarto jungtimi
	vnt
	Iki 90 vnt
	
	

	221
	Greito jungimo  (kištukai) adapteriai deguoniui su  DIN standarto jungtimi
	vnt
	Iki 90 vnt
	
	

	222
	Greito jungimo rozetės suspaustam orui su DIN standarto jungtimi
	vnt
	Iki 90 vnt
	
	

	223
	Greito jungimo  (kištukai) adapteriai suspaustam orui su DIN standarto jungtimi
	vnt
	Iki 90 vnt
	
	

	224
	Deguonies drėkintuvo buteliukas iki 250ml. su dangteliu 
	vnt.
	Iki 50 vnt.
	
	

	
	Ligoninės turimam inhaliatoriui PARI Boy SX

	
	
	
	

	225
	Purkštuvas vaistams LC Sprint (mėlynas purkštukas)


	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	

	226
	Papildomas raudonas purkštukas smulkesnėms dalelėms 


	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	

	227
	Kandiklis
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	

	228
	Inhaliavimo kaukė vaikui 


	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	

	229
	Sujungimo vamzdelis


	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	

	
	Kitos dalys
	
	
	
	

	230
	Ligoninėje turimam portatyviniam echoskopui (ultragarsinei sistemai) SONO SITE MICRO MAX maitinimo akumuliatorius
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	231
	Ligoninėje turimam  portatyviniam inkubatoriui „TI500“ akumuliatoriai.
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	232
	Akumuliatorių elementai  1.2v iki 2200mAh išorinis skersmuo 22mm. Aukštis 26mm.
	vnt
	Iki 60 vnt
	
	

	233
	Akumuliatoriai 1,2v 1500-2200mAh 
	vnt
	Iki 60 vnt
	
	

	234
	Akumuliatoriai AS – A – AJ – 01 , 7,2V 160mAh.
	vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	235
	Akumuliatorius nepriklausomam energijos šaltiniui UPS   WP 12-12;12V 12Ah
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	236
	Akumuliatorius nepriklausomam energijos šaltiniui UPS  SP6120F2 ;6V12Ah
	Vnt.
	Iki 30 vnt.
	
	

	237
	Akumuliatorius nepriklausomam energijos šaltiniui UPS   NP 7-12;12 7Ah
	Vnt.
	Iki 30 vnt.
	
	

	238
	Akumuliatorius nepriklausomam energijos šaltiniui UPS   NPX-L25TFR;12V 23W
	Vnt.
	Iki 30 vnt.
	
	

	239
	 Ligoninės turimam prietaisui geltai matuoti„Bilicheck“ akumuliatoriai 6v 700mAh Ni-cd 3001009   RevA  ;PN3001011
	vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	240
	 Ligoninės turimam naujagimių reanimacijai stalo  „Fisher paykel“ temperatūros daviklis.
	vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	

	241
	Laidai ligoninės turimam aparatui „Neuro Trac 3“ su elektrodais Komplekte 4 laidai.
	kompl.
	iki 4 kompl.
	
	

	242
	Grafitiniai elektrodai fizioterapijai
	kompl.
	iki 5 kompl
	
	

	243
	Silikoninė žarna Ø9 išorinis, Ø3 vidinis
	m
	iki 25 m
	
	

	244
	Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic Lifepack 12
	Vnt
	Iki 20 vnt
	
	

	245
	Akumuliatorius ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic Lifepack 12
	Vnt
	Iki 5 vnt
	
	

	246
	Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai  ligoninėje turimiems defibriliatoriams  Medtronic Lifepack  20
	Vnt
	Iki 20 vnt
	
	

	247
	Akumuliatorius ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic  Lifepack 20
	Vnt
	Iki 5 vnt
	
	

	248
	Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic Lifepack  1000
	Vnt
	Iki 20 vnt
	
	

	249
	Akumuliatorius ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic  Lifepack 1000
	Vnt
	Iki 5 vnt
	
	

	250
	Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai ligoninėje turimiems defibriliatoriams PHILIPS HEART START MRx
	vnt
	Iki 20 vnt
	
	

	251
	Akumuliatoriai ligoninėje turimiems defibriliatoriams PHILIPS HEART START MRx
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	

	252
	Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai Quick Combo bifaziniams ligoninėje turimiems defibriliatoriams MEDTRONIC  PHYSIO CONTROL LIFEPACK-12
	vnt
	Iki 20 vnt
	
	

	253
	Akumuliatoriai bifaziniams ligoninėje turimiems defibriliatoriams MEDTRONIC  PHYSIO CONTROL LIFEPACK-12
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	

	254
	Ligoninėje turimo gliukozės analizatoriaus Biosen 5140 pompos žarnelė su fiksatoriais
	vnt
	Iki 3 vnt
	
	

	255
	Ligoninėje turimo gliukozės analizatoriaus Biosen  C line pompos žarnelė su fiksatoriais
	vnt
	Iki 3 vnt
	
	

	256
	Ligoninėje turimo gliukozės analizatoriaus Biosen C line keitiklis
	vnt
	Iki 3 vnt
	
	

	257
	Ligoninėje turimo gliukozės analizatoriaus Biosen 5140 keitiklis
	vnt
	Iki 3 vnt
	
	

	258
	Ličio baterija SOFT 3,6V LS 26500 ligoninėje turimam portatyviniam deguonies aparatui
	vnt
	Iki 3 vnt
	
	

	259
	Komprimetro manžetė suaugusiojo kojai su diržu ir lipdukais 96x13 cm
	vnt
	Iki 4 vnt
	
	

	260
	Komprimetro manžetė suaugusiojo rankai su diržu ir lipdukais 57x9cm
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	

	261
	Kraujo spaudimo matuokliui manžetė su lipdukais, manometras iš atsparios dūžiams plastmasės, oro nuleidimo vožtuvas
	vnt
	Iki 15 vnt
	
	

	262
	Elektroterapijos elektrodai su pajungimo laidais  ligoninėje turimam „Physiamed-1F-Expert“
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	263
	Kriaušė kraujo spaudimo aparatui su kraneliu
	Vnt
	Iki 100 vnt
	4,00
	400,00

	264
	Ligoninėje turimos spirometrijos (kardiopulmonologinės tyrimų sistemos) Vmax  O2 daviklis
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	

	265
	Ligoninėje turimų funkcinių lovų OKIDRIVE+2;+3;+4;24VDC-67W;LINARK;DEWERT maitinimo blokai
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	266
	Ligoninėje turimų funkcinių  lovų  el. OKIDRIVE+2;+3;+4;24VDC-67W;LINARK;DEWERT varikliai su el. pavara
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	267
	Ligoninėje turimų funkcinių lovų OKIDRIVE+2;+3;+4;24VDC-67W;LINARK;DEWERT el. valdymo pultai
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	268
	Ligoninėje turimų funkcinių  lovų  su oro-vakuumo valdymu” CHRIFA” “elektromechaniniai pakėlėjai su maitinimo bloku;
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	269
	Ligoninėje turimų funkcinių  lovų  su oro-vakuumo valdymu” CHRIFA”valdymo pultai 2-jų;mygtukų su valdymo vamzdeliais ir sujungimo detalėm
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	270
	Ligoninėje turimų funkcinių  lovų  su oro-vakuumo valdymu” CHRIFA”valdymo pultai 4-ių;mygtukų su valdymo vamzdeliais ir sujungimo detalėm.
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	
	Ligoninėje turimai instrumentų plovimo mašinai INNOVA M5
	
	
	
	

	271
	Bakteriocidinis oro filtras:MDS-13...1/BHT išmatavimai:490x490x54mm.
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	272
	Peristalinio siurblio keičiamos žarnelės
	Vnt.
	Iki 6 vnt
	
	

	273
	Durų tarpinė
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimai instrumentų plovimo mašinai INNOVA M3
	
	
	
	

	274
	Bakteriocidinis oro filtras:Type MDS13-  -2PU/BHT;200X200X78mm.;180Pa;Filter Class H13EN1822;Art.Nr.168.00022-25
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	275
	Oro kaitinimo elementas :DBK 220-240V;HR20-C;18/22;2000W;27E4ASG
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	276
	Peristalinio siurblio keičiamos žarnelės
	Vnt.
	Iki 6 vnt
	
	

	277
	Durų tarpinė
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimai instrumentų plovimo mašinai Tuttnauer  TIVA650
	
	
	
	

	278
	Bakteriocidinis oro filtras:LAM2X;OLRII-00077;oro srautas 65;85Pa;išmatavimai:203x203x150mm.;EN1822class H14
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	279
	Peristalinio siurblio SEKO Type PR18;Cod PPRCC18A1004A keičiamos žarnelės
	Vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	280
	Durų tarpinė
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimai instrumentų plovimo mašinai STELCO DS 610/2 SL-2
	
	
	
	

	281
	Durų tarpinė
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	282
	Bakteriocidinis oro filtras LAM2X,H14 ,203X203X150
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	283
	Peristalinio siurblio keičiamos žarnelės
	Vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimai instrumentų plovimo mašinai STELCO DS 650
	
	
	
	

	284
	Bakteriocidinis oro filtras LAM2X,H14 ,203X203X150
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	285
	Peristalinio siurblio keičiamos žarnelės
	Vnt.
	Iki 6 vnt
	
	

	286
	Durų tarpinė
	Vnt.
	Iki 2 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimos vandens valymo sistemos ARO G200,G300
	
	
	
	

	287
	Vandens filtro polipropileninis elementas 20“ 5-ių mikronų 
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	288
	Vandens filtro polipropileninis elementas 20“ 1-o mikrono 
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	289
	Vandens filtro aktyvuotos anglies elementas 20“  
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimam inpulsinių srovių terapijos aparatui BTL-4620
	
	
	
	

	290
	Guminiai elektrodai:7x5 cm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	

	291
	Guminiai elektrodai 12x8cm
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	

	292
	Kempininiai elektrodų dangalai: 7x5 cm.
	Vnt.
	Iki 12 vnt.
	
	

	293
	Kempininiai elektrodų dangalai: 12x8 cm.
	Vnt.
	Iki 12 vnt.
	
	

	294
	Fiksavimo diržų rinkinys
	Rinkinys
	Iki 5 rink.
	
	

	
	Ligoninėje turimam darsonvalizacijos aparatui OREOL-40
	
	
	
	

	295
	Rezonatorius
	Vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	296
	Tuščiaviduriai stikliniai elektrodai „šukos“
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	297
	„Grybo“ formos elektrodai
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimam aukšto dažnio termoterapijos aparatui BTL-6000 Shortwave 400
	
	
	
	

	298
	Talpinis aplikatorius 42cm.
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	299
	 Guminis talpinis aplikatorius 12x18 cm.
	Vnt.
	Iki 3 vnt.
	
	

	300
	Drobinis maišelis guminiam  talpiniam aplikatoriui
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	

	301
	Veltinio tarpinė guminiam talpiniam aplikatoriui
	Vnt.
	Iki 4 vnt.
	
	

	302
	Tvirtinimo dirželiai guminiams talpiniams aplikatoriams 
	Kompl.
	Iki 4 kompl.
	
	

	303
	Silikoninė durų tarpinė ligoninėje turimam autoklavui STERIVAP HP6612-2FD
	Vnt.
	Iki 40 vnt.
	
	

	304
	Tepalas silikoninis durų tarpinių tepimui ligoninėje turimam autoklavui STERIVAP HP6612-2FD
	Vnt.
	Iki 50vnt.
	
	

	305
	Membrana solenoidiniam vožtuvui ¾“ karštam vandeniui- garui  
	Vnt.
	Iki 30 vnt.
	
	

	306
	Elektromagnetinė ritė  BDA 220-230V-60 Hz 8W ED solenoidiniam vožtuvui ¾“ karštam vandeniui- garui.  
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	307
	Ligoninėje turimo laringoskopo „HEINE“ akumuliatoriai 3,5V X-02.99.380
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	308
	Ligoninėje turimo raumenų stimuliatoriaus "Elpha" jungiamieji laidai
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	

	309
	Elementai CR2450  3V
	Vnt.
	Iki 30 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimiems autoklavams GK-100-3
	Vnt.
	
	
	

	310
	Tarpinė autoklavo durims
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	311
	Tarpinė vakuumo kamerai
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	312
	Tarpinė kaitinimo elementų flanšiniam sujungimui
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	313
	Apsauginis garo vožtuvas: vidinės angos plotas-28mm2, slėgio ribos 2,3÷2,6 kg/cm2
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	314
	Kaitinimo elementai “U” formos, N=2kw, U=220V
	Vnt.
	Iki 50 vnt.
	
	

	315
	Apsauginis vožtuvas AOB75.110.00
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimiems autoklavams GP-400-1, 1993 m. gamybos
	Vnt.
	
	
	

	316
	Tarpinė autoklavo durims silikoninė
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimam autoklavui GP-400-1 nuo 2002m. gamybos
	Vnt.
	
	
	

	317
	Tarpinė silikoninė (statoma į duris)
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	318
	Kaitinimo elementai N=6,3kw U=220V 
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	319
	Tarpine elementu flansui
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	320
	Silfonas
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	321
	Membrana solenoidiniam vožtuvui
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	322
	Automatinis garo apsauginis vožtuvas CT 266.000
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	323
	Diafragma GPD-560.08.300
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	324
	Sraigtas CT198.11.102
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	325
	Veržlė CT198.11.107
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	326
	Silikoninė durų tarpinė turimam ligonėje autoklavui STERIVAP HP6612-2
	Vnt.
	Iki 40 vnt.
	
	

	327
	Tepalas Silikoninis durų tarpinių tepimui ligoninėje turimam  autoklavui STERIVAP HP6612-2
	Vnt.
	Iki 100 vnt.
	
	

	328
	Ligoninėje turimam autoklavui STERIVAP HP6612-2 durų valdymo laido būgnas L BMT
	Vnt.
	Iki 6 vnt.
	
	

	329
	Geležtė ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui STRYKER SYSTEM 5.
	vnt
	Iki 100 vnt
	
	

	330
	Geležtė ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui STRYKER SYSTEM 6.
	vnt
	Iki 100 vnt
	
	

	331
	Geležtė ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui STRYKER CORE SYSTEM .2296-33-125
	vnt
	Iki 100 vnt
	
	

	332
	Geležtė ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui STRYKER CORE SYSTEM .2296-33-115
	vnt
	Iki 100 vnt
	
	

	
	Davikliai turimiems ligoninėje ultragarsiniams skeneriams ESAOTE-Mylab ir Picus
	
	
	
	

	333
	C5-2 R13 Mikrokonveksinis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	334
	CA 431 konveksinis daviklis, dažnis nuo 8 iki 1 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	335
	CA123 14R Mikrokonveksinis daviklis, dažnis nuo 9 iki 5 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	336
	CA1421 konveksinis daviklis, dažnis nuo 5 iki 2 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	337
	CA631 - konveksinis daviklis, dažnis nuo 8 iki 1 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	338
	AC2541 konveksinis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	339
	E8-5 R10P ertminis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	340
	EC1123 End-Fire 10R ertminis, dažnis nuo 9 iki 5 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	341
	EC123 END-FIRE ertminis, dažnis nuo 9 iki 5 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	342
	TRT33 biplanis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	343
	BC431 B-scan Volumetrinis konveksinis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	344
	BE1123 B-scan Volumetrinis ertminis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	345
	IOE323 intraoperacinis daviklis, dažnis nuo 10 iki 5 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	346
	LA 435 Linijinis daviklis, dažnis nuo  18 iki 6 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	347
	LA523 Linijinis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	348
	LA 332 Linijinis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	349
	SL 1543 linijinis daviklis 13-4
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	350
	LP 323 Laparoskopisnis daviklis, dažnis nuo 5 iki 9
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	351
	PA023E kardiologinis fazinės gardelės daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	352
	PA121E kardiologinis fazinės gardelės daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	353
	PA122E kardiologinis fazinės gardelės daviklis PA230E dažnis nuo 4 iki 1 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	354
	PA240E kardiologinis fazinės gardelės daviklis, dažnis nuo 4 iki 1 MHz
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	355
	SP 2430 PA kardiologinis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	356
	TEE022 Multi-planis Transezofagealinis daviklis   
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	357
	TEE132 Pediatrinis multiplanis transezofagealinis daviklis
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	
	Davikliai turimiems ligoninėje ultragarsiniams skeneriams Sonosite
	
	
	
	

	358
	C 60 konveksinis daviklis, Sonosite
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	359
	HFL 38 linijinis daviklis, Sonosite
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	360
	L 25 linijinis daviklis, Sonosite
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	361
	ICT ertminis daviklis, Sonosite
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	362
	P21 fazinės gardelės daviklis, Sonosite
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	363
	C11 mikrokonveksinis daviklis, Sonosite
	vnt
	Iki 3 vnt.
	
	

	364
	Ligoninėje turimam oscilaciniam pjūklui HB 740 autopsijoms atlikti,kietųjų audinių pjovimui pjūklo ašmenys HB 50 arba analogiški
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	365
	Ligoninėje turimam oscilaciniam pjūklui HB 740 autopsijoms atlikti,kietųjų audinių pjovimui pjūklo ašmenys HB 500 arba analogiški
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimiems portatyviniams atsiurbėjams keičiami filtrai
	
	
	
	

	366
	HICORAPIRID
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	

	367
	MEVAC M 38
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	10,46
	209,20

	368
	VACUSON-5
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	

	369
	POLIVAC B4/SLT
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	
	

	370
	ASKIR 30
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	6,22
	124,40

	371
	FAZZINI F-100
	Vnt.
	Iki 20 vnt.
	17,78
	355,60

	372
	Vakuumo atsiurbėjo kietas,permatomas,atsparus smūgiams  indas,pagamintas iš 100 procentinio polyesterio ,tiksli gradacija kas 25 ml.nuo 0 iki 200 ir kas 50 ml. nuo 200ml.iki maksimumo.Ant plastikinio dangčio angos,šalia kurių yra žymenys,kokį sujungimo vamzdį jungti pacientui,atsiurbėjui,tandemui.Kiekviena anga su atskiru pritvirtintu kamšteliu,specialus filtras neleidžiantis susikaupusiam skysčiui išsilieti per kraštus.Indo talpa 4 litrai
	Vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimai veido žandikaulių hirurginei įrangai „Stryker Core“
	
	
	
	

	373
	Gręžimo mikrovariklis :.Ilgis  ne daugiau 125 mm., skersmuo ne daugiau 20mm.,svoris ne daugiau 140 g.,apsisukimai :ne mažiau 50000 aps/min.
	vnt
	Iki 3vnt.
	
	

	374
	Tiesus antgalis gręžimui
	vnt
	Iki 3vnt.
	
	

	375
	Lenktas antgalis gręžimui
	vnt
	Iki 3vnt.
	
	

	376
	Elektros kabelis skirtas sujungti gręžimo įrenginį su konsole.Ilgis : ne mažiau 3,5 m.
	vnt
	Iki 3vnt.
	
	

	
	LIGONINĖJE TURIMI AUKŠTO DAŽNIO ELEKTROCHIRURGINIAI PRIETAISAI 
	
	
	
	

	377
	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,2-iem mygtukais ir peiliuku,laido ilgis ne mažiau 4,5 m
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	

	378
	Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas sujungti  Conmed System 5000 generatorių su paciento neutraliu vienkartiniu elektrodu,ilgis: ne mažiau 3 m.
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	

	379
	Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,su slankiojamu mygtuku  ir peiliuku,laido ilgis ne mažiau 4,5 m
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	

	380
	Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Autocon“
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	

	381
	Akumuliatorius ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui Stryker System 5
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	382
	Akumuliatorius ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui Stryker System 6
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	383
	Ligoninėje turimai pneumatinei gręžimo sistemai „Anspach“ tepalas su filtru iki 30 ml. .mikrovarikliui ir pedalui „OIL II“
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	384
	Ligoninėje turimai pneumatinei gręžimo sistemai „Anspach“ tepalas prieš ir po sterilizacijos ,netoksiškas ir nealergeniškas ,bekvapis ir beskonis,atsparus karščiui ir negaruojantis ,tinkamas autoklavuoti iki 135 laipsniu C.Tinka vidiniam sutepimui ir priežiūrai visoms turbinoms,oro motorams,antgaliams,visoms besisukančioms instrumentų vidinėms dalims.Ipakavimas 500 ml.flakonai.Atitinka standartą ISO 13485:2003
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	385
	Ligoninėje turimam oftalmoskopui akumuliatorius „Riester“Li-ion  ri-accu L3,5 V
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	

	386
	Ligoninėje turimam būklės sekimo monitoriui PHILIPS intelli Vue MP 20 Neonatas naujagimių kraujospūdžio manžetė 5,8-10,9 ir didesnių išmatavimų
	vnt
	Iki 6 vnt.
	
	

	387
	Fizioterapiniai diržai fizioterapiniams elektrodams tvirtinti plotis 6 cm ., ilgis 40cm.
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	388
	Fizioterapiniai diržai fizioterapiniams elektrodams tvirtinti plotis 8 cm ., ilgis 130 cm.
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	389
	Fizioterapiniai diržai fizioterapiniams elektrodams tvirtinti plotis 10 cm ., ilgis 130cm.
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	390
	Ligoninėje turimam kardiotakografui „COROMETRICS 259 CX-A“

US daviklis
	vnt
	Iki 4 vnt.
	
	

	391
	Ligoninėje turimam kardiotakografui „COROMETRICS 259 CX-A“

TOCO daviklis
	vnt
	Iki 4 vnt.
	
	

	392
	EEG laidų rinkinys (komplekte 5 vnt.) spalva juoda,ilgis 300 cm,snap tipo jungtis,prietaiso kištukas 1,5 mm. skersmens, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA
	komplektai
	Iki 5 kompl.
	
	

	393
	EEG laidų rinkinys (komplekte 12 vnt.) dengti sidabru „Cup“ tipo.Laido ilgis 155 cm, prietaiso kištukas 1,5 mm. skersmens, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA
	rinkinys
	Iki 5 rinkinių
	
	

	394
	SPO2 prailginimo laidas, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	

	395
	SPO2 daviklis, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	

	396
	Nosies kaniulės, ilgis 52 cm. ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	

	397
	Knarkimo daviklis (mikrofonas) ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	

	398
	Termistorius –kvėpavimo srauto matavimo daviklis ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	

	399
	Krūtinės ir pilvo kvėpavimo elektrodų tvirtinimo diržas XactTrace su įmontuotu laidu ilgis: 65,6ft/20m.,plotis 1x24,5mm., ligoninėje turimam vienkartinio naudojimo miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA
	vnt
	Iki 5 vnt
	
	

	
	Ligoninėms turimiems narkozės aparatams Dameca  „Siesta iTS“
	
	
	
	

	400
	Silikoninis žiedas  užsandarinti absorberio indui 
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	401
	Filtrai absorberio konteineriams
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	
	Ligoninėms turimiems narkozės aparatams Dameca  „MCM 890-590“
	
	
	
	

	402
	Serviso rinkinys “PATIENT SYSTEM”
	vnt
	Iki 2 vnt
	
	

	403
	Absorberio indas 
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	

	404
	Bipoliniai NON STICK serijos pincetai.Pinceto darbiniai galiukai pagaminti iš specialiu būdu sulydyto ir nupoliruoto sidabro lydinio Baynet formos 20cm. ilgio 0,6mm.-1mm.storio galikai.
	vnt
	Iki 30 vnt.
	160,00
	4800,00

	405
	Bipoliniai NON STICK serijos pincetai.Pinceto darbiniai galiukai pagaminti iš specialiu būdu sulydyto ir nupoliruoto sidabro lydinio Baynet formos 22cm. ilgio 0,6mm.-1mm.storio galikai.
	vnt
	Iki 10 vnt.
	160,00
	1600,00

	406
	Ligoninėje turimam naujagimių šildytuvui su naujagimių gaivinimo staleliu IW951 AEU temperatūros davikliai
	vnt
	Iki 15 vnt.
	
	

	407
	Ligoninėje turimam kardiotokografams „COROMETRICS“ GE HEALT HCARE ultragarsiniai davikliai
	vnt
	Iki 6 vnt.
	
	

	408
	Ligoninėje turimam kardiotokografams „COROMETRICS“ GE HEALT HCARE  toco davikliai
	vnt
	Iki 6 vnt.
	
	

	409
	Ligoninėje turimiems kardiotokografams „COROMETRICS“ GE HEALT HCARE  diržai daviklių tvirtinimui ilgis ne mažiau 2m. su lipnia juosta.
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	410
	Ligoninėje turimiems kardiotokografams PHILIPS Avalon FM-20-30  diržai daviklių tvirtinimui ilgis ne mažiau 2m. su lipnia juosta.
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	411
	Ligoninėje turimam inkubatoriui naujagimių slaugai Mediprema B.P.0634 SATIS Type B akumuliatorius
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	412
	Ligoninėje turimam inkubatoriui naujagimių slaugai Mediprema B.P.0634 SATIS Type B temperatūros davikliai
	vnt
	Iki 15 vnt.
	
	

	413
	Ligoninėje turimam defibriliatoriui Lifepak 15 Vienkartiniai elektrodai
	vnt
	Iki 4 vnt.
	
	

	414
	 Ligoninėje turimam defibriliatoriui Lifepak 15 Akumuliatorius
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	415
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams PHILIPS Medizin System IntelliVue MP20 temperatūros davikliai naujagimiams 
	vnt
	Iki 15 vnt.
	
	

	416
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams PHILIPS Medizin System IntelliVue MP20 EKG kabeliai  naujagimiams
	vnt
	Iki 6 vnt.


	73,00
	438,00

	417
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams PHILIPS Medizin System IntelliVue MP20 EKG laidai naujagimiams
	vnt
	Iki 6 vnt.
	73,00
	438,00

	418
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams PHILIPS Medizin System IntelliVue MP20 EKG davikliai naujagimiams
	vnt
	Iki 50 vnt.
	
	

	419
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare Temperatūros davikliai naujagimiams
	vnt
	Iki 15 vnt.
	
	

	420
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare Saturacijos davikliai  naujagimiams
	vnt
	Iki 15 vnt.
	77,00
	1155,00

	421
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare EKG kabeliai  naujagimiams
	vnt
	Iki 6 vnt.
	69,00
	414,00

	422
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare EKG laidai naujagimiams
	vnt
	Iki 6 vnt.
	64,00
	384,00

	423
	Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams B650 GE Healthcare EKG davikliai naujagimiams
	vnt
	Iki 50 vnt.
	
	

	424
	Ligoninėje turimam naujagimių šildytuvui Girafe Badded Warmer Type BF temperatūros davikliai
	vnt
	Iki 15 vnt.
	
	

	425
	Ligoninėje turimam naujagimių šildytuvui Girafe Badded Warmer Type BF svarstyklių jungiamasis kabelis
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	426
	Ligoninėje turimam  otoakustinę emisiją kaupiančiam prietaisui naujagimių klausai tikrinti Oto Read INTERAC OUSTICS  Membrana
	vnt
	Iki 12 vnt.
	
	

	427
	Ligoninėje turimam  otoakustinę emisiją kaupiančiam prietaisui naujagimių klausai tikrinti Oto Read INTERAC OUSTICS  spausdintuvo kabelis
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	428
	 Ligoninėje turimom  funkcinėm lovom LINET ELEGANZA Model 1SMA7145-239 paciento valdymo pultas
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	429
	Ligoninėje turimom  funkcinėm lovom LINET ELEGANZA Model 1SMA7145 personalo valdymo pultas
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	430
	Ligoninėje turimom  funkcinėm lovom LINET ELEGANZA Model 1SMA7145 akumuliatoriaus baterija
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	431
	Ligoninėje turimom  funkcinėm lovom LINET ELEGANZA Model 1SMA7145 transportavimo ratai
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	432
	Ligoninėje turimom  funkcinėm LINET ELEGANZA Model 1SMA7145 maitinimo blokas
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	

	433
	Ligoninėje turimom  funkcinėm LINET ELEGANZA Model 1SMA7145 elektromechaninės pavaros su el.varikliu
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	434
	Ligoninėje turimom  funkcinėm Sotec Medical valdymo pultas
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	435
	Ligoninėje turimom  funkcinėm Sotec Medical maitinimo blokas
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	

	436


	Ligoninėje turimom  funkcinėm Sotec Medical transportavimo ratai su stabžiu
	vnt
	Iki  20 vnt.
	
	

	437
	Ligoninėje turimom  funkcinėm Sotec Medical elektromechaninė pavara su el.varikliu
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	438
	Ligoninėje turimam paciento keltuvui LINAK VERMEIREN Type PATIENTENLIF maitinimo-valdymo blokas
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	439
	Ligoninėje turimam paciento keltuvui LINAK VERMEIREN Type PATIENTENLIF akumuliatoriaus baterija
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	440
	Ligoninėje turimam paciento keltuvui LINAK VERMEIREN Type PATIENTENLIF elektromechaninė pavara su el.varikliu
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	441
	Ligoninėje turimam paciento keltuvui LINAK VERMEIREN Type PATIENTENLIF valdymo pultas
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	442
	Ligoninėje turimam paciento įkėlėjui į vonią PETERMANN PM48-18 valdymo pultas-akumuliatoriaus baterija
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	443
	Ligoninėje turimam paciento įkėlėjui į vonią PETERMANN PM48-18 maitinimo blokas
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	444
	Ligoninėje turimam paciento įkėlėjui į vonią PETERMANN PM48-18 elektromechaninė pavara su el.varikliu
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	445
	Ligoninėje turimam apiplovimo vežimėliui KOVAL 10068950 SHOWER TROLLEY hidraulinė pavara
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	446
	Ligoninėje turimam apiplovimo vežimėlis KOVAL 10068950 SHOWER TROLLEY transportavimo ratai su stabdžiu
	vnt
	Iki 4 vnt.
	
	

	447
	Ligoninėje turimam statiniam čiužiniui pragulų prevencijai Curocell S.A.M. suspausto oro kompresorius
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	448
	Ligoninėje turimam stacionariam pacientų keltuvui Guldmann GH3 maitinimo blokas
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	449
	Ligoninėje turimam stacionariam pacientų keltuvui Guldmann GH3 valdymo pultas
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	450
	Ligoninėje turimam stacionariam pacientų keltuvui Guldmann GH3 akumuliatoriaus baterija
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	451
	Ligoninėje turimam stacionariam pacientų keltuvui Guldmann GH3 pakėlimo diržas
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	452
	Ligoninėje turimam vakuumo atsiurbėjo CA-MI NEW HOSPIVAC 

350 RE 410350/05  4-rių litrų su dangčiu ir apsauginiu vožtuvu skaidrus atsiurbėjo indas 
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimai basonu plovimo dezinfekavimo mašinai KEN Sirius 731
	
	
	
	

	453
	Durų tarpinė
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	454
	Generatoriaus kaitinimo elementas
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	455
	Termo reguliatorius
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	456
	Elektromagnetinis vožtuvas viengubas
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	457
	Elektromagnetinis vožtuvas dvigubas
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	458
	Lygio daviklis
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	459
	Dezinfekcinio skysčio lygio daviklis
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	460
	Vandens siurblys
	vnt
	Iki 2 vnt.
	
	

	
	Ligoninėje turimiems švirkštiniams siurbliams  SEP-10S, SEP-10S Plus, SEP-12S Plus, SP-12S Pro 
	
	
	
	

	461
	El. plokštė B7043 (SEP-12S Plus)*1
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	462
	El. plokštė B7043 (SEP-10S)*1
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	463
	El. plokštė B7043 (SP-12S Pro)*1
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	464
	El. plokštė B7043 (SEP-10S Plus)*1
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	465
	Viršutinis gaubtas
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	466
	Apatinis gaubtas
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	467
	Tūrio jutiklis
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	468
	Mikroprocesorius (SEP-12S Plus)
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	469
	Mikroprocesorius (SEP-10S)
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	470
	Mikroprocesorius (SEP-10S Plus)
	vnt
	Iki 10 vnt
	
	

	471
	Pavara*1
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	472


	Pavara*2
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	473
	Pavara*3
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	474
	Maitinimo blokas*4
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	

	475
	Maitinimo blokas*5
	vnt
	Iki 5 vnt.
	
	

	476
	Varžtas su rankenėle
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	477
	Stūmiklio plokštelė (be jutiklio)
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	478
	Stūmiklio plokštelė(su jutikliu)
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	479
	Akumuliatorius (2 vnt. komplektas)
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	480
	Švirkšto jutiklis
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	481
	Optojutiklio mazgas*3
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	482
	Zumeris (su garsumo reguliavimu)
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	483
	Zumeris
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	484
	Saugiklis
	vnt
	Iki 100 vnt.
	
	

	485
	Filtras*4
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	486
	Kronšteinas
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	487
	Plastikinis antgalis
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	488
	IV laikiklio atrama
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	489
	Švirkšto laikiklis
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	490
	Švirkšto spaustukas*6
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	491
	Švirkšto spaustukas*7
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	492
	Plokštelė 421 
	vnt
	Iki  10 vnt.
	
	

	493
	Plokštelė 423
	vnt
	Iki  10 vnt.
	
	

	494
	Daviklis 4 
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	495
	Daviklis 1
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	496
	Daviklis 2
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	497
	Daviklis 3
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	498
	Guminis gaubtas
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	499
	Dangtis
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	500
	LED geltona
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	501
	LED žalia
	vnt
	Iki 20 vnt.
	
	

	502
	Displėjus
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	503
	Jungiklis
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	504
	Saugiklis T 80mA
	vnt
	Iki 20vnt.
	
	

	505
	Saugiklis T 1A
	vnt
	Iki 20vnt.
	
	

	506
	Tinklo rozetė
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	507
	Tinklo kabelis
	vnt
	Iki 20vnt.
	
	

	508
	Kojelė
	vnt
	Iki 20vnt.
	
	

	509
	Klaviatūra SEP-10S Plus
	vnt
	Iki 20vnt.
	
	

	510
	Klaviatūra SP-12S Pro
	vnt
	Iki 20vnt.
	
	

	511
	Klaviatūra SEP-12S Plus
	vnt
	Iki 20vnt.
	
	

	512
	Klaviatūra SEP-10S 
	vnt
	Iki 20vnt.
	
	

	513
	Dangtis (rankena)
	vnt
	Iki 10 vnt.
	
	

	514
	Dangtis (akumuliatorius)
	vnt
	Iki 20vnt.
	
	

	515
	Plastikinis varžtas M3x16
	vnt
	Iki 100 vnt.
	
	

	
	Paaiškinimai 461-491 dalims
	
	
	
	

	
	*1 - siurbliams, kurių serijos numeriai žemiau 217005
	
	
	
	

	
	*2 - siurbliams, kurių serijos numeriai aukščiau 217105 ir žemiau 180006
	
	
	
	

	
	*3 - siurbliams, kurių serijos numeriai aukščiau 180106
	
	
	
	

	
	*4 - siurbliams, kurių serijos numeriai žemiau 090100
	
	
	
	

	
	*5 - siurbliams, kurių serijos numeriai aukščiau 090101
	
	
	
	

	
	*6 - siurbliams, kurių serijos numeriai žemiau 084920
	
	
	
	

	
	*7 - siurbliams, kurių serijos numeriai aukščiau 084921
	
	
	
	

	
	Ligoninėje turimiems narkozės aparatams Dameca  „Siesta iWhispa“
	
	
	
	

	516
	O2 kištukas 

Draeger standartas
	vnt.
	Iki 10 vnt.
	
	


Ventos g.6-2, LT- 89102 Mažeikiai, Lietuva Tel:(8-671) 37003  e-mail: info@optimeda.lt; optimeda@gmail.com

[image: image1.png]