Konkurso sąlygų

Priedas Nr. 2

Herbas arba prekių ženklas

UAB AVEDUS, Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius, įm. kodas 300583901, PVM mokėtojo kodas LT100002530119

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, BĮ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**

**DĖL LENTYNŲ GALINEI ĮRANGAI**

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. *Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.*

2021-08-20 Nr. AV-LNT-1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas *(Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:*  *Atsakingasis partneris:*  *Partneris Nr. 1:*  *Partneris Nr. 2 ir t.t.:)* | UAB AVEDUS |
| Tiekėjo adresas *(Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)* | Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.2. šiose konkurso sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

**2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad Tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų kitus ūkio subjektus (jei jie yra žinomi), kurių kvalifikacija nesiremia siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus** (atsižvelgiant į pirkimo sąlygų 6.1. punkte nustatytus reikalavimus):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Eil. Nr.*** | ***Pirkimo sutarties dalis (nurodomos prekės, paslaugos, darbai ar pan.), numatyta atlikti kitų ūkio subjektų*** | ***Kito ūkio subjekto pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas.*** |
| 1 | Kita (*pildoma, jei pasitelkiama*) |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3.** Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija\* (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.* **Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, konfidencialia informacija taip pat negali būti laikoma informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.)***:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pateikto dokumento pavadinimas** | **Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Pastaba:*** *\*- Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešinti visus tiekėjo pasiūlymo dokumentus, kurie nepažymėti kaip konfidencialūs.*

1. **Mes siūlome šias prekes:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekių pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Kiekis** | **Vieneto kaina, eurais be PVM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | Lentynos galinei įrangai | vnt. | 1 000 | 86,00 |
| **Bendra kaina eurais be PVM** | | | | 86.000,00 |
| **PVM** | | | | 18.060,00 |
| **Bendra kaina eurais su PVM** | | | | 104.060,00 |

**Bendra pasiūlymo kaina (Eur, su PVM):** *vienas šimtas keturi tūkstančiai šešiasdešimt eurų*

**Pastabos:**

*a) kaina (tiek vieneto, tiek bendra) su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;*

*b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;*

*c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;*

*d) jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.*

* Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų prekių kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
* Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
* **Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametrai** | **Reikalaujama charakteristika** | **Tiekėjo siūlomi parametrai** |
| 1. | Gamintojas |  | UAB AVEDUS |
| 2. | Modelio pavadinimas | Nurodyti lentynos modelio pavadinimą | AV-FG60A |
| **Minimalūs reikalavimai, parametrai** | | | |
| 3. | Tipas | Specializuota komutacinės spintos lentyna, kuri turi būti pritaikyta Fortinet gamintojo FortiGate-60E ir FortiGate-60F ugniasienės modeliui montavimui į 19 colių spintą. | Siūloma įranga atitinka šio punkto reikalavimus |
| 4. | Matmenys | Aukštis ne daugiau kaip 1U, gylis ne mažesnis nei 210mm, bet ne didesnis nei 250 mm | 43(A) x 482(P) x 220(G) |
| 5. | Metalo tipas | Gaminys turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, kurio klasė ne blogesnė nei DC01 ir storis ne mažesnis nei 1.5 mm. | Nerūdijantis plienas DC01, storis 1,5 mm |
| 6. | Spalva ir atsparumas | Lentynos dažų spalva turi būti balta, kuri metalą apsaugotų nuo aplinkos veiksnių tokių kaip: korozija, braižymas ir išblukimas. | Siūloma įranga atitinka šio punkto reikalavimus |
| 7. | Ugniasienės ir maitinio šaltinio tvirtinimas | Ugniasienė turi būti tvirtinama ant lentynos, dvejais varžtais iš apačios. Maitinimo šaltinis turi būti tvirtinimas ant lentynos. | Siūloma įranga atitinka šio punkto reikalavimus |
| 8. | Ugniasienės vėdinimas | Lentyna ne turi uždengti ugniasienės ventiliacinių angų iš lentynos apačios, šonų ir galinės pusės. Sumontavus ugniasienę lentynos priekyje negali būti jokių tuščių ertmių. | Siūloma įranga atitinka šio punkto reikalavimus |
| 9. | Ugniasienės montavimo padėtis ir prievadų išdėstymas | Pritvirtinus ugniasienę ant lentynos, indikacines sistemos lemputės turi išlikti priekyje, taip pat visi ugniasienės RJ45 prievadai turi būti išvesti į priekinę lentynos pusę ir sužymėti:  2x GE RJ45 WAN prievadai  1x GE RJ45 DMZ prievadas  2x GE RJ45 FortiLink prievadai  5x GE RJ45 Internal prievadai  1x RJ45 valdymo konsolės prievadas | Siūloma įranga atitinka šio punkto reikalavimus |
| 10. | RJ45 jungčių tipas | Lentynos priekinių RJ45 prievadų jungtys turi būti ne blogesnės nei 6 kategorijos (CAT 6) | 6 kategorijos RJ45 prievadai |
| 11. | Kiti reikalavimai | Prie lentynos turi būti pateiktos visos reikalingos detalės ugniasienės ir maitinimo šaltinio tvirtinimui, UTP 6 CAT kabeliai sujungimui nuo ugniasienės iki priekinių prievadų, montavimo instrukcija. | Siūloma įranga atitinka šio punkto reikalavimus |
| 12. | Savybės | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos. | Siūloma įranga atitinka šio punkto reikalavimus |
| 13. | Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas | Gamintojo garantuojamas 24 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas. Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas 8x5) internetu, elektroniniu paštu ar faksu. | Gamintojo garantuojamas 24 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas. Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (paslaugos tipas 8x5) internetu, elektroniniu paštu ar faksu. |

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| 1. | VĮ Registrų centras jungtinė pažyma | 2 (du) |
| 2. | Įrangos gamintojo pažyma (su vertimu į lietuvių kalbą) | 2 (du) |
| 3. | EBVPD dokumentas | 13 (trylika) |

6. Pasiūlymas galioja iki 2021.12.31

(*ne trumpiau nei iki termino nurodyto pirkimo sąlygų 7.14. punkte*)