{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":143,"n_cols":8,"rows_kept":143,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5]]}
[]
["PIKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMO FORMA\""]
[]
["ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS ATSARGINĖS DALYS IR PRIEDAI"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021-07-20"]
["Nr.:","2021:07-20"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB \"Nedus\""]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,305390201]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Laimo g. 36, Vingytė, LT-46162 Kauno r."]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100012974110"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT157300010161561919, Swedbank"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Inga Kalvėnienė\t\t"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"inga@nedus.lt, 865075009\t\t"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Inga Kalvėnienė, direktorė\t"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Inga Kalvėnienė\ninga@nedus.lt, 865075009\t\t"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"-",null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":""}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, pabaigos."]
[]
[]
["1. DALIS","INSTRUMENTAI PETIES ARTROSKOPIJAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Mato vnt. kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomą prekę","Siūlomo produkto parametrai"]
["1.","Instrumentai peties artroskopijai"]
["1.1.","Daukartinio naudojimo mazgo nustūmėjas ir manipuliatorius",10,"vnt.",190,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":1900},"54-060.13; 54-060.16; 54-060.22\nkatalogas nr.1\n8 psl."]
["1.1.1.","Tiesus",null,null,null,null,null,"Tiesus"]
["1.1.2.","Darbinė dalis kilpos formos, uždara",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis kilpomis, uždara"]
["1.1.3.","Rankena spalviškai pažymėta, vienos dalies",null,null,null,null,null,"Rankena spalviškai pažymėta, vienos dalies"]
["1.1.4.","Darbinis ilgis intervale 125 - 220 mm, nemažiau trijų ilgių pasirinkimui (nurodyti ilgius)",null,null,null,null,null,"Ilgis 125, 155, 220mm"]
["1.2.","Artroskopinis siūlų manipuliatorius",5,"vnt.",800,{"$f":"IF(ISBLANK(E42),\"\", PRODUCT(C42,E42))","v":4000},"54-054.41 \nkatalogas nr. 1\n7 psl."]
["1.2.1.","Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom",null,null,null,null,null,"Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom"]
["1.2.2.","Tiesus",null,null,null,null,null,"Tiesus"]
["1.2.3.","Vertikalus",null,null,null,null,null,"Vertikalus"]
["1.2.4.","Darbinis ilgis ≥ 150 mm",null,null,null,null,null,"Darbinis ilgis 155mm"]
["1.3.","Slankus siūlų kirpiklis",5,"vnt.",700,{"$f":"IF(ISBLANK(E47),\"\", PRODUCT(C47,E47))","v":3500},"54-057.11\nkatalogas nr. 1\n8 psl."]
["1.3.1.","Tiesus",null,null,null,null,null,"Tiesus"]
["1.3.2.","Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom",null,null,null,null,null,"Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom"]
["1.3.3.","Darbinis ilgis ≥ 150 mm",null,null,null,null,null,"Darbinis ilgis 155mm"]
["1.4.","Artroskopinės siūlų žirklės",5,"vnt.",700,{"$f":"IF(ISBLANK(E51),\"\", PRODUCT(C51,E51))","v":3500},"BC-914-350-P ir BC-915-350-P\nkatalogas nr. 2\n89 psl."]
["1.4.1.","Su galimybe nukirpti vieną ar kelis siūlus iš karto",null,null,null,null,null,"galimybe nukirpti vieną ar kelis siūlus iš karto"]
["1.4.2.","Ašmenys įgaubti",null,null,null,null,null,"Ašmenys įgaubti"]
["1.4.3.","Tiesus kotelis",null,null,null,null,null,"Tiesus kotelis"]
["1.4.4.","Darbinis ilgis ≥ 150 mm, nemažiau dviejų ilgių pasirinkimui (nurodyti ilgius)",null,null,null,null,null,"Darbinis ilgis: 155mm ir 155mm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C55)<>COUNT(F37:F55)),\"\", SUM(F37:F55))","v":12900},{"$f":"IF((COUNT(C37:C55)<>COUNT(F37:F55)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",2709]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F57), \"\", SUM(F56:F57))","v":15609}]
[]
[]
[]
["2. DALIS","CONMED ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS DALYS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Mato vnt. kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomą prekę","Siūlomo produkto parametrai"]
["2.","Conmed artroskopinės įrangos dalys"]
["2.1.","Didelės raiškos (HD) artroskopo optika",5,"vnt.",1400,{"$f":"IF(ISBLANK(E67),\"\", PRODUCT(C67,E67))","v":7000},"BA-002-022\nkatalogas nr. 2\n9 psl."]
["2.1.1.","Autoklavuojama su dviejų vožtuvų greito sujungimo užsirakinančiu troakaru (quick Latch)",null,null,null,null,null,"Autoklavuojama su dviejų vožtuvų greito sujingimo užsirakinančiu troakaru (quick Latch)"]
["2.1.2.","Skersmuo 4 mm",null,null,null,null,null,"Skersmuo 4mm"]
["2.1.3.","Darbinis ilgis ≥ 170 mm",null,null,null,null,null,"Darbinis ilgis"]
["2.1.4.","Stebėjimo kryptis 30°",null,null,null,null,null,"Stebėjimo kryptis 30 laips."]
["2.1.5.","Autoklavuojama",null,null,null,null,null,"Autoklavuojama"]
["2.2.","Greito sujungimo užsirakinantis troakaras",5,"vnt.",350,{"$f":"IF(ISBLANK(E73),\"\", PRODUCT(C73,E73))","v":1750},"BB-005-004\nkatalogas nr. 2\n16 psl.\nBB-004-004 ir BB-004-008\nkatalogas nr. 2\n15 psl."]
["2.2.1.","Skirtas  4 mm skersmens didelės raiškos (HD) artroskopo optikai",null,null,null,null,null,"Skirtas 4mm skersmens didelės raiškos (HD) artroskopo optikai"]
["2.2.2.","Įstačius artroskopo optiką į troakarą - ji automatiškai užsirakinama. Optika atlaisvinama paspaudus mygtuką",null,null,null,null,null,"Įstačius artroskopo optiką į troakarą - ji automatiškai užsirakina. Otika atsilaisvina paspaudus mygtuką"]
["2.2.3.","Su dviem vožtuvais, padidintam vandens srautui (High Flow)",null,null,null,null,null,"Su dviem vožtuvais, padidintam vandens srautui (high Flow)"]
["2.2.4.","Komplektuojama su buku smeigu",null,null,null,null,null,"Komplektuojama su buku smeigu"]
["2.3.","Stiklo pluošto šviesolaidis",10,"vnt.",400,{"$f":"IF(ISBLANK(E78),\"\", PRODUCT(C78,E78))","v":4000},"CK-001-023\nkatalogas nr. 3\n45 ir 46 psl."]
["2.3.1.","Skaidrus apvalkalas, per kurį galima matyti stilo pluošto pažeidimus",null,null,null,null,null,"Skaidrus apvalkalas, per kurį galima matyti stiklo pluošto pažeidimus"]
["2.3.2.","Skersmuo ≥ 5 mm",null,null,null,null,null,"Skersmuo 6mm"]
["2.3.3.","Ilgis ≥ 2500 mm",null,null,null,null,null,"Ilgis 3000 mm"]
["2.3.4.","Šviesolaidis neatsiejamai sujungtas su 90° antgaliu sujungimui su optika, komplektuojamas su visais reikalingai antgaliais sistemos sujungimui",null,null,null,null,null,"Šviesolaidis neatsiejamai sujungtas su 90 laipsn. Antgaliusujungimui su optika, komplektuojamas su visais reikalingaios antgaliais sistemos sujungimui"]
["2.3.5.","Autoklavuojamas",null,null,null,null,null,"autoklavuojamas"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C67:C83)<>COUNT(F67:F83)),\"\", SUM(F67:F83))","v":12750},{"$f":"IF((COUNT(C67:C83)<>COUNT(F67:F83)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",2677.5]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F85), \"\", SUM(F84:F85))","v":15427.5}]
[]
[]
[]
["3. DALIS","ARTROSKOPINIAI KANDIKLIAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Mato vnt. kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai, prekių katalogai su nuoroda į siūlomą prekę","Siūlomo produkto parametrai"]
["3.","Artroskopiniai kandikliai"]
["3.1.","Artroskopinis kandiklis",5,"vnt.",620,{"$f":"IF(ISBLANK(E95),\"\", PRODUCT(C95,E95))","v":3100},"BC-593-350-SH \nkatalogas nr. 2 \n43 psl."]
["3.1.1.","Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama"]
["3.1.2.","Žemo profilio",null,null,null,null,null,"Žemo profilio "]
["3.1.3.","Stačiakampio formos",null,null,null,null,null,"Stačiakampio formos"]
["3.1.4.","Su bangos tipo dantukais",null,null,null,null,null,"Su bangos tipo dantukais"]
["3.1.5.","15 laipsnių lenktas į viršų",null,null,null,null,null,"15 laipsnių lenktas į viršų"]
["3.1.6.","Plotis 6 mm",null,null,null,null,null,"6,0mm pločio"]
["3.1.7.","Kirpimo plotis 3.4 ± 0.1 mm",null,null,null,null,null,"Kirpimo plotis 3,4m"]
["3.2.","Artroskopinis kandiklis",5,"vnt.",620,{"$f":"IF(ISBLANK(E103),\"\", PRODUCT(C103,E103))","v":3100},"BC-404-350-P\nkatalogas nr. 2\n58 psl."]
["3.2.1.","Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama"]
["3.2.2.","Ovalo formos",null,null,null,null,null,"Ovalo formos"]
["3.2.3.","15 laipsnių lenktas į viršų",null,null,null,null,null,"15 laipsnių lenktas į viršų"]
["3.2.4.","Plotis 5 mm",null,null,null,null,null,"5 mm pločio"]
["3.2.5.","Kirpimo plotis 4.4 ± 0.1 mm",null,null,null,null,null,"Kirpimo plotis 4,4mm"]
["3.3.","Artroskopinis kandiklis",5,"vnt.",620,{"$f":"IF(ISBLANK(E109),\"\", PRODUCT(C109,E109))","v":3100},"BC-401-350-P\nkatalogas nr. 2\n59 psl."]
["3.3.1.","Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom"]
["3.3.2.","Žemo profilio",null,null,null,null,null," Žemo profilio "]
["3.3.3.","Stačiakampio formos",null,null,null,null,null,"Stačiakampio formos"]
["3.3.4.","Su bangos tipo dantukais",null,null,null,null,null,"Su bangos tipo dantukais"]
["3.3.5.","Tiesus",null,null,null,null,null," Tiesus "]
["3.3.6.","Plotis 5 mm",null,null,null,null,null," 5mm pločio"]
["3.3.7.","Kirpimo plotis 4.4 ± 0.1 mm",null,null,null,null,null," Kirpimo plotis 4.4 mm"]
["3.4.","Artroskopinis kandiklis",5,"vnt.",620,{"$f":"IF(ISBLANK(E117),\"\", PRODUCT(C117,E117))","v":3100},"BC-491-350-SH\nkatalogas nr. 2 \n40 psl."]
["3.4.1.","Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama"]
["3.4.2.","Stačiakampio formos",null,null,null,null,null," Stačiakampio formos"]
["3.4.3.","Pasuktas 30 laipsnių į dešinę",null,null,null,null,null," Pasuktas 30 laipsnių į dešinę"]
["3.4.4.","Plotis 5 mm",null,null,null,null,null," 5 mm pločio"]
["3.4.5.","Kirpimo plotis 4.4 ± 0.1 mm",null,null,null,null,null," Kirpimo plotis 4,5mm"]
["3.5.","Artroskopinis kandiklis",5,"vnt.",620,{"$f":"IF(ISBLANK(E123),\"\", PRODUCT(C123,E123))","v":3100},"BC-493-350-SH\nkatalogas nr. 2 \n40 psl."]
["3.5.1.","Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama"]
["3.5.2.","Stačiakampio formos",null,null,null,null,null,"Stačiakampio formos"]
["3.5.3.","Pasuktas 30 laipsnių į kairę",null,null,null,null,null," Pasuktas 30 laipsnių į kairę"]
["3.5.4.","Plotis 5 mm",null,null,null,null,null," 5 mm pločio"]
["3.5.5.","Kirpimo plotis 4.4 ± 0.1 mm",null,null,null,null,null," Kirpimo plotis 4,5mm"]
["3.6.","Artroskopinis kandiklis",5,"vnt.",620,{"$f":"IF(ISBLANK(E129),\"\", PRODUCT(C129,E129))","v":3100},"BC-392-350-P\nkatalogas nr. 2\n60 psl."]
["3.6.1.","Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama"]
["3.6.2.","Žemo profilio",null,null,null,null,null," Žemo profilio "]
["3.6.3.","Stačiakampio formos",null,null,null,null,null,"Stačiakampio formos "]
["3.6.4.","Su bangos tipo dantukais",null,null,null,null,null," Su bangos tipo dantukais"]
["3.6.5.","Pasuktas 12 laipsnių į kairę",null,null,null,null,null," Pasuktas 12 laipsnių į kairę"]
["3.7.","Artroskopinis kandiklis",5,"vnt.",620,{"$f":"IF(ISBLANK(E135),\"\", PRODUCT(C135,E135))","v":3100},"BC-391-350-P\nkatalogas nr. 2\n60 psl."]
["3.7.1.","Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama",null,null,null,null,null,"Darbinė dalis su dviem vieno piršto kilpom, mobilios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama"]
["3.7.2.","Žemo profilio",null,null,null,null,null," Žemo profilio "]
["3.7.3.","Stačiakampio formos",null,null,null,null,null,"Stačiakampio formos "]
["3.7.4.","Su bangos tipo dantukais",null,null,null,null,null," Su bangos tipo dantukais"]
["3.7.5.","Pasuktas 12 laipsnių į dešinę",null,null,null,null,null," Pasuktas 12 laipsnių į dešinę"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C95:C140)<>COUNT(F95:F140)),\"\", SUM(F95:F140))","v":21700},{"$f":"IF((COUNT(C95:C140)<>COUNT(F95:F140)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",4557]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F142), \"\", SUM(F141:F142))","v":26257}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1","Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
["2","Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas"]
["3","Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
["4","Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5788 2021-07-02 09:00:43"]