## Medicinos priemonės
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Įvairios medicinos priemonės (COVID) 2021. Techninė specifikacija | [12 empty] | 1 priedas
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Reikalavimus: atitinka / neatitinka | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas prisegtame dokumente, kurio Nr.: | Prekės numeris nurodytas prisegtame kataloge, buklete, kurio Nr.: | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur | Dalyvio pavadinimas
2. | 33157400 | Ambu tipo maišas daugkartinis pediatrinis | Pediatrinis, 0,55 – 0,75 litro talpos. Silikoninis, skaidrus Ambu maišas, turintis apsauginį slėgio numetimo vožtuvą 40 cm,H2O papildomą deguonies rezervuarą su jungtimi prie O2 šaltinio. Maišo jungtis su veido kauke turi suktis 360 ºC kampu.Komplekte su silikonine kauke Nr.3. Kaukė ir maišas daugkartinio naudojimo, lengvai valomas ir autoklavuojamas. CE ženklinimas, ISO sertifikatas. | Vnt. | 2 | Pediatrinis, 0,55 litro talpos. Silikoninis, skaidrus Ambu maišas, turintis apsauginį slėgio numetimo vožtuvą 40 cm,H2O, papildomą deguonies rezervuarą su jungtimi prie O2 šaltinio. Maišo jungtis su veido kauke sukasi 360 ºC kampu.Komplekte su silikonine kauke Nr.3. Kaukė ir maišas daugkartinio naudojimo, lengvai valomas ir autoklavuojamas. CE ženklinimas, ISO sertifikatas. | Atitinka | Plastimed | žr. "CE sertifikatai" | 130 251 | 27.3 | 33.033 | 21 | 54.6 | 66.07 | UAB "EazyMed"
3. | 33157400 | Ambu tipo maišas daugkartinis suaugusiam | Suaugusiems, 1,5 litrų talpos. Silikoninis, skaidrus Ambu maišas, turintis apsauginį slėgio numetimo vožtuvą 40 cm,H2O papildomą deguonies rezervuarą su jungtimi prie O2 šaltinio. Maišo jungtis su veido kauke turi suktis 360 ºC kampu.Komplekte su silikonine kauke Nr.5. Kaukė ir maišas daugkartinio naudojimo, lengvai valomas ir autoklavuojamas. CE ženklinimas, ISO sertifikatas. | Vnt. | 2 | Suaugusiems, 1,5 litrų talpos. Silikoninis, skaidrus Ambu maišas, turintis apsauginį slėgio numetimo vožtuvą 40 cm,H2O, papildomą deguonies rezervuarą su jungtimi prie O2 šaltinio. Maišo jungtis su veido kauke sukasi 360 ºC kampu.Komplekte su silikonine kauke Nr.5. Kaukė ir maišas daugkartinio naudojimo, lengvai valomas ir autoklavuojamas. CE ženklinimas, ISO sertifikatas. | Atitinka | Plastimed | žr. "CE sertifikatai" | 130 252 | 27.3 | 33.033 | 21 | 54.6 | 66.07 | UAB "EazyMed"
5. | 33100000 | Gleivių atsiurbėjas | Elektrinis medicininis siurblys, tinkamas naudoti tiek stacionariai, tiek transporto priemonėje su integruota rankena pernešimui. Svoris ≤ 4 kg; Galimybė naudoti daugkartinius ir vienkartinius indus. AC maitinimo šaltinis, naudojant AC energijos laidą: 100-240 V, 50 Hz; DC maitinimo šaltinis, naudojant DC energijos laidą:12-28 V; Darbo laikas, naudojant vidinę bateriją; ≥ 45 min., siurbiant maksimaliu pajėgumu; CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas; Garantija ne mažiau 24 mėnesiai; Pilna lietuviška naudojimosi instrukcija. | Vnt. | 1 | Elektrinis medicininis siurblys, tinkamas naudoti tiek stacionariai, tiek transporto priemonėje su integruota rankena pernešimui. Svoris 3.2 kg; Galimybė naudoti daugkartinius ir vienkartinius indus. AC maitinimo šaltinis, naudojant AC energijos laidą: 100-240 V, 50 Hz; DC maitinimo šaltinis, naudojant DC energijos laidą:12-28 V; Darbo laikas, naudojant vidinę bateriją; 105 min., siurbiant maksimaliu pajėgumu; CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas; Garantija 24 mėnesiai; Pilna lietuviška naudojimosi instrukcija. | atitinka | Fazzini, Italija | Žr. "CE sertifikatai" 123 | F-31.00 | 315,00 | 381,15 | 21 | 315,00 | 381,15 | UAB "EazyMed"
8. | 33124100 | Pulsoksimetrai | Pirštinis, nešiojamas pulsoksimetras skirtas neinvaziniam funkcinio deguonies prisotinimo žmogaus arteriniame kraujyje (SpO2) nustatymui ir pulso dažnio matavimui. Su dirželiu ant kaklo. LED/LCD/OLED ekranas. Parodymai: SpO2, širdies susitraukimų dažnis, pulso amplitudė, plethysmograma. CE ženklinimas. Garantija ne mažiau 24 mėn. | Vnt. | 11 | Pirštinis, nešiojamas pulsoksimetras skirtas neinvaziniam funkcinio deguonies prisotinimo žmogaus arteriniame kraujyje (SpO2) nustatymui ir pulso dažnio matavimui. Su dirželiu ant kaklo. LED/LCD/OLED ekranas. Parodymai: SpO2, širdies susitraukimų dažnis, pulso amplitudė, plethysmograma. CE ženklinimas. Garantija 24 mėn. | atitinka | Contec Medical | Žr. "CE sertifikatai" 123 | CMS50D | 9,00 | 10,89 | 21 | 99,00 | 119,79 | UAB "EazyMed"
12. | 33157400 | Mobilus O2 koncentratorius | Deguonies koncentracija: 87-96% Deguonies srautas: iki 0–1050 ml / min Maksimalus išėjimo slėgis: 0,15 MPa Svoris: 2,5 kg Baterijos trukmė nuo pilno įkrovimo: ~4h. LCD ekranas Automobilinis įkrovėjas, 220V maitinimo laidas Garantija – ne mažiau 24 mėnesių. Pilna lietuviška naudojimosi instrukcija | Vnt. | 1 | Deguonies koncentracija: 87-96% Deguonies srautas: iki 0–1050 ml / min Maksimalus išėjimo slėgis: 0,15 MPa Svoris: 2,5 kg Baterijos trukmė nuo pilno įkrovimo: ~4h. LCD ekranas Automobilinis įkrovėjas, 220V maitinimo laidas Garantija – 24 mėnesių. Pilna lietuviška naudojimosi instrukcija | atitinka | GCE | Žr. "CE sertifikatai" 2460 | Zen-O Lite | 2600,00 | 3146,00 | 21 | 2600,00 | 3146,00 | UAB "EazyMed"
Note on X7: Su papildoma kauke ir krepšiu, kiekis 10vnt
Note on Y7: 15 vnt (10 suaugusiems ir 5vnt vaikams)