UAB „Medlinkas“

Ateities 10A, LT08303 Vilnius Lietuva. Tel.: (+370) 690 99528, (+370) 686 59711. El. pašto adresas: info@medlink.lt. Įmonės kodas: 303701365. PVM kodas: LT100009214015.

Registruota VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registre 2015-02-18

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL INTERAKTYVIOS REABILITACIJOS SISTEMOS PIRKIMO

2021.06.26 Nr. 03LSMUKK-2021

Vilnius

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB Medlinkas |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Ateities g. 10A, 08303 Vilnius |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | 303701365, PVM kodas: LT100009214015 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT957044060008015244 AB SEB bankas, 70440 |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė | Direktorius Henrikas Kasparavičius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Henrikas Kasparavičius |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Projektų vadovė Daina Visockienė |
| Telefono numeris | +370 690 99 528 |
| Fakso numeris | - |
| El. pašto adresas | info@medlink.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Kaina viso Eur be PVM | Kaina viso Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interaktyvi reabilitacijos sistema | E-Link, bevielis, Biometrics Ltd., Jungtinė Karalystė | vnt. | 1 | 29460,00 | 29460,00 | 35646,60 |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  | 35646,60 |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kompiuterinė funkcinio įvertinimo, ergoterapijos ir kineziterapijos sistema (3 darbo vietos) | Kompiuterinė funkcinio įvertinimo, ergoterapijos ir kineziterapijos sistema (3 darbo vietos) E-LINK sistemos techniniai duomenys-ENG, 1p. |
| 2. | Sistemos sudėtis | Sistema sudaryta iš elektroninių biodaviklių funkciniam įvertinimui ir pratimams atlikti, mechaninių priedų ergoterapijai, svorio pasiskirstymo plokščių, kompiuterių, kompiuterių sąsajų, monitorių, programinės įrangos funkciniam paciento įvertinimui, kompiuterinių kineziterapijos ir ergoterapijos pratimų paketo. Sistema skirta 3 darbo vietų įrengimui. | Sistema sudaryta iš elektroninių biodaviklių funkciniam įvertinimui ir pratimams atlikti, mechaninių priedų ergoterapijai, svorio pasiskirstymo plokščių, kompiuterių, kompiuterių sąsajų, monitorių, programinės įrangos funkciniam paciento įvertinimui, kompiuterinių kineziterapijos ir ergoterapijos pratimų paketo. Sistema skirta 3 darbo vietų įrengimui. E-LINK sistemos techniniai duomenys-ENG, 2p. |
| 3. | Ergoterapijai skirtas rankos jėgos lavinimo modulis su priedais (1 kompl.) | - Belaidis; - Stabilizuojamas, fiksuojant prie stalo ne mažiau kaip 2-jose plokštumose; - Reguliuojama pasipriešinimo jėga – ne mažiau kaip 10 padėčių; - Sukamojo judesio amplitudės ribos ne siauresnės kaip nuo -160° iki +160° - Priedai: - cilindrai spaudimui, trijų dydžių – 3 vnt. - raktai rakinimo judesio imitavimui, dviejų dydžių – 2 vnt., - diskai, skirti stiklainio dangtelio užsukimo/atsukimo judesio imitavimui, keturių dydžių – 4 vnt., - kastuvo rankeną imituojanti mentė riešo judesių amplitudei didinti – 1 vnt., reguliuojamo ilgio svirtis alkūnės ir peties judesių amplitudei didinti – 1 vnt. | - Belaidis; - Stabilizuojamas, fiksuojant prie stalo 2-jose plokštumose; - Reguliuojama pasipriešinimo jėga - 10 padėčių; - Sukamojo judesio amplitudės ribos nuo -160° iki +160°; - Priedai: - cilindrai spaudimui, trijų dydžių - 3 vnt. - raktai rakinimo judesio imitavimui, dviejų dydžių - 2 vnt., - diskai, skirti stiklainio dangtelio užsukimo/atsukimo judesio imitavimui, keturių dydžių - 4 vnt., - kastuvo rankeną imituojanti mentė riešo judesio amplitudei didinti - I vnt., - reguliuojamo ilgio svirtis alkūnės ir peties judesio amplitudei didinti - 1 vnt. E-LINK sistemos techniniai duomenys-ENG, 2p. |
| 4. | Dinamometrai (2 vnt.) | - Su programine įranga komunikuojantys belaidžio ryšio būdu; - Skirtingos pateikiamų dinamometrų techninės charakteristikos: - dinamometras griebimo jėgai matuoti: matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0 iki 90 kg, matavimo paklaida ne daugiau kaip ±2 %, rankena turi ne mažiau kaip 5 matavimo padėtis plaštakos dydžio pritaikymui, dinamometro svoris ne daugiau kaip 630 g; dinamometras gnybio jėgai matuoti: matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0 iki 22 kg, matavimo paklaida ne daugiau kaip ±1,75 %, dinamometro svoris ne daugiau kaip 65 g. | - Su programine įranga komunikuojantys belaidžio ryšio būdu; - Skirtingos pateikiamų dinamometrų techninės charakteristikos: - dinamometras griebimo jėgai matuoti: matavimo ribos nuo 0 iki 90 kg, matavimo paklaida ±2 %, rankena turi 5 matavimo padėtis plaštakos dydžio pritaikymui, dinamometro svoris 630 g; - dinamometras gnybio jėgai matuoti: matavimo ribos nuo 0 iki 22 kg, matavimo paklaida ±1,75 %, dinamometro svoris 65 g. E-LINK sistemos techniniai duomenys-ENG, 3p. |
| 5. | Goniometrai (2 vnt.) | - Su programine įranga komunikuojantys belaidžio ryšio būdu; - Turintys ne mažiau kaip po 3 valdymo mygtukus atliekančius šias funkcijas: - mygtukas Nr. 1 užfiksuoja matavimo rezultatą; kai rezultatas teisingai užfiksuotas, užsidega žalia lemputė esanti ant goniometro (arba ši būsena indikuojama lygiaverčiu būdu), išmatuotas kampas automatiškai įrašomas atitinkamame kompiuterio programos lange; - mygtukas Nr. 2 praleidžia nustatytąjį matavimą, rezultatas neįrašomas, užsidega geltona lemputė esanti ant goniometro (arba ši būsena indikuojama lygiaverčiu būdu), - mygtukas Nr. 3 pakeičia matuojamo kampo ženklą į teigiamą/neigiamą, užsidega abi lemputės esančios ant goniometro (arba ši būsena indikuojama lygiaverčiu būdu); - Goniometrų matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0 iki 320°, matavimo paklaida ne daugiau kaip ±2,0%; - Skirtingos pateikiamų goniometrų techninės charakteristikos: - didelis goniometras: išmatavimai (200x45x15 mm) ±5%, mažas goniometras: išmatavimai (88x25x18 mm) ±5%. | - Su programine įranga komunikuojantys belaidžio ryšio būdu; - Turintys po 3 valdymo mygtukus atliekančius šias funkcijas: - mygtukas Nr. 1 užfiksuoja matavimo rezultatą; kai rezultatas teisingai užfiksuotas, užsidega žalia lemputė, esanti ant goniometro, išmatuotas kampas automatiškai įrašomas atitinkamame kompiuterio programos lange; - mygtukas Nr. 2 praleidžia nustatytąjį matavimą, rezultatas neįrašomas, užsidega geltona lemputė, esanti ant goniometro, - mygtukas Nr. 3 pakeičia matuojamo kampo ženklą į teigiamą/neigiamą, užsidega abi lemputės, esančios ant goniometro; - Goniometrų matavimo ribos nuo 0 iki 320°, matavimo paklaida ±2,0%; - Skirtingos pateikiamų goniometrų techninės charakteristikos: - didelis goniometras: išmatavimai 200x45x15 mm, - mažas goniometras: išmatavimai 88x25x18 mm. E-LINK sistemos techniniai duomenys-ENG, 4p. |
| 6. | Paviršiaus elektromiografijos daviklis (1 vnt.) | - Su programine įranga komunikuojantis belaidžio ryšio būdu; - Įvesties varža ne mažesnė nei 100 MΏ; - Matuojamų raumenų elektrinių signalų dažnių juosta ne siauresnė kaip nuo 20 iki 460 Hz, - Elektrinio raumenų aktyvumo matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0 iki 3000 µV; Komplekte pateikiamas minimalus kiekis (tik įrangos išbandymui) vienkartinių medicininių dvipusių lipdukų. | - Su programine įranga komunikuojantis belaidžio ryšio būdu; - Įvesties varža 100 MΏ; - Matuojamų raumenų elektrinių signalų dažnių juosta nuo 20 iki 460 Hz, - Elektrinio raumenų aktyvumo matavimo ribos nuo 0 iki 3000 µV; - Komplekte pateikiamas minimalus kiekis – 1 mažiausia pakuotė (50 vnt.) vienkartinių medicininių dvipusių lipdukų. E-LINK sistemos techniniai duomenys-ENG, 3p. |
| 7. | Akselerometrai (2 vnt.) | - Su programine įranga komunikuojantys belaidžio ryšio būdu; - Tvirtinami prie paciento odos; komplekte pateikiamas minimalus kiekis (tik įrangos išbandymui) vienkartinių medicininių dvipusių lipdukų; - Skirtingos pateikiamų akselerometrų techninės charakteristikos: - akselerometras Nr.1: išmatavimai (19x16,5x9,5 mm) ±5 %, akselerometras Nr.2: išmatavimai (20x20x25 mm) ±5 %. | - Su programine įranga komunikuojantys belaidžio ryšio būdu; - Tvirtinami prie paciento odos; komplekte pateikiamas minimalus kiekis – 1 mažiausia pakuotė (10 ritinėlių) vienkartinių medicininių dvipusių lipdukų; - Skirtingos pateikiamų akselerometrų techninės charakteristikos: - akselerometras Nr.1: išmatavimai 19x16,5x9,5 mm, - akselerometras Nr.2: išmatavimai 20x20x25 mm. E-LINK sistemos techniniai duomenys-ENG, 3p. |
| 8. | Svorio pasiskirstymo plokštės (4 vnt.) | - Programinė įranga svorio pasiskirstymui, stabilumo testams stovint ir sėdint; - Galima svorio pasiskirstymą matuoti ir pratimus atlikti tiek stovint, tiek sėdint, sinchroniškai ne mažiau kaip 2 ašyse – sagitalinėje ir frontalinėje (sistema turi būti sukomplektuota su svorio pasiskirstymo matavimui bei stabilumo testams atlikti skirta programine įranga); - Stabilumo testų laiką galima nustatyti ne siauresnėse kaip nuo 5 iki 60 s ribose; - Plokštės išmatavimai: ilgis 250 mm ± 5 mm, plotis 125 mm ± 5 mm, aukštis 22 mm ± 1 mm; - Apkrovos vertinimo ribos ne siauresnės kaip nuo 0 iki 250 kg, matavimo paklaida ne daugiau kaip ±1,5 %; Patiekiama 4 vnt. plokščių, su stabiliu fiksavimo rėmu, kuris turi turėti ne mažiau kaip 8 išpjovas plokštėms; plokštes į išpjovas galima dėti norima tvarka; rėmo dydis 740 mm ±10 mm x 600 mm ±10 mm x 20 mm ±2 mm; plokščių ir kompiuterio sąsaja - su ne mažiau kaip 4 jungtimis. | - Programinė įranga svorio pasiskirstymui, stabilumo testams stovint ir sėdint; - Galima svorio pasiskirstymą matuoti ir pratimus atlikti tiek stovint, tiek sėdint, sinchroniškai 2 ašyse – sagitalinėje ir frontalinėje (sistema sukomplektuota su svorio pasiskirstymo matavimui bei stabilumo testams atlikti skirta programine įranga); - Stabilumo testų laiką galima nustatyti nuo 5 iki 60 s ribose; - Plokštės išmatavimai: ilgis 250 mm, plotis 125 mm, aukštis 22 mm; - Apkrovos vertinimo ribos nuo 0 iki 250 kg, matavimo paklaida ±1,5 %; - Patiekiama 4 vnt. plokščių, su stabiliu fiksavimo rėmu, kuris turi 8 išpjovas plokštėms; plokštes į išpjovas galima dėti norima tvarka; rėmo dydis 740 mm x 600 mm x 20 mm; plokščių ir kompiuterio sąsaja - su 4 jungtimis. E-LINK sistemos techniniai duomenys-ENG, 2p. |
| 9. | Programinė įranga | - Apsaugota aparatiniu saugumo raktu, jungiamu į USB jungtį – pateikiama 2 vnt. aparatinių saugumo raktų; - Programinės įrangos licencijos neapribotos laiko periodu; - Funkcinio vertinimo programose įdiegti detalūs iliustruoti vedliai, padedantys specialistui tiksliai ir greitai atlikti matavimus; - Programa automatiškai atpažįsta prijungtus įrankius; - Visų matavimų duomenys išsaugomi elektroninėje paciento kortelėje; - Įvertinimo rezultatai automatiškai perkeliami į pratimų nustatymus; - Įdiegti ne mažiau kaip 24 skirtingi žaidybinių pratimų moduliai; - Pasibaigus pratimui, ekrane parodomi paciento pasiekimai; - Ataskaitose paciento duomenys palyginami su norminiais duomenimis; - Galima pasirinkti kuriuos paciento duomenis įtraukti į ataskaitą; - Galima palyginti ne mažiau kaip 10 to paties paciento matavimų skirtingomis datomis; - Būtina galimybė ataskaitą išsaugoti ir atspausdinti; Įdiegta paciento duomenų apsaugos sistema - sistema leidžia peržiūrėti rezultatus, nerodant paciento asmeninių duomenų. | - Apsaugota aparatiniu saugumo raktu, jungiamu į USB jungtį – pateikiama 2 vnt. aparatinių saugumo raktų; - Programinės įrangos licencijos neapribotos laiko periodu; - Funkcinio vertinimo programose įdiegti detalūs iliustruoti vedliai, padedantys specialistui tiksliai ir greitai atlikti matavimus; - Programa automatiškai atpažįsta prijungtus įrankius; - Visų matavimų duomenys išsaugomi elektroninėje paciento kortelėje; - Įvertinimo rezultatai automatiškai perkeliami į pratimų nustatymus; - Įdiegti 24 skirtingi žaidybinių pratimų moduliai; - Pasibaigus pratimui, ekrane parodomi paciento pasiekimai; - Ataskaitose paciento duomenys palyginami su norminiais duomenimis; - Galima pasirinkti kuriuos paciento duomenis įtraukti į ataskaitą; - Galima palyginti 10 to paties paciento matavimų skirtingomis datomis; - Yra galimybė ataskaitą išsaugoti ir atspausdinti; - Įdiegta paciento duomenų apsaugos sistema - sistema leidžia peržiūrėti rezultatus, nerodant paciento asmeninių duomenų. E-LINK sistemos techniniai duomenys-ENG, 4p. |
| 10. | Reikalavimai darbo vietų įrangai | - Personalinis kompiuteris – 3 vnt.: procesorius ne mažiau kaip 3 GHz taktinio dažnio, operatyvioji atmintis (RAM) ne mažiau kaip 4 GB, vaizdo plokštė HD Graphics630 arba lygiavertė, suderinama su DirectX, operacinė sistema Windows 10 arba lygiavertė, ne mažiau kaip 4 USB jungtys, HDMI jungtis; - Bevielė klaviatūra – 3 vnt.; - Bevielė pelė – 3 vnt.; - Garso kolonėlės - 2 kompl.; - Monitorius – 2 vnt.: ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 22”, vaizdo proporcija 16:9, būtinos jungtys: HDMI, USB; - Monitorius - 1 vnt.: ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 32”, rezoliucija ne mažiau kaip 1920x1080 pikselių, kontrastas ne blogiau kaip 1000:1, vaizdo proporcija 16:9, būtinos jungtys: HDMI, USB, integruota garso sistema Dolby Digital, DTS arba lygiavertė, būtinas VESA tvirtinimas; Stovas kompiuteriui – 1 vnt.: ne siauresnėse kaip nuo 1220 iki 1450 mm ribose reguliuojamo aukščio, su ne mažiau kaip 2 lentynomis, kurių aukštį galima reguliuoti, su ne mažiau kaip 4 ratukais, turinčiais stabdymo mechanizmus, tinkamas tvirtinti 32“ ekrano įstrižainės monitoriui VESA sistema. | - Personalinis kompiuteris – 3 vnt.: procesorius - 3 GHz taktinio dažnio, operatyvioji atmintis (RAM) - 8 GB, vaizdo plokštė HD Graphics630, suderinama su DirectX, operacinė sistema Windows 10, 4 USB jungtys, HDMI jungtis. 4.Darbo vietos technine iranga, 1p. - Bevielė klaviatūra – 3 vnt.; - Bevielė pelė – 3 vnt.; 4.Darbo vietos technine iranga, 1p. - Garso kolonėlės - 2 kompl. 4.Darbo vietos technine iranga, 2p. - Monitorius – 2 vnt.: ekrano įstrižainė - 23.6”, vaizdo proporcija 16:9, jungtys: HDMI, USB. 4.Darbo vietos technine iranga, 2p. - Monitorius - 1 vnt.: ekrano įstrižainė - 32”, rezoliucija - 1920x1080 pikselių, kontrastas - 3000:1, vaizdo proporcija 16:9, jungtys: HDMI, USB, integruota garso sistema Dolby Digital, VESA tvirtinimas. 4.Darbo vietos technine iranga, 3p. - Stovas kompiuteriui – 1 vnt.: reguliuojamas aukštis: 1042 – 1542 mm, su 2 lentynomis, kurių aukštį galima reguliuoti, su 4 ratukais, turinčiais stabdymo mechanizmus, tinkamas tvirtinti 32“ ekrano įstrižainės monitoriui VESA sistema. 4.Darbo vietos technine iranga, 3-4p. |
| 11. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn. E-LINK sistemos techniniai duomenys-ENG, 4p. |
| 12. | Įrangos pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą | Įrangos pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |
| 13. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba. |

Pastabos:

- Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

- Grafoje „Sūlomos parametrų reikšmės“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip to reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.6 punkte.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD | 13 | EBVPD |
| 2. | E-LINK sistemos techniniai duomenys-ENG | 4 | E-LINK sistemos techniniai duomenys-ENG |
| 3. | E-LINK sistemos techniniai duomenys-LT | 4 | E-LINK sistemos techniniai duomenys-LT |
| 4. | Darbo vietos techninė įranga | 4 | Darbo vietos technine iranga |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: ___________________________________________________________________________ Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Direktorius Henrikas Kasparavičius (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |