## Sheet1
| I. Diagnostiniai reagentai ir priemonės, skirtos darbui su ligoninės turima automatizuota audinių patologijos diagnostikos sistema | [7 empty] | Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali rodiklio reikšmė | Preliminarus maksimalus diagnostinių reagentų ir priemonių poreikis per 12 mėn.pagal pageidautinas pakuotes | Preliminarus maksimalus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Siūloma pakuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos pakuotės) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) maksimaliam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM (paskiačiuoti pagal orientacinį poreikį 12 mėn.) | PVM tarifas % | Gamintojas, komercinis siūlomos prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Diagnostiniai reagentai ir priemonės, skirtos darbui su ligoninės turima automatizuota audinių patologijos diagnostikos sistema, arba siūlyti lygiavertį prietaisą panaudai (techninė specifikacija pateikta atviro konkurso sąlygų 2 priede) ir jam tinkamus reagentus bei priemones.
Bendrieji reikalavimai
| Reagentų ir priemonių pateikimo forma | 1. Visi diagnostiniai reagentai, išskyrus skiediklius ir biocidus , turi būti pateikti su RFID registracijos kortele, kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, partijos nr., galiojimo datą, kiekių likučius. Visi diagnostiniai reagentai turi būti pateikti originaliose gamintojo pakuotėse. 2. Detektavimo sistemos, kontrastinio dažymo reagentai turi būti paruošti naudojimui išvengiant skiedimo metu galimų klaidų. 3. Objektiniai stikleliai turi būti su teigiamu elektrostatiniu krūviu, tai yra padengti poli-L-lizinu, kad viso dažymo metu nenusiplautų audiniai nuo stiklelio.
| CE atitiktis | Produktai turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
| Pristatymo laikas | Ne vėliau nei per 3 sav. nuo užsakymo pateikimo dienos.
| Galiojimo laikas | Ne mažiau nei 6 mėn. nuo pateikimo dienos.
| Saugos duomenų lapai | Kartu su cheminėmis medžiagomis privaloma pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus (saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatų reikalavimus).
1.1 | Deparafinizavimo reagentas |  | iki 6 pak. | 3.900 tyrimų
| Paskirtis | Deparafinizavimo reagento koncentrato vandeninis tirpalas turi būti be organinių tirpiklių, naudojamas nuo audinių bandinių pašalinti parafiną imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų metu.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 650 testų.
1.1.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma automatizuota audinių patologijos diagnostikos tyrimų sistema (toliau – sistema ) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | 2 L (konc. 10X), skirta atlikti 690 tyrimų | 12 L (6 vnt.) | 0.175 | 120.75 | 724.5 | 5 | Roche Ventana Medical Systems, 05279771001, EZ Prep Concentrate (10X)
1.2 | Citratinio buferio koncentratas |  | iki 4 pak. | 4.400 tyrimų
| Paskirtis | Natrio chlorido ir natrio citrato buferinis tirpalas turi būti skirtas naudoti koregavimo plovimo metu ir plauti objektinius stiklelius tarp dažymo žingsnių.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 1100 testų.
1.2.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | 2 L (konc. 10X), skirta atlikti iki 5000 tyrimų | 2 L (1 vnt.) | 0.021 | 105 | 105 | 5 | Roche Ventana Medical Systems, 05353947001, SSC (10X)
1.3 | Šarminis kondicionavimo reagentas |  | iki 6 pak. | 3.000 tyrimų
| Paskirtis | Ląstelių kondicionavimo reagentas turi būti buferinis tirpalas Tris pagrindu, kurio pH 8,4 ± 0,1 . Skirtas aukštesnėse temperatūrose hidrolizuoti kovalentinius ryšius.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 500 testų.
1.3.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | 2 L, skirta atlikti iki 500 tyrimų | 12 L (6 vnt.) | 0.2625 | 131.25 | 787.5 | 5 | Roche Ventana Medical Systems, 05279801001, Cell Conditioning Solution, CC1
1.4 | Rūgštinis Kondicionavimo reagentas |  | iki 4 pak. | 1.000 tyrimų
| Paskirtis | Ląstelių kondicionavimo reagentas turi būti citratinis buferis, kurio pH 6,0 ± 0,1. Skirtas aukštesnėse temperatūrose hidrolizuoti kovalentinius ryšius
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 1 l, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.4.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | 1 L, skirta atlikti iki 250 tyrimų | 4 L (4 vnt.) | 1.176 | 294 | 1176 | 5 | Roche Ventana Medical Systems, 05279798001, Cell Conditioning Solution (CC2)
1.5 | Proteazė |  | iki 2 pak. | 500 tyrimų
| Proteazė | Endopeptidazė turi būti serino proteazė, skaidanti baltymus audinio pjūvyje ir sudaranti sąlygas pirminiams antikūnams atpažinti ir susirišti su epitopu (-ais).
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 25 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.5.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | 25 mL, skirta atlikti iki 250 tyrimų | 50 mL (2 vnt.) | 0.315 | 78.75 | 157.5 | 5 | Roche Ventana Medical Systems, 05266688001, Protease 1
1.6 | Dengimo skystis |  | iki 49 pak. | 4.165 tyrimų
| Paskirtis | Dengimo skystis turi būti skirtas sudaryti barjerą tarp vandeninių reagentų ir oro, užkirsdamas kelią garavimui, taip suteikdamas stabilią vandeninę aplinką IHC/ISH reakcijoms.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 85 testų.
1.6.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | 2 L, skirta atlikti iki 91 tyrimo | 92 L (46 vnt.) | 0.54231 | 49.35 | 2270.1 | 5 | Roche Ventana Medical Systems, 05264839001, LCS
1.7 | Buferinio tirpalo koncentratas |  | iki 18 pak. | 4.500 tyrimų
| Paskirtis | Reakcijos buferio koncentratas turi būti buferinis tirpalas Tris pagrindu, kurio pH 7,6 ± 0,2. Reagentas turi būti skirtas plauti objektinius stiklelius ir suteikti stabilią vandeninę aplinką IHC/ISH reakcijoms.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.7.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | 2 L (konc. 10X), skirta atlikti iki 222 tyrimų | 42 L (21 vnt.) | 0.40203 | 89.25 | 1874.25 | 5 | Roche Ventana Medical Systems, 05353955001, Reaction Buffer Concentrate (10X)
1.8 | Hematoksilinas |  | iki 16 pak. | 4.000 tyrimų
| Paskirtis | Hematoksilino kontrastinio dažo reagentas turi būti modifikuotas Mayerio hematoksilinas, skirtas dažyti ląstelių branduolius ant objektinių stiklelių.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 25 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.8.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | 25 mL, skirta atlikti iki 250 tyrimų | 400 mL (16 vnt.) | 0.2352 | 58.8 | 940.8 | 5 | Roche Ventana Medical Systems, 05277965001, Hematoxylin II
1.9 | Melsvinimo reagentas |  | iki 16 pak. | 4.000 tyrimų
| Paskirtis | Melsvinimo reagentas turi būti vandeninis buferinis ličio karbonato tirpalas, skirtas hematoksilinu nudažytų pjūvių blukinimui ant objektinio stiklelio.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 25 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.9.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | 25 mL, skirta atlikti iki 250 tyrimų | 400 mlL (16 vnt.) | 0.231 | 57.75 | 924 | 5 | Roche Ventana Medical Systems, 05266769001, Bluing Reagent
1.10 | Dviejų pakopų DAB detekcijos rinkinys |  | iki 12 pak. | 3.000 tyrimų
| Paskirtis | DAB detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė multimerinė dviejų pakopų detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloninius pirminius antikūnus.
| Sudėtis | Detektavimo rinkinio sudėtyje turi būti 3,0 ± 0,1 % ir 0,04 ± 0,01 % vandenilio peroksido tirpalai, su krienų peroksidaze sujungas antrinis antikūnas, DAB tirpalas ir vario sulfato tirpalas.
| Fasuotė | Detekcijos rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.10.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | Rinkinys (5 reagentai), skirtas atlikti iki 250 tyrimų | 12 vnt. | 3.57 | 892.5 | 10710 | 5 | Roche Ventana Medical Systems, 05269806001, UltraView DAB
1.11 | Trijų pakopų DAB detekcijos rinkinys |  | iki 4 pak. | 1.000 tyrimų
| Paskirtis | DAB detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė multimerinė trijų pakopų detekcijos sistema be biotinino , skirta nustatytii pelės IgG, pelės IgM ir triušio pirminius antikūnus.
| Sudėtis | Rinkinyje turi būti 3,0 ± 0,1 % ir 0,04 ± 0,01 % vandenilio peroksido tirpalai, antrinis antikūnas su nebiologiniu haptenu, pelės monokloninis tretinis antikūnas prieš nebiologinį hapteną su krienų peroksidaze, DAB tirpalas ir vario sulfato tirpalas.
| Fasuotė | Pageidaujama, kad detekcijos rinkinio pakaktų atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.11.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | Rinkinys (6 reagentai), skirtas atlikti iki 250 tyrimų | 4 vnt. | 4.158 | 1039.5 | 4158 | 5 | Roche Ventana Medical Systems, 06396500001, OptiView DAB
1.12 | Šarminės fosfatazės su raudonu chromogenu detekcijos rinkinys |  | 1 pak. | 250 tyrimų
| Paskirtis | Šarminės fosfatazės su raudonu chromogenu detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė multimerinė dviejų pakopų detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloninius pirminius antikūnus.
| Sudėtis | Detektavimo rinkinio sudėtyje turi būti su šarmine fosfataze sujungtas antrinis antikūnas, dvikomponentis Fast Red dažas, naftolis ir stipriklis.
| Fasuotė | Pageidaujama, kad detekcijos rinkinio pakaktų atlikti ne mažiau nei 250 testų.
1.12.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | Rinkinys (5 reagentai), skirtas atlikti iki 250 tyrimų | 1 vnt. | 5.46 | 1365 | 1365 | 5 | Roche Ventana Medical Systems, 05269814001, ultraView RED
1.13 | Amplifikacijos rinkinys,skirtas trijų pakopų DAB |  | iki 2 pak. | 100 tyrimų
| Paskirtis | Amplifikacijos rinkinys turi būti skirtas padidinti silpno dažymo pelės ar triušio pirminiais antikūnais signalo intensyvumą ,naudojant netiesioginę multimerinę trijų pakopų detekcijos sistemą be biotinino.
| Sudėtis | Amplifikacijos rinkinyje turi būti triušio anti-pelės IgG sunkiosios ir lengvosios grandinės ir pelės anti-triušio IgG sunkiosios grandinės, kurios jungtųsi prie pirminio antikūno.
| Fasuotė | Pageidaujama, kad amplifikacijos rinkinio pakaktų atlikti ne mažiau nei 50 testų.
1.13.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | Pakuotė skirta atlikti iki 50 tyrimų | 2 vnt. | 4.179 | 208.95 | 417.9 | 5 | Roche Ventana Medical Systems, 06396518001, OptiView Amplification Kit
1.14 | Amplifikacijos rinkinys ,skirtas dviejų pakopų DAB |  | iki 3 pak. | 300 tyrimų
| Paskirtis | Amplifikacijos rinkinys turi būti skirtas padidinti silpno dažymo pelės ar triušio pirminiais antikūnais signalo intensyvumą ,naudojant netiesioginę multimerinę dviejų pakopų detekcijos sistemą be biotinino.
| Sudėtis | Amplifikacijos rinkinyje turi būti triušio anti-pelės IgG sunkiosios ir lengvosios grandinės ir pelės anti-triušio IgG sunkiosios grandinės, kurios jungtųsi prie pirminio antikūno.
| Fasuotė | Pageidaujama, kad amplifikacijos rinkinio pakaktų atlikti ne mažiau nei 100 testų.
1.14.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | Pakuotė skirta atlikti iki 100 tyrimų | 3 vnt. | 1.89 | 189 | 567 | 5 | Roche Ventana Medical Systems, 05266114001, Amplification Kit
1.15 | Etiketės |  | iki 2 pak. | 5.400 tyrimų
| Paskirtis | Etiketės turi būti skirtos stikliukų žymėjimui juostiniais kodais. Etiketės turi būti atsparios aukštai temperatūrai ir cheminių reagentų poveikiui.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2.500 vnt.
1.15.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | 5 juostos po 540 etikečių | 2 vnt. | 1.7926 | 968 | 1936 | 21 | Roche, 05248841001, Slide Label System
1.16 | Juostelė spausdintuvui |  | 1 vnt. | 2.500 tyrimų
| Paskirtis | Dažanti juostelė, turi būti skirta spausdinti juostinius kodus.
| Fasuotė | Pageidaujama, kad juostelės užtektų ne mažiau nei 2.500 tyrimų
1.16.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | 1 juosta, skirta 8100 tyrimų | 1 vnt. | 0.02447 | 66.07 | 66.07 | 21 | Roche, 05250889001, Ribbon, Ebar Printer
1.17 | Konteineriai arba dozatoriai papildomiems reagentams kartu su registravimo kortele |  | iki 15 vnt. | -
| Paskirtis | Konteineris arba dozatorius turi būti skirtas papildomiems reagentams, naudojamiems imunohistocheminio dažymo metu. Jie turi būti pateikti kartu su RFID registracijos kortele, kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, partijos nr., galiojimo datą, kiekių likučius.
| Fasuotė | Pageidaujama, kad su siūlomu konteineriu ar dozatoriumi būtų galima atlikti ne mažiau nei 250 tyrimų.
1.17.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | 1 dozatorius, skirtas atlikti iki 250 tyrimų | 15 vnt. | 0.1694 | 42.35 | 635.25 | 21 | Roche, Prep Kit, BMK Series-250 Test
1.18 | Teigiamai įkrauti objektiniai stiklai | Objektiniai stikleliai turi būti su teigiamu elektrostatiniu krūviu tai yra padengti poli-L-lizinu, kad viso dažymo metu nenusiplautų audiniai nuo stiklelio. | iki 5000 vnt. | 5.000 tyrimų
| Fasuotė | Pageidaujama pakuotė ne mažiau nei 50 vnt.
1.18.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | 1000 stikliukų | 5 vnt. | 0.19425 | 194.25 | 971.25 | 5 | Matsunami, 08082286001, TOMO - 11/90 Microscope Slides
1.19 | Antikūnų skiediklis |  | iki 2 pak. | -
| Paskirtis | Buferinis baltymų tirpalas turi būti skirtas skiesti koncentruotus triušio ir pelės antikūnus.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 100 ml.
1.19.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | 100 mL | 2 vnt. | 0.5198 | 51.98 | 103.96 | 5 | Roche Ventana Medical Systems, 05261899001, Antibody Diluent
1.20 | Fonavimą mažinantis antikūnų skiediklis |  | iki 2 pak. | -
| Paskirtis | Buferinis baltymų tirpalas turi būti skirtas skiesti koncentruotus triušio ir pelės antikūnus, kurie duoda stiprų foninį dažymąsi.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 100 ml.
1.20.1 | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | 100 mL | 2 vnt. | 0.7875 | 78.75 | 157.5 | 5 | Roche Ventana Medical Systems, 06440002001, Antibody Diluent with Casein
1.21 | Biocidas medicininei įrangai |  | 1 pak.
| Paskirtis | Biocidas medicininei įrangai. Neutralaus pH, be aldehidų ir fenolių. Neskleidžiantis toksiškų garų, nesukeliantis odos pažeidimų ir nesukeliantis medžiagų korozijos (plieno, gumos, silikono, organinio stiklo).
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 1000 ml.
1.21.1 | ................... Kiti reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  | 1000 mL | 1 pak. | 0.0968 | 96.8 | 96.8 | 21 | Hukert's International, 09429085001, UMONIUM 38
1.22. | ................... Kiti reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)
| Viso pasiūlymo kaina su PVM | [7 empty] | 30144.38
PASTABA : Nuorodoje " ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)" tiekėjas ,siūlantis lygiavertį prietaisą su reagentais ir papildomomis reikalingomis priemonėmis , privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti . 7 stulpelyje pateikti reikalingą reagentų bei kitų priemonių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti per 12 mėn.
Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.