## Lapas1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA
| PIRKIMO PAVADINIMAS: | Reagentų ir smulkios laboratorinės įrangos bei priemonių pirkimas
| PIRKIMO DALIS (neskirstoma) | 19
| TIEKĖJO PAVADINIMAS: | UAB "Mediq Lietuva"
| BENDRIEJI REIKALAVIMAI: | Būtina siūlyti visas prekes ir pateikti kiekvienos prekės įkainį. Jeigu tiekėjas prie kurios nors prekės neįrašo kainos, laikoma, kad jis ją siūlo už 0,00 Eur. Jeigu tiekėjas dėl kitokių priežasčių išbraukia iš sąrašo prekės pavadinimą - tiekėjo pasiūlymas tai daliai atmetamas
| SUBTIEKĖJAS | nepasitelkiami
Prekės kodas kataloge/ Product Code by Catalog | Reikalaujami techniniai/parametraiProduct Descripton | Pakuotė/Package | Kiekis/ Quantity | Kaina kiekiui (4 stulpelis), Eur be PVM/ Price for Quantity (column 4) without VAT | Gamintojo pavadinimas/ Manufacturer (Producer) | Gamintojo suteiktas prekės kodas /Manufacturer's (Producer's) product Code | Nuoroda į išsamų prekės aprašymą arba gamintojo svetainę /Link to detailed product specification or manufacturer's website
5114200 | HandyStep® S | 1 piece | 1 piece | 235 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114200 | www.marienfeld-superior.com
5114300 | PLT unit pipette leak tester | 1 piece | 1 piece | 1800 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114300 | www.marienfeld-superior.com
5114500 | Charging stand for HandyStep® touch/touch S | 1 piece | 1 piece | 862 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114500 | www.marienfeld-superior.com
5114502 | HandyStep® touch | 1 piece | 1 piece | 128.8 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114502 | www.marienfeld-superior.com
5114600 | HandyStep® touch S | 1 piece | 1 piece | 1083 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114600 | www.marienfeld-superior.com
5114726 | Transferpette® S single-channel 0,5-10 µl | 1 piece | 1 piece | 249 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114726 | www.marienfeld-superior.com
5114727 | Transferpette® S single-channel 2-20 µl | 1 piece | 1 piece | 218 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114727 | www.marienfeld-superior.com
5114728 | Transferpette® S single-channel 5-50 µl | 1 piece | 1 piece | 218 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114728 | www.marienfeld-superior.com
5114730 | Transferpette® S single-channel 10-100 µl | 1 piece | 1 piece | 218 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114730 | www.marienfeld-superior.com
5114735 | Transferpette® S single-channel 100-1000 µl | 1 piece | 1 piece | 218 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114735 | www.marienfeld-superior.com
5114745 | Transferpette® S single-channel 20-200 µl | 1 piece | 1 piece | 218 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114745 | www.marienfeld-superior.com
5114746 | Transferpette® S single-channel 500-5000 µl | 1 piece | 1 piece | 249 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114746 | www.marienfeld-superior.com
5114748 | Transferpette® S single-channel 1000-10000 µl | 1 piece | 1 piece | 249 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114748 | www.marienfeld-superior.com
5114754 | Transferpette® S single-channel 0.1-1 µl | 1 piece | 1 piece | 249 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114754 | www.marienfeld-superior.com
5114755 | Transferpette® S single-channel 0.1-2.5 µl | 1 piece | 1 piece | 249 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114755 | www.marienfeld-superior.com
5114826 | Transferpette® S-8 multichannel 0.5-10 µl | 1 piece | 1 piece | 700 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114826 | www.marienfeld-superior.com
5114828 | Transferpette® S-8 multichannel 5-50 µl | 1 piece | 1 piece | 700 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114828 | www.marienfeld-superior.com
5114830 | Transferpette® S-8 multichannel 10-100 µl | 1 piece | 1 piece | 700 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114830 | www.marienfeld-superior.com
5114845 | Transferpette® S-8 multichannel 20-200 µl | 1 piece | 1 piece | 700 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114845 | www.marienfeld-superior.com
5114849 | Transferpette® S-8 multichannel 30-300 µl | 1 piece | 1 piece | 700 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114849 | www.marienfeld-superior.com
5114926 | Transferpette® S-12 multichannel 0.5-10 µl | 1 piece | 1 piece | 803 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114926 | www.marienfeld-superior.com
5114928 | Transferpette® S-12 multichannel 5-50 µl | 1 piece | 1 piece | 803 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114928 | www.marienfeld-superior.com
5114930 | Transferpette® S-12 multichannel 10-100 µl | 1 piece | 1 piece | 803 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114930 | www.marienfeld-superior.com
5114945 | Transferpette® S-12 multichannel 20-200 µl | 1 piece | 1 piece | 803 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114945 | www.marienfeld-superior.com
5114949 | Transferpette® S-12 multichannel 30-300 µl | 1 piece | 1 piece | 803 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5114949 | www.marienfeld-superior.com
5330001 | Dispensers VITLAB® simplex2 0.2-2:0.05 ml | 1 piece | 1 piece | 314 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5330001 | www.marienfeld-superior.com
5330004 | Dispensers VITLAB® simplex2 0.5-5:0.1 ml | 1 piece | 1 piece | 314 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5330004 | www.marienfeld-superior.com
5330005 | Dispensers VITLAB® simplex2 1-10:0.2 ml | 1 piece | 1 piece | 314 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5330005 | www.marienfeld-superior.com
5330006 | Dispensers VITLAB® simplex2 2.5-25:0.5 ml | 1 piece | 1 piece | 419 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5330006 | www.marienfeld-superior.com
5330008 | Dispensers VITLAB® simplex2 5-50:1 ml | 1 piece | 1 piece | 457 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5330008 | www.marienfeld-superior.com
5330009 | Dispensers VITLAB® simplex2 10-100:1 ml | 1 piece | 1 piece | 622 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5330009 | www.marienfeld-superior.com
5334021 | Bottle-top burette Titrette® 10 ml | 1 piece | 1 piece | 1122 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5334021 | www.marienfeld-superior.com
5334023 | Titrette® 25 ml without PC interface | 1 piece | 1 piece | 1122 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5334023 | www.marienfeld-superior.com
5334024 | Titrette® 50 ml without PC interface | 1 piece | 1 piece | 1122 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 5334024 | www.marienfeld-superior.com
6641301 | Blade stirrer for stirrers R14 | 1 piece | 1 piece | 28.95 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 6641301 | www.marienfeld-superior.com
6641302 | Blade stirrer for stirrers R18, R50 and R50D | 1 piece | 1 piece | 82 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 6641302 | www.marienfeld-superior.com
6641303 | Propeller stirrer for stirrers R18, R50 and R50D | 1 piece | 1 piece | 36.6 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 6641303 | www.marienfeld-superior.com
7170006 | Cellcounter 5 V DC | 1 piece | 1 piece | 810 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7170006 | www.marienfeld-superior.com
7202037 | Swivel roller mixer RM10 with 10 rolls 10-70 rpm 24 V DC | 1 piece | 1 piece | 1585 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7202037 | www.marienfeld-superior.com
7202038 | Swivel roller mixer RM5F with 5 rolls 40 rpm 24 V DC | 1 piece | 1 piece | 686.2 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7202038 | www.marienfeld-superior.com
7204007 | Test tube shaker 230 V | 1 piece | 1 piece | 359 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7204007 | www.marienfeld-superior.com
7204010 | Shaker, basic drive 230 V | 1 piece | 1 piece | 646 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7204010 | www.marienfeld-superior.com
7204011 | Platform for V.D.R.L. test slides | 1 piece | 1 piece | 130.8 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7204011 | www.marienfeld-superior.com
7204012 | Holder for 4 flasks | 1 piece | 1 piece | 194.6 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7204012 | www.marienfeld-superior.com
7204013 | Universal holder | 1 piece | 1 piece | 293.5 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7204013 | www.marienfeld-superior.com
7204014 | Holder for 36 test tubes | 1 piece | 1 piece | 273.2 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7204014 | www.marienfeld-superior.com
7204015 | Holder for one-hand shaking | 1 piece | 1 piece | 79.6 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7204015 | www.marienfeld-superior.com
7204028 | Swivel roller mixer RM5 with 5 rolls 10-70 rpm 24 V DC | 1 piece | 1 piece | 858 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7204028 | www.marienfeld-superior.com
7204124 | Magnetic stirrers M21, 230 V | 1 piece | 1 piece | 918 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7204124 | www.marienfeld-superior.com
7204125 | Magnetic stirrers M23, 230 V | 1 piece | 1 piece | 982 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7204125 | www.marienfeld-superior.com
7204219 | Laboratory stirrers R50 stirring capacity 100 litres 230 V | 1 piece | 1 piece | 642 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7204219 | www.marienfeld-superior.com
7204220 | Laboratory stirrers R18 stirring capacity 50 litres 230 V | 1 piece | 1 piece | 571 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7204220 | www.marienfeld-superior.com
7204222 | Laboratory stirrers R50 digital stirring capacity 100 ltrs. 230 V | 1 piece | 1 piece | 809 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7204222 | www.marienfeld-superior.com
7204230 | Laboratory stirrers R100 C capacity 200 ltrs. 230 V | 1 piece | 1 piece | 1768 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7204230 | www.marienfeld-superior.com
7204231 | Slide drying bench 230 V | 1 piece | 1 piece | 674 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7204231 | www.marienfeld-superior.com
7205220 | Pt100 probe for magnetic stirrers | 1 piece | 1 piece | 170 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7205220 | www.marienfeld-superior.com
7205221 | Rods for magnetic stirrers | 1 piece | 1 piece | 47.75 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7205221 | www.marienfeld-superior.com
7205222 | Cross clamps for magnetic stirrers | 1 piece | 1 piece | 73.8 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7205222 | www.marienfeld-superior.com
7205223 | Probe clamps for magnetic stirrers | 1 piece | 1 piece | 50.7 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7205223 | www.marienfeld-superior.com
7224003 | Distilling apparatus for water DP 4000 230 V 4 l/hour | 1 piece | 1 piece | 1480 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7224003 | www.marienfeld-superior.com
7232233 | Melting point determination apparatus MPM-H3 | 1 piece | 1 piece | 2215 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7232233 | www.marienfeld-superior.com
7232234 | Melting point determination apparatus MPM-HV3 | 1 piece | 1 piece | 2656 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7232234 | www.marienfeld-superior.com
7264235 | Tissue float bath 230 V | 1 piece | 1 piece | 865 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7264235 | www.marienfeld-superior.com
7265236 | Cover for tissue float bath | 1 piece | 1 piece | 141 | Paul Marienfeld GmbH&Co.KG | 7265236 | www.marienfeld-superior.com
| VISO be PVM |  |  | 39891.5
| % PVM |  |  | 8377.215
| VISO su PVM |  |  | 48268.715
Note on J4811: Mast, Gabriele: Empfehlung von Scheller, 21.11.19: Nettoverkaufspreise Kleinmengen: EUR 12,00 ab 100 St.: EUR 9,00