## Lapas1
		TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	BVPŽ	Pirkimo objekto apibūdinimas.	Balionas, mato vienetas	Prelimi-narus balionų kiekis	Maksimalus balionų kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina Eur su PVM	Suma Eur be PVM	Suma Eur su PVM
			Perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės, techniniai ir kiti reikalavimai
1	CHEMINIŲ DUJŲ IR BALIONŲ NUOMA
1.1	n-butanolis (azote)	24100000-5	60 Vol. ppm n-Butanol in Nitrogen 5.0 (blend tollerance: +/-10% rel., accurance: +/- 5% rel.) Turinys 1,25 cbm. Sertifikuota: DAkkS-DKD. Galiojimo terminas: 12 mėnesių. Bal. 40 l / 30 bar	Bal. 40 l/30 bar	1-4	4	900,00	1089,00	3600,00	4356,00
1.2	Acetilenas	24111000-5	ne mažiau 99.6 % Bal. 40 l / 8 kg	Bal. 40 l/8 kg	1-36	36	70,00	84,70	2520,00	3049,20
1.3	Argonas techninis 4.6	24111100-6	ne mažiau 99.996 % Bal. 50 l / 200 bar / 10,7 m³	Bal. 50 l/200 bar/ 10,7 m³	1-220	220	38,00	45,98	8360,00	10115,60
1.4	Azotas	24111700-2	ne mažiau 99.996 % Bal. 10 L / 200 bar Bal. 10 L / 200 bar / 1,91 m³	Bal. 10 L/ 200 bar	1-12	12	8,00	9,68	96,00	116,16
				Bal. 10 L/ 200 bar/ 1,91 m³
1.5	Azotas suskystintas	24111800-3	Azotas suskystintas, kg	kg	1-5000	5000	1,80	2,18	9000,00	10890,00
1.6	Azotas techninis 4.6	24111700-2	ne mažiau 99.996 % Bal. 50 l / 200 bar	% Bal. 50 l / 200 bar	1-48	48	20,00	24,20	960,00	1161,60
			Bal. 50 l / 200 bar / 9,5 m³	Bal. 50 l / 200 bar / 9,5 m³
1.7	Sintetinis oras	24113200-1	Bal. 50 l / 200 bar / 9,72 m³	Bal. 50 l / 200 bar / 9,72 m³	1-54	54	33,00	39,93	1782,00	2156,22
1.8	Maistinė angliarūgštė	24112100-3	Maistinė CO2, ne mažiau 99,95 %, bal. 50 L/200 bar/37,5 kg	Bal. 50 L/200 bar/37,5 kg	1-45	45	20,00	24,20	900,00	1089,00
1.9	Spec. Helio dujos 5.0	24111300-8	ne mažiau 99,999 (5.0) Bal. 50 l / 200 bar / 9,1 m³	Bal. 50 l / 200 bar / 9,1 m³	1-60	60	320,00	387,20	19200,00	23232,00
1.10	Spec. Vandenilis 5.0	24111600-1	ne mažiau 99.999 % (5.0), bal. 50 l / 200 bar / 8,9 m³	bal. 50 l / 200 bar / 8,9 m³	1-8	8	190,00	229,90	1520,00	1839,20
1.11	Spec.d.m. (1%CO in N2)	24111000-5	1% CO in N2. Bal. 10 l / 150 bar	Bal. 10 l / 150 bar	1-10	10	150,00	181,50	1500,00	1815,00
1.12	Spec.d.m. (3%CO in N2)	24111000-5	3% CO in N2. Bal. 10 l / 150 bar	Bal. 10 l / 150 bar	1-10	10	150,00	181,50	1500,00	1815,00
1.13	Spec.d.m. (5%CO in N2)	24111000-5	5% CO in N2. Bal. 10 l / 150 bar	Bal. 10 l / 150 bar	1-10	10	150,00	181,50	1500,00	1815,00
1.14	Balionų reduktorių tarpinės	42131170-8	tefloninės/ plastikinės 1 fasuotė/ 1 vnt.	1 fasuotė/ 1 vnt.	1-600	600	0,30	0,36	180,00	217,80
1.15	Diuaro nuoma	50531200-8	1 diuaras/1 diena	1 diuaras/1 diena	1-80	80	1,00	1,21	80,00	96,80
1.16	EURO balionų nuoma mėnesiui	42131170-8	1 bal. / 1 mėn.	1 bal. / 1 mėn.	1-1200	1200	3,00	3,63	3600,00	4356,00
1.17	SPEC baliono nuoma mėnesiui	42131170-8	1 bal. / 1 mėn.	1 bal. / 1 mėn.	1-800	800	6,00	7,26	4800,00	5808,00