|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjams pagal sąrašą  CVP IS priemonėmis |  | 2021 m. rugpjūčio 17 d. |
|  |  |

# DĖL ATSAKYMO (-Ų) PATEIKIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkėjas) vykdydama skelbiamų derybų būdu Nuotekų diukerių remonto darbų Vilniaus m. pirkimą (pirkimo numeris - 557013) (toliau – Pirkimas), pateikia atsakymą (-us) į gautą (-us) klausimą (-us).

*(Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas)).*

**Klausimas:**

Prašome patikslinti, ar 3-ios pirkimo dalies diukerių įrengimui dėklus per Vilnios upę reiks įrengti nuo kameros iki kameros, ar pakaks įrengti per upę iki alkūnių, užtaisant galus.

**Atsakymas:**

3-ios pirkimo dalies diukerių įrengimui dėklus per Vilnios upę reiks įrengti per upę tik horizontaliosiose diukerių dalyse tarp pirmųjų alkūnių. Kranto šlaituose ir horizontaliosiose dalyse prie pačių diukerių kamerų dėklų įrengti nereikia. Dėklų galai abiejose pusėse turės būti užtaisyti.