## 1 dalis
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
| BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS. Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo. |  |  |  |  | B.Braun Melsungen AG, Vokietija
1 dalis | Priemonės regioninei anestezijai
1.1 | Adatos spinalinės
- sterilios,
- plieninė adata,
- gerai permatomas antgalis
- reikalavimai gamybos kokybei - visi produktai turi būti pagaminti laikantis ISO 9001/EN 46001 kokybės sistemų kontrolės standartų
| - turi turėti CE sertifikatus (su ženklą suteikusios institucijos kodu) |  |  |  |  | B.Braun Spinocan*
1.1.1 | 18Gx90mm (+/-3 mm) | iki 120 vnt | 5% | 0.98 | 117.6 | 4501390
1.1.2 | 22Gx40 mm (+/-3 mm), ID 0,7mm (+/- 1 mm) | iki 120 vnt | 5% | 0.98 | 117.6 | 4507401
1.1.3 | 25Gx75 mm (+/-3 mm), ID 0,6mm (+/- 1 mm) | iki 120 vnt | 5% | 0.98 | 117.6 | 4505751
1.2 | Adatos spinalinės
- sterilios,
- plieninė adata,
| - gerai permatomas antgalis |  |  |  |  | B.Braun Spinocan*
1.2.1 | Quincke tipo (arba analogiški) 18Gx90mm (+/-3 mm) | iki 800 vnt | 5% | 0.98 | 784 | 4501390
1.2.2 | Quincke tipo (arba analogiški) 19Gx90mm (+/-3 mm) | iki 300 vnt | 5% | 0.98 | 294 | 4501195
1.2.3 | Quincke tipo (arba analogiški) 20Gx90mm (+/-3 mm) | iki 60 vnt | 5% | 0.98 | 58.8 | 4509900
1.2.4 | Quincke tipo (arba analogiški) 22Gx90mm (+/-3 mm) | iki 500 vnt | 5% | 0.98 | 490 | 4507908
1.2.5 | Quincke tipo (arba analogiški) 22Gx40mm (+/-3 mm) | iki 60 vnt | 5% | 0.98 | 58.8 | 4507401
1.2.6 | Quincke tipo (arba analogiški) 25Gx90mm (+/-3 mm) | iki 2400 vnt | 5% | 0.98 | 2352 | 4507908
1.2.7 | Quincke tipo (arba analogiški) 25Gx120mm (+/-3 mm) | iki 50 vnt | 5% | 0.98 | 49 | 4505905
1.2.8 | Quincke tipo (arba analogiški) 26Gx90mm (+/-3 mm) | iki 2400 vnt | 5% | 0.98 | 2352 | 4505913
1.2.9 | Quincke tipo (arba analogiški) 26Gx120mm (+/-3 mm) | iki 20 vnt | 5% | 0.98 | 19.6 | 4504917
1.2.10 | Quincke tipo (arba analogiški) 27Gx90mm (+/-3 mm) | iki 120 vnt | 5% | 0.98 | 117.6 | 4503902
1.3 | Atraucan tipo (arba analogiški) 26Gx90mm (+/-3 mm) | iki 50 vnt | 5% | 1.85 | 92.5 | 4504739
1.4 | Pencan tipo (arba analogiški) 27Gx90mm (+/-3 mm) | iki 300 vnt | 5% | 3.7 | 1110 | 4502027
1.5 | Adatos laidinei anestezijai tinkančios Stimuplex aparatui |  |  |  |  | Stimuplex A
1.5.1 | 150 a-0,7x150mm (+/-2 mm) | iki 12 vnt | 5% | 4.9 | 58.8 | 4894278
1.5.2 | 100 a-0,7x100mm (+/-2 mm) | iki 700 vnt | 5% | 4.9 | 3430 | 4894260
1.5.3 | 50 a-0,7x50mm (+/-2 mm) | iki 1000 vnt | 5% | 4.9 | 4950 | 4894502
1.6 | Epidūriniai rinkiniai Nr. 18 | iki 2500 vnt | 5% | 5.4 | 13500 | B.Braun, Perifix*451, k. 4514513
- adata metalinė su sparneliais Tuochy-Weiss su plastikiniu mandrenu
- kateteris iš poliamido, graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis, rentgenokontrastinis
- kateteris elastingas be "atminties",
- kateterio sujungiklis "click" tipo, be latekso komponentų, kateterio nukreipėjas
- 10ml LOR švirkštas paraboline gradacija
- antibakterinis plokščias filtras
- filtro fiksatorius
- sterilūs, vienkartiniai
| Viso 1 dalis |  |  |  | 30069.9
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

## 2-35 dalys
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
Priemonės intensyviai terapijai ir anestezijai
2 | Intubacinių vamzdelių laikiklis. Plastikinis laikiklis su apsauga nuo sąkandžio su dviem šoninėm angom ir 2 sparneliais tvirtinti juostelei. Juostelė medžiaginė su paralonu ir velero ® užsegimais, nealergizuojanti
2.1 | 4,5-6,5mm | iki 20 vnt
2.2 | 6,5-8,5mm | iki 20 vnt
2.3 | 8,5-10mm | iki 20 vnt
Viso 2 dalis
Priemonės naujagimių ir vaikų slaugai
3 | Manžetės naujagimiams AKS matuoti, tinkančios ligoninės turimam monitoriui "Intellivue" MP Neontal
3.1 | Nr. 1 ( 3,1 - 5,7 cm) | iki 20 vnt
3.2 | Nr. 2 ( 4,3 - 8,0 cm) | iki 30 vnt
3.3 | Nr. 3 ( 5,8 - 10,9 cm) | iki 30 vnt
3.4 | Nr. 4 ( 7,1 - 13,1 cm) | iki 30 vnt
3.5 | Nr. 5 (10,0-15,0 cm) | iki 20 vnt
Viso 3 dalis
4 | Dujų vamzdelis naujagimiams. Dydis F18, skaidrus, rentgenokontrastinis | iki 1200 vnt
5 | Vienkartinis universalus kvėpuojamasis kontūras naujagimiams, 10 mm diametro, gofruotas, su kaitinimo laidais (2 cm x120 cm) šildomos įkvėpimo ir iškvėpimo šakos; jungiančioji žarna 60 cm, slėgio monitoravimo linija; adapterių rinkinys, skirtas įvairiems DPV ( dirbtinės plaučių ventiliacijos) aparatams prijungti; skaidrus rezervuaras, be užrašų ir vandens lygio žymeklių, su automatine vandens paėmimo sistema (plūde),tinkantis naudoti turimam Aircon (Wilamed) drėkintuvu ir Acutronic DPV aparatais. | iki 20 vnt.
6 | Zondo antgalio vamzdeliai ligoninės turimam Maico Eroscan klausos patikros aparatui (500 vnt pakuotėje) | iki 4000 vnt
7 | Ligoninės turimam DPV aparato Hamilton C2 srauto tėkmės davikliai, 1,6m, pakuotėje 10 vnt. Jungtys 15Mx15F, komplekte turi būti kalibravimo adapteris | iki 35 vnt.
Kitos medicininės priemonės
8 | Vienkartinis O2 įsisavinimo sensorius polisominografijai (ligoninės turimam Embla aparatui, 1 įpakavime - 25 vnt.) | iki 15 įpak
9 | Skustuvai: patogi rankena leidžia kontroliuoti plaukų šalinimo plotą ir efektyviai pašalinti plaukus. Prisitaiko prie natūralių kūno kontūrų, todėl procedūra tampa saugesnė ir efektyvesnė. Peiliukas pagamintas iš platinos dengto kokybiško nerūdijančio plieno. Peiliukai nedirgina odos ir apsaugo nuo pjautinių žaizdų. Peiliukai yra higieniški, šukos esančios ant peiliuko leidžia palaikyti jo švarą ir neužkemša peiliuko skutimosi putomis ir plaukais. Peiliukas veikia gerai ir be skutimosi putų. Skustuvas yra ekologiškas, plastiko dalis sveria 3,63g ir gali būti perdirbamas. Perdengtas platinos disko svoris 0,28g. | iki 5000 vnt
10 | Elektrodai skirti monitoruoti EEG sąmonės būklės įvertinimui. Aukštos kokybės elektrodai skirti ligoninės turimam "Danmeter" firmos aparatui, monitoravimo procedūrų valdymas - kartu su elektrodais pateikti licencijos numerį skirtą atlikti numatomą monitoravimo sesijų kiekį, komplektacija - hermetiškame maišelyje turi būti ≥3vnt. elektrodų ir priemonė odai paruošti (odos gremžtukas), CE ženklinimas | iki 100 vnt
11 | Filtrai aukšto slėgio insufliacijai su ISO jungtimi, tinka naudoti kai maksimalus dujų insufliacijos greitis 30 l/min. Atsparus vandeniui paviršius iš abiejų pusių. Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. Turi tikti ligoninės turimai Karl Storz aparatūrai ( Endofliator, Thermofliator). | iki 300 vnt
12 | Adata su 5 mikronų mikrofiltru kaniulėje, sterili, 18G, ilgis: iki 4cm | iki 100 vnt
13 | Adata skirta tuščiosios venos kateterizavimui. Sterili, kaniulė pagaminta iš polipropileno, išorinis diametras 2,35 mm, vidinis diametras 1,80 mm, ilgis 80 mm, kamštukas su hidrofobiniu filtru, dydis 14G | iki 50 vnt.
14 | Diagnostinės juostelės. Testo juostelė skirta kokybiniam ketoninių kūnų nustatymui šlapime, tinka savarankiškam testavimui. Dėžutėje 50 vnt. | iki 15 dėž.
15 | Vienkartinis, sterilus pagrindinis infuzijos rinkinys, tinkamas naudoti su turima infuzine pompa Aitecs 3017. Infuzijos sudedamosios dalys: lašų kamera (universalus kaištis su apsauginiu dangteliu, lašinė su 15mcm filtru); linija pagaminta be DEHP PVC; atgalinis vožtuvas; šliaužiklinis spaustukas; beadatės Y formos jungties vožtuvas "Vadsite"; laisvo srauto apsauginis įtaisas "Infulock"; ritininis spaustukas; sukiojama Luerio jungtis su apsauginiu gaubteliu; infuzinio rinkinio ilgis ~266cm; nuorinimo tūris ~22ml | iki 50 vnt
16 | Trijų krypčių kranelis su prailginimo linija, sterili, prailginimo linijos ilgis 50cm | iki 20 vnt
17 | Smėlio laikrodžiai
17.1 | - 3 min. | iki 10 vnt
17.2 | - 5 min. | iki 5 vnt
Viso 17 dalis
18 | Vieliniai šepetėliai elektrokaustikos instrumentų priežiūrai | iki 30 vnt
19 | Vienkartinis plastmasinis puodukas 150-200 ml skalauti burnai | iki 25000 vnt
20 | Ausų plovimo vienkartinis antgalis (minkštas), diametras 3mm, ilgis 20mm | iki 200 vnt
21 | Buteliai stikliniai infuzinių tirpalų gamybai 200ml | iki 200 vnt
22 | Buteliai stikliniai tamsaus stiklo plačiakakliai, tepalų fasavimui su kamščiais 100g | iki 200 vnt
23 | Matavimo indai stikliniai graduoti su patikra, (stiklinės, cilindrai) (1000 ml) | 1 vnt
24 | Matavimo indai stikliniai graduoti su patikra, (stiklinės, cilindrai) (500 ml) | 1 vnt
25 | Matavimo indai stikliniai graduoti su patikra, (stiklinės, cilindrai) (250 ml) | 1 vnt
26 | Matavimo indai stikliniai graduoti su patikra, (cilindrai) (100 ml) | 1 vnt
27 | Matavimo indai stikliniai graduoti su patikra, (cilindrai) (50 ml) | 1 vnt
28 | Matavimo indai stikiliniai graduoti su patikra, (cilindrai) (25 ml) | 1 vnt
29 | Stikliniai piltuvėliai viršutinis diametras 5cm-20cm, apatinis diametras 5-10mm | iki 2 vnt
30 | Guminiai kamščiai infuzinių tirpalų gamybai buteliams 200ml uždaryti | iki 200 vnt
31 | Metaliniai gaubteliai infuzinių tirpalų gamybai buteliams 200ml, skirti uždaryti tarą prieš sterilizaciją | iki 500 vnt
32 | Pergamentinis popierius vidaus paruošų aprišimui | iki 6 kg
33 | Pipetės stiklinės su patikra 1 ml | iki 2 vnt
34 | Pipetės stiklinės su patikra 2 ml | iki 2 vnt
35 | Buteliai stikliniai tamsaus stiklo siaurakakliai, uždaromi užsukamais dangteliais, vaistų fasavimui 5ml | iki 500 vnt
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.