TSD-659, VPP-4374

**Plaučių ventiliacijos scintigrafijai reikalingos radioaerozolių administravimo sistemos ir vienkartinių priemonių techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomi parametrai ir siūlomos**  **parametrų reikšmės** |
| 1. | Ekranuojanti radioaerozolių administravimo sistema (kiekis 1 vnt.) | 1. Skirta plaučių ventiliacijos scintigrafijos tyrimo atlikimui su 99 mTc DTPA; 2. Ekranuojanti ne mažiau kaip 3 mm švino ekvivalento; 3. Mobili (patogi nešioti), sverianti ne daugiau kaip 5,5 kg; 4. Su vidiniu įkraunamu akumuliatoriumi; 5. Sistemai suteikiama ≥ 12 mėnesių garantija. | 1.Skirta plaučių ventiliacijos scintigrafijos tyrimo atlikimui su 99 mTc DTPA;  2.Ekranuojanti 3 mm švino ekvivalento;  3.Mobili (patogi nešioti), sverianti 5 kg;  4.Su vidiniu įkraunamu akumuliatoriumi;  5.Sistemai suteikiama 12 mėnesių garantija. |
| 2. | Kartu su ekranuojančia radioaerozolių administravimo sistema komplektuojamos priemonės |  |  |
| 2.1. | Kvėpavimo kontūrai  (kiekis 100 vnt.) | 1. Techniškai suderinami su siūloma ekranuojančia radioaerozolių administravimo sistema; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Su filtru paciento iškvėpiamo oro valymui nuo iškvėpiamų tyrimui naudojamų radioaktyvių garų (radioaerozolio). | 1.Techniškai suderinami su siūloma ekranuojančia radioaerozolių administravimo sistema; 2.Vienkartinio naudojimo;  3.Su filtru paciento iškvėpiamo oro valymui nuo iškvėpiamų tyrimui naudojamų radioaktyvių garų (radioaerozolio). |
| 2.2. | Generatoriaus jungtis  (kiekis 50 vnt.) | 1. Techniškai suderinama su siūloma ekranuojančia radioaerozolių administravimo sistema; 2. Vienkartinio naudojimo. | 1.Techniškai suderinama su siūloma ekranuojančia radioaerozolių administravimo sistema;  2.Vienkartinio naudojimo. |
| 2.3. | Nosies spaustukai  (kiekis 20 vnt.) | 1. Vienkartinio naudojimo. | 1.Vienkartinio naudojimo. |

**Papildomi reikalavimai:**

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su visų siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.