TruLab Urine

Ištirta kokybės kontrolės medžiaga, skirta stebėti kiekybinių tyrimų rezultatus

In Vitro įvairių analičių nustatyme

Užsakymo informacija

5 9170 99 10 061 	6 x 5 ml 	1 lygis

5 9170 99 10 062	20 x 5 ml	1 lygis

5 9180 99 10 061 	6 x 5 ml	2 lygis

5 9180 99 10 062	20 x 5 ml    	2 lygis

Aprašymas

TruLab Urine yra skystas stabilus žmogaus kontrolinis šlapimas. TruLab Urine yra susieta su žmogaus žarnyne esančia amilaze, iš kurios gaunama hCG gauta iš žmogaus šlapimo, žmogaus ir galvijų serumo albumino. Kontrolės sudėtyje yra stabilizatorių ir konservantų.

Sandėliavimas

Neatidarytas ir atidarytas TruLab Urine kontrolės buteliukas turi būti laikomas 2-8 ° C temperatūroje.

Stabilumas

Neatidaryta: iki nurodyto mėnesio pabaigos

Atidaryta:

Bent iki 3 mėnesių

Reikia laikytis tinkamo šio gaminio saugojimo ir tvarkymo.

Neužšaldyti!

Padidėjęs drumstumas ir (arba) būdingas kvapas rodo bakterijų augimą. Jei mikrobinis užteršimas pastebimas, nebenaudokite.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

1. TruLab Urine komponentai, pagaminti iš žmogaus šaltinio. Buvo nustatyta, kad medžiaga  nebuvo reaktyvi, kai tirta patvirtintais HBsAg, anti-HIV 1 + 2 ir anti-HCV metodai. Kadangi nėra jokios galimybės iš tikrųjų garantuoti šių medžiagų nebuvimo, su produktu reikia elgtis taip pat kaip su potencialiai pavojingais mėginiais.

2. TruLab Urine yra biologinė medžiaga. Kontrolės turėtų būti laikomos potencialiai užkrečiamomis, kaip ir paciento mėginiai.

3. Prašome atkreipti dėmesį į saugos duomenų lapus ir imtis būtinų atsargumo priemonių kalibratoriams ir kontrolei naudoti.

4. Tik profesionaliam naudojimui!

Paruošimas

TruLab Urine yra skystas ir paruoštas naudoti.

Procedūra

Kruopščiai sumaišykite buteliuko turinį prieš kiekvieną vartojimą švelniai pavartyti maždaug 5 minutės. Atidarykite buteliuką ir perkelkite reikalingą kontrolės kiekį į švarų mėginių indelį. Uždėkite dangtelį nedelsiant ir laikykite buteliuką 2-8 °C temperatūroje.

Prašome žr. į reagento pakuotės lapelį dėl naudojimo instrukcijų.

Kontrolės vertės

Paskirtos šios kontrolės tikslinės vertės yra pagrįstos referentinio produkto tipinių mėginių bandymais dalyvaujančiose laboratorijose. Visos vertės buvo priskirtos esančių reagentų ir prietaisų gamintojų tyrimo metu. Vėlesni prietaiso ar reagento pakeitimai gali pakeisti priskirtas vertes.

Tikslinės vertės gali šiek tiek skirtis su skirtingais reagentais ir (arba) naudojamomis metodikomis, ypač jei jos nenurodytos lentelėje. Išvardytos testavimo vertės galioja tik atitinkamoms partijoms.

Kontrolės ribos

Priėmimo intervalai buvo apskaičiuoti kaip priskirta vertė ± didžiausias leistinas vienos vertės nuokrypis pagal Vokietijos federalinės medicinos tarybos gaires. (Rilibäk) nuo 2003 m. [3].

Rilibake nenurodytoms analitėms pateikiami intervalai kaip ± 20% tikslinės vertės.

Literatūra

1. Röhle G, Siekmann L. Kiekybinės kokybės užtikrinimas

Nustatymas. In: Thomas L, redaktorius. Klinikinė laboratorija

Diagnostika. 1 g

Ed. Frankfurtas: TH-Books Verlags-

Gesellschaft; 1998. p. 1393-1401.

2. Biologinė sauga mikrobiologijoje ir biomedicinoje. JAV Sveikatos ir žmogaus teisių departamentasPaslaugos, Vašingtonas 1993 (HHS leidinys Nr.[CDC] 93-8395).

3. Richtlinie Der Bundesärztekammer Zur Qualitätssicherung kiekybinis laboratorijos

Medizinischer Untersuchungen. Deutsches Ärzteblatt 2003; 100: A 3335-38.

Atliekų tvarkymas

Prašome atkreipti dėmesį į vietinius teisinius reikalavimus.

Gamintojas

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9

65558 Holzheim, Vokietija

IVD

844 9170 10 02 00/844 9180 10 02 00

Rugsėjis 2014/3