2021 m. spalio       d.

Sutarties Nr. (21)-16)-

1 priedas

Švenčionių pasienio užkardos vaizdo stebėjimo sistemos infraraudonųjų šviestuvų perkelimo paslaugos pirkimo TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Siekiant tobulinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) Vilniaus pasienio rinktinės Švenčionių pasienio užkardos vaizdo stebėjimo ir signalizacijos sistemą būtina atlikti esamų infraraudonųjų spindulių (toliau - IR) šviestuvų perkėlimą, montuojant juos atskirai nuo stacionarios vaizdo kameros.

Paslaugą turi apimti IR šviestuvo, nuėmimą nuo stacionarios kameros apsauginio gaubto ir jo patikimo tvirtinimo prie vaizdo kameros atramos ne žemesniame kaip 3 m aukštyje, prijungiant juos prie elektros maitinimo komutacinės dėžės. Visi elektros laidai kurie bus panaudoti elektros maitinimui užtikrinti privalo atitikti: IR šviestuvų gamintojo techninių reikalavimus, skirti naudoti lauko sąlygomis, būti atsparūs ultravioletiniams spinduliams, o visos skylės padarytos elektros laidams atramose turi būti apsaugotos guminiais sandarikliais. Pagal VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Švenčionių pasienio užkardos pateiktą prašymą, per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugos atlikimo akto pasirašymo dienos, paslaugą atliekantis rangovas, privalo suderinti perkeltų IR šviestuvų apšvietimo kampą.

Turima įranga

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stacionari vaizdo kamera | „Bosch Dinion IP starlight 7000 HD“ |
| 2 | Vaizdo kameros IR šviestuvas | GEKO IRH30H8A |
| 3 | Atrama | Metalinis cinkuotas stulpas 4 metrų aukščio su sumontuota apsauga nuo tyčinio sugadinimo (ežys) |

Perkamos paslaugos

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Pavadinimas prekė | Paslauga | Matavimo vienetas | Įkainis Eur Su PVM už vnt. | Numatomas maksimalus kiekis vnt. | Įkainis ( 5 x 6 = 7 ) Eur Su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Vaizdo kameros IR šviestuvas GEKO IRH30H8A | perkėlimas | vnt. |  | 599 |  |

Pastaba. Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir mokesčiai, įskaitant atvykimą bei visas kitas papildomas išlaidas.

______________________________________