Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 1477 36647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,

A.s. LT587181500044467652, AB Šiaulių bankas, Panevėžio KAC, Banko kodas 71815, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL VIDEOLARINGOSKOPŲ IR VIDEOBRONCHOSKOPIJOS SISTEMOS PIRKIMO

2021-09-23 Nr. KD21-266

Panevėžys

VšĮ Respublikinei Klaipėdos ligoninei

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) | UAB „Graina“ 147736647 Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) | - |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti re- miamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NEPASITELKIAMI |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | NEPASITELKIAMI |  |

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pasiūlymas ir Techninė specifikacija | 6 | Ne |  |
| 2. | Prekių aprašymas KONF -CE sertifikatas -Gamintojo įgaliojimas | 23 | Taip | Tai yra specifinio pobūdžio įstaigos vidaus dokumentai, išduoti gamintojo Tiekėjui, kurie nėra viešai prieinami |
| 3. | Įgaliojimas pasirašyti dokumentus | 1 | Ne |  |
| 4. | EBVPD* | 13 | Ne |  |

*Atskirą EBVPD pildo:

- tiekėjas;

- kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

- kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra); 4) 	kiekvienas subtiekėjas atskirai;

5)  kiekvienas fizinis asmuo, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str., su kuriuo laimėjimo atveju tiekėjas ketina sudaryti darbo sutartį.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;

- pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) 	 	(Parašas) 	 	(Vardas ir pavardė)

Pasiūlymo 1 priedas

PREKIŲ SĄRAŠAS  IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PREKIŲ SĄRAŠAS

Mes siūlome šias prekes:

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM) | Suma Eur (be PVM) * | PVM tari- fas 21% ir suma | Suma Eur (su PVM) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Videobronchoskopinė sistema Fujifilm | vnt. | 1 | 29.988,00 | 29.988,00 | 6.297,48 | 36.285,48 |
|  | Bendra pirkimo objekto dalies kaina: |  |  |  | 29.988,00 | 6.297,48 | 36.285,48 |

Bendra pirkimo objekto kaina  su PVM 36.285,48 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 48 ct), kur PVM sudaro 6.297,48 Eur.

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 pirkimo objekto dalis. Videobronchoskopinė sistema 1 vnt.

| Pirkimo objekto eilės Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas | Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: - modelis, gamintojas, kilmės šalis; - katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; - puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti ( t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo procesorius ir šviesos šaltinis - 1 vnt. Fujifilm EPX-3500HD |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirtas naudoti su lanksčiais vaizdo bronchoskopais, vaizdo gastroskopais, vaizdo kolonoskopais | Skirtas naudoti su 500 ir 600 serijų lanksčiais vaizdo endoskopais: bronchoskopais, gastroskopais, kolonoskopais. | Prekių aprašymo psl. 1 |

| 1.2. | Signalų išvestys | - Analoginio signalo išvestys: RGB, Y/C. - Skaitmeninio signalo išvestys DVI-D. | - Analoginis siganlas: RGB TV, Y/C (S-VIDEO); - Skaitmeninis signalas: DVIDigital; | Prekių aprašymo psl. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | HD endoskopinio vaizdo kokybė | Būtina | Full HD (1920 x 1080p) ir HD (1280 x 1024) raiškos kokybės palaikymas | Prekių aprašymo psl. 2 |
| 1.4. | Priskiriamų funkcijų programavimas | 1. Ne mažiau 3 endoskopo mygtukams. Ne mažiau 1 vaizdo procesoriaus mygtukui. | 1. 3 endoskopo mygtukams priskiriamos funkcijos 1 mygtukui priskiriamos procesoriaus funkcijos | Prekių aprašymo psl. 3, 4 |
| 1.5. | Elektroninė vaizdo išdidinimo funkcija | Būtina, ≥ 1,5 karto. | Elektroninio išdidinimo funkcija nuo x1.00 iki x2.00 (0.05 žingsniais) | Prekių aprašymo psl. 5 |
| 1.6. | Diafragmos režimai | 1. Automatinis šviesumo reguliavimas: - pagal šviesiausią vaizdo sritį; pagal vidutinį vaizdo šviesumą. | Automatinis šviesumo reguliavimas (Iris): - pagal šviesiausią vaizdo sritį (Peak) - pagal vidutinį vaizdo šviesumą - Automatinis pasirinkimas tarp šviesiausio ir tamsiausio vaizdo | Prekių aprašymo psl. 2 |
| 1.7. | Paciento duomenų įvedimas bei išsaugojimas | Procesoriaus atmintyje talpinami ne mažiau kaip 40-ties pacientų duomenys. | Procesoriaus atmintyje talpinami 45-ių pacientų duomenys. | Prekių aprašymo psl. 6 |
| 1.8. | Vaizdų išsaugojimo atmintis | Ne mažiau kaip 1 GB arba išorinė USB atmintinė | Išorinė USB atmintinė | Prekių aprašymo psl. 2 |
| 1.9. | Pagrindinė lempa | - Ksenoninė arba lygiavertė. - Ne mažiau 300 W galios. 3. Eksploatacijos laikas ne mažiau 500 valandų. | - Ksenoninė lempa; - 300 W galios; - Eksploatacijos laikas 500 valandų. | Prekių aprašymo psl. 7, 8 |
| 1.10. | Integruota oro pompa | Oro srauto reguliavimas ne mažiau kaip 4 pakopų | Integruota oro pompa su 4 reguliavimo pakopomis | Prekių aprašymo psl. 9 |
| 1.11. | Procesoriaus komplekte yra ištraukiama klaviatūra | Būtina | Procesoriaus komplekte yra ištraukiama klaviatūra | Prekių aprašymo psl. 1 |
| 2. | Vaizdo bronchoskopas - 1 vnt. Fijifilm EB-530T |  |  |  |
| 2.1. | HD raiška | Būtina | HD raiška | Prekių aprašymo psl. 10 |
| 2.2. | Apžiūros laukas | 120 o | Apžiūros laukas 120o | Prekių aprašymo psl. 10 |
| 2.3. | Lenkimo kampai: | Aukštyn / žemyn 180 o/ 130 o | Lenkimo kampai: Aukštyn / žemyn 180 o/ 130 o | Prekių aprašymo psl. 10 |
| 2.4. | Įvedimo vamzdelio diametras |  5,9 mm | Įvedimo vamzdelio diametras 5,9 mm | Prekių aprašymo psl. 10 |
| 2.5. | Distalinio galo diametras |  6,4 mm | Distalinio galo diametras 5,8 mm | Prekių aprašymo psl. 10 |
| 2.6. | Kanalo diametras |  2,0 mm | Kanalo diametras 2,8 mm | Prekių aprašymo psl. 10 |
| 2.7. | Darbinis ilgis |  600 mm | Darbinis ilgis 600 mm | Prekių aprašymo psl. 10 |
| 2.8. | Fokusavimo gylis | 3-100 mm | Fokusavimo gylis 3 – 100 mm | Prekių aprašymo psl. 10 |

| 2.9. | Tinkamas naudoti su elektrochirurginia is prietaisais | Būtina | Tinkamas naudoti su aukšto dažnio (elektrochirurginiais) prietaisais | Prekių aprašymo psl. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Spalvoto vaizdo monitorius - 1 vnt. FS-L2702D |  |  |  |
| 3.1. | Paskirtis | Naudojamas medicinoje | Naudojamas medicinoje | Prekių aprašymo psl. 11 |
| 3.2. | Monitoriaus tipas | Skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis | Skystųjų kristalų LCD | Prekių aprašymo psl. 11 |
| 3.3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 26” | Ekrano įstrižainė 27“ | Prekių aprašymo psl. 11 |
| 3.4. | Skiriamoji geba | Ne mažiau 1920x1080 taškų | Skiriamoji geba 1920x1080 taškų | Prekių aprašymo psl. 11 |
| 3.5. | Signalų įvestys/išvestys | DVI (x2) | 2x DVI signalų įvestys/išvestys | Prekių aprašymo psl. 11 |
| 4. | Atsiurbėjas - 1 vnt. Mevacs M38 |  |  |  |
| 4.1. | Siurbimo srautas | Ne mažiau 40 l/min | Siurbimo srautas 40 l/min | Prekių aprašymo psl. 13 |
| 4.2. | Vakuumas | Ne mažiau 90 kPa | Vakuumas 93 kPa | Prekių aprašymo psl. 13 |
| 4.3. | Darbo režimas | Nepertraukiamas | Nepertraukiamas darbo režimas | Prekių aprašymo psl. 13 |
| 4.4. | Apsauga nuo užpylimo | Ne mažiau 3 apsaugos lygiai, prijungus vieną atsiurbimo indą: - Mikrobiologinis filtras. - Perpildymo vožtuvas. - Apsauginis indas. | 3 apsaugos lygiai, prijungus vieną atsiurbimo indą: - Mikrobiologinis filtras. - Perpildymo vožtuvas. - Apsauginis indas. | Prekių aprašymo psl. 12 |
| 4.6. | Komplektuojama s | - Daugkartinės, silikoninės žarnelės – 2 kompl. - Polisulfoniniai arba polikarbonatiniai indai ne mažiau kaip po 2 litrus - 2 vnt. - Mikrobiologiniai filtrai – 20 vnt. | - Daugkartinės silikoninės žarnelės – 2 kompl. - 2 L polikarbonatiniai indai – 2 vnt. - Mikrobiologiniai filtrai – 20 vnt. | Prekių aprašymo psl. 13 |
| 5. | Vežimėlis endoskopinei įrangai - 1 vnt. Endocarts VC-480 |  |  |  |
| 5.1. | Laikiklis monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio | Monitoriaus laikiklis ant vežimėlio | Prekių aprašymo psl. 15 |
| 5.2. | Endoskopo laikiklis | Būtinas | Dviejų endoskopų laikiklis | Prekių aprašymo psl. 15 |
| 5.3. | Lentynos endoskopinei įrangai sudėti | Ne mažiau kaip 3 lentynos | 3 lentynos endoskopinei įrangai sudėti | Prekių aprašymo psl. 14 |
| 5.4. | Lentynos endoskopinei įrangai sudėti | Ne mažiau kaip 3 lentynos | 3 lentynos endoskopinei įrangai sudėti | Prekių aprašymo psl. 14 |
| 5.5. | Lentynėlė klaviatūrai | Ištraukiama | Ištraukiama lentynėlė klaviatūrai | Prekių aprašymo psl. 14 |
| 5.6. | Skiriamasis transformatorius | Ne mažiau kaip 2000 VA | Skiriamasis 2000 VA transformatorius | Prekių aprašymo psl. 16 |
| 5.7. | Centrinis įjungimo išjungimo mygtukas | Būtina | Centrinis įjungimo išjungimo mygtukas | Prekių aprašymo psl. 14 |
| 5.8. | Hermetiškumo matuoklis 1 vnt. | Būtina | Hermetiškumo matuoklis 1 vnt. | Prekių aprašymo psl. 17 |
| 6. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantinio laikotarpiu, | Garantija 24 mėnesiai. Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo įgaliojimą parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantinio laikotarpiu | Prekių aprašymo psl. 22- 23 |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją. | Kartu su pasiūlymu pateikiame CE sertifikatą | Prekių aprašymo psl. 18- 21 |
| 8. | Pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir anglų kalba. - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. | Kartu su pristatoma įranga pateikiame: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir anglų kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių kalba. |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI (VISOMS PIRKIMO OBJEKTO DALIMS):

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

- dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti,

kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka;  Prekių aprašymo psl. Nr. 1-23

- paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių  gamintojų CE atitikties  deklaracijų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad  siūlomos   prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ nustatytus   reikalavimus, skaitmeninės kopijos originalo (anglų)   ir lietuvių kalba; Prekių aprašymo psl. Nr. 18-21

- dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas (jei jis nėra gamintojas), įgaliotas atstovauti   ir techniškai aptarnauti prekę, arba  turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks siūlomų prekių gamintojo sertifikuotą aptarnavimą visą sutarties galiojimo laikotarpį,  originalo ir lietuvių kalba.

Prekių aprašymo psl. Nr. 22-23

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) 	 	(Parašas) 	 	(Vardas ir pavardė)