- SEKUMATIC® FR

- Skystas šarminis ploviklis

- NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Dėmesio!

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

- Naudojimas

Skirtas plovimo mašinoms medicinos įstaigose ir laboratorijose. Tinka dializatorių plovimui. Universalus plovimo mašinose su dozavimo siurbliais: chirurginių instrumentų, kietų endoskopų, plastikinių ir elastomerinių anestezijos, chirurginių ir urologinių instrumentų, chirurginės avalynės plovimui. Tinka kūdikių buteliukams plauti. Sudėtyje yra korozijos inhibitorių ir vandenį minkštinančių elementų. Rekomenduojamas Tuttnauer ir Steelco plovimo mašinoms.

- Naudojimo instrukcijos:

Pasirinkite reikiamą plovimo ir dezinfekcijos mašinos gamintojo nustatytą programą. Procesas vygdomas automatiškai.

Šarmui atsparus plovimo mašinos dozavimo siurblys parenka 3-5 ml ploviklio/litrui vandens. Plovimo ciklas vykdomas 55°C temperatūroje. Ciklo trukmė – 5 min.. Darbinio tirpalo pH ciklo metu –12.

- Atsargumo priemonės

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje pašaliniams neprieinamoje vietoje.

- Gamintojas: Ecolab GmbH & Co. OHG

Postfach 13406, D-40554

Dusseldorf

- Atstovas Lietuvoje:

- UAB „Vitrolab“

Baltų pr. 36-11, Kaunas

Tel. / faksas: (8-37) 33 33 17, 33 33 29