## Sheet1
| Dezinfekuojančių ir sterilizuojančių priemonių bei indikatorių sąrašas | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | 1ltr darbinio skiedinio kaina (nurodant tirpalo procentą) | Įpakavimo kaina, Eur (su PVM) | Metų poreikio suma Eur (su PVM) | Firminis pavadinimas, gamintojas
2 grupė. Priemonės medicininių prietaisų valymui ir dezinfekcijai
10 | Dezinfekuojančios medžiagos endoskopams
10.1 | Priemonė aukšto lygio instrumentų dezinfekcijai aktyvaus deguonies pagrindu su plovikliais milteliais
Reikalavimai:
monokomponentinė, veiklioji medžiaga - natrio perkarbonatas milteliais,
2% darbiniame tirpale ne mažiau 1000 ppm peracto rūgšties,
pasižymi baktericidiniu (įsk. TBC), fungicidiniu ir mielocidiniu ir virucidiniu (HBV, HCV, ŽIV, Adeno, Rota, Polio, Papova, Vaccina) aktyvumu, veikia sporas (B.Subtilis),
darbinio tirpalo pH neutralus,
gerai plauna, nereikalingas pradinis instrumentų plovimas,
ekspozicija sporocidiniam (B.Subtilis) efektui 15 min.,
skirta dezinfekuoti instrumentus, endoskopus ir kitus jautrius šilumai plastmasės, gumos gaminius bei instrumentus, kietus endoskopus (kurių negalima sterilizuoti aukštoje temperatūroje), tinkamas naudoti pusiau-automatinėse plovimo/dezinfekcijos mašinose,
būtina pateikti endoskopų gamintojų (kaip Olympus) rekomendacijas,
būtini cheminiai indikatoriai tirpalo veiklumui nustatyti,
lengvai paruošiamas, milteliai visiškai tirpūs
indai instrumentų dezinfekcijai - nemokamai pagal ligoninės poreikius
| Įpakavimas: 1,5kg kibirėlis | iki 10 vnt. | 5% | 0,60 (2 %) | 47.25 | 472.5 | Sekusept aktiv, Ecolab
10.2 | Priemonė instrumentų plovimui prieš aukšto lygio dezinfekciją
enzimų pagrindu;
mažos koncentracijos (0,5-2,0%) ekspozicijos laikas (5-15min.);
visiškai neputojanti;
suderinamas su aukšto lygio dezinfektantu aktyvaus deguonies pagrindu;
darbinio tirpalo pH neutralus;
sertifikuotas pagal 93/42/EEC;
tinka naudoti ultragarsinėse voniose
| Įpakavimas: 2ltr | iki 10 vnt. | 5% | 0,05 (0,5%) | 21 | 210 | Sekuzyme, Ecolab
| Viso 10 pozicija |  |  |  |  | 682.5
P.S. 10 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
15 | Dezinfekcijos ir plovimo priemonės Tuttnauer automatinėms instrumentų plovimo mašinoms
Šarminis skystas valiklis (koncentratas)
Reikalavimai: šarminis skystis (darbinio tirpalo 55o C pH 12); su antikoroziniais priedais, izoliacine priemone; be paviršių veikiančių medžiagų, visiškai neputojantis; pasižymi geromis emulsinėmis ir dispersinėmis savybėmis; tinkama plauti chirurginius instrumentus, intensyvios terapijos ir anesteziologinę įrang; preparato išeiga 3-5 ml/l
15.1 | Įpakavimas: 5 ltr bakeliai | iki 10 vnt. | 5% | 0,026 (3%) | 44.1 | 441 | Sekumatic FR, Ecolab
15.2 | Įpakavimas: 20 ltr bakeliai | iki 10 vnt. | 5% | 0,012 (3%) | 86.1 | 861 | Sekumatic FR, Ecolab
Rūgštinis neutralizatorius (koncentratas)
Reikalavimai: pagamintas organinės citrinos rūgšties pagrindu, ne mažiau 20% tūrio, tirpalo pH ~3; be fosfatų, be paviršių veikiančių medžiagų; nepalieka apnašo, dėmių ant paviršių; tinka naudoti kartu su siūlomu plovikliu; preparato išeiga 1-3 ml/l
15.3 | Įpakavimas: 5 ltr bakeliai | iki 10 vnt. | 5% | 0,009 (1%) | 37.8 | 378 | Sekumatic FNZ, Ecolab
15.4 | Įpakavimas: 20 ltr bakeliai | iki 10 vnt. | 5% | 0,006 (1%) | 90.3 | 903 | Sekumatic FNZ, Ecolab
| Viso 15 pozicija |  |  |  |  | 2583
P.S. 15 pozicijos priemonės bus perkamos iš vieno tiekėjo
3 grupė Priemonės paviršių valymui ir dezinfekcijai
20 | Priemonė paviršių valymui ir dezinfekcijai, naikinanti sporas
Reikalavimai:
Veikliosios medžiagos: alkyldimetylbenzylamonio chloridas, nonoksilonas, dodecylaminas, etilo alkoholis B, sulfaminė rūgštis, peroksidas ir kt.
Tinka įvairiems paviršiams ir organiniam stiklui
Bekvapė, be dažomųjų priedų
Galima naudoti naujagimių reanimacijos operacinėse ir kt. skyriuose
Ekspozicija - 10-30 min.
Po dezinfekcijos nereikia nuplauti
Dezinfekuojama šluostant, mirkant, purškiant
| Įpakavimas: 1 ltr | iki 200 vnt. | 21% | 0,69 (2%) | 52.03 | 10406 | Incidin aktiv 1,5 kg, Ecolab
P.s. Eiliškumas bus sudaromas pagal 1 ltr darbinio skiedinio kainą
21 | Priemonė paviršių, įrenginių, indų valymui ir dezinfekcijai
Reikalavimai:
Aktyviosios medžiagos-natrio dichloroisocianūratas 19% ir anijoninės aktyviosios medžiagos (1 tabletėje 1 gramas aktyvaus chloro), 27% geriamosios sodos
Preparato darbinio tirpalo pH: 5,6-6,0
Pagamintas darbinis tirpalas vienu metu plauna, dezinfekuoja; neutralizuoja arba nuriebalina (jei paviršiai suteršti riebalais); nukenksmina
Nuvalius paviršių šiuo tirpalu nelieka jokių dėmių, paviršiai greitai išdžiūsta, jo perplauti nereikia
Darbiniai tirpalai turi pasižymėti baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virusidiniu aktyvumu
Pagaminti tirpalai turi būti skirti naudoti įvairiems paviršiams (grindys, sienos, kėdės, stalai, oda aptraukti baldai, vežimėliai ir kiti), sanitariniams mazgams bei maisto ruošimo indams plauti, dezinfekuoti ir nuriebalinti, nukenskminti. Taip pat žalių kiaušinių lukštų dezinfekcijai
Pagaminti darbiniai tirpalai turi išlikti stabilūs ne trumpiau 72 val.
1m2 paviršiaus ploto apruošimui reikia apie 20-30ml dezinfekcinio tirpalo
Ekspozicija - momentinė
Preparato pavidalas - tabletės
Darbinio tirpalo paruošimas ir dozavimas labai greitas ir nesudėtingas
| Įpakavimas po 100 tablečių | iki 120 įpak. | 21% | 0,006 (0,18%) | 19.36 | 2323.2 | Medicarine, Ecolab
P.s. Eiliškumas bus sudaromas pagal 1 ltr darbinio skiedinio kainą
DIREKTORIUS VAIDAS JANKAUSKIS