## Sheet1
Įrengimai, naudojantys gamtines ir biodujas (kogeneracinės jėgainės, vandens ruošimas, garo ir karšto vandens katilai, dujų skirstymas, garo ir karšto vandens skirstymas ir kita jiems priklausanti įranga) (mechaninei, elektrinei, dujų ūkio dalims)
Eil. Nr. | Lokacija | Įrengimas | Profilaktikos rūšis | Preliminarus profilaktikų kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | 1 profilaktikos įkainis EUR be PVM*
1 | Generatorių patalpa (4) | Kogeneracinis įrenginys TCG 2020 V12 | E 30 | 1 | 4000
|  |  | E 40 | 1 | 10500
2 | Boilerinė (6) | Karšto vandens katilas Buderus Logano S 825L-3050 ECO7 su dujų/biodujų degikliu Weishaupt G50/2-A ZM | TP-1 | 1 | 390
|  |  | TP-2 | 1 | 390
3 | Boilerinė (6) | Garo katilas Buderus SHD815 WT su dujų/biodujų degikliu Weishaupt G50/2-A ZM | TP-1 | 1 | 390
|  |  | TP-2 | 1 | 390
4 | Žemos įtampos patalpa (11) | Kogeneracinių įrenginių TCG2020 Valdymo skydai JVS | TP-3 | 1 | 50
5 | Žemos įtampos patalpa (11) | Kogeneracinio įrenginio TCG2020 Valdymo skydai JBVS | TP-3 | 1 | 50
6 | Žemos įtampos patalpa (11) | Karšto vandens katilo, Buderus, Logano S825 L3050 valdymo skydas VŠKS | TP-3 | 1 | 50
7 | Žemos įtampos patalpa (11) | Garo katilų Buderus SHD815 WT valdymo skydas | TP-3 | 1 | 50
8 | Žemos įtampos patalpa (11) | Garo katilų Buderus SHD815 WT valdymo skydai | TP-3 | 1 | 50
9 | Generatorių patalpa (4) | Kogeneracinių įrenginių TCG 2020 10 kV skirsymo ir valdymo narveliai | TP-3 | 1 | 500
10 | Boilerinė (6) | Vandens minkštinimo įrenginių valdymo skydas | TP-3 | 1 | 50
11 | Teritorija | Aušintuvė KUBA GAV N09-1x4B | TP-3 | 1 | 85
12 | Boilerinė (6), teritorijoje | Siurblys FCS 100 – 200 / 185 / P | TP-3 | 1 | 85
13 | Boilerinė (6) | Siurblys FCS 40 – 160 / 22 / A | TP-3 | 1 | 85
14 | Boilerinė (6) | Siurblys FCS 65 – 160 / 55 / P | TP-3 | 1 | 85
15 | Generatorių patalpa (4) | DDC 6-10AR-PP/E/C-F-31?001FG 100-240 V, 50/60 Hz, P-22W, Q 6l/h, P-10 Bar | TP-3 | 1 | 85
16 | Boilerinė (6) | Siurblys CRE 5 – 29 XK | TP-3 | 1 | 85
17 | Generatorių patalpa (4) | Siurblys FCS 65 – 160 / 75 / P | TP-3 | 1 | 85
18 | Generatorių patalpa (4) | Siurblys FCS 65 – 200 / 110 / P | TP-3 | 1 | 85
19 | Boilerinė (6) | Vandens minkštinimo įrenginiai | TP-2 | 1 | 100
|  |  | TP-3 | 1 | 100
20 | Dujų kompresorių patalpa (5) | Biodujų kompresorius TURBOTRON G | TP-2 | 1 | 90
21 | Boilerinė (6), teritorijoje | Gamtinių dujų reguliavimo punktai 11/3 bar ir 3/0,2 bar | TP-2 | 1 | 85
|  |  | TP-3 | 1 | 85
22 | Boilerinė (6) | Dearatorius | TP-2 | 1 | 85
23 | Teritorija | Gamtinių dujų vartotojų sistema | TP-2 | 1 | 90
24 | Teritorija, boilerinė(6) | Biodujų sistema | TP-2 | 1 | 90
|  |  | TP-3 | 1 | 90
Viso kaina EUR be PVM |  |  |  |  | 18355
*Įkainiai šiame priede turi būti pateikiami ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio.